Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 20.03.2025

«Інверторний генератор»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 31120000-3 - Генератори "Інверторний генератор"(31121000-0) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-03-20-012962-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Запит пропозицій постачальників |
| 4 | Очікувана вартість: | 154 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Інформація про профіль Генератори -5 шт Код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори Підтверджується, що Назва параметра; Значення. Тип генератора; інверторний. Кількість фаз; 1 фаза (220В). Тип запуску; електростартер. Вид палива; бензин. Тип встановлення; портативний. Автоматичний регулятор напруги AVR; Так. Бренд; MALCOMSON. Номінальна потужність; 3.6 кіловат. Максимальна потужність; 4.0 кіловат. Напруга; 220 вольт. Обсяг паливного бака; 12.5 літр. Гарантія; 12 місяць. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби підпорядкованих або структурних підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |