Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 06.10.2025

«Радіатори опалення»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі «Радіатори опалення» (44621100-0) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-10-03-005356-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 153 600,00грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті, бути зібраним та протестованим Учасником. - Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки комплектуючих, які були використані Учасником під час зборки та тестування товару, разом з товаром мають бути передані Замовнику Учасником. - Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна. - Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду. Продавець відповідає за якість поставленої продукції. - Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну. - Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника. № п/п; Предмет закупівлі, кількість; Технічні характеристики предмету закупівлі. 1; Радіатор С22 500/1000 (KALITE) - 2 шт Радіатор С22 500/600 (KALITE) – 8 шт Радіатор С22 500/700 (KALITE) – 2 шт Радіатор С22 500/800 (KALITE) – 1 шт; • Тип: 22 (дві панелі з двома конвекторами) • Підключення: бічне-1/2″ВР • Максимальний робочий тиск, бар: 10 • Максимальна температура, °С: 110 • Товщина листа панелі, мм: 1,11+0,1 • Товщина листа конвектора, мм: 0,4+0,05 • Товщина листа бокової і верхньої кришки, мм: 0,7+0,15 • Колір: білий Комплектація: • Радіатор брендований (в упаковці), шт: 1 • Арматура кріплення L-типу, шт: 2 • Шуруп 8х60, шт: 4 • Дюбель Ø10, шт: 4 • Пластиковий фіксатор, шт: 4 • Сталева заглушка, шт: 1 • Кран Маєвського (повітровідвідник), шт: 1 • Технічний паспорт, шт: 1. 2; Радіатор С22 600/1000 (KALITE) - 5 шт Радіатор С22 600/900 (KALITE) - 5 шт Радіатор С22 600/800 (KALITE) - 10 шт Радіатор С22 600/700 (KALITE) - 5 шт Радіатор С22 600/600 (KALITE) - 5 шт; • Тип: 22 (дві панелі з двома конвекторами) • Підключення: бічне-1/2″ВР • Максимальний робочий тиск, бар: 10 • Максимальна температура, °С: 110 • Загальна товщина листа панелі, мм: 1,11+0,1 • Загальна товщина листа конвектора, мм: 0,4+0,05 • Загальна товщина листа бічної та верхньої кришки, мм: 0,7+0,15 • Колір: білий Комплектація: • Радіатор (в упаковці), шт: 1 • Арматура кріплення, шт: 2 • Шуруп 8х60, шт: 4 • Дюбель Ø10, шт: 4 • Пластиковий фіксатор, шт: 4 • Сталева заглушка, шт: 1 • Кран Маєвського (повітровідвідник), шт: 1 • Технічний паспорт, шт: 1. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |