Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 03.07.2025

«Двері (м.Богородчани)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 44220000-8: Столярні вироби «Двері (м.Богородчани)» (44221200-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-07-03-009801-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 73 600,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | В вартість продукції входять доставка, розвантаження, занесення в споруду та встановлення, щоб уникнути проблемних питань щодо пошкодження товару, монтаж, демонтаж. Гарантія – не менше 3 років з моменту поставки товару Замовнику. Товар, що запропонований Учасниками, повинен бути новий, у заводській упаковці та не пошкоджений (рік виробництва – не пізніше 2025 р.). 1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень. 2. Пакування товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів при транспортуванні, зберіганні та проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт. 3. При виготовленні, зберіганні та транспортуванні товару, що постачається, застосовуються заходи із захисту довкілля у випадку та порядку, передбаченому чинним законодавством. 4. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. УВАГА! Перед виготовленням, представник учасника-переможця повинен оглянути місце встановлення товару, здійснити контрольні заміри та узгодити колір виробу! Найменування товару; Технічні характеристики; К-ть/ шт. Двері шпоновані 90 *205 см.; Двері (глухі) шпоновані 90*205 см Шпоновані двері Товщина полотна - 40 мм, висота 205 см Колір- горіх. Полотна (90*205) - 6 шт. Коробка брус дерево 10 см – 6шт. Лиштва МДФ телескоп 10 см – 15 шт. (на одну сторону) Завіси – 18 шт. Замок – 6 шт. Серцевина ключ/ключ + накладка – 6 шт. (комплектів) Ручки (семетричні)-12 шт (6 комплектів) Механізм в полотні -6 шт.; 6. Найменування товару; Технічні характеристики; К-ть/ шт. Двері шпоновані 80 *200 см; Двері (глухі) шпоновані 80*200 см Шпоновані двері Товщина полотна - 40 мм, висота 200 см Колір -горіх Полотна (80*200) - 1 шт. Коробка брус дерево 10 см – 1шт. Лиштва МДФ телескоп 10 см – 2,5 шт. (на одну сторону) Завіси – 3 шт. Замок – 1 шт. Серцевина ключ/ключ + накладка – 1 шт. (комплект) Ручки (семетричні)-2 шт (1 комплект) Механізм в полотні -1 шт.; 1. Найменування товару; Технічні характеристики; К-ть/ шт. Двері шпоновані 90 *230 см.; Двері (глухі) шпоновані 90*230 см Шпоновані двері Товщина полотна -40 мм, висота 230 см Колір -горіх. Полотна (90*230) - 1 шт. Коробка брус дерево 10 см – 1шт. Лиштва МДФ телескоп 10 см – 2,5 шт. (на одну сторону) Завіси – 3 шт. Замок – 1 шт. Серцевина ключ/ключ + накладка – 1шт.(комплект) Ручки (семетричні)-2 шт (1 комплект) Механізм в полотні -1 шт.; 1. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВП№2(с-ще. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти місцевого бюджету (субвенційні кошти). Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |