Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 03.07.2025

«Газовий котел»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі "Газовий котел" (44621200-1) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-07-03-009081-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 79 200,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті, бути зібраним та протестованим Учасником. - Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки комплектуючих, які були використані Учасником під час зборки та тестування товару, разом з товаром мають бути передані Замовнику Учасником. - Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна. - Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду. Продавець відповідає за якість поставленої продукції. - Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника . № з/п; Найменування параметра; Од. вим.; КТН 1 100 СР. 1; Паливо; Природній газ ГОСТ 5542-87. 2; Номінальна теплопродукти вність; кВт; 96. 3; Витрата природного газу при номінальній потужності; м3/г; 10,94. 4; Максимальна температура опалювальної води на виході з котла; С; 90±5. 5; Номінальний тиск газу; Па; 1960. 6; Тиск в системі опалення, не більше; бар; 3. 7; Мінімальний тиск в системі опалення, не менше; бар; 0,5. 8; Діапазон регулювання тем ператури опалювальної води на виході з котла; С; 50…90. 9; ККД, не менше; %; 92. 10; Корегований рівень звукової потужності працюючого кот ла, не більше; дБ; 52. 11; Номінальна температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше; С; 110. 12; Усереднена витрата димових газів при номінальній теплопродуктивності; м3/г г/с; 256 60,8. 13; Необхідне розрідження в димоході за котлом, не мен ше; Па; 3. 14; Розміри приєднувальних патрубків: по газу опалювального контуру; дюйм; G¾ G2. 15; Діаметр патрубка димових газів; мм; 218. 16; Габарити: висота ширина глибина; мм; 1161 996 607. 17; Вміст у сухих нерозбавлених продуктах згорання: СО, не більше NOx, не більше; мг/м3 мг/м3; 119 240. 18; Термін служби, не менше; років; 15. 19; Маса котла; кг; 253. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |