Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 29.09.2025

«Портативний акумулятор»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 31430000-9 Електричні акумулятори «Портативний акумулятор» (31434000-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-09-29-003974-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 144 500,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті, бути зібраним та протестованим Учасником. - Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки комплектуючих, які були використані Учасником під час зборки та тестування товару, разом з товаром мають бути передані Замовнику Учасником. - Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна. - Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду. Продавець відповідає за якість поставленої продукції. - Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну. - Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника. Назва товару; Технічні вимоги до предмету закупівлі; К -сть. Портативний акумулятор "J86B Electric" 22.5W 60000mAh; Місткість: 60000mAh 222Wh. Номінальна ємність: 35400mAh. Вхід: для Lightning – 18W (для PD, QC, FCP, AFC), Micro-USB/Type-C - 18W (для QC, для FCP, для AFC). Вихід: USB 1 – 22.5W (для QC, SCP, FCP, AFC), Type-C – 20W (для PD, QC, FCP, AFC), USB 2/3/4 – 5V/2.1A. Загальний вихід: 5V/3A. Дисплей: LED цифровий дисплей. Вбудована настільна лампа. Матеріал: ABS + PC вогнетривкий корпус + літій-полімерна батарея. Розмір: 178 * 83 * 60мм. Вага: 1200г. Гарантійний термін - 12 місяців; 100 шт. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |