Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 05.11.2025

«Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в Івано-Франківській області»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в Івано-Франківській області» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-11-04-015624-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 500 524,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в Івано-Франківській області» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Кабінет 311. 1; Розбирання дерев'яних плінтусів; 100 м; 0,1254. 2; Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці; 100 м2; 0,1067. 3; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,3313. 4; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,1067. 5; Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2; 100 м2; 0,1067. 6; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1067. 7; Улаштування каркасу підвісних стель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1067. 8; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,1254. 9; Укладання плит стельових в каркас стелі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,0995. 10; Монтаж світильників; 100 шт; 0,02. 11; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,3313. 12; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,3313. 13; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,2013. 14; Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,13. 15; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,09. 16; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (); 100 шт; 0,01. 17; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 0,7. Кабінет 305. 18; Розбирання дерев'яних плінтусів; 100 м; 0,16. 19; Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці; 100 м2; 0,16. 20; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,4345. 21; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,16. 22; Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2; 100 м2; 0,16. 23; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,16. 24; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,16. 25; Улаштування каркасу підвісних стель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,16. 26; Укладання плит стельових в каркас стелі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1528. 27; Монтаж світильників; 100 шт; 0,02. 28; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,4345. 29; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,4345. 30; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,2585. 31; Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,176. 32; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,06. 33; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (); 100 шт; 0,01. 34; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 0,7. Коридор. 35; Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну; 100 м2; 0,291. 36; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,8458. 37; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,2901. 38; Монтаж світильників; 100 шт; 0,03. 39; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (); 100 шт; 0,01. 40; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,8458. 41; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,8458. 42; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,4179. 43; Поліпшене фарбування білилом стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,4278. 44; Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,291. 45; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,291. 46; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,291. 47; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,144. 48; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 0,5. 49; Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках; 100 м2; 0,291. Кабінет І поверх. 50; Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну; 100 м2; 0,106. 51; Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток; 100 м2; 0,0216. 52; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,0189. 53; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 54; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,3648. 55; Улаштування цементної вирівнювальної стяжки; 100 м2; 0,1056. 56; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати; 100 м2; 0,1056. 57; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,3648. 58; Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,0912. 59; Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); блок; 1. 60; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,106. 61; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,11. 62; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,0216. 63; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,456. 64; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,456. 65; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,276. 66; Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова; 100 м2; 0,18. 67; Улаштування каркасу підвісних стель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1276. 68; Укладання плит стельових в каркас стелі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1204. 69; Монтаж світильників; 100 шт; 0,02. 70; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,05. 71; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (); 100 шт; 0,02. 72; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 0,65. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |