Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 26.09.2025

«Капітальний ремонт адміністративного приміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт адміністративного приміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-09-25-014542-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 234 632,40грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Капітальний ремонт адміністративного приміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) №; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм; 100 м2; 0,81. 2; Улаштування покриттів бетонних, на кожні 5 мм зміни товщини додавати або виключати К1=14 до товщини 65мм; 100 м2; 0,81. 3; Шліфування бетонних або металоцементних покриттів; 100 м2; 0,81. 4; Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу колон периметром до 1600 мм; 100 м2; 0,213. 5; Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм; м2; 22,365. 6; Профіль СD 60/27; м; 127,4. 7; Профіль UВ 28/27; м; 11,7. 8; Стрічка армувальна; м; 67. 9; Саморізи 3,5х25 мм; шт; 724. 10; Саморізи 3,5х9,5 мм; шт; 1141. 11; Шпаклівка для зароблення швів гіпсокартону; кг; 2,4. 12; Дюбель пластмасовий з шурупом 6х40 мм; шт; 301,608. 13; Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів; 100 м2; 0,008. 14; Установлення опалювальних радіаторів сталевих; 100 кВт; 1,136. 15; Радіатори опалювальні (матеріал Замовника); шт; 68. 16; Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3; 1 бак; 1. 17; Бойлер (Матеріал замовника); шт; 1. 18; Заміна грат вентиляційних; 100 шт; 0,04. 19; Ревізійні дверцята 200х200; шт; 4. 20; Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен; 100 м2; 0,042. 21; Блоки дверні металеві; м2; 4,2. 22; Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні; шт; 1. 23; Щиток пластиковий Vіkо на 8 модулі зовнішній; шт; 1. 24; Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку; 100 м; 0,15. 25; Дюбель пластмасовий з шурупом 6х40 мм; шт; 3. 26; Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою, сірий колір; м; 15,15. 27; Коробка розпридільча накладна; шт; 1. 28; Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби; 100 м; 0,15. 29; Кабелі з мідними жилами з ПВС ізоляцією та оболонкою, число і переріз жил 5х4,0 мм2; 1000м; 0,0153. 30; Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А; 100 шт; 0,01. 31; Вимикач автоматичний Sсhnеіdеr еlесtrіс 3Р 25А; шт; 1. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |