Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 16.06.2025

«Послуги монтажу та пусконалагоджування системи охоронної сигналізації (м.Яремче)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45310000-3 Електромонтажні роботи «Послуги монтажу та пусконалагоджування системи охоронної сигналізації (м.Яремче)» (45316200-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-06-13-010224-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 72 893,99 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Перелік та кількість наданих послуг: № п/п; Найменування послуги та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; Монтаж систем охоронної сигналізації; послуги; 1. 2; Пусконалагоджувальні послуги систем охоронної сигналізації; послуги; 1. Перелік обладнання для встановлення системи охоронної сигналізації відповідно до місця надання послуг та кількість послуг: 1; м. Яремче; Центр бездротової системи охорони AJAX HUB 2 - 1шт., Ретранслятор сигналу AJAX REX - 2шт., Тривожна кнопка AJAX Space Control - 3шт., Сповіщувач руху вуличний AJAX PROTECT OUTDOOR - 9шт., Зовнішня сирена AJAX STREET SIREN - 1шт. Вимоги до надання послуг: 1. Термін надання послуг протягом 5 робочих днів з моменту укладання договору; 2. Послуги повинні бути надані згідно обсягів, зазначених в технічних вимогах та в зазначені терміни; - Послуги мають виконуватися кваліфікованими робітниками з відповідною освітою, які мають відповідну кваліфікацію та допуск до роботи в електроустановках; - Виконавець послуг повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також несе повну відповідальність за безпечне надання послуг, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки. Виконавець повинен: - Погодити з Замовником план-графік надання послуг; - Надати послуги із встановлення обладнання систем охоронної сигналізації відповідно до зазначеного переліку та місця надання послуг; - Будь-які зміни термінів виконання повинні бути документально обґрунтовані та узгоджені із Замовником; - Організувати та забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних, санітарних та екологічних норм, а також нести повну юридичну, матеріальну та фінансову відповідальність за їх невиконання. * Однією послугою вважається монтаж системи охоронної сигналізації, яка включає перелік обладнання та містить один охоронно-пожежний прилад. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |