Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 11.08.2025

«Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція адміністративного приміщення ГУНП в Івано-Франківській області в м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 71320000-7 Послуги з інженерного проектування «Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція адміністративного приміщення ГУНП в Івано-Франківській області в м. Івано-Франківськ»» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-08-07-009014-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 805 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | «Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція адміністративного приміщення ГУНП в Івано-Франківській області в м. Івано-Франківськ»» (ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ № з /п; ПОКАЗНИКИ; ОСНОВНІ ВИМОГИ. 1; 2; 3. 1; Назва та місцезнаходження об’єкту; «Реконструкція адміністративного приміщення ГУНП в Івано-Франківській області в м. Івано-Франківськ» Місцезнаходження об’єкту: м. Івано-Франківськ, 76018, Україна (точна адреса буде надаватися безпосередньо переможцю закупівлі). 2; Вид будівництва; Реконструкція. 3; Дані про замовника; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15. 4; Необхідність розрахунків ефективності інвестицій; Не передбачається.. 5; Етапи виконання робіт з урахуванням стадійності проектування; Одно стадійне проектування. Робочий проект (РП) згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» із Зміною №1 та Зміною №2. 6; Інженерні вишукування; Матеріали з інженерно-геодезичного, інженерно-геологічного вишукувань, звіт з технічного обстеження існуючих несучих конструкцій виконуються генпроектувальником.. 7; Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просідаючі ґрунти, підробки, підтоплення і т.п.).; Сейсмічність 6 балів.. 8; Особливі архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта:; Існуюча будівля 2-х поверхова із горищем. Загальні габаритні розміри будівлі 14,48*48,05 м. Проект реконструкції передбачає: Добудова 3-ого поверху: 1. Добудова 3-ого поверху. 2. Матеріал несучих конструкцій – попередньо цегла.(визначити після технічного обстеження ) 3. Дах шатровий двохскатний, матеріал покриття – металочерепиця. 4. Вікна - металопластик. 5. Підлогове покриття – керамічна плитка.(уточнити з замовником) 6. Опорядження стін – декоративна штукатурка. (уточнити з замовником) 7. Електропостачання (по 2 категорії електропостачання), а також можливість монтажу альтернативних ДБЖ. (уточнити з замовником) 8. Освітлення. Розробити згідно до ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення 9. Встановлення структурованої кабельної системи (інтернет) для створення на її базі локальної обчислювальної мережі та системи телефонії, системи відео нагляду. 10. Водопостачання/каналізація - централізоване. розробити згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1» та ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем» 11. Опалення, вентиляція та кондиціонування розробити згідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення вентиляція та кондиціювання». Теплопостачання виконується від існуючої котельні. 12. Влаштування систем противопожежної безпеки згідно ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1 та ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування» обладнати автоматичною пожежною сигналізацією неадресного типу. В межах приміщень (будівлі) що проектуються. 13. Санвузли (в т.ч. для людей з інвалідністю). 14. Ліфт для МГН. Розробити згідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Із Зміною № 1 15. Теплоізоляція фасаду мінеральними плитами 1-3-го поверху з опорядженням поверхні (за необхідністю ) 16. Теплоізоляція перекриття між 3-м та горищем мінеральними плитами 17. виконати посилення фундаментів та несучих конструкцій (визначається після технічного обстеження) 2 поверх: • Кондиціонування 1 поверх: 1. Покриття рампи із керамічної плитки. 2. Заміна дверей в кількості 6 шт. 3. Опорядження окремих приміщень. 4.Заміна металевого навісу. Гаражі - 10шт: 1. Підлогове покриття - наливна промислова підлога. 2. Опорядження стін - керамічна плитка на висоту 1,5м, вище - фарбування акриловою водоемульсійною фарбою. 3. Опорядження стелі - фарбування акриловою водоемульсійною фарбою. 4. Електропостачання і освітлення. 5. Відеофіксація. 6. Утеплення в’їзних воріт мінеральною ватою. 7. Заміна дверей - 4 шт. Заміна в’їзних воріт на автоматичні - 1шт. Влаштування виїзних воріт - 1 шт. Заміна хвіртки – 1шт.. 9; Черговість будівництва; Три черги.. 10; Визначення класу (наслідків) відповідальності; Клас наслідків попередньо СС2, уточняється в процесі проектування згідно вимог ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд».. 11; Розробка індивідуальних технічних вимог; Не вимагається. 12; Розробка окремих проектних рішень в декількох варіантах та на конкурсних засадах; Не виконувати.. 13; Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів їх склад та форма; Не виконувати.. 14; Попереднє узгодження проектних рішень; Погодити з Замовником.. 15; Технічний захист інформації; Не вимагається.. 16; Вимоги до благоустрою майданчика; Згідно діючих будівельних норм. Біля проектованої будівлі відновити транспортно-пішохідну мережу з влаштуванням заїздів/виїздів.. 17; Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище"; Розробити відповідно до вимог Державних будівельних норм.. 18; Вимоги з енергозбереження та енергоефективності; Клас енергозбереження не нижче «С».. 19; Вимоги до режиму безпеки та охорони праці; Згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». 20; Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони); Розробити відповідно до вимог Державних будівельних норм.. 21; Вимоги по забезпеченню умов життєдіяльності маломобільних груп населення.; Згідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Із Зміною № 1. 22; Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту; Згідно ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі зміною №1, ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення».. 23; Вимоги до розроблення спеціальних заходів; За необхідністю згідно чинного законодавства України, встановлених вимог та стандартів.. 24; Основні вимоги до інженерного забезпечення; Передбачити приєднання до існуючих інженерних мереж, а саме водопостачання, водовідведення, дощової каналізації, електропостачання та теплопостачання відповідно до отриманих технічних умов, які надаються замовником. Запроектувати відео спостерігання.. 25; Склад вихідних даних, що видаються замовником генеральному проектувальнику; Замовник надає: - правовстановлюючі документи на землю; - містобудівні умови та обмеження; - технічний паспорт будівлі. 26; Вимоги до складу проектної документації; Проектна документація повинна бути розроблена згідно з діючими ДБН та іншими нормативними документами. Проектна документація видається українською мовою.. 27; Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу. 28; Інші вимоги; - Здавання роботи фіксується актом, затвердженим Замовником. 2. У складі проекту передбачити необхідні розділи згідно із вимогами ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво із змінами №1 та №2. 3. Кошторисну частину проектної документації з врахуванням актуальних цін на сьогоднішній день та передбачити розмір кошторисної заробітної плати Керуючись ст.ст.52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 року № 196 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 780 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки», визначити на рівні 18 570,02 грн/міс. А також кошти на здійснення авторського нагляду, врахування ризиків. Кошторисом передбачити кошти на утримання служби замовника: - - кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5%. - передбачити кошти на введення об’єкту в експлуатацію згідно розрахунку класу наслідків; - кошти на проведення процедури закупівлі; - кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; - додаткові витрати пов’язані з інфляційними процесами. 4. Провести комплексну експертизу (всі розділи проекту) 5. Оформлену проектно-кошторисну документацію (стадія «РП») завантажити в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.. 29; Кількість примірників проекту; Проектно-кошторисна документація передається Замовнику у 4-х (чотирьох) примірниках на паперових носіях та у одному примірнику в електронному вигляді на USB-флеш-накопичувачі: - проектна у форматі PDF та DWG; - кошторисна у форматі . IMS та Excel, ІВD *ibs.. 30; Вимоги до розробки кошторисної документації; Прийняти розмір кошторисної заробітної плати, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві розряду 3,8, при виконанні робіт у звичайних умовах згідно настанови. Врахувати в кошторисній частині: - вартість матеріалів приймати за усередненою ринковою ціною постачальників Івано-Франківської області та погодити з Замовником; -Виконати фінмоніторінг цін ; - кошти на здійснення та веденням об’єктів будівництва в експлуатацію: кошти на покриття вартості видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (згідно КМУ № 461, від 31.04.2011 (в редакції), що за класом наслідків належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, кошти на робіт (послуг) з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна (відповідно до розрахунку) відповідно до Наказу 26.07.2018 № 186 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; - витрати на технічний нагляд 1,5 %; - вартість проєктно-вишукувальних робiт; - вартість експертизи проєктної документації (згідно з розрахунком); - кошти на здійснення авторського нагляду не більше 0,25 % ; - показники розміру прибутку та адміністративних витрат (згідно з Настановою); - кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (згідно з Настановою); - кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами - врахувати на підставі прогнозних рівнів інфляції на період будівництва, що схвалені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням листа-роз’яснення Міністерства економіки України від 23.11.2022 №3014-05/76265-03 щодо основних прогнозованих макропоказників на 2022-2023 роки та Пояснювальної записки Мінфіна від 09.11.2024 до проєкту Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік»; - прийняти відстані транспортування будівельних матеріалів - 30 км; металобрухту, ґрунту, будівельного сміття – 30 км; - вартість матеріалів приймати за усередненою ринковою ціною постачальників Івано-Франківської області;. 31; Проходження експертизи проєкту; Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038-VІ та Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 р. (із змінами). Проєктній організації виступити Замовником експертизи проєкту. Витрати на проведення експертизи передбачити в загальній вартості проєктно-вишукувальних робіт.. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |