Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 25.06.2025

«Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт «Здійснення технічного нагляду по об’єкту: «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-06-24-012678-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 2 778 341,19 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Ціна пропозицій подається відповідно до норм розрахунку на зазначені види послуг (згідно наданої загальної кошторисної вартості будівельно – монтажних робіт (разом по главах 1-9 зведеного кошторисного розрахунку) зазначеної в тендерній документації та повинна не перевищувати: на здійснення технічного нагляду – 1,5 % від суми коштів, передбачених підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, за договірною ціною Договору про закупівлю робіт по об’єкту: «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» (далі – Об’єкт) (розмір коштів на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта визначається без урахування вартості технологічного обладнання, у тому числі медичного, а також меблів та інвентаря. Технологічне обладнання – обладнання, що встановлюється для виготовлення продукції (надання послуг) відповідно до функціонального призначення об’єкта будівництва). Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Учасник повинен виконати роботи із дотриманням законодавства і заходів із захисту довкілля. В ході виконання робіт учасник повинен використовувати транспортні засоби та/або машини та/або технологічні транспортні засоби тощо, обладнання та/або устаткування та/або прилади та/або інструменти тощо технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами. Заходи щодо захисту довкілля: - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище. Обсяг та види робіт. Технічний нагляд повинен здійснювати сертифіковані фахівці, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), відомості про яких внесені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектною документацією по Об’єкту. Технічний нагляд Завдання: - При організації технічного нагляду контролювати дотримання умов, під час робіт на Об’єкті, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. Повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору; - Забезпечити технічний нагляд за роботами на Об’єкті відповідно до вимог затвердженої проектної документації; - Забезпечити контроль якості і об’ємів робіт на Об’єкті; - Складати та надавати Замовнику Акт здачі-приймання наданих робіт; - Вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт на Об’єкті – технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт тощо; - Брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; - Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на Об’єкті встановленого зразка; - Брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт; - Брати участь в формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником Свідоцтва про відповідність відремонтованого Об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; - Вимагати від залучених Замовником до робіт на Об’єктах підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт; - Зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам; - Ставити питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості; - Зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт; - Особи, що здійснюють технічний нагляд: - проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об'єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; - ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; - проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; - повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; - оформлюють акти робіт, виконаних з недоліками; - беруть участь у проведенні перевірки: - робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; - органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю. - Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: - виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; - зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; - проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; - усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; - зупинення виконання: - робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; - будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. - У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час капітального ремонту об'єкта, та відмови підрядника їх усунути, особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Основні техніко-економічні характеристики об’єкту 1. Клас наслідків (відповідності) - СС2. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ. № з/п; Назва роботи; Одиниця виміру; Кількість од.вим.. 1; 2; 3; 4. Каналізація К1, К1.0. Розділ 1. Земляні роботи. 1; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 547. 2; Перевезення грунту до 1 км; т; 957. 3; Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3; м3; 547. 4; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; /при розробцi траншей/; м3; 1630. 5; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 115. 6; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 1745. Розділ 2. Влаштування каналізації К1, К1.0. 7; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (38 колодязів); м3; 39,764. 8; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (15 перепадних колодязів); м3; 19,33. 9; Установлення муфтових фасонних частин; шт; 60. 10; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (один колодязь гасник напору); м3; 0,97. 11; Засипка вручну щебеню в колодязі гасники напору; м3; 0,2. 12; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0005. 13; Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм; т; 0,0002. 14; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм; шт; 1. 15; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; шт; 4. 16; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (один колодязь охолодження); м3; 1,624. 17; Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом; м2; 8,27. 18; Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (стику між стіновими кільцями); м2; 2,26. 19; Улаштування чистих дощатих одношарових перегородок; м2; 1,36. 20; Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах; шт; 16. 21; Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см; м3; 322. 22; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм; км; 0,051. 23; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм; км; 0,404. 24; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм; км; 0,175. 25; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм; км; 0,09. 26; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм; км; 0,02. 27; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 75 мм; км; 0,024. 28; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м; 20. Розділ 3. Влаштування очисних споруд. 29; Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм; м3; 0,58. 30; Монтаж сепаратора жиру; шт; 1. 31; Зворотня засипка сепаратора жиру піском; м3; 7,3. 32; Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-4; м3; 9,42. 33; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук); м3; 7,32. 34; Зворотня засипка септиків цементно-піщаною сумішшю; м3; 54. 35; Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм; м3; 4,536. 36; Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під очисні споруди); м3; 14,124. 37; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під очисні споруди; м3; 28,25. 38; Монтаж станції біологічної очистки; шт; 1. 39; Зворотня засипка СБО піском; м3; 331. 40; Улаштування основи під фундаменти щебеневої; м3; 1,57. 41; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під станцію знезараження ФМ-2; м3; 1,15. 42; Монтаж станції знезараження; шт; 1. 43; Зворотня засипка станції знезараження піском; м3; 9,6. 44; Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (оголовок -2 шт.); м3; 1. Розділ 4. Влаштування фільтраційної траншеї. 45; Улаштування щебеневої основи під трубопроводи; м3; 44. 46; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 14,4. 47; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм; км; 0,12. 48; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу; м2; 200. Дощова каналізація К2, К2.0. Розділ 1. Земляні роботи. 49; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 450. 50; Перевезення грунту до 1 км; т; 788. 51; Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3; м3; 450. 52; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 3160. 53; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти; м3; 190. 54; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 3350. Розділ 2. Влаштування каналізації К2, К2.0. 55; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (25 колодязів); м3; 23,67. 56; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (12 перепадних колодязів); м3; 11,1. 57; Установлення муфтових фасонних частин; шт; 36. 58; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь); м3; 1,304. 59; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 60; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм; шт; 6. 61; Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см; м3; 152. 62; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм; км; 0,02. 63; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм; км; 0,004. 64; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм; км; 0,5. 65; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу; м2; 226. 66; Улаштування фільтруючого щебеневого шару; м3; 90. 67; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм; км; 0,403. 68; Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-2; м3; 1,8. 69; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФМ-2 (2,6х2,6х0,2) - 1 штука; м3; 1,35. 70; Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-3; м3; 2,31. 71; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФП-3 (3х3х0,2) - 1 штука; м3; 1,8. 72; Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-4; м3; 9,42. 73; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук); м3; 7,32. 74; Монтаж відстійника пластикового; шт; 6. 75; Зворотня засипка відстійників цементно-піщаною сумішшю; м3; 54. 76; Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм; м3; 3,704. 77; Встановлення дощоприймачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax; шт; 3. 78; Встановлення сепаратора нафтопродуктів і піску; шт; 2. 79; Зворотня засипка сепаратора піском; м3; 15. Водопровід господарсько-питний В1. Розділ 1. Земляні роботи. 80; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 990. 81; Перевезення грунту до 1 км; т; 1732. 82; Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3; м3; 990. 83; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 2373. 84; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 177. 85; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 2550. Розділ 2. Водопровід В1 внутрішньоплощадковий. 86; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (десять водопровідних колодязів); м3; 20,732. 87; Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм; шт; 10. 88; Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах; шт; 10. 89; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм; шт; 2. 90; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 91; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 2. 92; Установлення муфтових кранів водорозбірних; шт; 12. 93; Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм; т; 0,032. 94; Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм; т; 0,085. 95; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм; шт; 18. 96; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм; шт; 5. 97; Установлення муфт та трійників компресійних; шт; 18. 98; Улаштування бетонних упорів та підпорок під арматуру (п"ять штук); м3; 0,5. 99; Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м; м3; 352. 100; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,034. 101; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,091. 102; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,108. 103; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,922. 104; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів); км; 0,018. 105; Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм; км; 0,018. 106; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м; 1155. Розділ 3. Влаштування залізобетонної плити під модульну ємність для зберігання води. 107; Улаштування щебеневої основи; м3; 88. 108; Улаштування бетонної підготовки; м3; 5,8. 109; Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент Д=5,8, Н=0,3м, для ємності модульної Max Box 126 - 2 штуки); м3; 16. 110; Улаштування піщаної основи; м3; 5,4. 111; Монтаж насоса свердловинного; шт; 1. Розділ 4. Насосна. 112; Монтаж станції підвищення тиску; шт; 1. 113; Монтаж шафи управління; шт; 1. 114; Монтаж лампи бактерицидної; шт; 3. 115; Установлення муфтових кранів водорозбірних; шт; 7. 116; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм; шт; 1. 117; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 6. 118; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм; шт; 1. 119; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,052. 120; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм; фланець; 2. 121; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм; фланець; 6. 122; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм; фланець; 3. 123; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм; км; 0,002. 124; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм; км; 0,01. 125; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм; км; 0,002. 126; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 5. 127; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази; м2; 5. 128; Улаштування щебеневої основи; м3; 3,66. 129; Улаштування бетонної підготовки; м3; 0,8. 130; Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент ФМ-2 для блок-контейнера - 1 штука); м3; 3,2. 131; Монтаж блок-контейнера металевого 2,5х6,0м; шт; 1. Розділ 5. Кпр, Кзп (злив та перелив резервуарів). 132; Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м; м3; 30. 133; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм; км; 0,01. 134; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм; км; 0,005. 135; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм; км; 0,093. 136; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 2. 137; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм; шт; 12. 138; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (сім колодязів); м3; 6,61. 139; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (два водопровідних колодязів); м3; 2,336. Розвідувальна свердловина. Розділ 1. Земляні роботи. 140; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 65. 141; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 4. 142; Влаштування глиняного замка1, 2; м3; 1. 143; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 68. Розділ 2. Буріння свердловини. 144; Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/; м; 5. 145; Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/; м; 11. 146; Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 6 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/; м; 52. 147; Установлення кондуктора при колонковому бурінні; м; 5. 148; Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим ; /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/; м; 5. 149; Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2; м; 70. 150; Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м; колона; 1. 151; Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим; м; 130. 152; Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м; м; 9. 153; Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном; шт; 1. 154; Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний; м3; 0,7. 155; Улаштування піщано-гравійної подушки; м3; 1. 156; Улаштування оголовка; колодязь; 1. 157; Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м; доба; 1. Розділ 3. Влаштування водогону. 158; Установлення частин на муфтових з"єднаннях; шт; 12. 159; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 4. 160; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,06. 161; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням; км; 0,02. 162; Контрольний бокс (пульт управління); шт; 1. 163; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; м; 280. 164; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм; шт; 2. Водопровід В2 протипожежний. Розділ 1. Земляні роботи. 165; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 598. 166; Перевезення грунту до 1 км; т; 1046. 167; Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3; м3; 598. 168; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти; м3; 30. 169; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 30. Розділ 2. Влаштування водопроводу В2. 170; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь Д-1,5м та один водопровідний колодязь Д-2,0м); м3; 5,188. 171; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм; шт; 2. 172; Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм; т; 0,02. 173; Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм; шт; 2. 174; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм; км; 0,02. 175; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів); км; 0,002. 176; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під відстійник ФП-4 (13,6х3,0х0,3) - 2 штуки; м3; 24,48. 177; Монтаж резервуара технічних рідин; шт; 2. 178; Зворотня засипка резервуарів піском; м3; 426. Будівництво зовнішнього освітлення території. Розділ 1. Влаштування опор CВ-9,5. 179; Установлення залізобетонних одностоякових опор СВ-9,5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] в вириті котловани; опора; 48. 180; Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом СВ-9,5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]; опора; 34. Розділ 2. Земляні роботи на опору СВ-9,5 механізовано. 181; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2; м3; 916,4. 182; Доробка вручну, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2; м3; 91,64. 183; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 1008,04. 184; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 1008,04. Розділ 3. Влаштування металевих опор. 185; Улаштування бетонної підготовки; м3; 40. 186; Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т; опора; 17. Розділ 4. Підвішування проводу. 187; Пiдвiшування самонесучого iзольованого проводу по опорах; км; 2,787. 188; При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї; опора; 52. 189; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм; м; 55. 190; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2; м; 55. Розділ 5. Прокладання проводу. 191; Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2; м; 258. Розділ 6. Влаштування: ліхтарів, світильників, світлофорів, прожекторів. 192; Установлення світлодіодних світильників; шт; 86. 193; Монтаж ліхтарів оглядових прямих та кутових; шт; 12. 194; Монтаж світлофора сигнального дволінзового; шт; 5. 195; Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт; шт; 57. Розділ 7. Монтаж клемної коробки. 196; Коробка клемна, установлювана на металеких опорах; шт; 17. Розділ 8. Влаштування заземлення опор. 197; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 84. 198; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 84. 199; Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ; м шин; 420. 200; Заземлюючий спуск iз круглої сталi по з/б опорi ВЛ 0,4 кВ; опора; 84. 201; Замірювання електричного опору контуру заземлення опори; опора; 84. Розділ 9. Земляні роботи механізовано. 202; ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб; м3; 20. 203; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу; м3; 1029,39. 204; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 102,939. 205; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу; м3; 235,89. 206; ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 20. 207; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 1132,329. 208; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 1132,329. 209; Перевезення грунту до 1 км; т; 424,602. Розділ 10. Прокладання кабелю. 210; Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї; м; 2636. 211; Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм; м; 110. 212; Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів; км; 0,125. 213; Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг; м; 2692. 214; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; м; 235. 215; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м; 2885. 216; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 282. 217; Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]; фазув-ня; 6. 218; Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам; лінія; 6. Розділ 11. Бокс монтажний. 219; Монтаж ввідно-розподільних пристроїв; шафа; 6. 220; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 23. 221; Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення; шт; 60. 222; Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2; м; 12. 223; Монтаж контакторів; шт; 6. Будівництво КЛ-0,4 кВ. Розділ 1. Земляні роботи механізовано. 224; ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб; м3; 100. 225; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу; м3; 866,07. 226; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 86,607. 227; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу; м3; 151,33. 228; ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 100. 229; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 952,677. 230; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 952,677. 231; Перевезення грунту до 1 км; т; 272,394. Розділ 2. Прокладання кабелю. 232; Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї; м; 1320. 233; Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі; м; 2590. 234; Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм; м; 749. 235; Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів; км; 0,048. 236; Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг; м; 936. 237; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; м; 355. 238; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг; м; 136. 239; Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг; м; 992. 240; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг; м; 199. 241; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг; м; 128. 242; Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг; м; 294. 243; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг; м; 39. 244; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг; м; 16. 245; Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг; м; 1327. 246; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг; м; 204. 247; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг; м; 136. 248; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м; 4334. 249; Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2; шт; 3. 250; Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2; шт; 1. 251; Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2; шт; 1. 252; Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2; шт; 4. 253; Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2; шт; 1. 254; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 32. 255; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2; шт; 64. 256; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2; шт; 48. 257; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2; шт; 8. 258; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2; шт; 56. 259; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм; шт; 48. 260; Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм; шт; 48. 261; Улаштування уведення кабелів у будинок; увед.; 48. 262; Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]; фазув-ня; 27. 263; Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам; лінія; 27. Розділ 3. Монтаж щитів. 264; Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою; пристрій; 4. 265; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А; шт; 7. 266; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А; шт; 8. 267; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А; шт; 3. 268; Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2; м; 720. 269; Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х5 мм; шт; 80. Мощення. Розділ 1. Мощення тип І.. 270; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 1050,2. 271; Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см; м2; 10502. 272; Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1; м2; 10502. 273; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 10502. 274; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 2 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 10502. 275; Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 10502. 276; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 9 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 10502. 277; Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м; м2; 10502. 278; Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 1,0 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4; м2; 10502. Розділ 2. Мощення тип ІІ.. 279; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 44. 280; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 441. 281; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 441. 282; Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 441. 283; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 441. Розділ 3. Мощення тип ІІІ.. 284; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 415. 285; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 4145. 286; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 4145. 287; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 4145. 288; Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 4145. 289; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 4145. 290; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м; м2; 4145. Розділ 4. Мощення тип ІV.. 291; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 47. 292; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 472. 293; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 472. 294; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 472. 295; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м; м2; 472. Розділ 5. Мощення тип V.. 296; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 163. 297; Улаштування основи зі гравійно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см; м2; 1629. 298; Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1; м2; 1629. 299; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 1629. 300; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 1629. 301; Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м; м2; 1629. 302; Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 16 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4; м2; 1629. Розділ 6. Мощення тип VІ.. 303; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 83,2. 304; Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см; м2; 832. 305; Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1; м2; 832. Розділ 7. Укріплення укосу георешіткою. 306; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 347,1. 307; Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного; м2; 3471. 308; Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного; м2; 3471. Розділ 8. Камені бортові.. 309; Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм; м; 1749. 310; Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм; м; 302. Підпірні стінки. Розділ 1. Земляні роботи. 311; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 458. 312; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 24. 313; Засипання пазух об'ємом до 10000 м3 із ґрунтів незв'язних; м3; 359. Розділ 2. Влаштування підпірних стінок ПС-1, ПС-2, ПС-3. 314; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-1, довжиною 70м ); м3; 71,4. 315; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-2, довжиною 47м ); м3; 48. 316; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-3, довжиною 3,4 м ); м3; 3,47. Огорожа та МАФ. 317; Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м; м; 121,5. 318; Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих; шт; 2. 319; Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів; шт; 2. 320; Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 12,5 т; маш.год.; 2. Сходи. Розділ 1. Зовнішні сходи СХ-1.. 321; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 6. 322; Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів; м3; 6,3. 323; Улаштування бетонної підготовки; м3; 10,5. 324; Улаштування сходів; м3; 9,7. 325; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм; м2; 46. 326; Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 46. 327; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; м2; 59,4. 328; Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей; т; 0,32124. 329; Монтаж огорожі сходів; т; 0,311. 330; Установлення закладних деталей вагою до 5 кг; т; 0,01034. 331; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 15. 332; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 15. Розділ 2. Зовнішні сходи СХ-2. 333; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 16. 334; Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів; м3; 1,6. 335; Улаштування бетонної підготовки; м3; 2,4. 336; Улаштування сходів; м3; 2,25. 337; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм; м2; 9. 338; Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 9. 339; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; м2; 12,75. 340; Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей; т; 0,146. 341; Монтаж огорожі сходів; т; 0,141. 342; Установлення закладних деталей вагою до 5 кг; т; 0,005. 343; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 6,3. 344; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 6,3. Розділ 3. Інші роботи.. 345; Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (сходинки); м; 283. Водовідвідні споруди. Розділ 1. Лоток Л-1.. 346; Улаштування бетонної підготовки; м3; 80. 347; Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій; м; 800. Розділ 2. Лоток Л-2.. 348; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 44. 349; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 44. 350; Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм; м; 88. Розділ 3. Лоток Л-3.. 351; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см (); м2; 4,25. 352; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (); м2; 4,25. 353; Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм; м; 9. Розділ 4. Лоток Л-4.. 354; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 31. 355; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 31. 356; Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм; м; 62. Розділ 5. Лоток Л-5.. 357; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 63. 358; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 63. 359; Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм; м; 126. Розділ 6. Лоток Л-6.. 360; Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см; м2; 11. 361; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 11. 362; Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм; м; 21. Розділ 7. Лоток Л-7.. 363; Улаштування бетонної підготовки; м3; 3,64. 364; Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій; м; 104. Розділ 8. Інші роботи.. 365; Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи; м3; 455. 366; Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером; м3; 4,1. 367; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм; км; 0,082. 368; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 14. Вертикальне планування. 369; Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід; м2; 36781. 370; Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка з переміщенням в місця насипу); м3; 26873,7. 371; Додавати на кожні наступні 50 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2; м3; 26873,7. 372; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; м3; 26873,7. 373; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см; м3; 26873,7. 374; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см; м3; 26873,7. Вертикальне планування. Розділ 1. Вертикальне планування. 375; Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2; м3; 304653. 376; Додавати на кожні наступні 30 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2; м3; 304653. 377; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2; м3; 125612. 378; Перевезення грунту до 1 км; т; 219821. 379; Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3; м3; 125612. 380; Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2; м3; 125612. 381; Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см; м3; 125612. 382; Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см; м3; 125612. 383; Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід; м2; 91710. Розділ 2. Формування насипів між майданчиками. 384; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1; м3; 172712. 385; Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 1; м2; 4380. Розділ 3. Кріплення укосів. 386; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2; м3; 212020. 387; Перевезення грунту до 1 км; т; 371035. 388; Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2; м3; 212020. 389; Пошарове укладання ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2; м3; 212020. 390; Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см; м3; 212020. 391; Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 50 см; м3; 212020. 392; Армування шарів покриття геосіткою; м2; 246950. 393; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні; м2; 109503. 394; Армування шарів покриття георешіткою; м2; 35000. 395; Виготовлення Г - подібних анкерів; т; 142,5. Розділ 1. Мощення тип ІІ.. 396; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 1119. 397; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 11186. 398; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 11186. 399; Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 11186. 400; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 11186. Розділ 2. Мощення тип ІV.. 401; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 165. 402; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 1650. 403; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 1650. 404; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 1650. 405; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м; м2; 1650. Розділ 3. Мощення тип V.. 406; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 32. 407; Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см; м2; 316. 408; Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1; м2; 316. 409; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 316. 410; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 316. 411; Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м; м2; 316. 412; Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 16 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4; м2; 316. Розділ 4. Мощення тип VІ.. 413; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 408,2. 414; Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см; м2; 4082. 415; Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1; м2; 4082. Розділ 5. Укріплення укосу георешіткою. 416; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 4611,1. 417; Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного; м2; 46111. 418; Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного; м2; 46111. Розділ 6. Камені бортові.. 419; Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм; м; 864. Розділ 7. Переносні вироби. 420; Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 12,5 т; маш.год.; 1. Розділ 8. Підпірні стінки ПС-4, ПС-5, ПС-6. 421; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; м3; 332. 422; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 18. 423; Засипання пазух об'ємом до 10000 м3 із ґрунтів незв'язних; м3; 261. 424; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-4, довжиною 35м ); м3; 36. 425; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-5, довжиною 26м ); м3; 26,5. 426; Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-6, довжиною 26,5м ); м3; 27. Розділ 9. Інші роботи.. 427; Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи; м3; 2645. 428; Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером; м3; 7,4. 429; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм; км; 0,148. 430; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1; м3; 22. Розділ 10. Лоток Л-7.. 431; Улаштування бетонної підготовки; м3; 3,26. 432; Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій; м; 93. Розділ 11. Лоток Б-6.. 433; Улаштування бетонної підготовки; м3; 7,396. 434; Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу; м; 174. 435; Укріплення площадки за шпорами гасителя збірними бетонними плитами за розмивних грунтів; м2; 72. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |