Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 05.11.2025

«Генератор дизельний»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 31120000-3 - Генератори "Генератор дизельний" (31121100-1) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-11-04-015783-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Запит пропозицій постачальників |
| 4 | Очікувана вартість: | 425 000,00грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Інформація про профіль Генератори Код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори Підтверджується, що Назва параметра; Значення. Бренд; MATARI. Автоматичний регулятор напруги AVR; Так. Тип встановлення; стаціонарний. Вид палива; дизель. Тип запуску; електростартер. Тип двигуна; 4х-тактний. Кількість фаз; 3 фази (220/380В). Тип генератора; дизельний. Гарантія; 24 місяць. Обсяг паливного бака; 103.0 літр. Напруга; 380 вольт. Максимальна потужність; 33.0 кіловат. Номінальна потужність; 30.0 кіловат. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |