Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 22.08.2025

«Генератор бензиновий(інверторний) BLACK&DECKER»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 31120000-3 - Генератори "Генератор бензиновий(інверторний) BLACK&DECKER" (31121000-0) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-08-22-009891-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Запит пропозицій постачальників |
| 4 | Очікувана вартість: | 92 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Інформація про профіль Генератори-4шт Код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори Підтверджується, що Назва параметра; Значення. Тип генератора; бензиновий. Кількість фаз; 1 фаза (230В). Тип двигуна; 4х-тактний. Тип запуску; ручний стартер. Вид палива; бензин. Тип встановлення; портативний. Автоматичний регулятор напруги AVR; Так. Бренд; BLACK&DECKER. Номінальна потужність; 1.7 кіловат. Максимальна потужність; 1.9 кіловат. Напруга; 230 вольт. Обсяг паливного бака; 3.6 літр. Гарантія; 12 місяць. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |