Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 14.05.2025

«ІР-відеокамери (м.Галич)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм) «ІР-відеокамери (м.Галич)»(32234000-2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-05-13-010438-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 24 600,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті, бути зібраним та протестованим Учасником. - Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки комплектуючих, які були використані Учасником під час зборки та тестування товару, разом з товаром мають бути передані Замовнику Учасником. - Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна. - Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду. Продавець відповідає за якість поставленої продукції. - Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну. - Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника. № п/п; Найменування; Технічні характеристики; К-сть. 1; - Цифрова ІР-відеокамера (внутрішня) TVT TD-9442S4-C(D/PE/AW3) 4Mp White f=2.8mm, ІЧ+LED-підсвічування; Тип пристрою; IP-відеокамера; 3. Роздільна здатність; 4 Мп. Дальність підсвічування; 40 м – LED, 50 м – ІЧ. Протоколи; UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP,RTMP, PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,802.1x,SNMP,UPnP,HTTP(S),P2P,QoS. Підтримка браузерів; IE (потрібен плагін), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari. Аудіовходи; так. Bitrate; 64Kbps – 6Mbps. Smart функції; SMD, Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення перетину лінії, Виявлення розмиття відео, Зміна сцени, Класифікація цілей. Живлення; DC 12 В / PoE. Інтерфейси передачі даних; 1x RJ45 10/100M. Робоча температура; -30 °C ~ +65 °C. Мікрофон; так. Роздільна здатність камери; 4 Мп (2560×1440). Стандарт передачі сигналу; IP. Матриця; 1/3" CMOS. Зовнішній вигляд; Циліндрична. Тип встановлення відеокамери; Вуличне. Підтримка мобільних пристроїв; Android, iOS. Клас захисту; IP67. Колір; Білий. Фокусна відстань; 2.8 мм. Світлочутливість; 0.005 Люкс. Тип об'єктива; Монофокальний. Тип підсвічування; LED, ІЧ. Спрацювання за подією; За аналітикою, За рухом, За тривогою, За часом, Ручний. Кількість користувачів онлайн; 3. Кількість потоків; 3. Карта пам'яті; MicroSD карта до 256 ГБ. Гарантія; не менше 12 міс.. Відеокодек; H.264, H.264+, H.265, H.265+. Матеріал корпусу; Метал. Живлення пристрою; DC 12 В, PoE. Цифрова ІР-відеокамера (зовнішня) TVT TD-9544S4L-C (D/PE/AW1) 4Мр White f=2.8 ІЧ+LED-підсвічування; Тип пристрою; IP-відеокамера; 4. Роздільна здатність; 4 Мп. Клас захисту; IP67. Зовнішній вигляд; Купольна. Колір; Білий. Гарантія; Не менше 12 міс.. Інтерфейси передачі даних; 1x RJ45 10/100M. Живлення пристрою; DC 12 В / PoE. Протоколи; UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP. Мікрофон; Так. Відеокодек; H.264, H.264+, H.265, H.265+. Фокусна відстань; 2.8 мм. Стандарт передачі сигналу; IP. Кількість потоків; 2. Кількість користувачів онлайн; 3. Підтримка мобільних пристроїв; Android, iOS. Спрацювання за подією; За аналітикою, За рухом, За тривогою, За часом, Ручний. Тип підсвічування; LED, ІЧ. Світлочутливість; 0.09 Люкс. Робоча температура; -30 °C ~ +65 °C. Роздільна здатність камери; 4 Мп (2560×1440). Матриця; 1/3" CMOS. Тип об'єктива; Монофокальний. Smart функції; SMD, Виявлення вторгнення в зону, Виявлення перетину лінії. Підтримка браузерів; IE 11 (потрібен плагін), Chrome 89.0+, Edge 89.0+. Bitrate; 64Kbps – 3Mbps. Дальність підсвічування; 20 м – LED, 20 м – ІЧ. Матеріал корпусу; Метал. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |