Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 18.03.2025

«Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-03-18-011979-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостям |
| 4 | Очікувана вартість: | 1 547 232,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ. «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,37. 2; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,03. 3; Пневматичне випробування газопроводів; 100 м; 0,4. 4; Установлення муфтових кранів водорозбірних; 100 шт; 0,02. 5; Установлення водонагрівачів ємкісних; шт; 2. 6; Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок; фільтр; 1. 7; Установлення клапанів запобіжних діаметром до 50 мм; клапан; 1. 8; Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1; шт; 1. 9; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0035. 10; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 32. 11; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 32. 12; Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну; 100 отворів; 0,01. 13; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (один футляр); 100 м; 0,006. 14; Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр; 100 м; 0,006. 15; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; 100 м2; 0,0565. 16; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; 100 м2; 0,0565. Додаток 2.2 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Щит керування ЩРК. 1; Монтаж щита металевого з монтажною панеллю; шафа; 1. 2; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 10. 3; Автомат захисту двигуна, що установлюється на конструкції на стіні або колоні; шт; 2. 4; Монтаж ламп сигнальних LED; 100 шт; 0,05. 5; Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних; 100 шт; 0,01. 6; Прокладання коробів металевих; 100 м; 0,03. 7; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; 100 м; 0,5. 8; Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці; 100 шт; 0,02. 9; Блок-контакт нормально-відкритий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні; шт; 4. Кабельні мережі. 10; Прокладання лотків; 100 м; 0,12. 11; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках; 100 м; 1,44. 12; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; 100 м; 0,9. 13; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; 100 м; 1,03. 14; Підвішування тросів; км; 0,014. Обладнання автоматики. 15; Влаштування панелі керування, плати керування та датчиків; шт; 5. 16; Щит сигналізації котельні (основний та дублюючий) в АКБ; шт; 2. 17; Прилад газосигналізатор 220В; шт; 1. 18; Монтаж оповіщувачів світло-звукових; шт; 1. 19; Установлення манометрів; комплект; 1. 20; Установлення реле тиску газу 0,6МПА; шт; 2. 21; Монтаж світильників; 100 шт; 0,03. 22; Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці; 100 шт; 0,01. 23; Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці; 100 шт; 0,02. Контур заземлення. 24; Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; 100 м; 0,06. 25; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2; 100 м; 0,2. 26; Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2; 100 м; 0,1. 27; Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм; 10 шт; 0,4. Додаток 2.3 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Земляні роботи та демонтаж покриттів. 1; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2; 100 м3; 0,138. 2; Перевезення грунту до 10 км, без завантаження; т; 24. 3; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2; 100 м3; 0,412. 4; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; 100 м3; 0,03. 5; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 2,1. 6; Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1; 100 м3; 0,042. 7; Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1; 100 м3; 0,4. 8; Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; 100 м3; 0,018. 9; Розбирання бортових каменів; 100 м; 0,023. 10; Розбирання покриттів та основ бруківки з брукового каменю механізованим способом; 100 м3; 0,2005. 11; Розбирання щебеневих покриттів та основ; 100 м3; 0,09. Влаштування газопроводу низького тиску. 12; Монтаж ВОГ; установка; 1. 13; Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі; комплект; 1. 14; Блок живлення або захисту: індивідуальний електричний або пневматичний; шт; 1. 15; Монтаж, програмування та налаштування ІМОD модему; шт; 1. 16; Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм; 100 м; 0,42. 17; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої; 100 м; 0,45. 18; Пневматичне випробування газопроводів; 100 м; 0,42. 19; Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм; 10 шт; 1,2. 20; Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм; 10 шт; 0,1. 21; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 150 мм в траншеї без розпорів (один футляр); 100 м; 0,01. 22; Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм; 100 м; 0,01. 23; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 100 мм в траншеї без розпорів (футляр); 100 м; 0,2. 24; Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм; 100 м; 0,2. 25; Різання труби; м; 40. 26; Монтаж захисного ковпака; т; 0,005. 27; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,03. 28; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; 100 м; 0,03. 29; Пневматичне випробування газопроводів; 100 м; 0,06. 30; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0015. 31; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; 100 м2; 0,007. 32; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; 100 м2; 0,007. 33; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 6. 34; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 6. 35; Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 1. 36; Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів; шт; 1. 37; Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм; шт; 1. 38; Продувний пристрій; шт; 1. 39; Продування повітрям трубопроводів діаметром 350 мм; км; 0,042. 40; Установлення напрямних стовпчиків пластикових; 10 стовпчи; 0,1. 41; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; 100 шт; 0,12. Відновлення покриття. 42; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м; 1000 м2; 0,0401. 43; Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]; 100 м2; 0,266. 44; Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]; 100 м2; 0,266. 45; Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками; 100 м2; 0,18. 46; На кожні 3,0 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3; 100 м2; 0,18. Додаток 2.4 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Демонтажні роботи. 1; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 2; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 3; Розбирання покриттів підлог з лінолеуму; 100 м2; 0,128. 4; Перевезення сміття до 5 км, без завантаження; т; 0,05. Внутрішня обробка стін, встановлення вікон та дверей. 5; Грунтування простих стін під штукатурку; 100 м2; 0,469. 6; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі; 100 м2; 0,469. 7; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; 100 м2; 0,469. 8; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2; 100 м2; 0,128. 9; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; 100 м2; 0,128. 10; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (влаштування ппокриття підлоги та чобітка); 100 м2; 0,154. 11; Заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; 100 м2; 0,026. 12; Виготовлення рами протипожежних дверей Рд-1; т; 0,1533. 13; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (рами дверей); т; 0,1533. 14; Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (дверей Д-1); т; 0,079. 15; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; 100 шт; 1,2. 16; Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (металевих дверей Д-1 та рами Рд-1); м2; 11. 17; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010; 100 м2; 0,11. 18; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; 100 м2; 0,11. 19; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж дверей Д-1 протипожежних); т; 0,079. 20; Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2; 100 м; 0,055. 21; Установлення замків дверних накладних; 100 шт; 0,01. 22; Виготовлення гратчастих конструкцій [решітки]; т; 0,0073. 23; Монтаж металоконструкцій решітки; т; 0,0073. Додаток 2.5 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Щит сигналізації котельні; шт; 2. Додаток 2.6 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год; котел; 2. 2; Система забезпечення сирою і хімочищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирої і хімочищеної води; система; 1. 3; Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год; система; 1. Додаток 2.7 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Монтаж котлів та обладнання до них. 1; Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]; котел; 2. 2; Установлення гідравлічної стрілки; шт; 1. 3; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т; насос; 2. 4; Установлення баків розширювальних місткістю 200 л; бак; 1. 5; Установлення баку запасу води з поплавковим клапаном, V=1000 л; бак; 1. 6; Установлення насосної станції підживлення Q=1.2 м3/год., Н=41м, маса агрегату до 0,2 т; насос; 1. 7; Установлення установки пом"якшення води Q=0.5-1.0м3/год.; фільтр; 1. 8; Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм; шт; 1. 9; Установлення нейтралізатора конденсату DN2; вузол; 1. Влаштування прямого циркуляційного трубопроводу Т1.1. 10; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,023. Влаштування зворотнього циркуляційного трубопроводу Т2.1. 11; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,028. Влаштування трубопроводу прямої мережної води Т1. 12; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,05. 13; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; 100 м; 0,012. Влаштування трубопроводу зворотної мережної води Т2. 14; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,06. Влаштування трубопроводу розширювального бака Т99. 15; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм; 100 м; 0,015. Влаштування трубопроводу холодної води та підживлення В1, В6. 16; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; 100 м; 0,3. 17; Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм; 100 м; 0,045. 18; Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм; шт; 1. 19; Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм; шт; 1. Влаштування трубопроводу дренажного напірного Т95. 20; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм; 100 м; 0,025. Влаштування трубопроводу дренажного безнапірного та відводу конденсату Т96,Т8. 21; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,045. 22; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,1. 23; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,2. Влаштування контрольно-вимірювального обладнання. 24; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 11. 25; Установлення термометрів в оправі прямих або кутових; комплект; 10. Інші роботи. 26; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; 100 м2; 0,061. 27; Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази; 100 м2; 0,029. 28; Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази; 100 м2; 0,032. 29; Ізоляція трубопроводів діаметром до 57, циліндрами базальтовими фольгованими, L=1,0 м; 10 м; 1,82. Влаштування димоходу. 30; Установлення димоходу; шт; 21. Вентиляція. 31; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; ґрати; 2. 32; Установлення вентиляційної труби; шт; 13. 33; Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм; шт; 1. Демонтаж. 34; Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм. Демонтаж.; 100 м; 0,1. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |