Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 30.04.2025

«Генератор дизельний»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 31120000-3 - Генератори "Генератор дизельний" (31121100-1) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-04-30-003005-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Запит пропозицій постачальників |
| 4 | Очікувана вартість: | 1 500 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Інформація про профіль Генератори дизельні, 30 кВт, 3 фази (220/380В)-3шт Код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори Підтверджується, що Назва параметра; Значення. Тип генератора; дизельний. Кількість фаз; 3 фази (220/380В), 3 фази (230/400В). Тип двигуна; 4х-тактний. Номінальна потужність; 27.6 - 32.5 кіловат. Напруга; 380 - 400 вольт. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |