ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі відкриті торги з особливостями

Припливно-витяжна установка за кодом ДК 021:2015: 42520000-7 «Вентиляційне обладнання»

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Національної поліції в Київській області;

- категорія - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - правоохоронні органи держави;

- місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вул. Володимирська, 15;

- ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 40108616.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Припливно-витяжна установка за кодом ДК 021:2015: 42520000-7 «Вентиляційне обладнання»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями            UA-2026-02-11-015595-a.

Розмір бюджетного призначення: сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за кошти Державного бюджету України на 2026 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        213 780,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

Товар має бути новим та придатним для використання.

Товар при поставці (передачі) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують його якість та відповідність вимогам цієї технічної специфікації.

| Параметр | Величина (вимоги Замовника) | Інформація Учасника *Назва, виробник (або ТМ) та опис технічних характеристик (параметрів), які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.) Увага! У разі, якщо Учасник не може зазначити чітке числове значення параметра обладнання (наприклад: діапазон температур) він повинен надати довідку в довільній формі з поясненням цього факту та посиланням на відповідний документ у якому зазначено такий параметр |
| --- | --- | --- |
| Напруга, В | 3~400 |  |
| Частота струму, Гц | 50 |  |
| Максимальна потужність вентиляторів, Вт (не менше) | 876 |  |
| Потужність електричного нагрівача, Вт (не менше) | 15000 |  |
| Сумарна потужність установки, Вт (не менше) | 15876 |  |
| Сумарний струм, А | 27.0 |  |
| Продуктивність, м3/год (не менше) | 2100 |  |
| Швидкість обертання, хв- 1 (не менше) | 2920 |  |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБ (А) (не більше) | 36 |  |
| Максимальна температура переміщуваного повітря, C | - 25....+40 |  |
| Вага, кг (не більше) | 140 |  |
| Розмір повітропроводу, мм (не менше) | 315 |  |
| Клас енергоефективності (не гірше) | NRVU |  |

Строк поставки товару: до 31.12.2026 р.

Кількість одиниць: 1 шт.

Місце поставки товару: Україна, Київська область.