## Лист1
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
частина друга
Капітальний ремонт будівлі приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, 41. Коригування код за ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація
| № Ч.ч. | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість
| 1 | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис на придбання устаткування № 02-01-03
| 1 | Похилений підйомник в/п 150кг, 1250х950; ( маса=0,837) | шт | 1
| 2 | Захисна модульна протиосколкова споруда; ( маса=0,007) | шт | 1
Локальний кошторис на придбання устаткування № 02-01-05
| 1 | Кондиціонер стіновий 2,05кВт KSG H21 HFAN1/ KSR Y21 HFAN1 KSGH_HFA; ( маса=0,027) | шт | 4
| 2 | Кондиціонер стіновий 2,64кВт KSG H26 HFAN1/ KSR Y26 HFAN1 KSGH_HFA; ( маса=0,027) | шт | 3
| 3 | Кондиціонер стіновий 5.27кВт KSG H53 HFAN1/ KSR Y53 HFAN1 KSGH_HFA; ( маса=0,027) | шт | 2
| 4 | Вентилятор канальний змішаного типу д.150 Вентс ТГ ПРО 150, 150м3/час; ( маса=0) | шт | 2
| 5 | Вентилятор канальний змішаного типу д.200 Вентс ТГ ПРО 200, 200м3/час; ( маса=0) | шт | 2
Устаткування індивідуального теплового пункту
| 6 | Електроний блок (реле, автомати, блок живлення, кабель сполучний, кріпильні вироби); ( маса=0) | шт | 1
| 7 | Клеммная панель SСS-12; ( маса=0,0026) | шт | 1
| 8 | Датчик температури зовнішнього повітря QAC; ( маса=0,0026) | шт | 1
| 9 | Датчик температури внутрішнього повітря QAD; ( маса=0,0026) | шт | 1
| 10 | Клапан регулюючий муфтовий д.25мм VRB 2 з приводом електричним АМЕ 435; ( маса=0,00703) | шт | 1
| 11 | Насос циркуляційний д.50мм з відповідними фланцями Stratos-50/1-9; ( маса=0) | шт | 2
| 12 | Насос циркуляційний DN 1" VS 65-150; ( маса=0) | шт | 2
| 13 | Регулятор перепаду тиску AVD. DN25, Kvs=8м3/год (0,1-0,5МПа); ( маса=0, 00703) | шт | 1
Локальний кошторис на придбання устаткування № 02-01-07
| 1 | Водопідігрівники електричний ємкісний 30л, 2,0кВт, 220В; ( маса=0,436) | шт | 1
| 2 | Водопідігрівники електричний ємкісний 60л, 2,0кВт, 220В; ( маса=0,436) | шт | 2
| 3 | Водопідігрівники електричний ємкісний 100л, 2,0кВт, 220В; ( маса=0,436) | шт | 3
| 4 | Водомірний вузол з лічильником Apator JS 1,6 Ду15 Smart; ( маса=0) | шт | 1
Локальний кошторис на придбання устаткування система протипожжного захисту № 02-01-09
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"; ( маса=0,03) | шт | 1
| 2 | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; ( маса=0,0002) | шт | 1
| 3 | Модуль релейних ліній МРЛ-2.2; ( маса=0,0002) | шт | 1
| 4 | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б; ( маса=0,00005) | шт | 2
| 5 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3; ( маса=5) | шт | 22
| 6 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; ( маса=0,0007) | шт | 6
| 7 | Покажчик світловий "Вихід" ОС-1; ( маса=0,0015) | шт | 1
| 8 | Покажчик світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12; ( маса=0,0015) | шт | 7
| 9 | Покажчик світлозвуковий "ПОЖЕЖА" ОСЗ-2; ( маса=0,0015) | шт | 1
| 10 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 6А х-ка В; ( маса=0,0009) | шт | 3
| 11 | Реле напруги ZUBR D2-40; ( маса=0,0009) | шт | 1
| 12 | Блок живлення БЖ-2415 "Тірас-12"; ( маса=0,01) | шт | 1
| 13 | Батарея акумуляторна SPA12-18; ( маса=0,01) | шт | 2
Локальний кошторис на придбання устаткування силове електрообладнення № 02-01-011
Щит ЩР1
| 1 | Розчіплювач незалежний, 220В,; ( маса=0,91) | шт | 1
| 2 | Вимикач автоматичний, 32А, 3п, iC60N, A9F79332; ( маса=1,8) | шт | 1
| 3 | Вимикач автоматичний, 25А, 3п, iC60N, A9F79325; ( маса=0,75) | шт | 1
| 4 | Вимикач автоматичний, 16А, 3п, iC60N, A9F79316; ( маса=2,8) | шт | 1
| 5 | Вимикач автоматичний, 16А, 1п, iC60N A9F79116; ( маса=1,03) | шт | 13
| 6 | Вимикач диференційний, 16А, 30 мА, 2п, iC60N, EZ9D34616; ( маса=0,75) | шт | 10
| 7 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 48 модулів, IP41 GOLF, VS412PD; ( маса=0,89) | шт | 1
| 8 | Вимикач диференційний, 16А, 30 мА, 2п, iC60N, EZ9D34616; ( маса=0,75) | шт | 5
Щит ЩР2
| 8 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 48 модулів, IP41 GOLF, VS412PD; ( маса=0,89) | шт | 1
| 9 | Вимикач автоматичний, 25А, 3п, iC60N, A9F79325; ( маса=0,75) | шт | 1
| 10 | Вимикач автоматичний, 40А, 3п, iC60N, A9F79340; ( маса=1,8) | шт | 1
| 11 | Вимикач автоматичний, 16А, 1п, iC60N A9F79116; ( маса=1,03) | шт | 12
| 12 | Вимикач диференційний, 16А, 30 мА, 2п, iC60N, EZ9D34616; ( маса=0,75) | шт | 11
| 13 | Розчіплювач незалежний, 220В,; ( маса=0,91) | шт | 1
Щит зовнішнього встановлення
| 14 | Щит зовнішнього встановлення на 2 модулі ІР30; ( маса=0,15) | шт | 1
| 15 | Вимикач автоматичний, 16А, 1п, iC60N A9F79116; ( маса=1,03) | шт | 1
Локальний кошторис на придбання устаткування електроосвітлення № 02-01-013
Щит ЩО1
| 1 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 12 модулів, IP41,GOLF VS112PD; ( маса=0,81) | шт | 1
| 2 | Автоматичний вимикач, 16А, 1п, iC60N A9F79320; ( маса=0,75) | шт | 1
| 3 | Автоматичний вимикач, 10А, 1п, iC60N A9F79110; ( маса=0,81) | шт | 8
Щит ЩО2
| 4 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 12 модулів, IP41,GOLF VS112PD; ( маса=0,81) | шт | 1
| 5 | Автоматичний вимикач, 16А, 1п, iC60N A9F79320; ( маса=0,75) | шт | 1
| 6 | Автоматичний вимикач, 10А, 1п, iC60N A9F79110; ( маса=0,81) | шт | 7
Щит аварійного освітлення ЩАО1
| 7 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 8 модулів, IP41 GOLF VS108PD; ( маса=0,79) | шт | 1
| 8 | Вимикач автоматичний, 16А, 1п, iC60N A9F79116; ( маса=1,03) | шт | 1
| 9 | Автоматичний вимикач, 10А, 1п, iC60N A9F79110; ( маса=0,81) | шт | 3
Щит аварійного освітлення ЩАО2
| 10 | Щит розподільчий зовнішнього встановлення, на 8 модулів, IP41 GOLF VS108PD; ( маса=0,79) | шт | 1
| 11 | Вимикач автоматичний, 16А, 1п, iC60N A9F79116; ( маса=1,03) | шт | 1
| 12 | Автоматичний вимикач, 10А, 1п, iC60N A9F79110; ( маса=0,81) | шт | 3
Освітлювальне обладнання
| 13 | Датчик руху настінний; ( маса=0,001) | шт | 12
| 14 | Реле сутінкове ST-307(10); ( маса=0,00073) | шт | 2
*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».