ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7 
код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
	№
з/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	Розділ № 1. Ремонт підлоги коридору 1-го поверху


	1.
	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах,
кількість: 12,4+4,3
	100м
	0,167
	

	2.
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму,
кількість: 11,2+3,13
	100м2
	0,1433
	

	3.
	Демонтаж покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2
	100м2
	0,112
	

	4.
	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в
один шар площею покриття понад 10 м2
	100м2
	0,112
	

	5.
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
на клеї, кількість: 11,2+3,13
	100м2
	0,1433
	

	6.
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
кількість: 12,4+4,3
	100м
	0,167
	

	7.
	Улаштування планки порожної на шурупах,
кількість: 5,6+1,8
	100м
	0,074
	

	Розділ № 2. Ремонт підлоги коридору 2-го поверху



	8
	Демонтаж дерев'яних плінтусів
	100м
	0,22
	

	9.
	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах,
кількість: 8,25+15,6+24,67+8,2+30,6+46,4
	100м
	1,3372
	

	10.
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму,
кількість: 7,53+13,2+26,4+8,23+32,11+51
	100м2
	1,3847
	

	11.
	Демонтаж покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2,
кількість: 7,53+13,2+26,4+8,23+32,11+51
	100м2
	1,3847
	

	12.
	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в
один шар площею покриття понад 10 м2,
кількість: 23,2+7,53+13,2+26,4+8,23+32,11+51
	100м2
	1,6167
	

	13.
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
на клеї, кількість: 23,2+7,53+13,2+26,4+8,23+32,11+51
	100м2
	1,6167
	

	14.
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних,
кількість: 22+8,25+15,6+24,67+8,2+30,6+46,4
	100м
	1,5572
	

	15.
	Улаштування планки порожної на шурупах,
кількість: 10,8+3,8+6+6,65+4,25+11,8+16
	100м
	0,593
	

	Розділ № 3. Ремонт підлоги коридору 3-го поверху



	16.
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	100 м
	0,245
	

	17.
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	100м2
	0,25
	

	18.
	Демонтаж покриття іздеревноволокнистих плит в один шар площею покриттяпонад 10 м2
	100м2
	0,25
	

	19.
	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в
один шар площею покриття понад 10 м2
	100м2
	0,25
	

	20.
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
на клеї
	100м2
	0,25
	

	21.
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	100м
	0,244
	

	22.
	Улаштування планки порожної на шурупах
	100м
	0,065
	

	23.
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,72132
	


	24.
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	0,72132
	

	Розділ № 4. Ремонт  покрівлі



	25.
	Очищення покрівлі від сміття
	100т
	0,012
	

	26.
	Розбирання звисів парапету з листової сталі (зі
збереженням матеріалу)
	100м
	0,594
	

	27.
	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь(цементної стяжки)бітумною ґрунтовкою в 1 шар
окремими місцями, кількість: 655,14*0,4
	100м2
	2,62056
	

	28.
	Розбирання примикань до парапетів з рулонних
матеріалів в 1-3 шари, кількість: 59,4*0,4
	100м2
	0,2376
	

	29.
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, додаткового шару (нижнього шару окремими
місцями по очищеній поверхні)
	100м2
	4,1
	

	30.
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників в один шар, кількість: 317,04+159,6+124,5+54
	100м2
	6,5514
	

	31.
	Ремонт примикань до цегляних стін з рулонних
покрівельних матеріалів  з застосуванням
газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
(фактично 250мм)
	100 м
	0,33
	

	33.
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням
газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з
оцинкованої сталі 150мм (фактично примикання
висотою 200мм)
	100 м
	0,594
	

	34.
	Улаштування з листової сталі карнизних звисів
	пм
	59,4
	

	35.
	Встановлення аератора покрівельного
	шт.
	4
	

	36.
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в один шар (улаштування примикань до
дефлекторів-аераторів)
	100м2
	0,04
	

	37.
	Ремонт штукатурки парапету по каменю та бетону
цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм
	100м2
	0,062
	

	38.
	Навантаження сміття вручну
кількість: R2(1,+0,40214)
	т
	1,4
	

	39.
	Перевезення сміття до 10 км
кількість: R2(1,40214)
	т
	1,4
	


	№
з/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	Розділ № 5. Матеріали



	40.
	Плити деревноволокнисті товщина 3 мм

(Україна,ТзОВ "Уніплит")
	м2
	188,3634
	

	41.
	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм Kronospan

вологостійка (Україна)
	м2
	13,464
	

	42.
	Клей для лінолеуму  BauGut LKS 14 кг
	кг
	64,32
	

	43.
	Лінолеум Gelios TREVOR  Tarkett 1,5м

(напівкомерційний)
	пм
	27,7


	

	44.
	Лінолеум  Tarkett 2 м (комерційний)
	пм
	14,2
	

	45.
	Линолеум Gelios TREVOR  Tarkett 2,5 м
	пм
	31
	

	46.
	Лінолеум Gelios TREVOR  Tarkett 2м

(напівкомерційний)
	пм
	40,5


	

	47.
	Кутик внутрішний
	шт
	33
	

	48.
	Кутик зовнішний
	шт
	25
	

	49.
	Заглушки ліва
	шт
	63
	

	50.
	Заглушки права
	шт
	63
	

	51.
	З’єднувач для плінтуса
	шт
	27
	

	52.
	Поріжок алюмінієвий АД31 клас твердості
Т5:Украина L=1м
	шт
	22


	

	53.
	Поріжок алюмінієвий АД31 клас твердості
Т5:Украина L=1,8м
	шт
	7


	

	54.
	Саморіз 25мм по дереву
	шт
	224
	

	55.
	Цвяхи, 1,6х25 мм (вага 1000шт=0,420кг)
	кг
	2,5231
	

	56.
	Плінтуси для підлог з пластикату  VOX Esquero 638 дакота

66х21х2500 мм
	шт
	81
	

	57.
	Поріжок алюмінієвий АД31 клас твердості
Т5:Украина L=0,9м
	шт
	29
	

	58.
	Поріжок алюмінієвий АД31 клас твердості
Т5:Украина L=2,7м
	шт
	2


	

	59.


	Поріжок алюмінієвий АД31 клас твердості
Т5:Украина L=2,0м
	шт
	5
	

	60.
	Пропан-бутан технічний
	м3
	102,1626
	

	61.
	Євроруберойд SWEETONDALE ПРАЙМ Н
(ПЕ) ЕПП 2,5 15 кв. м (Україна)
	м2
	463,3
	

	62.
	Дюбель ударний шурупом 6х80мм
	шт
	238
	

	63.
	Дюбель 6х40
	шт
	145
	

	64.
	Праймер Техноніколь (грунтовка бітумна)
	кг
	123
	

	65.
	Аератор POLIVENT-преміум чорний
Ф110мм (Україна)
	шт
	4
	

	66.
	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30
	т
	0,043
	

	67.
	Євроруберойд Унiфлекс ЕКП 5,3 мм сланець
сірий 10 кв. м SWEETONDALE (Україна)
	м2
	836,551
	

	68.
	Злив з оцинкованої сталі 0,5мм (наявний б/у)
	пм
	59,4
	

	69.
	Уайт-спирит
	т
	0,0043
	

	70.
	Герметик поліуретановий
	л
	0,4
	

	71.
	Бруски обрізні товщина 40-80мм
	м3
	0,1782
	

	72.
	Розчин-цементний опоряджувальний1/3
	м3
	0,1364
	

	7.
	Цементний розчин М150
	м3
	0,693
	


*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. 
Вид договірної ціни – тверда.

При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг по об`єкту замовлення та поточних цін на них. 

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 
2. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

3. Довідку в довільній формі з інформацією про класифікацію видів економічної діяльності КВЕД (КВЕД - 41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель або інші КВЕД, які безпосередньо підходять для надання послуг).
4. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.
5. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
6. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

