                                          Технічні вимоги
Джгут кровоспинний типу «турнікет», 

(НК 024:2023:58128 – Джут на верхню/нижню кінцівку одноразового використання) код згідно ДК 021:2015:33140000-3 — Медичні матеріали
Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                 
 Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару» 
	Назва 
	Вимоги замовника:

	Джгут кровоспинний типу «турнікет» - 240 штук



	Джгут - турнікет CAT Generation 7 (або еквівалент)

	Сфера застосування
	військовий

	Матеріал фурнітури
	пластик

	Довжина у відкритому вигляді
	Не менше 95 см. 

	Ширина
	Від 3,7 до 3,9 см

	Габарити в упаковці
	Не більше 16,5*5*3 см.

	Липучка фіксатор
	так

	Стоп фіксатор
	так

	Пряжка
	так

	Можливість накладання однією рукою
	так

	Червоний еліптичний наконечник
	так

	Матеріал пристрою
	ремінна стрічка

	Колір
	чорний

	Вага
	Від 76 до 90 грам

	Комплектація
	інструкція зі застосування українською мовою

	Термін придатності
	Не менше 5 років


У складі тендерної пропозиції Учасник надає: 

1. Гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Рік виготовлення товару: не раніше 2023 року.
2. Учасник заповнює технічні характеристики запропонованого товару у полях                             таблиці 1 «Пропозиція учасника». Таблиця окрім технічних характеристик, що вимагаються Замовником повинна містити інформацію про марку / модель товару.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

4. Виріб повинен бути введений у обіг на території України та мати відповідні документи – сертифікат або декларацію відповідності умовам Технічного регламенту щодо медичних виробів, що затверджений Постановою КМУ № 753 від 02.10.2013.
5. Для підтвердження характеристик та походження складових виробів, у складі пропозиції повинні бути надані документи (зразки пакування, маркування виробника або інструкції з експлуатації чи паспорту виробу) та фото-зразок продукції за якими можливо ідентифікувати виробника та/або торгову марку чи характеристики виробу.

6. Товар повинен бути якісним, відповідати стандартам якості заводу-виробника (виробника), бути в заводському пакуванні та мати оригінальне маркування. 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками, або бути з кращими характеристиками.
