	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

частина 2
	Додаток 4


	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	 Будівельні матеріали
	
	
	

	1
	Блоки віконні металопластикове
	м2
	173,228
	

	
	
	
	
	

	2
	Блоки дверні міжкімнатні дерев'яні
	м2
	132,51
	

	
	
	
	
	

	3
	Лінолеум натуральний

(теплозвукоізолюючий)
	м2
	501,9318
	

	
	
	
	
	

	4
	Шпаклівка полімерна фінішна 
	кг
	7236,396
	

	
	
	
	
	

	5
	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 

СN 178
	кг
	10301
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Плити стельові   600x600 мм
	м2
	609,546
	

	
	
	
	
	

	7
	Фарба акрилова CERESIT IN 52

(кольорована)
	кг
	804,044
	

	
	
	
	
	

	8
	Динамічний радіаторний клапан, подвійний

кутовийРу10бар; не залежить від перепаду

тиску Ду15мм RA-DV 20
	шт
	109
	

	
	
	
	
	

	9
	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею
	м2
	134,9562
	

	
	
	
	
	

	10
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6
	м3
	48,8911
	

	
	
	
	
	

	11
	LED світильник потолочний накладний,

36Вт, 3000 Лм, IP20, 600х600 мм
	шт
	199
	

	
	
	
	
	

	12
	Блоки дверні з ПВХ
	м2
	20,76
	

	
	
	
	
	

	13
	OSB плита або плита деревно-стружкова

12,5мм
	100м2
	5,019318
	

	
	
	
	
	

	14
	Вологостійка фанера типу ФСФ-9мм
	100м2
	1,313556
	

	
	
	
	
	

	15
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд ЗЗЦМ
	1000м
	2,244
	Матеріал замовника

	
	
	
	
	

	16
	Плитки керамічні 200х300мм
	м2
	235,0998
	

	
	
	
	
	

	17
	Термостатична головка Danfoss RA2991
	шт
	109
	

	
	
	
	
	

	18
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд ЗЗЦМ
	1000м
	2,04
	

	
	
	
	
	

	19
	Плитка керамогранітна
	м2
	71,8794
	

	
	
	
	
	

	20
	Запірний клапан ручний, Ду20, кутовий RLV-S 20
	шт
	109
	

	
	
	
	
	

	21
	Дверні блоки зовнішні сталеві ДВ-1; ДВ-2
	м2
	4,2
	

	
	
	
	
	

	22
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати

100мм
	м2
	105,0702
	

	
	
	
	
	

	23
	Повітроводи класу Н з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,

діаметр до 200 мм
	м2
	58,31
	

	24
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	л
	766,97729
	

	
	
	
	
	

	25
	Двері протипожежні ЕІ 30  900х2100мм в

комплекті
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	26
	Т-Профiлi металеві поперечні 
	м
	1102,988
	

	
	
	
	
	

	27
	Мастика клеюча каучукова КН-2
	кг
	255,8868
	

	
	
	
	
	

	28
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic
	кг
	196,27477
	

	
	
	
	
	

	29
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150
	м3
	10,111668
	

	
	
	
	
	

	30
	Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17
	кг
	646,048
	

	
	
	
	
	

	31
	Лоток металевий перфорований,

200х80х3000 мм KCJ200H80/3N
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	32
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати

50мм
	м2
	65,6778
	

	
	
	
	
	

	33
	Повітроводи класу Н з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,

розмір більшої сторони до 250 мм
	м2
	31,4
	

	34
	Піна монтажна 750 мл
	шт
	74
	

	
	
	
	
	

	35
	LED світильник потолочний накладний,

35Вт, 4200 Лм, IP20, 1200х200 мм
	шт
	32
	

	
	
	
	
	

	36
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої

води і опалення діам. 20х3,0 мм
	м
	400
	

	
	
	
	
	

	37
	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y

1х2х0,8мм2
	1000м
	0,714
	

	
	
	
	
	

	38
	Рейка із масиву ясеня (ГОСТ 24454-80Е)

75х40(h)-40мм
	м3
	1,854432
	

	
	
	
	
	

	39
	Двері протипожежні ЕІ 30  1300х2100мм в

комплекті
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	40
	Труба ПВХ гофрована електромонтажна з

ПВХ, діаметром: ф20мм
	м
	1836
	

	
	
	
	
	

	41
	LED світильник потолочний накладний,

126Вт, 1500 Лм, IP20, 250х250 мм
	шт
	45
	Матеріал замовника

	
	
	
	
	

	42
	Двері протипожежні ЕІ 30  700х2100мм в

комплекті
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	43
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	2,400998
	

	44
	Клеюча суміш для керамічної плитки

Ceresit СМ 11
	кг
	1612,156
	

	
	
	
	
	

	45
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	12,396
	

	
	
	
	
	

	46
	Кріплення труби гофрованої ПВХ 16мм
	шт
	3600
	

	
	
	
	
	

	47
	Листи гіпсокартонні вологостійки т.12,5мм
	м2
	151,62
	

	
	
	
	
	

	48
	Т-Профiлi металеві поперечні
	м
	626,9616
	

	
	
	
	
	

	49
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.6мм2 ВВГнгд ЗЗЦК
	1000м
	0,102
	

	
	
	
	
	

	50
	Герметик силіконовий 280 мл
	шт
	71
	

	
	
	
	
	

	51
	Труба гофрована з протяжкою d-16
	1000м
	1,2444
	

	
	
	
	
	

	52
	Розетка вбудована, 220В з з/к, біла, IP20
	шт
	195
	

	
	
	
	
	

	53
	Дросель-клапан ф100 КР 100
	шт
	23
	

	
	
	
	
	

	54
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої

води і опалення діам. 50х5,5 мм
	м
	50
	

	
	
	
	
	

	55
	Т-Профiлi металеві поперечні 
	м
	551,494
	

	
	
	
	
	

	56
	Т-Профiлi металеві основні напрямні
	м
	551,494
	

	
	
	
	
	

	57
	Скобки для проводів кабелів дволапкові

К729, К730
	100шт
	22,439
	

	
	
	
	
	

	58
	Профіль CW 100
	м
	184,11
	

	
	
	
	
	

	59
	Сітка дротяна ткана з квадратними

чарунками N 05 без покриття
	м2
	49,172112
	

	
	
	
	
	

	60
	Кабель 3х1.5мм2 (N)HXH FE 180/E30
	1000м
	0,306
	

	
	
	
	
	

	61
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного

проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	45
	

	62
	Труби поліпропіленові для внутрішньої

каналізації діам. 110 мм
	м
	90
	

	
	
	
	
	

	63
	Кран кульовий муфтовий ф15 мм
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	64
	Перегородка лотка, 80х3000 мм PGL80/3N

180209
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	65
	Плити мінераловатні (товщ. 75мм)
	м2
	77,254
	

	
	
	
	
	

	66
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої

води і опалення діам. 32х4 мм
	м
	80
	

	
	
	
	
	

	67
	Кришка лотка, 200х3000 мм PKL200 /3
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	68
	LED світильник потолочний накладний,

24Вт, 1680 Лм, IP20, 300х300 мм
	шт
	25
	

	
	
	
	
	

	69
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої

води і опалення діам. 25х4,2 мм
	м
	150
	

	
	
	
	
	

	70
	Решітки вентиляційні радіальні 100hх200

3030-1R
	шт
	30
	

	
	
	
	
	

	71
	Кран кульовий латунний с американкой

Genebre 3048 09 2" DN50 PN25
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	72
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80 мм, товщина

стінки 4 мм
	м
	30,03
	

	73
	Металорукав в гладкій пвх ізоляцїї,

внутрішнім діаметром, діаметр 20 мм
	1000м
	0,051
	

	
	
	
	
	

	74
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	14,2272
	

	
	
	
	
	

	75
	Ізоляція трубопроводів ф40х5,5мм, товщ.

9мм
	м
	120
	

	
	
	
	
	

	76
	Перехідники редукційні з поліетилену діам.

25/20 мм 
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	77
	Повітроводи класу Н з тонколистової

оцинкованої з неперервних ліній сталі

товщиною 0,6 мм, круглого перерізу,

діаметр від 250 до 450 мм
	м2
	13,77
	

	78
	Тяга підвісів та підвіси в комплекті
	шт
	464,416
	

	
	
	
	
	

	79
	Теплоізоляційні mати з кам'яної вати з

одностороннімпокриттям з міцної

алюмінієвої фольги армованоїсклосіткою,

40ммALU   LAMELLA MAT
	1000м2
	0,04947
	

	80
	Профіль фланцьовий (шинорейка) S20
	шт
	62
	

	
	
	
	
	

	81
	Перемикач одноклавішний універсальний

(включення з двох місць), 10А, IP20
	шт
	18
	

	
	
	
	
	

	82
	Кронштейн настінно-потолочний, 200 мм

WSS200
	шт
	100
	

	
	
	
	
	

	83
	Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний

JЕ-Н(St)Н Вd FЕ 180/Е30 1х2х0,8мм2
	1000м
	0,4692
	

	
	
	
	
	

	84
	Ізоляція трубопроводів, ф20х2,3 мм, товщ.

9мм
	м
	196
	

	
	
	
	
	

	85
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,

товщина стінки 6 мм
	м
	5,6224
	

	86
	Регулятор швидкості РС-1-300
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	87
	Короб кабельний 25х17мм, білий
	м
	100
	

	88
	Засувка чавунна паралельна фланцева,

ф50мм, Ру=10 кгс/см
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	89
	Вимикач одноклавішний універсальний,

10А, IP20
	шт
	67
	

	
	
	
	
	

	90
	Втулки ущільнювальні
	шт
	324
	

	
	
	
	
	

	91
	Перехідники редукційні з поліетилену діам.

40/32 мм 
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	92
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 16х2,2 мм
	м
	137
	

	
	
	
	
	

	93
	Клема з’єднувальна універсальна на 3

контакти, 1...4 мм2 CMK-413Т
	шт
	600
	

	
	
	
	
	

	94
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,1287
	

	
	
	
	
	

	95
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	450
	

	
	
	
	
	

	96
	Хомут ф150 з гайкою М8
	шт
	58
	

	
	
	
	
	

	97
	Кабель 2х0.75мм2 SMART 108
	1000м
	0,2856
	

	
	
	
	
	

	98
	Коробка розподільча,накладна, 90х90мм
	шт
	130
	

	
	
	
	
	

	99
	Клоччя
	кг
	95,67222
	

	
	
	
	
	

	100
	Плівка поліетиленова
	м2
	118,4615
	

	
	
	
	
	

	101
	Коробка установочна універсальна,

наборна, поглиблена, 68х60 мм
	шт
	203
	

	
	
	
	
	

	102
	Комплект ущільнення IP44 для вбудованих

розеток та вимикачів
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	103
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.10мм2 ВВГ ЗЗЦМ
	1000м
	0,0357
	

	
	
	
	
	

	104
	Папір шліфувальний
	м2
	28,23006
	

	
	
	
	
	

	105
	Кран кульовий латунний с американкой

Genebre 3048 08 1 1/2" DN40 PN25
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	106
	Шпаклівка клейова
	т
	0,2024863
	

	
	
	
	
	

	107
	Підрозетник, діаметр 50-80 мм
	100шт
	3,1827
	

	
	
	
	
	

	108
	Профіль UW 100
	м
	54,15
	

	
	
	
	
	

	109
	Ізоляція трубопроводів PPR, ф16 мм, товщ.

9мм
	м
	132
	

	
	
	
	
	

	110
	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна

Ceresit CT 14
	л
	20,29297
	

	
	
	
	
	

	111
	Хомут для кріплення труб металевий ПВХ

110 мм М8х100
	шт
	45
	

	
	
	
	
	

	112
	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y

4х2х0,8мм2
	1000м
	0,0612
	

	113
	Перехідники редукційні з поліетилену діам.

32/25 мм 
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	114
	Короб кабельний 25х17мм, білий, 2м
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	115
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0487406
	

	
	
	
	
	

	116
	Кран кульовий муфтовий ф25мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	117
	Шпилька різьбова М8х1000
	шт
	56
	

	
	
	
	
	

	118
	Кран кульовий PPR Ду 20 мм; SVEK020XXX

Компанія "WAVIN"
	шт
	15
	

	
	
	
	
	

	119
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 40х5,0 мм
	м
	15
	

	
	
	
	
	

	120
	Трійники рівносторонні з поліетилену діам.

20 мм 
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	121
	Перехідники редукційні з поліетилену діам.

50/32 мм 
	шт
	5
	

	
	
	
	
	

	122
	Листи свинцеві марки С0, нормальної

точності, товщина 1,0 мм
	т
	0,012735
	

	
	
	
	
	

	123
	Ізоляція трубопроводів, ф16х2,2 мм, товщ.

9мм
	м
	100
	

	
	
	
	
	

	124
	Перехід з металевою вставкою та

накидною гайкою ф20
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	125
	Гнучка вставка ф150 ВВГ 150
	шт
	16
	

	
	
	
	
	

	126
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	67,58658
	

	
	
	
	
	

	127
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 20х2,8 мм
	м
	50
	

	
	
	
	
	

	128
	Ізоляція трубопроводів ф25х3,5 мм, товщ.

9мм
	м
	75
	

	
	
	
	
	

	129
	Дюбель-шурупи 10х100мм
	шт
	643
	

	
	
	
	
	

	130
	Протипожежна муфта ППМ-20 (для труби

ф20)
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	131
	Ізоляція трубопроводів PPR, ф50 мм, товщ.

9мм
	м
	45
	

	
	
	
	
	

	132
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,067284
	

	
	
	
	
	

	133
	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труби

ф110)
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	134
	Кабель 3х2.5мм2 (N)HXH FE 180/E30
	1000м
	0,051
	

	
	
	
	
	

	135
	Фільтр сітчатий, фланцевий, ф50мм, Ру=10

кгс/см
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	136
	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
	100шт
	2,016
	

	
	
	
	
	

	137
	LED світильник накладний зовнішній, 12Вт,

IP65
	шт
	8
	Матеріал замовника

	
	
	
	
	

	138
	Решітки вентиляційні 100х200 2535-1Ж
	шт
	12
	

	
	
	
	
	

	139
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні посилені неоцинковані,

діаметр умовного проходу 50 мм, товщина

стінки 4,5 мм
	м
	11
	

	140
	Дюбель шурупи з пласмасовими пробками

150мм
	шт
	55
	

	
	
	
	
	

	141
	Дюбель-шурупи 6х40мм
	шт
	1724,1444
	

	
	
	
	
	

	142
	Рамка 1-кратна
	шт
	152
	

	
	
	
	
	

	143
	Клемна колодка, 4 мм2, 10 шт.
	шт
	130
	

	
	
	
	
	

	144
	Монтажний кутик стандартний для

шинорейки S20
	шт
	250
	

	
	
	
	
	

	145
	Рамка 2-кратна
	шт
	71
	

	
	
	
	
	

	146
	Тримач оцинкований двосторонній, ф26мм
	шт
	400
	

	
	
	
	
	

	147
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	12,396
	

	
	
	
	
	

	148
	Протипожежна муфта ППМ-50 (для труби

ф50)
	шт
	6
	

	
	
	
	
	

	149
	Кабель силовий вогнестійкий безгалогеннийз мідними жилами (N)HXH FE180/E90 3x1,5мм2
	1000м
	0,051
	

	150
	П'ятижильний кабель напругою до 660в

перерізом 5.4мм2 ВВГ
	1000м
	0,0204
	

	
	
	
	
	

	151
	Хомут ф100 з гайкою М8
	шт
	25
	

	
	
	
	
	

	152
	Толь з крупнозернистою посипкою

гідроізоляційна, марка ТГ-350
	м2
	39,39138
	

	
	
	
	
	

	153
	Трійники різносторонні з поліетилену діам.

50/25 мм 
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	154
	Ізоляція трубопроводів ф32х4,5 мм, товщ.

9мм
	м
	44
	

	
	
	
	
	

	155
	Стрічка поліетиленова з липким шаром,

марка А
	кг
	3,04
	

	
	
	
	
	

	156
	Кран кульовий латунний с американкой

Genebre 3048 06 1" DN25 PN25
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	157
	Ревізія, ф110мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	158
	Фільтр сітковий муфтовий ф15 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	159
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.2,5мм2 КГН
	1000м
	0,0408
	

	
	
	
	
	

	160
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3

мм
	м
	11,232
	

	161
	Трійники різносторонні з поліетилену діам.

25/20 мм 
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	162
	Кровельный саморез в комплекті з гумовою

прокладкою
	шт
	589
	

	
	
	
	
	

	163
	Ізоляція трубопроводів PPR, ф20 мм, товщ.

9мм
	м
	50
	

	
	
	
	
	

	164
	Вироби гумові технічні морозостійкі
	кг
	10,9984
	

	
	
	
	
	

	165
	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,01392
	

	
	
	
	
	

	166
	Клапан повітряний каналізаційний, ф110мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	

	167
	Коробка вогнетривка розподільча КВР 01-30
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	168
	Лючок для замірів параметрів повітря А1К.

151.000 А9-57
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	169
	Клапан зворотній ф25 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	170
	Водомірний вузол з лічильником Apator JS

1,6 Ду 15 Smart+
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	171
	Патрубок У-477
	100шт
	1,08
	

	
	
	
	
	

	172
	Вимикач двоклавішний універсальний, 10А,

IP20
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	173
	Труби поліпропіленові для внутрішньої

каналізації діам. 50 мм
	м
	28
	

	
	
	
	
	

	174
	Стискачі відгалужувальні У731, У733
	100шт
	1,30356
	

	
	
	
	
	

	175
	Трійники каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110х110 мм
	шт
	14
	

	
	
	
	
	

	176
	Перехід PPR з металевою різьбою

зовнішньою ф50-50 Компанія "WAVIN" 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	177
	Решітки вентиляційні зовнішні ф150
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	178
	Трійники різносторонні з поліетилену діам.

40/20 мм 
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	179
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,

8 мм
	м
	16,848
	

	180
	Прокладки гумові [пластина технічна

пресована]
	кг
	16,96018
	

	
	
	
	
	

	181
	Перехід PPR з металевою різьбою

зовнішньою ф40-40 Компанія "WAVIN" 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	182
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні посилені неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80 мм, товщина

стінки 4,5 мм
	м
	4
	

	183
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерізом 3.1,5мм2 КГН
	1000м
	0,0408
	

	
	
	
	
	

	184
	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр

57 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	5
	

	185
	Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з мідною жилою підвищеної

гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1х6 мм2
	1000м
	0,051
	

	186
	Короб кабельний 25х16(2м)
	шт
	17
	

	
	
	
	
	

	187
	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм
	кг
	5,18
	

	
	
	
	
	

	188
	Кран кульовий PPR Ду 25 мм; SVEK025XXX

Компанія "WAVIN"
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	189
	Датчик руху настінний
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	190
	Труби сталеві ф40х3
	м
	5,15
	

	
	
	
	
	

	191
	Кабель 2x2x0,22 мм2 UNITRONIC BUS LD
	1000м
	0,0204
	

	
	
	
	
	

	192
	Муфти поліетиленові
	шт
	48
	

	
	
	
	
	

	193
	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт
	т
	0,02402084
	

	
	
	
	
	

	194
	Муфта діам. 75 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	195
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	25
	

	
	
	
	
	

	196
	Перемикач двоклавішний універсальний

(включення з двох місць), 10А, IP20
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	197
	Кабель 3х0.75мм2 SMART 108
	1000м
	0,0408
	

	
	
	
	
	

	198
	Кран кульовий муфтовий ф32мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	199
	Кран кульовий муфтовий ф20мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	200
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,02575
	

	
	
	
	
	

	201
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	60
	

	
	
	
	
	

	202
	Воронка (сифон) з розривом струменю ф25

мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	203
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,024244
	

	
	
	
	
	

	204
	Шпаклівка полімерцементна
	кг
	9,34971
	

	
	
	
	
	

	205
	Анкер дворозжимний для важких

конструкцій
	шт
	86
	

	
	
	
	
	

	206
	Комплект ущільнення IP44 для вбудованих

розеток та вимикачів
	шт
	21
	

	
	
	
	
	

	207
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,308744
	

	
	
	
	
	

	208
	Трійники різносторонні з поліетилену діам.

32/20 мм 
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	209
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,0201925
	

	
	
	
	
	

	210
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	30
	

	
	
	
	
	

	211
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в

чушках, марка ПОС40
	т
	0,00094
	

	
	
	
	
	

	212
	Ремкомплект
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	213
	Затискач люстровий КЛ2,5
	100шт
	6,3036
	

	
	
	
	
	

	214
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і

холодної води діам. 25х3,5 мм
	м
	10
	

	
	
	
	
	

	215
	Болт М8х20
	шт
	186
	

	
	
	
	
	

	216
	Піна монтажна 750 мл
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	217
	Алюмінієва самоклеюча армована стрічка

шириною 50 мм,довжиною 50 м
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	218
	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	219
	Ущільнювач шинорейки 10х5 мм
	п.м
	55
	

	
	
	
	
	

	220
	саморіз 3,5х35мм
	шт
	2353,72
	

	
	
	
	
	

	221
	Толь з грубозернистою засипкою, марка

ТВК-350
	м2
	9,625
	

	
	
	
	
	

	222
	Муфта з’єднувальна PP-R Ф50
	10шт
	1,5
	

	
	
	
	
	

	223
	Розкладки, розмір 19х19 мм
	пм
	20
	

	
	
	
	
	

	224
	Клей БМК5
	кг
	1,68
	

	
	
	
	
	

	225
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16мм
	т
	0,01602
	

	
	
	
	
	

	226
	Муфта з’єднувальна PP-R Ф20
	10шт
	5
	

	
	
	
	
	

	227
	Шайба ф8
	шт
	186
	

	
	
	
	
	

	228
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм
	т
	0,0104
	

	
	
	
	
	

	229
	Решітки вентиляційні зовнішні 300х300

3070-1H
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	230
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 5 мм, довжина 70 мм
	т
	0,01
	

	
	
	
	
	

	231
	Коробка установочна, набірна,

універсальна, d=60мм
	шт
	91
	

	
	
	
	
	

	232
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина

50 мм
	т
	0,0116554
	

	
	
	
	
	

	233
	Кран поливальний внутрішній ф15 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	234
	Опора із затискачем ф20
	шт
	100
	

	
	
	
	
	

	235
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр

50 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	236
	Лак масляний, марка МА-592
	т
	0,002805
	

	
	
	
	
	

	237
	Труба жорстка гладка 25мм
	1000м
	0,01428
	

	
	
	
	
	

	238
	Клей нітроглифталевий
	кг
	2
	

	
	
	
	
	

	239
	Муфта з’єднувальна PP-R Ф25
	10шт
	3
	

	
	
	
	
	

	240
	Хомут
	шт
	200
	

	
	
	
	
	

	241
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,024218
	

	
	
	
	
	

	242
	Склострічка липка ізоляційна на

полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,

ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм
	кг
	0,476
	

	243
	Ізоляція трубопроводів PPR, ф25 мм, товщ.

9мм
	м
	10
	

	
	
	
	
	

	244
	Клапан дросельний круглий оцинкований з

ручкою ізаслінкою 100 мм КДКп
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	245
	Трійники каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110х50 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	246
	Бірка маркувальна
	100шт
	2,0701
	

	
	
	
	
	

	247
	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр

180х3 мм
	шт
	2,10891
	

	
	
	
	
	

	248
	Перехід К-1-60,3·4,0-33,7·3,2 (Ду 50х25)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	249
	Дрантя
	кг
	27,64642
	

	
	
	
	
	

	250
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	251
	Коліна каналізаційні 90 град. із

поліпропілену діам. 110 мм
	шт
	14
	

	
	
	
	
	

	252
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,50623
	

	
	
	
	
	

	253
	Припой ПОС-18
	т
	0,0005
	

	
	
	
	
	

	254
	Муфта з’єднувальна PP-R Ф32
	10шт
	2
	

	
	
	
	
	

	255
	Тавот
	кг
	8,24
	

	
	
	
	
	

	256
	Хрестовина каналізаційна 90 град. із

поліпропілену діам. 110/110/50 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	257
	Мастика герметизувальна нетверднуча

"Гелан"
	т
	0,0051843
	

	
	
	
	
	

	258
	Перехід К-1-48,3·3,6-33,7·3,2 (Ду 40х25)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	259
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,

8х50 мм
	т
	0,0080488
	

	
	
	
	
	

	260
	Трійники каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 50х50 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	261
	Опора із затискачем ф25
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	262
	Коробка  КМС 28 
	шт
	3
	

	
	
	
	
	

	263
	Каніфоль соснова
	т
	0,0006575
	

	
	
	
	
	

	264
	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр

25 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	2
	

	265
	Опора із затискачем ф50
	шт
	30
	

	
	
	
	
	

	266
	Резистори від 1 до 6,8кОМ
	шт
	100
	

	
	
	
	
	

	267
	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35
	т
	0,00041412
	

	
	
	
	
	

	268
	Патрубок У-479
	100шт
	0,05
	

	
	
	
	
	

	269
	Муфта з’єднувальна PP-R Ф40
	10шт
	0,5
	

	
	
	
	
	

	270
	Паронітові прокладки
	100шт
	0,16
	

	
	
	
	
	

	271
	Заглушка У467, У469
	100шт
	1,8051
	

	
	
	
	
	

	272
	Гайка М8-6Н.5
	шт
	186
	

	
	
	
	
	

	273
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]
	кг
	4,2
	

	
	
	
	
	

	274
	Стрічка армувальна
	п.м
	114,076
	

	
	
	
	
	

	275
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм
	т
	0,002736
	

	
	
	
	
	

	276
	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER
	кг
	8,0142
	

	
	
	
	
	

	277
	Гнучка кабельна стяжка 3х200
	шт
	200
	

	
	
	
	
	

	278
	Опора із затискачем ф40
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	279
	Труби поліпропіленові для внутрішньої

каналізації діам. 32 мм
	м
	3
	

	
	
	
	
	

	280
	Опора із затискачем ф32
	шт
	20
	

	
	
	
	
	

	281
	Перемичка заземлювальна
	шт
	2,9
	

	
	
	
	
	

	282
	Дюбель швидкого монтажу 6х60мм
	шт
	192,052
	

	
	
	
	
	

	283
	Ізоляційна стрічка
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	284
	Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	285
	Кнопка К227
	100шт
	4,1872
	

	
	
	
	
	

	286
	Втулка В22
	100шт
	2,318
	

	
	
	
	
	

	287
	SIM- карта
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	288
	саморіз 3,5х9,5мм
	шт
	151,62
	

	
	
	
	
	

	289
	Скоби з оцинкованого заліза
	100шт
	0,0205
	

	
	
	
	
	

	290
	Хрестовина діам. 25 мм
	шт
	5
	

	
	
	
	
	

	291
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,00175
	

	
	
	
	
	

	292
	Кліпса для кріплення поліетиленових труб

ф16 мм
	шт
	80
	

	
	
	
	
	

	293
	Ацетилен розчинений технічний, марка А
	т
	0,00064
	

	
	
	
	
	

	294
	Кліпса для кріплення поліетиленових труб

ф20 мм
	шт
	50
	

	
	
	
	
	

	295
	Трійники каналізаційні 90 град. із

поліпропілену діам. 50х50 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	

	296
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33

СУПЕР
	кг
	0,65232
	

	
	
	
	
	

	297
	Трійники каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110х110 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	298
	Втулка В17
	100шт
	1,4152
	

	
	
	
	
	

	299
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	300
	Кліпса для кріплення поліетиленових труб

ф50 мм
	шт
	28
	

	
	
	
	
	

	301
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,000942
	

	
	
	
	
	

	302
	80L Самонаріз 4,2х25 цб нпкр бурт PH
	шт
	100
	

	
	
	
	
	

	303
	Дюбель пластиковий з шурупом, V6 3,5х40
	шт
	200
	

	
	
	
	
	

	304
	Трійники каналізаційні 90 град. із

поліпропілену діам. 32х32 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	305
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55
	т
	0,00074
	

	
	
	
	
	

	306
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000334
	

	
	
	
	
	

	307
	Калій їдкий технічний
	м3
	0,00028
	

	
	
	
	
	

	308
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100
	м3
	0,0156
	

	
	
	
	
	

	309
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм
	т
	0,0006
	

	
	
	
	
	

	310
	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого

чавуну з циліндричною різьбою,

максимальний умовний прохід 50 мм
	10шт
	0,084
	

	
	
	
	
	

	311
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм
	т
	0,0005481
	

	
	
	
	
	

	312
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,004978
	

	
	
	
	
	

	313
	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого

чавуну з циліндричною різьбою,

максимальний умовний прохід 65 мм
	10шт
	0,051
	

	
	
	
	
	

	314
	Оліфа комбінована К-3
	т
	0,00014
	

	
	
	
	
	

	315
	Каболка
	т
	0,00015
	

	
	
	
	
	

	316
	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,0011257
	

	
	
	
	
	

	317
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0,00021
	

	
	
	
	
	

	318
	Гайка встановлювальна заземлювальна

К483
	100шт
	0,0325
	

	
	
	
	
	

	319
	Бязь сурова
	10м2
	0,04
	

	
	
	
	
	

	320
	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з

циліндричною різьбою, максимальний

умовний прохід 50 мм
	10шт
	0,084
	

	
	
	
	
	

	321
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний, МА-015
	т
	0,00029
	

	
	
	
	
	

	322
	Кліпса для кріплення поліетиленових труб

ф25 мм
	шт
	10
	

	
	
	
	
	

	323
	Проволока 1,6-2Ц-II
	кг
	0,712
	

	
	
	
	
	

	324
	Картон будівельний прокладний, марка Б
	т
	0,00038
	

	
	
	
	
	

	325
	Клей гумовий N88-Н
	кг
	0,05652
	

	
	
	
	
	

	326
	Наконечники кабельні
	100шт
	0,005
	

	
	
	
	
	

	327
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр

стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
	т
	0,000168
	

	
	
	
	
	

	328
	Втулка В69
	100шт
	0,05
	

	
	
	
	
	

	329
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,7996
	

	
	
	
	
	

	330
	Стрічка ФУМ
	кг
	0,0015
	

	
	
	
	
	

	331
	Пряжки К-405
	100шт
	0,1275
	

	
	
	
	
	

	332
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІІ сорт
	м3
	0,00112
	

	333
	Оліфа натуральна
	кг
	0,029
	

	
	
	
	
	

	334
	Втулка В54, В59
	100шт
	0,04
	

	
	
	
	
	

	335
	Втулка В28
	100шт
	0,0732
	

	
	
	
	
	

	336
	Оліфа оксоль комбінована
	т
	0,0000155
	

	
	
	
	
	

	337
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,

8х60 мм
	т
	0,00011
	

	
	
	
	
	

	338
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний
	т
	0,0000638
	

	
	
	
	
	

	339
	Полоски К-404
	100шт
	0,1275
	

	
	
	
	
	

	340
	Фарба олійна та алкідна земляна, готова

до застосування, сурик залізний, МА-15,

ПФ-14
	т
	0,0000265
	

	
	
	
	
	

	341
	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,00004
	

	
	
	
	
	

	342


	Лак кам'яновугільний, марка Г
	т
	0,00008
	

	
	
	
	
	

	343
	Клоччя просочене
	кг
	0,0155
	

	
	
	
	
	

	344
	Очіс льняний
	т
	0,000029
	

	
	
	
	
	

	345
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М50
	м3
	0,0001
	

	
	
	
	
	

	
	 Устаткування
	
	
	

	1
	Щит ВРП 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	2
	Щит розподільчий ЩР-12
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	3
	Щит розподільчий ЩР-22
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	4
	Щит розподільчий ЩР-11
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	5
	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-12

"ВИХІД", 24В, 0,1А ОСЗ-12
	шт
	38
	Матеріал замовника

	
	
	
	
	

	6
	Щит розподільчий ЩР-21
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	7
	Кран -комплект пожежний HW-25-52 Nkd

навісний , для одногоструменю , довжина

рукава 20 м
	шт
	5
	

	
	
	
	
	

	8
	Щит розподільчий ЩР-01
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	9
	Сутінкове реле
	шт
	35
	

	
	
	
	
	

	10
	Сповіщувач  пожежний димовий оптичний

СПД-3
	шт
	76
	

	11
	Прилад приймально-контрольний

пожежний ППКП Тирас PRIME 8L
	шт
	1
	

	12
	Щит робочого освітлення ЩО-11
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	13
	Щит робочого освітлення ЩО-12
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	14
	Щит робочого освітлення ЩО-21
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	15
	Щит робочого освітлення ЩО-22
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	16
	Щит робочого освітлення ЩО-01
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	17
	Блок живлення, 24В, 1,5А БЖ-2415
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	18
	Акумулятор 12В 9А*год / SP 12-9
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	19
	Покажчик світловий "ВИХІД", 24В, 35мА ОС-1
	шт
	4
	Матеріал замовника

	
	
	
	
	

	20
	Модуль М-GSM (комунікатор)
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	21
	Сповіщувач  пожежний ручний SPR-1
	шт
	12
	

	
	
	
	
	

	22
	Щит навісний ЩРН-П-4 пластиковий

(комплектація за специфікацією)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	23
	Сповіщувач  пожежний димовий оптичний

СПД-3
	шт
	8
	

	
	
	
	
	

	24
	Сповіщувач  пожежний тепловий СПТ-2Б
	шт
	7
	

	
	
	
	
	

	25
	Модуль расширения зон M-Z(f)
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	26
	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	27
	Модуль розширення M-OUT4R
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	28
	Індікатор виносний ІВ (зовнішній пристрій

оптичної сигналізації) ІВ
	шт
	7
	

	
	
	
	
	

	29
	Сповіщувач  пожежний ручний SPR-1
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	30
	Сповіщувач  пожежний тепловий СПТ-2Б
	шт
	1
	

	
	
	
	
	


*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».
