
	Додаток 4

	до тендерної документації

	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Частина 1
Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 105 код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи


	

	№

п/п
	Найменування робіт та витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні

роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	  м2
	224
	

	2
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	8
	

	3
	Знімання дверних полотен
	  м2
	12,6
	

	4
	Розбирання цегляних перегородок
	  м3
	1,44
	

	5
	Розбирання бетонного ганку
	  м3
	3
	

	6
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	7
	

	7
	Знімання засклених віконних рам
	  м2
	11,712
	

	8
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	3,12
	

	9
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	  м2
	42,7
	

	10
	Навантаження сміття вручну
	  т
	11,209
	

	11
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	11,209
	

	
	Роздiл 2. Дверi
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах
	  м2
	12,6
	

	13
	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних
	  шт
	8
	

	14
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*900 цемент
	  к-т
	1
	

	15
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*800 цемент    
	  к-т
	5
	

	16
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*700 цемент  
	  к-т
	2
	

	17
	Добірна планка 2024*100*8мм
	  к-т
	13
	

	18
	Лиштва прямокутна 200*70*8мм
	  шт
	40
	

	19
	Коробка дверна п/д Д34(40) 2050*80*33мм
	  к-т
	8
	

	20
	Ручка чорна
	  шт
	8
	

	21
	Накладка на циліндр
	  шт
	7
	

	22
	Циліндр кл/кл
	  шт
	7
	

	23
	Фіксатор WS
	  шт
	1
	

	24
	Замок під фіксатор
	  шт
	1
	

	25
	Замок під циліндр
	  шт
	7
	

	26
	Дюбель-шуруп 150
	  шт
	64
	

	
	Роздiл 3. Вікна
	
	
	

	
	
	
	
	

	27
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	  м2
	11,712
	

	28
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	7,8
	

	29
	Установлення віконних зливів
	  м
	3,43
	

	30
	Віконні блоки з металопластика (комплект)
	  м2
	11,712
	


	1
	2
	3
	4
	5

	31
	Піна монтажна
	  л
	5,52
	

	32
	Герметик силіконовий
	  л
	1,76
	

	33
	Дюбель-шурупи 100х10
	  шт
	59
	

	34
	Саморіз 4,8х35
	  шт
	12
	

	35
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше

пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
	  м2
	11,75
	

	36
	Емаль антикорозійна ПФ-115
	  т
	0,00282
	

	
	Роздiл 4. Оздоблювальнi роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	=== Стіни ===
	
	
	

	
	
	
	
	

	37
	Забивання борозен в цегляних стінах
	  м
	140
	

	38
	Штукатурка Ceresit цементна
	  кг
	119
	

	39
	Улаштування перегородок на металевому однорядному

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або

гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у

житлових і громадських будівлях
	  м2
	16
	

	40
	Грунтовка Ceresit R777
	  кг
	0,54
	

	41
	Плити мінераловатні тов 50
	  м2
	16,48
	

	42
	Листи гiпсокартоннi влагостійки, товщина 12,5 мм
	  м2
	67,2
	

	43
	Профіль CW-75
	  м
	38,56
	

	44
	Профіль UW-75
	  м
	13,28
	

	45
	Дюбель з калібр. головкою 4х100мм
	  шт
	40
	

	46
	Саморіз 3,5х35мм
	  шт
	821
	

	47
	Саморіз 3,5Х9,5
	  шт
	97
	

	48
	Стрічка армувальна
	  мп
	54,4
	

	49
	Шпаклiвка Уніфлотт
	  кг
	17,44
	

	50
	Склострічка
	  м
	32
	

	51
	Звукоізоляційна стрічка
	  м
	23,04
	

	52
	Улаштування основи під штукатурку зсклосітки по

цегляних та бетоннихповерхнях
	  м2
	244
	

	53
	Склосітка штукатурна фасадна
	  м2
	268,4
	

	54
	Шпаклiвка старт КНАУФ
	  кг
	439,2
	

	55
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	  м2
	21
	

	56
	Листи гiпсокартоннi влагостійки, товщина 12,5 мм
	  м2
	22,05
	

	57
	Клей Перлфикс
	  кг
	105
	

	58
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	  м
	63
	

	59
	Безпіщане накриття стін та укосів
	  м2
	265
	

	60
	Грунтівка Ceresit R777
	  кг
	80
	

	61
	Шпаклiвка старт КНАУФ
	  кг
	238,5
	

	62
	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою
	  м2
	265
	

	63
	Шпаклівка готова фінішна Flugger Sandplast 696 Joint

Filler 15 л (н/в 0,5-3л/м2 1л=1,1кг)
	  кг
	236,78
	

	64
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	265
	

	65
	Фарба Alpina Довговічна інтер'єрна B1 білий
	  л
	79,5
	

	66
	Улаштування горизонтальної гідроізоляції
	  м2
	4,4
	

	67
	Гідроізоляційна суміш Siltek V-33/E-33
	  кг
	22
	

	68
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7

шт
	  м2
	28
	

	69
	Плитки керамогранітні для стін 600х1200
	  м2
	28,28
	

	70
	Грунтівка Ceresit R777
	  кг
	5,6
	

	71
	Клеюча суміш для керамічної плитки Kreisel T05
	  кг
	182
	

	72
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 СУПЕР
	  кг
	11,37
	

	73
	Хрестики пластмасові
	  шт
	119
	

	
	=== 
Стеля ===
	
	
	

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	74
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	81
	

	75
	Підвіс в комплекті
	  шт
	65
	

	76
	Т-профіль мет. основний напрямний 3,6м
	  м
	76,95
	

	77
	Т-профіль мет. поперечний 1,2м
	  м
	153,9
	

	78
	Т-профіль мет. поперечний 0,6м
	  м
	76,95
	

	79
	Кутик мет.пристінний
	  м
	87,48
	

	80
	Дюбель 6х40мм
	  шт
	241
	

	81
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	81
	

	82
	Стельова плита Армстронг
	  м2
	85,05
	

	
	=== 
підлога ===
	
	
	

	
	
	
	
	

	83
	Улаштування горизонтальної гідроізоляції
	  м2
	4,6
	

	84
	Гідроізоляційна суміш Siltek V-33/E-33
	  кг
	23
	

	85
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	4,6
	

	86
	Плитки керамогранітні для стін 600х600
	  м2
	4,69
	

	87
	Грунтівка Ceresit R777
	  кг
	5,6
	

	88
	Клеюча суміш для керамічної плитки Kreisel T05
	  кг
	29,9
	

	89
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 СУПЕР
	  кг
	1,87
	

	90
	Хрестики пластмасові
	  шт
	20
	

	91
	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів
	  м2
	76
	

	92
	Грунтування підлоги
	  м2
	76
	

	93
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777
	  л
	22,8
	

	94
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	  м2
	25,5
	

	95
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини

стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для

недеформівниїх основ (до т.6мм)
	  м2
	25,5
	

	96
	Самовирівнююча суміш DG/25
	  кг
	275,4
	

	97
	Улаштування покриття із деревностружкових плит

площею покриття до 10 м2
	  м2
	50,5
	

	98
	Плити деревноволокнисті OSB 12мм
	  м2
	51,51
	

	99
	Дюбель
	  уп
	5
	

	100
	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші

товщиною 50 мм
	  м2
	50,5
	

	101
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних з напівсухої суміші (до т.1мм)
	  м2
	-50,5
	

	102
	Ремонтна суміш 940/25
	  кг
	75,75
	

	103
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі

зварюванням полотнища у стиках
	  м2
	76
	

	104
	Клей універсальний Форбо 546
	  кг
	30,4
	

	105
	Лінолеум комерційний Tarkett
	  м2
	77,52
	

	106
	Шнур для зварювання Tarkett
	  м
	55
	

	107
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	  м
	80
	

	108
	Плінтуси для підлог з пластикату
	  м
	80,8
	

	109
	Фурнітура для плінтуса (заглишки, кути внутрішні та

зовнішні)
	  шт
	90
	

	110
	Шуруп 3.5x35
	  шт
	119
	

	
	Роздiл 5. Ганок
	
	
	

	
	
	
	
	

	111
	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні

конструкції, група ґрунту 2
	  м3
	1,52
	

	112
	Улаштування бетонних фундаментів загального

призначення під колони об'ємом до 3 м3
	  м3
	1,52
	

	113
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20
	  м3
	1,55
	

	114
	Цемент
	  т
	0,5146
	

	115
	Щебінь
	  м3
	1,24
	

	116
	Пісок 
	  м3
	0,775
	

	117
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в

тілі бетону (закладні та стійки)
	  т
	0,40428
	


	1
	2
	3
	4
	5

	118
	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової,

рифленої, просічної і круглої сталі
	  т
	1,19572
	

	119
	Металоконструкції індивідуальні (конструкція ганку)
	  т
	1,6
	

	120
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих

поверхонь /
	  м2
	64,46
	

	121
	Ґрунтовка ГФ-021
	  т
	0,0058
	

	122
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /
	  м2
	64,46
	

	123
	Емаль антикорозійна ПФ-115
	  т
	0,01225
	

	124
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа

при висоті будівлі до 25 м
	  м2
	7
	

	125
	Профнастил Н20 0,45мм
	  м2
	9
	

	126
	Покрівельний саморіз 4,8х35
	  шт
	56
	

	127
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних

стін
	  м
	4
	

	128
	Планка примикання 2м
	  шт
	2
	

	129
	Покрівельний саморіз 4,8х35
	  шт
	32
	

	130
	Улаштування з листової сталі карнизних звисів
	  м
	4
	

	131
	Планка карнизна 2м
	  шт
	2
	

	132
	Покрівельний саморіз 4,8х35
	  шт
	32
	

	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні

роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Роздiл 1. Опалення
	
	
	

	
	
	
	
	

	133
	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16

мм2 на скобах
	  м
	50
	

	134
	Провід СІП 4х16 мм2
	  м
	51
	

	135
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 25 мм
	  м
	285
	

	136
	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,

діаметр труб до 25 мм
	  м
	80
	

	137
	Гофротруба ф20
	  м
	353,5
	

	138
	Гофротруба ф25
	  м
	15,15
	

	139
	Кліпса монтажна для гофри 20мм
	  уп
	10
	

	140
	Коробка розподільча 100*100
	  шт
	14
	

	141
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2

до 6 мм2 в труби
	  м
	100
	

	142
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до

16 мм2 в труби
	  м
	340
	

	143
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2

до 35 мм2 в труби
	  м
	17
	

	144
	Кабель ПВС 3*2,5мм2
	  м
	346,8
	

	145
	Кабель ПВС 3*1,5мм2
	  м
	102
	

	146
	Кабель ПВС 5*4мм2
	  м
	17,34
	

	147
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	  шт
	7
	

	148
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 2-клавішних
	  шт
	1
	

	149
	Вимикач одноклавішний
	  шт
	7
	

	150
	Вимикач двоклавішний
	  шт
	1
	

	151
	Коробка установча (бетон)
	  шт
	8
	

	152
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	  шт
	47
	

	153
	Розетка Асфора біла
	  шт
	47
	

	154
	Рамка під розетки 3 місця
	  шт
	15
	

	155
	Коробка установча (бетон)
	  шт
	47
	


	1
	2
	3
	4
	5

	156
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	  шт
	14
	

	157
	Світильник Амстронг
	  шт
	14
	

	158
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	  шт
	3
	

	159
	Світильник підвісний круглий
	  шт
	3
	

	160
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1
	

	161
	Щит на 24 модуля силовий
	  шт
	1
	

	162
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	13
	

	163
	Вимикачi автоматичний 3р 25А
	  шт
	1
	

	164
	Вимикачi автоматичний 1р 25А
	  шт
	1
	

	165
	Вимикачi автоматичний 1р 20А
	  шт
	10
	

	166
	Вимикачi автоматичний 1р 10А
	  шт
	1
	

	167
	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці

з кількістю затискачів для підключення до 9, що

установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм

до 25 А
	  шт
	1
	

	168
	Перемикач силовий 3-х позиційний на 380В
	  шт
	1
	

	169
	Розетка штепсельна триполюсна
	  шт
	1
	

	170
	Розетка силова на 380В 25А
	  шт
	1
	

	171
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",

"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	  шт
	1
	

	172
	Світильник з акумулятором "Вихід"
	  шт
	1
	

	173
	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах,

переріз борозен до 16 см2
	  м
	80
	

	174
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  шт
	1
	

	175
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати

(до ф25мм)
	  шт
	-1
	

	
	матеріали для монтажу
	
	
	

	
	
	
	
	

	176
	Бур №6
	  шт
	4
	

	177
	Стрічка ізоляційна
	  шт
	4
	

	178
	Дюбель-саморіз грибок 6х40
	  уп
	5
	

	179
	Кроссмодуль на DIN-рейку
	  шт
	1
	

	180
	Наконечник алюм. 185мм2
	  шт
	4
	

	181
	Трубка термоусаджувальна під наконечник 185мм2
	  м
	2
	

	182
	Площадка під стяжку велика
	  уп
	2
	

	183
	Стяжка 4*250
	  уп
	2
	

	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	184
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	  шт
	9
	

	185
	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих

електрозварних труб діаметром до 40 мм
	  м
	80
	

	
	оздiл 2. Монтажні роботи
	
	
	

	
	
	
	
	

	186
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	  кВт
	15,99
	

	187
	Радіатор стальний панельний Guinness 22 бокове

приєднання 500х1600 мм Білий (G225016)
	  шт
	1
	

	188
	Радіатор стальний панельний Guinness 22 бокове

приєднання 500х900 мм Білий (G225009)
	  шт
	5
	

	189
	Радіатор стальний панельний Guinness 22 бокове

приєднання 500х700 мм Білий (G225007)
	  шт
	3
	

	190
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен

до 20 см2
	  м
	90
	


	1
	2
	3
	4
	5

	191
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

25 мм
	  м
	82
	

	192
	Труба ф25 ASG
	  м
	80
	

	193
	Трiйник ф25
	  шт
	6
	

	194
	Трiйник ф25х20х25
	  шт
	16
	

	195
	Редукція ф25/20 вн
	  шт
	10
	

	196
	Коліно ф25 90*
	  шт
	20
	

	197
	Коліно ф25 45*
	  шт
	12
	

	198
	Муфта ф25
	  шт
	14
	

	199
	Заглушка пайка ф25
	  шт
	4
	

	200
	Хомут  метал. в сборе 1"
	  шт
	30
	

	201
	Перехід 1" х 3/4"
	  шт
	2
	

	202
	Зворотній клапан 3/4"
	  шт
	1
	

	203
	Кран кульовий ф25
	  шт
	4
	

	204
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	  м
	22,5
	

	205
	Труба ф20 ASG
	  м
	20
	

	206
	Кран амеріканка 1/2" вн
	  шт
	20
	

	207
	Муфта МРН ф20х1/2"
	  шт
	20
	

	208
	Коліно ф20 90*
	  шт
	40
	

	209
	Коліно ф20 45*
	  шт
	20
	

	210
	Муфта ф20
	  шт
	10
	

	211
	Заглушка пайка ф20
	  шт
	4
	

	212
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	80
	

	213
	Мерілон ф28
	  м
	80
	

	214
	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1

м3 (котел)
	  шт
	1
	

	215
	Котел електричний (матеріал Замовника)
	  шт
	1
	

	216
	Група безпеки
	  к-т
	1
	

	217
	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1

м3 до 0,4 м3
	  бак
	1
	

	218
	Бак розширювальний 8л
	  шт
	1
	

	219
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном

масою до 0,1 т
	  насос
	1
	

	220
	Насос на котел
	  шт
	1
	

	221
	Герметик селіконовий білий
	  шт
	1
	

	222
	Піна монтажна
	  шт
	2
	

	
	Локальний кошторис 02-01-04 на Водопостачання та

каналізація
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Роздiл 1. Водопровід
	
	
	

	
	
	
	
	

	223
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	  м
	42
	

	224
	Труба ф20 ASG
	  м
	40
	

	225
	Кран кульовий ф20
	  шт
	2
	

	226
	Муфта МРВ ф20х1/2"
	  шт
	4
	

	227
	Коліно ф20 90*
	  шт
	30
	

	228
	Коліно ф20 45*
	  шт
	10
	

	229
	Муфта ф20
	  шт
	10
	

	230
	Заглушка монтажна
	  шт
	6
	

	231
	Трiйник ф25х20х25
	  шт
	2
	

	232
	Установочне гніздо 1/2" х20
	  шт
	6
	

	233
	Трiйник ф20
	  шт
	8
	

	234
	Обводка ф20
	  шт
	6
	

	235
	Амеріканка ф1/2" вн
	  шт
	2
	


	1
	2
	3
	4
	5

	236
	Кран  1/2" вн
	  шт
	8
	

	237
	Ніпель 1/2"
	  шт
	8
	

	238
	Амеріканка 3/4" вн
	  шт
	2
	

	239
	Фільтр 3/4"
	  шт
	1
	

	240
	Кран  3/4" вн
	  шт
	3
	

	241
	Муфта МРВ ф25х3/4"
	  шт
	4
	

	242
	Ніпель 3/4"
	  шт
	2
	

	243
	Хомут  метал. в сборе 1/2"
	  шт
	10
	

	244
	Очіс
	  шт
	1
	

	245
	Уніпак
	  шт
	1
	

	246
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	40
	

	247
	Мерілон ф22
	  м
	40
	

	248
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	  к-т
	1
	

	249
	Електроводонагрівач 80л
	  шт
	1
	

	250
	Кронштейн для бойлера /комплект/
	  шт
	1
	

	251
	Шланг дренажа
	  м
	3
	

	252
	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури

діаметром до 32 мм
	  шт
	2
	

	253
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих

мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм
	  шт
	1
	

	254
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих

мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм
	  шт
	1
	

	255
	Перехід 20х 1/2" ВН
	  шт
	2
	

	256
	Перехід 25х 1/2" ВН
	  шт
	1
	

	257
	Кран  1/2" вн
	  шт
	1
	

	258
	Муфта МРН ф25х3/4"
	  шт
	2
	

	259
	Муфта МРВ ф25х3/4"
	  шт
	2
	

	260
	Кран  3/4" вн
	  шт
	1
	

	261
	Перехід 3/4" В х 1/2" Н
	  шт
	2
	

	262
	Ніпель 1/2"
	  шт
	2
	

	263
	Ніпель 3/4"
	  шт
	2
	

	264
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним

бачком
	  к-т
	1
	

	265
	Унітаз
	  шт
	1
	

	266
	Гофра для унітазу
	  шт
	1
	

	267
	Шланг гайка-гайка 1/2" 60см
	  шт
	1
	

	268
	Установлення умивальників одиночних з підведенням

холодної та гарячої води
	  к-т
	1
	

	269
	Умивальникз ногою
	  комплект
	1
	

	270
	Кріплення до умивальника
	  комплект
	1
	

	271
	Сифон для умивальника
	  шт
	1
	

	272
	Змішувач для умивальника
	  шт
	1
	

	273
	Шланг гайка-гайка 1/2" 60см
	  шт
	2
	

	
	Роздiл 2. Каналізація
	
	
	

	
	
	
	
	

	274
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 50 мм
	  м
	6,5
	

	275
	Труба каналізаійна ф50 1м
	  шт
	4
	

	276
	Труба каналізаійна ф50 0,5м
	  шт
	3
	

	277
	Трійник ф50х50 45*
	  шт
	1
	

	278
	Коліно ф50 90*
	  шт
	2
	

	279
	Коліно ф50 45*
	  шт
	8
	

	280
	Заглушка 50
	  шт
	3
	

	281
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
	  м
	1,5
	

	282
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів

каналізації діаметром 100 мм
	  шт
	1
	

	283
	Труба каналізаійна ф110 1м
	  шт
	1
	

	284
	Трійник ф110х50 45*
	  шт
	1
	


	1
	2
	3
	4
	5

	285
	Трійник ф110х50 90*
	  шт
	1
	

	286
	Трійник ф110х110 90*
	  шт
	1
	

	287
	Редукція ф110х50
	  шт
	1
	

	288
	Подовжувач раструбу ф110
	  шт
	1
	

	289
	Манжет гумовий ф124х110
	  шт
	1
	

	290
	Мастило
	  шт
	1
	

	291
	Круги відрізний ф125мм
	  шт
	6
	

	292
	Заглушка 100
	  шт
	1
	

	


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».          

