     Додаток 4

      до тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21. Коригування. код за ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація
частина 1
	№

п/п
	Найменування робіт та витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин
	  т
	0,26871
	 

	2
	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із

листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу

периметром 4000 мм
	  зонт
	2
	 

	3
	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із

листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром

400 мм
	  зонт
	4
	 

	4
	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із

листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром

250 мм
	  зонт
	8
	 

	5
	Розбирання парапетних грат
	  м
	138
	 

	6
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих

азбестоцементних листів
	  м2
	1026,01456
	 

	7
	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних
	  м2
	1026,01456
	 

	8
	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та

помостів
	  м
	120
	 

	9
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів

тощо з листової сталі
	  м
	139
	 

	10
	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих

покрівлях
	  шт
	5
	 


	11
	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і

колод
	  м2
	1026,01456
	 

	12
	Розбирання дерев'яних мауерлатів
	  м2
	1026,01456
	 

	13
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	  м3
	55,5532
	 

	14
	Розбирання кам'яної кладки стовпів та інших конструкцій

із цегли
	  м3
	2,24
	 

	15
	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному

залізобетонному перекритті при готових отворах
	  люк
	2
	 

	16
	Розбирання засипки горищних перекриттів
	  м2
	728,376
	 

	17
	Навантаження сміття вручну
	  т
	218,75954
	 

	18
	Перевезення сміття до 30 км
	  т
	218,75954
	 

	19
	Брухт металевий

(зворотнi матерiали)

	  т
	1,53951
	 

	 
	Улаштування армопояса
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Улаштування поясів в опалубці
	  м3
	45,83
	 

	21
	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на

підтримуючі конструкції
	  т
	0,076226
	 

	22
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із

цегли
	  м3
	9,72181
	 

	23
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,65408
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	24
	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної

полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні

поверхні металевих конструкцій
	  м2
	15,768
	 

	25
	На кожний наступний шар нанесення покриття з

антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до

норми 13-72-1
	  м2
	15,768
	 

	 
	Вентшахти
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Прочищення вентиляційних коробів (коробів з цегляної

кладки по горищу)
	  м
	120,4
	 

	27
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	  т
	0,14209086
	 

	28
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих

поверхонь /
	  м2
	10,87298
	 

	29
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /
	  м2
	10,87298
	 

	30
	Облицювання каркаса профільованим листом
	  м2
	47,222712
	 

	31
	Установлення над шахтами зонтів із листової

оцинкованої сталі прямокутного перерізу
	  зонт
	2
	 

	32
	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної,

силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до

4 м (мурування вентиляційних шахт)
	  м3
	17
	 

	33
	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних

шахт діаметром патрубка до 560 мм
	  вузлів
	4
	 

	34
	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних

шахт діаметром патрубка до 250 мм
	  вузлів
	8
	 

	35
	Установлення над шахтами зонтів із листової

оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм
	  зонт
	8
	 

	36
	Установлення над шахтами зонтів із листової

оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм

	  зонт
	4
	 

	 
	Утеплення горищного перекриття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Улаштування горищних люків у збірному

залізобетонному перекритті при готових отворах
	  люк
	2
	 

	38
	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли

прямокутних армованих при висоті поверху до 4

м(улаштування цегляних стовпчиків під нижні прогони

покрівлі)
	  м3
	2,24
	 

	39
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	  м2
	728,376
	 

	40
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	  м2
	728,376
	 

	41
	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих]

бетонів або фіброліту насухо
	  м2
	728,376
	 

	42
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без

промазування кромок
	  м2
	728,376
	 

	43
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	  м2
	728,376
	 

	44
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної

вирівнювальної стяжки додавати до 35 мм

	  м2
	728,376
	 

	 
	 Покрівля
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Улаштування крокв і мауерлатів з колод (улаштування

непреривного мауерлата)
	  м3
	5,4272
	 

	46
	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними

матеріалами в 1 шар (між цегляними стовпчиками та

поперечними нижніми прогонами)
	  м2
	11,2
	 

	47
	Улаштування крокв з дощок (улаштування каркаса з

установленням рам та обшиванням бічних стінок

дошками)
	  м3
	25,65585
	 

	48
	Установлення кріплень крокв болтами (кріплення стійок

до прогонів)
	  шт
	448
	 

	49
	Установлення кріплень крокв болтами (кріплення

повітряних зв"язків через вкладиш болтами з гайками)
	  шт
	56
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	50
	Улаштування крокв з дощок (виготовлення спарених

елементів крокв хребта вальми з дощок та брусів)
	  м3
	0,74566
	 

	51
	Установлення кріплень крокв болтами (в тому числі з

урахуванням будівельних болтів з гайками та шайбами

кріплення підкосів вальми в конструкції металевої балки

які враховано в улаштуванні армопояса)
	  шт
	24
	 

	52
	Улаштування крокв з дощок (спарені крокви вальми)
	  м3
	2,52
	 

	53
	Установлення кріплень крокв болтами
	  шт
	40
	 

	54
	Улаштування крокв з дощок (одинарні крокви вальми)
	  м3
	0,816
	 

	55
	Улаштування крокв з дощок (спарені крокви скатів-зі

сторони фасадів)
	  м3
	9,828
	 

	56
	Установлення кріплень крокв болтами
	  шт
	78
	 

	57
	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах,

виступ карниз більше 500 мм
	  м
	145,08
	 

	58
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без

промазування кромок
	  м2
	1026,01456
	 

	59
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і

брусків під покрівлю з листової сталі
	  м2
	1026,01456
	 

	60
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	  м2
	1026,01456
	 

	61
	Улаштування слухових вікон
	  шт
	6
	 

	62
	Улаштування покриття слухових вікон з металочерепиці
	  м2
	36,5
	 

	63
	Улаштування слухових вікон
	  шт
	1
	 

	64
	Установлення готових пожежних драбин
	  т
	0,0944
	 

	65
	Огородження покрівель перилами

	  м
	134
	 

	 
	Водосточна система
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Улаштування жолобів підвісних
	  м
	144
	 

	67
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів

	  м
	123
	 

	 
	Блискавкозахист
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	  м3
	1,8
	 

	69
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

 переріз 160 мм2
	  м
	9
	 

	70
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16

мм
	  шт
	4
	 

	71
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 2
	  м3
	1,8
	 

	72
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	  м
	20
	 

	73
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по покриттю покрівлі з

круглої сталi дiаметром 8 мм

[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	  м
	288
	 

	74
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 12 мм
	  м
	30
	 

	75
	Провiдник заземлюючий вiдкрито вертикальні спуски з

круглої сталi дiаметром 10 мм

[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	  м
	288
	 

	76
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2
	  м
	140
	 

	77
	Установлення розподільних коробок
	  шт
	10
	 

	 


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

