
	 

	Додаток 4

до тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Частина 2

	 

	 

	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	
	Кронштейн ринви ПВХ 150 мм Bryza (або

аналог)
	шт
	288
	
	
	
	
	

	2
	
	Водостічна труба 110 мм / 3 м Bryza (або

аналог)
	м
	123
	
	
	
	
	

	3
	
	Коліно 110 мм Bryza (або аналог)
	шт
	24
	
	
	
	
	

	4
	
	Муфта труби водостічної 110 мм Bryza (або

аналог)
	шт
	32
	
	
	
	
	

	5
	
	Хомут труби 110 мм Bryza (або аналог)
	шт
	80
	
	
	
	
	

	6
	
	Гак хомута 250 мм BRYZA 25(або аналог)
	шт
	80
	
	
	
	
	

	7
	
	Саморізи покрівельниий 4,8*29 мм
	шт
	16
	
	
	
	
	

	8
	
	Профлист ПС10 -0,5мм (або аналог)
	м2
	49,58
	
	
	
	
	

	9
	
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,

0х100 мм
	т
	0,0386274
	
	
	
	
	

	10
	
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,

0х120 мм
	т
	0,40015975
	
	
	
	
	

	11
	
	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм
	т
	0,0526317
	
	
	
	
	

	12
	
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,20468
	
	
	
	
	

	13
	
	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,018332
	
	
	
	
	

	14
	
	Вироби гумові технічні морозостійкі
	кг
	2,976
	
	
	
	
	

	15
	
	Каболка
	т
	0,000012
	
	
	
	
	

	16
	
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	1,68291
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	17
	
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний, МА-015
	т
	0,000012
	
	
	
	
	

	18
	
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50
	т
	0,02464
	
	
	
	
	

	19
	
	Желоб 150 мм/3 м Bryza (або аналог)
	м
	144
	
	
	
	
	

	20
	
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм
	т
	0,1732969
	
	
	
	
	

	21
	
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,018332
	
	
	
	
	

	22
	
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм
	т
	0,036664
	
	
	
	
	

	23
	
	Пластина гумова рулонна вулканізована
	кг
	0,6968
	
	
	
	
	

	24
	
	Руберойд покрівельний з пиловидною

засипкою РКП-350Б
	м2
	64,09709
	
	
	
	
	

	25
	
	Сталь кутова 50х50х5
	т
	0,1053263
	
	
	
	
	

	26
	
	Уайт-спірит
	т
	0,000167
	
	
	
	
	

	27
	
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0718362
	
	
	
	
	

	28
	
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55
	т
	0,00096
	
	
	
	
	

	29
	
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
	т
	0,006727
	
	
	
	
	

	30
	
	Плити покриттів армоцементні, плита

тротуарна 6П5, 0,5м2, або аналог (для

заміни пошкоджених плит покриття

горизонтальних  вентканалів на горищі)
	м2
	6,65812
	
	
	
	
	

	31
	
	Дрантя
	кг
	0,05676
	
	
	
	
	

	32
	
	Ґрунтовка бітумна
	т
	0,00896
	
	
	
	
	

	33
	
	Лак, марка 177
	т
	0,001133
	
	
	
	
	

	34
	
	Оліфа натуральна
	кг
	0,012
	
	
	
	
	

	35
	
	Перфорована стрічка карнизного звису

GRID ROOF 50мм (або аналог)
	м
	145,08
	
	
	
	
	

	36
	
	Плівка гідроізоляційна 
	м2
	837,6324
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	37
	
	Грати металеві
	т
	0,4087
	
	
	
	
	

	38
	
	Толь з крупнозернистою посипкою

гідроізоляційна, марка ТГ-350
	м2
	216,76758
	
	
	
	
	

	39
	
	Євроруберойд SWEETONDALE Полібуд

ЕКО ЕПП 2,5 9 кв. м (або аналог)
	м2
	12,32
	
	
	
	
	

	40
	
	Сталь листова оцинкована RAL, товщина 0,

5мм
	м2
	2,2224
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Металочерепиця Монтеррей Thyssenkrupp

Німеччина 0,50мм коричневий 8019 ICE

CRYSTAL Relief (або аналог)
	кв.м
	1097,84
	
	
	
	
	

	44
	
	Планка коника 0,50 мм РЕ глянець -

ArcelorMittal  (або аналог)
	м
	87
	
	
	
	
	

	45
	
	Планка снігозатримувача 0,50мм РЕ

глянець - ArcelorMittal L=2000 (або аналог)
	м
	152
	
	
	
	
	

	46
	
	Ущільнювач покрівельний універсальний

30х60мм
	м
	87
	
	
	
	
	

	47
	
	Планка довж. 2 метра зовнішнього кута,

металоцинкована сталь RAL, розмір

10x94x94x10(внутрішня вальцовка) (або

аналог)
	м
	34
	
	
	
	
	

	48
	
	Сталь листова оцинкована, товщина листа

0,75 мм
	т
	0,018
	
	
	
	
	

	49
	
	Сталь кругла
	т
	0,06
	
	
	
	
	

	50
	
	Сталь штабова, розмір 25х4 мм (вага 1 п.м.

0.79 кг)
	м
	20
	
	
	
	
	

	51
	
	Сталева стрічка, розміри 2х30 мм
	кг
	36,7646
	
	
	
	
	

	52
	
	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі

марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм
	т
	0,01888
	
	
	
	
	

	53
	
	Болти анкерні
	т
	0,005192
	
	
	
	
	

	54
	
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,37469712
	
	
	
	
	

	55
	
	Гвинти самонарізні для кріплення

профільованого настилу та панелей до

несучіх конструкцій
	т
	0,00014167
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	56
	
	Саморіз кольоровий покрівельний Wkret-

met по металу 5,5х32мм (або аналог)
	1000 шт
	7,7
	
	
	
	
	

	57
	
	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,0002
	
	
	
	
	

	58
	
	Заклепки комбіновані для з'єднання

профільованого сталевого настилу та

різноманітних листових деталей
	т
	0,00014167
	
	
	
	
	

	59
	
	Vilpe коньковий вентиль Pelti Harja-KTV

Коричневий (або аналог)
	шт
	4
	
	
	
	
	

	60
	
	Стрічка для пароізоляції Dorken Delta-Poly-

Band P 100 мм 100 м (2181)
	м
	728,376
	
	
	
	
	

	61
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм,

ІІ сорт
	м3
	0,148
	
	
	
	
	

	62
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, ширина 200 мм, товщина 200 мм і більше,

 ІІ сорт (мауерлат)
	м3
	5,4272
	
	
	
	
	

	63
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, 100х300 мм, ІІ сорт (коник)
	м3
	1,260945
	
	
	
	
	

	64
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, 200х200 мм, ІІ сорт (прогон нижній

повздовжній під вертикальні стійки, що 

встановлюються в центрі конструкції

покрівлі)
	м3
	3,5364
	
	
	
	
	

	65
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5

м, 200х200 мм, ІІ сорт (прогон верхній

повздовжній над вертикальними стійками,

що  встановлюються в центрі конструкції

покрівлі "підкроквяні")
	м3
	3,5364
	
	
	
	
	

	66
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4 м, 

70х200 мм, ІІ сорт (верхня та нижня частина

хребта вальми по 4 м. кожна)
	м3
	0,1176
	
	
	
	
	

	67
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4 м,

70х200 мм, ІІ сорт (верхня частина

спарених крокв вальми по 4 м. кожна, з

розрахунку  на 20 готових крокв)
	м3
	1,176
	
	
	
	
	

	68
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4 м,

70х200 мм, ІІ сорт (крокви вальми по 4 м.

кожна, з розрахунку на 8 готових крокв)
	м3
	0,4704
	
	
	
	
	

	69
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4 м,

70х200 мм, ІІ сорт (верхня частина

спарених крокв скатів по 4 м. кожна, з

розрахунку    на 78 готових крокв)
	м3
	4,5864
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	70
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІІІ сорт
	м3
	0,27136
	
	
	
	
	

	71
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт
	м3
	0,0672
	
	
	
	
	

	72
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт
	м3
	0,4055
	
	
	
	
	

	73
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 100-150 мм, товщина 30 мм, ІІ

сорт
	м3
	14,77461
	
	
	
	
	

	74
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4 м,

50х200 мм, ІІ сорт (спарена середня

частина хребта вальми)
	м3
	0,336
	
	
	
	
	

	75
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, 70х50 мм, ІІ сорт (брус

контррешетування)
	м3
	3,976077
	
	
	
	
	

	76
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт
	м3
	0,515223
	
	
	
	
	

	77
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 1,3

м, 100х100 мм, ІІ сорт (стійка підсилення

хребта вальми)
	м3
	0,0546
	
	
	
	
	

	78
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2 м,

70х100 мм, ІІ сорт (кобилки вальми

спарених крокв, розташування в середені 

спарених   дощок нижньої частини в місці

з"днаня мауерлата, також виконує функцію

додаткового підсилення)
	м3
	1,092
	
	
	
	
	

	79
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2 м,

70х100 мм, ІІ сорт (кобилки вальми

спарених крокв, розташування в середені 

спарених   дощок нижньої частини в місці

з"днаня мауерлата, також виконує функцію

додаткового підсилення)
	м3
	0,28
	
	
	
	
	

	80
	
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2,8

м, 200х200мм, II сорт (прогон нижній -

поперечний, по цегляним стовпчикам)
	м3
	3,2928
	
	
	
	
	

	81
	
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2,3

м, 200х200мм, II сорт (центральні стійки)
	м3
	5,4096
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	82
	
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2,6

м, 150х150мм, II сорт (повздовжні повітряні

зв"язки центральних стійок)
	м3
	3,4398
	
	
	
	
	

	83
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і

більше, ІІ сорт (стійки)
	м3
	0,675675
	
	
	
	
	

	84
	
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м,150х150 мм, ІІ сорт (верхні прогони

стійок з розрахунку підтримки від 2 до 4-х 

крокв)
	м3
	1,819125
	
	
	
	
	

	85
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м, ширина 150 мм, товщина 50 мм, ІІ

сорт (повітряні зв"язки центральних стійок)
	м3
	1,4112
	
	
	
	
	

	86
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2,50

м, ширина 150 мм, товщина 50 мм, ІІ сорт

(затяжки)
	м3
	0,780098
	
	
	
	
	

	87
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2,8

м, 70х150 мм, товщина, ІІ сорт (підкос

хребта вальми)
	м3
	0,124803
	
	
	
	
	

	88
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2,8

м, 70х150 мм, товщина, ІІ сорт (підкос

хребта вальми стійки підсилення)
	м3
	0,14994
	
	
	
	
	

	89
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 1,74

м, 50х200 мм, ІІ сорт (одинарні дошки крокв

вальми з розрахунку на 8 готових крокв)
	м3
	0,1428
	
	
	
	
	

	90
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2,9

м, 50х200 мм, ІІ сорт (одинарні дошки крокв

вальми з розрахунку на 8 готових крокв)
	м3
	0,2436
	
	
	
	
	

	91
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 3,5

м, 50х200 мм, ІІ сорт (спарені дошки нижніх

частин крокв вальми з розрахунку на 20  

готових крокв)
	м3
	1,47
	
	
	
	
	

	92
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4 м,

50х200 мм, ІІ сорт (спарені дошки нижніх

частин крокв вальми з розрахунку на 78  

готових крокв)
	м3
	5,733
	
	
	
	
	

	93
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 1,21

м, 50х100 мм, ІІ сорт (кобилки вальми з

розрахунку на 8 од.)
	м3
	0,0484
	
	
	
	
	

	94
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2 м,

50х100 мм, ІІ сорт (кобилки на одинарні

дошки крокв вальми з розрахунку на 24 

готових крокв)
	м3
	0,24
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	95
	
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м, 50х150 мм, товщина 50, ІІ сорт

(підкоси)
	м3
	1,6002
	
	
	
	
	

	96
	
	Колоди будівельні (повітряні зв"язки -

вкладиш (200х150) довж. 200мм)
	м3
	0,1764
	
	
	
	
	

	97
	
	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5

м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт
	м3
	0,012
	
	
	
	
	

	98
	
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-

22 мм, сорт ІІ
	м3
	0,438797
	
	
	
	
	

	99
	
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3

мм
	м
	13,2712
	
	
	
	
	

	100
	
	Вузол проходу ф 400 УП-01
	шт
	1
	
	
	
	
	

	101
	
	Вузол проходу ф 250 УП-01
	шт
	8
	
	
	
	
	

	102
	
	Кутник посилений Piomar, оцинк. сталь,

100х100, 90° (або аналог) 8 м отворів під

кріплення
	шт
	336
	
	
	
	
	

	103
	
	Пластина перфорована пряма 200х80х2 мм
	шт
	640
	
	
	
	
	

	104
	
	Повсть будівельна
	т
	0,014
	
	
	
	
	

	105
	
	Кронштейн для з’єднання бруса 70х100 мм

кут-45°
	шт
	4
	
	
	
	
	

	106
	
	Опора бруса 100х100х2.0
	шт
	4
	
	
	
	
	

	107
	
	Пожежні сходи (зовнішні металеві) згідно з

ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека

об'єктів будівництва» 
	пм
	16,42
	
	
	
	
	

	108
	
	Металеві конструкції
	т
	0,65408
	
	
	
	
	

	109
	
	Вікно-люк Velux Velta VLT 1000, 850х850мм

(або аналог)
	шт.
	1
	
	
	
	
	

	110
	
	Вікно трикутне з ПВХ профілю двостворчате

500х600х500мм с заповненням: створка-

жалюзійна решітка з оцинков.сталі 2 ,0мм   

з полімерним покриттям та створка -

склопакет
	шт
	6
	
	
	
	
	

	111
	
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм
	м2
	29,73909
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	112
	
	Галтелі готові
	м
	304,668
	
	
	
	
	

	113
	
	Профіль J-образний Bryza 3 м коричневий

(або аналог)
	м
	160
	
	
	
	
	

	114
	
	Софіт вініловий коричневий перфорований

300мм, L=3 м.
	м
	160
	
	
	
	
	

	115
	
	Планка примикання глянсова PSM PROFILE

RAL 8017 коричнева, довж 2м (або аналог)
	м
	12
	
	
	
	
	

	116
	
	Планка лобова PSM PROFILE 200мм x 2 м

(або аналог)
	м
	160
	
	
	
	
	

	117
	
	Крапельник глянсовий PSM PROFILE RAL

8017 коричневий 2 м (або аналог)
	м
	160
	
	
	
	
	

	118
	
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
	т
	0,0482
	
	
	
	
	

	119
	
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 12 мм
	т
	1,4328
	
	
	
	
	

	120
	
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 16-18 мм
	т
	4,2961
	
	
	
	
	

	121
	
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі

ВР-1, діаметр 3 мм
	т
	0,0224
	
	
	
	
	

	122
	
	Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток просторових

діаметром 12 мм
	т
	1,481
	
	
	
	
	

	123
	
	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих

стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами

та гайками або без них], такі, що

поставляються окремо
	т
	0,076226
	
	
	
	
	

	124
	
	Зонт вентиляційний 250 мм (флюгарка)
	шт
	8
	
	
	
	
	

	125
	
	Зонт вентиляційний 400 мм
	шт
	4
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	126
	
	Кріплення балки роздільне CWDB 5L

(32*150*75*2,0) (або аналог), комплект ліве-

праве
	100шт
	2,08
	
	
	
	
	

	127
	
	Опора для бруса "Ромашка" внутрішній

розмір 200х200х4 мм (або аналог) 
	100шт
	1,12
	
	
	
	
	

	128
	
	Лійка 150/110 мм Bryza (або аналог)
	шт
	8
	
	
	
	
	

	129
	
	Муфта ринви 150 мм Bryza (або аналог)
	шт
	46
	
	
	
	
	

	130
	
	Кут 90° зовнішній 150 мм Bryza (або аналог)
	шт
	4
	
	
	
	
	

	131
	
	Вода
	м3
	5,77116
	
	
	
	
	

	132
	
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,18754
	
	
	
	
	

	133
	
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,0010764
	
	
	
	
	

	134
	
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,0001794
	
	
	
	
	

	135
	
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00227245
	
	
	
	
	

	136
	
	Вогнезахисний матерiал ДСА-1 (I-ша група)
	кг
	1643,2824
	
	
	
	
	

	137
	
	Полімерна композиція К-9
	кг
	12,51191
	
	
	
	
	

	138
	
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М175
	1000шт
	6,46
	
	
	
	
	

	139
	
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	3,81095
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	140
	
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	1,12
	
	
	
	
	

	141
	
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм
	м3
	46,51745
	
	
	
	
	

	142
	
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М25
	м3
	0,28
	
	
	
	
	

	143
	
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100
	м3
	48,29133
	
	
	
	
	

	144
	
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М10
	м3
	0,03612
	
	
	
	
	

	145
	
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25
	м3
	4,08
	
	
	
	
	

	146
	
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М50
	м3
	2,826034
	
	
	
	
	

	147
	
	Розчин готовий кладковий важкий

вапняковий, марка М4
	м3
	0,012
	
	
	
	
	

	148
	
	Коробка для контрольного фасадного

з`єднання, 140х140x60 мм, IP67 (або аналог)
	шт
	10
	
	
	
	
	

	149
	
	Утримувач К188
	100шт
	2,546
	
	
	
	
	

	150
	
	Хомут заземлення 100 мм оцинкована

сталь для труб та дроту 8-10 мм
	шт
	140
	
	
	
	
	

	151
	
	Тримач пластиковий з підставкою 01/8.2 PL

ОС дріт 8мм (або аналог)
	шт
	240
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	152
	
	Затискач прут/смуга Громовик d8-10/смуга

40 (або аналог) 
	шт
	10
	
	
	
	
	

	153
	
	Хрестовий з'єднувач OBO Bettermann 252 8-

10 мм (або аналог)
	шт
	24
	
	
	
	
	

	154
	
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	1,558
	
	
	
	
	

	155
	
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	6,2812
	
	
	
	
	

	156
	
	Провідник з оцинкованої сталі d 8 мм CYNK-

MAL (або аналог)
	м
	288
	
	
	
	
	

	157
	
	Провідник з оцинкованої сталі d 10 мм

CYNK-MAL (або аналог)
	м
	288
	
	
	
	
	

	158
	
	Скоба будівельна К853
	100шт
	0,285
	
	
	
	
	

	159
	
	Фарба емалева МО-1
	т
	0,01544
	
	
	
	
	

	160
	
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,18505
	
	
	
	
	

	161
	
	Саморіз покрівельний по металу 5,5x25 мм

вага шоколад RAL 8017 Expert Fix (або

аналог)
	шт
	725,4
	
	
	
	
	

	162
	
	Саморіз із пресшайбою гострий 4,2x16 мм

шоколад RAL 8017 Expert Fix (або аналог)
	шт
	725
	
	
	
	
	

	163
	
	Саморіз покрівельний по металу 5,5x25 мм

шоколад RAL 8017 Expert Fix (або аналог)
	шт
	362,7
	
	
	
	
	

	164
	
	Пароізоляційна плівка Паробар’єр Н110

(або аналог)
	м2
	801,2136
	
	
	
	
	

	165
	
	Пароізоляційна плівка Паробар’єр Н110

(або аналог)
	м2
	1179,91674
	
	
	
	
	

	166
	
	Стрічка бутилкаучукова K2 з двосторонньою

клеючою поверхнею, ширина 15 мм
	м.п.
	860
	
	
	
	
	

	167
	
	Саморіз покрівельний RAL, довжина до 30

мм (для кріплення кронштейна ринви до

лобової дошки)
	шт
	1152
	
	
	
	
	

	168
	
	Зонт вентиляційний прямокутний з

нержавіючої сталі 0,85м2
	шт
	2
	
	
	
	
	

	169
	
	Силіконова рідка отверждающаяся гума

«СИЛОН - 201»
	кг
	2,75
	
	
	
	
	

	170
	
	Дюбель-шурупи 6х40мм
	шт
	729
	
	
	
	
	

	171
	
	Мінераловатний утеплювач, щільність 145

кг/м2 - 80мм
	м2
	750,22728
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	172
	
	Мінераловатний утеплювач, щільність 145

кг/м2 - 150мм
	м2
	750,22728
	
	
	
	
	

	173
	
	Коньковий півкруглий тримач дроту з

пластиком, сталь гарячого цинкування DKC

ND2204 


	шт


	88
	
	
	
	
	

	174
	 
	Брухт металевий (зворотнiй матерiал)
	т
	1,53951
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

