
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Частина 2
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти
	 
	 

	1
	
	Дюбель-шурупи 100х10
	шт
	59

	2
	
	Шуруп 3.5x35
	шт
	119

	3
	
	Дюбель 6х40мм
	шт
	241

	4
	
	Дюбель з калібр. головкою 4х100мм
	шт
	40

	5
	
	Саморіз 3,5Х9,5
	шт
	97

	6
	
	Підвіс в комплекті
	шт
	65

	7
	
	Гофра для унітазу
	шт
	1

	8
	
	Сифон для умивальника
	шт
	1

	9
	
	Гофротруба ф20
	м
	353,5

	10
	
	Гофротруба ф25
	м
	15,15

	11
	
	Кабель ПВС 3*2,5мм2
	м
	346,8

	12
	
	Кабель ПВС 3*1,5мм2
	м
	102

	13
	
	Кабель ПВС 5*4мм2
	м
	17,34

	14
	
	Провід СІП 4х16 мм2
	м
	51


	15
	
	Стрічка армувальна
	мп
	54,4

	16
	
	Трубка термоусаджувальна під наконечник 185мм2
	м
	2

	17
	
	Труба ф25 ASG
	м
	80

	18
	
	Труба ф20 ASG
	м
	60

	19
	
	Мерілон ф28
	м
	80

	20
	
	Мерілон ф22
	м
	40

	21
	
	Вимикач одноклавішний
	шт
	7

	22
	
	Вимикач двоклавішний
	шт
	1

	23
	
	Вимикачi автоматичний 3р 25А
	шт
	1

	24
	
	Вимикачi автоматичний 1р 25А
	шт
	1

	25
	
	Вимикачi автоматичний 1р 20А
	шт
	10

	26
	
	Вимикачi автоматичний 1р 10А
	шт
	1

	27
	
	Віконні блоки з металопластика (комплект)
	м2
	11,712

	28
	
	Світильник Амстронг
	шт
	14

	29
	
	Світильник підвісний круглий
	шт
	3

	30
	
	Світильник з акумулятором "Вихід"
	шт
	1

	31
	
	Піна монтажна
	л
	5,52

	32
	
	Т-профіль мет. основний напрямний 3,6м
	м
	76,95

	33
	
	Т-профіль мет. поперечний 1,2м
	м
	153,9

	34
	
	Т-профіль мет. поперечний 0,6м
	м
	76,95

	35
	
	Кутик мет.пристінний
	м
	87,48

	36
	
	Саморіз 4,8х35
	шт
	12

	37
	
	Дюбель-саморіз грибок 6х40
	уп
	5

	38
	
	Площадка під стяжку велика
	уп
	2

	39
	
	Стяжка 4*250
	уп
	2

	40
	
	Дюбель
	уп
	5

	41
	
	Дюбель-шуруп 150
	шт
	64

	42
	
	Кроссмодуль на DIN-рейку
	шт
	1

	43
	
	Хрестики пластмасові
	шт
	139

	44
	
	Плитки керамогранітні для стін 600х1200
	м2
	28,28

	45
	
	Плитки керамогранітні для стін 600х600
	м2
	4,69

	46
	
	Піна монтажна
	шт
	2

	47
	
	Клей універсальний Форбо 546
	кг
	30,4

	48
	
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777
	л
	22,8

	49
	
	Лінолеум комерційний Tarkett
	м2
	77,52

	50
	
	Плити деревноволокнисті OSB 12мм
	м2
	51,51

	51
	
	Склосітка штукатурна фасадна
	м2
	268,4

	52
	
	Накладка на циліндр
	шт
	7

	53
	
	Циліндр кл/кл
	шт
	7

	54
	
	Фіксатор WS
	шт
	1

	55
	
	Замок під фіксатор
	шт
	1

	56
	
	Замок під циліндр
	шт
	7

	57
	
	Ручка чорна
	шт
	8


	58
	
	Цемент
	т
	0,5146

	59
	
	Шпаклiвка Уніфлотт
	кг
	17,44

	60
	
	Саморіз 3,5х35мм
	шт
	821

	61
	
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42
	т
	0,0004783

	62
	
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46
	т
	0,00478288

	63
	
	Папір шліфувальний
	м2
	2,12

	64
	
	Фарба Alpina Довговічна інтер'єрна B1 білий
	л
	79,5

	65
	
	Круги відрізний ф125мм
	шт
	6

	66
	
	Шнур для зварювання Tarkett
	м
	55

	67
	
	Плінтуси для підлог з пластикату
	м
	80,8

	68
	
	Бур №6
	шт
	4

	69
	
	Профнастил Н20 0,45мм
	м2
	9

	70
	
	Кутики штукатурні металеві оцинковані

перфоровані
	м
	63

	71
	
	Шпаклiвка старт КНАУФ
	кг
	439,2

	72
	
	Шпаклiвка старт КНАУФ
	кг
	238,5

	73
	
	Клеюча суміш для керамічної плитки Kreisel

T05
	кг
	211,9

	74
	
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 СУПЕР
	кг
	13,24

	75
	
	Грунтовка Ceresit R777
	кг
	0,54

	76
	
	Грунтівка Ceresit R777
	кг
	91,2


	77
	
	Гідроізоляційна суміш Siltek V-33/E-33
	кг
	45

	78
	
	Стельова плита Армстронг
	м2
	85,05

	79
	
	Шпаклівка готова фінішна Flugger Sandplast

696 Joint Filler 15 л (н/в 0,5-3л/м2 1л=1,1кг)
	кг
	236,78

	80
	
	Планка примикання 2м
	шт
	2

	81
	
	Планка карнизна 2м
	шт
	2

	82
	
	Муфта ф25
	шт
	14

	83
	
	Муфта МРН ф20х1/2"
	шт
	20

	84
	
	Муфта ф20
	шт
	20

	85
	
	Перехід 1" х 3/4"
	шт
	2

	86
	
	Муфта МРВ ф20х1/2"
	шт
	4

	87
	
	Амеріканка ф1/2" вн
	шт
	2

	88
	
	Ніпель 1/2"
	шт
	10

	89
	
	Амеріканка 3/4" вн
	шт
	2

	90
	
	Муфта МРВ ф25х3/4"
	шт
	6

	91
	
	Ніпель 3/4"
	шт
	4

	92
	
	Перехід 20х 1/2" ВН
	шт
	2

	93
	
	Перехід 25х 1/2" ВН
	шт
	1

	94
	
	Муфта МРН ф25х3/4"
	шт
	2

	95
	
	Перехід 3/4" В х 1/2" Н
	шт
	2

	96
	
	Шланг гайка-гайка 1/2" 60см
	шт
	3

	97
	
	Коліно ф50 90*
	шт
	2

	98
	
	Коліно ф50 45*
	шт
	8

	99
	
	Трійник ф110х50 45*
	шт
	1

	100
	
	Трійник ф110х50 90*
	шт
	1

	101
	
	Трійник ф110х110 90*
	шт
	1

	102
	
	Редукція ф110х50
	шт
	1

	103
	
	Трійник ф50х50 45*
	шт
	1

	104
	
	Подовжувач раструбу ф110
	шт
	1

	105
	
	Манжет гумовий ф124х110
	шт
	1

	106
	
	Мастило
	шт
	1

	107
	
	Заглушка пайка ф25
	шт
	4

	108
	
	Заглушка пайка ф20
	шт
	4

	109
	
	Заглушка монтажна
	шт
	6

	110
	
	Хомут  метал. в сборе 1"
	шт
	30

	111
	
	Хомут  метал. в сборе 1/2"
	шт
	10

	112
	
	Заглушка 50
	шт
	3

	113
	
	Заглушка 100
	шт
	1

	114
	
	Розетка Асфора біла
	шт
	47

	115
	
	Рамка під розетки 3 місця
	шт
	15


	116
	
	Розетка силова на 380В 25А
	шт
	1

	117
	
	Щит на 24 модуля силовий
	шт
	1

	118
	
	Кран амеріканка 1/2" вн
	шт
	20

	119
	
	Кран кульовий ф25
	шт
	4

	120
	
	Кран кульовий ф20
	шт
	2

	121
	
	Кран  1/2" вн
	шт
	9

	122
	
	Кран  3/4" вн
	шт
	4

	123
	
	Трiйник ф25
	шт
	6

	124
	
	Трiйник ф25х20х25
	шт
	18

	125
	
	Редукція ф25/20 вн
	шт
	10

	126
	
	Установочне гніздо 1/2" х20
	шт
	6

	127
	
	Трiйник ф20
	шт
	8

	128
	
	Обводка ф20
	шт
	6

	129
	
	Плити мінераловатні тов 50
	м2
	16,48

	130
	
	Фільтр 3/4"
	шт
	1

	131
	
	Металоконструкції індивідуальні

(конструкція ганку)
	т
	1,6

	132
	
	Кронштейн для бойлера /комплект/
	шт
	1

	133
	
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*900

цемент
	к-т
	1

	134
	
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*700

цемент  
	к-т
	2

	135
	
	Добірна планка 2024*100*8мм
	к-т
	13

	136
	
	Коробка дверна п/д Д34(40) 2050*80*33мм
	к-т
	8

	137
	
	Полотно дверне глухе ТМ Оміс 2000*800

цемент    
	к-т
	5

	138
	
	Лиштва прямокутна 200*70*8мм
	шт
	40

	139
	
	Котел електричний (матеріал Замовника)
	шт
	1

	 
	
	   в тому числi витрати замовника
	шт
	1

	140
	
	Електроводонагрівач 80л
	шт
	1

	141
	
	Бак розширювальний 8л
	шт
	1

	142
	
	Насос на котел
	шт
	1

	143
	
	Радіатор стальний панельний Guinness 22

бокове приєднання 500х1600 мм Білий (G225016)
	шт
	1

	144
	
	Радіатор стальний панельний Guinness 22

бокове приєднання 500х900 мм Білий (G225009)
	шт
	5

	145
	
	Радіатор стальний панельний Guinness 22

бокове приєднання 500х700 мм Білий (G225007)
	шт
	3

	146
	
	Змішувач для умивальника
	шт
	1

	147
	
	Умивальникз ногою
	комплект
	1

	148
	
	Кріплення до умивальника
	комплект
	1

	149
	
	Унітаз
	шт
	1

	150
	
	Труба каналізаійна ф50 1м
	шт
	4

	151
	
	Труба каналізаійна ф110 1м
	шт
	1

	152
	
	Труба каналізаійна ф50 0,5м
	шт
	3

	153
	
	Ґрунтовка ГФ-021
	т
	0,0058


	154
	
	Емаль антикорозійна ПФ-115
	т
	0,01507

	155
	
	Щебінь
	м3
	1,24

	156
	
	Пісок 
	м3
	0,775

	157
	
	Листи гiпсокартоннi влагостійки, товщина 12,

5 мм
	м2
	89,25

	158
	
	Коробка розподільча 100*100
	шт
	14

	159
	
	Зворотній клапан 3/4"
	шт
	1

	160
	
	Коліно ф25 90*
	шт
	20

	161
	
	Коліно ф25 45*
	шт
	12

	162
	
	Коліно ф20 90*
	шт
	70

	163
	
	Коліно ф20 45*
	шт
	30

	164
	
	Склострічка
	м
	32

	165
	
	Звукоізоляційна стрічка
	м
	23,04

	166
	
	Шланг дренажа
	м
	3

	167
	
	Коробка установча (бетон)
	шт
	55

	168
	
	Наконечник алюм. 185мм2
	шт
	4

	169
	
	Кліпса монтажна для гофри 20мм
	уп
	10

	170
	
	Герметик селіконовий білий
	шт
	1

	171
	
	Очіс
	шт
	1

	172
	
	Уніпак
	шт
	1

	173
	
	Група безпеки
	к-т
	1

	174
	
	Перемикач силовий 3-х позиційний на 380В
	шт
	1

	175
	
	Самовирівнююча суміш DG/25
	кг
	275,4

	176
	
	Ремонтна суміш 940/25
	кг
	75,75

	177
	
	Клей Перлфикс
	кг
	105

	178
	
	Штукатурка Ceresit цементна
	кг
	119

	179
	
	Фурнітура для плінтуса (заглишки, кути

внутрішні та зовнішні)
	шт
	90

	180
	
	Герметик силіконовий
	л
	1,76

	181
	
	Профіль UW-75
	м
	13,28

	182
	
	Профіль CW-75
	м
	38,56

	183
	
	Покрівельний саморіз 4,8х35
	шт
	120

	184
	
	Стрічка ізоляційна
	шт
	4


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».          

