|  | ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Частина 2 |  | Додаток 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Будівельні матеріали |  |  |  |  |  |
| 1 | Блоки віконні металопластикове | м2 |  | 173,228 |  |  |
| 2 | Блоки дверні міжкімнатні дерев'яні | м2 |  | 132,51 |  |  |
| 3 | Лінолеум натуральний (теплозвукоізолюючий) | м2 |  | 501,9318 |  |  |
| 4 | Шпаклівка полімерна фінішна | кг |  | 7236,396 |  |  |
| 5 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 178 | кг |  | 10301 |  |  |  |  |  |
| 6 | Плити стельові 600x600 мм | м2 |  | 609,546 |  |  |
| 7 | Фарба акрилова CERESIT IN 52 (кольорована) | кг |  | 804,044 |  |  |
| 8 | Динамічний радіаторний клапан, подвійний кутовийРу10бар; не залежить від перепаду тиску Ду15мм RA-DV 20 | шт |  | 109 |  |  |
| 9 | Плитка керамічна з шорсткою поверхнею | м2 |  | 134,9562 |  |  |
| 10 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 |  | 48,8911 |  |  |
| 11 | LED світильник потолочний накладний, 36Вт, 3000 Лм, IP20, 600х600 мм | шт |  | 199 |  |  |
| 12 | Блоки дверні з ПВХ | м2 |  | 20,76 |  |  |
| 13 | OSB плита або плита деревно-стружкова 12,5мм | 100м2 |  | 5,019318 |  |  |
| 14 | Вологостійка фанера типу ФСФ-9мм | 100м2 |  | 1,313556 |  |  |
| 15 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд ЗЗЦМ | 1000м |  | 2,244 |  |  |
| 16 | Плитки керамічні 200х300мм | м2 |  | 235,0998 |  |  |
| 17 | Термостатична головка Danfoss RA2991 | шт |  | 109 |  |  |
| 18 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд ЗЗЦМ | 1000м |  | 2,04 |  |  |
| 19 | Плитка керамогранітна | м2 |  | 71,8794 |  |  |
| 20 | Запірний клапан ручний, Ду20, кутовий RLV-S 20 | шт |  | 109 |  |  |
| 21 | Дверні блоки зовнішні сталеві ДВ-1; ДВ-2 | м2 |  | 4,2 |  |  |
| 22 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100мм | м2 |  | 105,0702 |  |  |
| 23 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм | м2 |  | 58,31 |  |  |
| 24 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л |  | 766,97729 |  |  |
| 25 | Двері протипожежні ЕІ 30 900х2100мм в комплекті | шт |  | 2 |  |  |
| 26 | Т-Профiлi металеві поперечні | м |  | 1102,988 |  |  |
| 27 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг |  | 255,8868 |  |  |
| 28 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг |  | 196,27477 |  |  |
| 29 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 |  | 10,111668 |  |  |
| 30 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг |  | 646,048 |  |  |
| 31 | Лоток металевий перфорований, 200х80х3000 мм KCJ200H80/3N | шт |  | 50 |  |  |
| 32 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 50мм | м2 |  | 65,6778 |  |  |
| 33 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 |  | 31,4 |  |  |
| 34 | Піна монтажна 750 мл | шт |  | 74 |  |  |
| 35 | LED світильник потолочний накладний, 35Вт, 4200 Лм, IP20, 1200х200 мм | шт |  | 32 |  |  |
| 36 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,0 мм | м |  | 400 |  |  |
| 37 | Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y 1х2х0,8мм2 | 1000м |  | 0,714 |  |  |
| 38 | Рейка із масиву ясеня (ГОСТ 24454-80Е) 75х40(h)-40мм | м3 |  | 1,854432 |  |  |
| 39 | Двері протипожежні ЕІ 30 1300х2100мм в комплекті | шт |  | 1 |  |  |
| 40 | Труба ПВХ гофрована електромонтажна з ПВХ, діаметром: ф20мм | м |  | 1836 |  |  |
| 41 | LED світильник потолочний накладний, 126Вт, 1500 Лм, IP20, 250х250 мм | шт |  | 45 |  |  |
| 42 | Двері протипожежні ЕІ 30 700х2100мм в комплекті | шт |  | 1 |  |  |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 |  | 2,400998 |  |  |
| 44 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг |  | 1612,156 |  |  |
| 45 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт |  | 12,396 |  |  |
| 46 | Кріплення труби гофрованої ПВХ 16мм | шт |  | 3600 |  |  |
| 47 | Листи гіпсокартонні вологостійки т.12,5мм | м2 |  | 151,62 |  |  |
| 48 | Т-Профiлi металеві поперечні | м |  | 626,9616 |  |  |
| 49 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд ЗЗЦК | 1000м |  | 0,102 |  |  |
| 50 | Герметик силіконовий 280 мл | шт |  | 71 |  |  |
| 51 | Труба гофрована з протяжкою d-16 | 1000м |  | 1,2444 |  |  |
| 52 | Розетка вбудована, 220В з з/к, біла, IP20 | шт |  | 195 |  |  |
| 53 | Дросель-клапан ф100 КР 100 | шт |  | 23 |  |  |
| 54 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х5,5 мм | м |  | 50 |  |  |
| 55 | Т-Профiлi металеві поперечні | м |  | 551,494 |  |  |
| 56 | Т-Профiлi металеві основні напрямні | м |  | 551,494 |  |  |
| 57 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт |  | 22,439 |  |  |
| 58 | Профіль CW 100 | м |  | 184,11 |  |  |
| 59 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 |  | 49,172112 |  |  |
| 60 | Кабель 3х1.5мм2 (N)HXH FE 180/E30 | 1000м |  | 0,306 |  |  |
| 61 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м |  | 45 |  |  |
| 62 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м |  | 90 |  |  |
| 63 | Кран кульовий муфтовий ф15 мм | шт |  | 50 |  |  |
| 64 | Перегородка лотка, 80х3000 мм PGL80/3N 180209 | шт |  | 50 |  |  |
| 65 | Плити мінераловатні (товщ. 75мм) | м2 |  | 77,254 |  |  |
| 66 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4 мм | м |  | 80 |  |  |
| 67 | Кришка лотка, 200х3000 мм PKL200 /3 | шт |  | 50 |  |  |
| 68 | LED світильник потолочний накладний, 24Вт, 1680 Лм, IP20, 300х300 мм | шт |  | 25 |  |  |
| 69 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м |  | 150 |  |  |
| 70 | Решітки вентиляційні радіальні 100hх200 3030-1R | шт |  | 30 |  |  |
| 71 | Кран кульовий латунний с американкой Genebre 3048 09 2" DN50 PN25 | шт |  | 4 |  |  |
| 72 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м |  | 30,03 |  |  |
| 73 | Металорукав в гладкій пвх ізоляцїї, внутрішнім діаметром, діаметр 20 мм | 1000м |  | 0,051 |  |  |
| 74 | Дюбелі У658, У661 | 100шт |  | 14,2272 |  |  |
| 75 | Ізоляція трубопроводів ф40х5,5мм, товщ. 9мм | м |  | 120 |  |  |
| 76 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 25/20 мм | шт |  | 20 |  |  |
| 77 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм | м2 |  | 13,77 |  |  |
| 78 | Тяга підвісів та підвіси в комплекті | шт |  | 464,416 |  |  |
| 79 | Теплоізоляційні mати з кам'яної вати з одностороннімпокриттям з міцної алюмінієвої фольги армованоїсклосіткою, 40ммALU LAMELLA MAT | 1000м2 |  | 0,04947 |  |  |
| 80 | Профіль фланцьовий (шинорейка) S20 | шт |  | 62 |  |  |
| 81 | Перемикач одноклавішний універсальний (включення з двох місць), 10А, IP20 | шт |  | 18 |  |  |
| 82 | Кронштейн настінно-потолочний, 200 мм WSS200 | шт |  | 100 |  |  |
| 83 | Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний JЕ-Н(St)Н Вd FЕ 180/Е30 1х2х0,8мм2 | 1000м |  | 0,4692 |  |  |
| 84 | Ізоляція трубопроводів, ф20х2,3 мм, товщ. 9мм | м |  | 196 |  |  |
| 85 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м |  | 5,6224 |  |  |
| 86 | Регулятор швидкості РС-1-300 | шт |  | 8 |  |  |
| 87 | Короб кабельний 25х17мм, білий | м |  | 100 |  |  |
| 88 | Засувка чавунна паралельна фланцева, ф50мм, Ру=10 кгс/см | шт |  | 2 |  |  |
| 89 | Вимикач одноклавішний універсальний, 10А, IP20 | шт |  | 67 |  |  |
| 90 | Втулки ущільнювальні | шт |  | 324 |  |  |
| 91 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/32 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 92 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм | м |  | 137 |  |  |
| 93 | Клема з’єднувальна універсальна на 3 контакти, 1...4 мм2 CMK-413Т | шт |  | 600 |  |  |
| 94 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т |  | 0,1287 |  |  |
| 95 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт |  | 450 |  |  |
| 96 | Хомут ф150 з гайкою М8 | шт |  | 58 |  |  |
| 97 | Кабель 2х0.75мм2 SMART 108 | 1000м |  | 0,2856 |  |  |
| 98 | Коробка розподільча,накладна, 90х90мм | шт |  | 130 |  |  |
| 99 | Клоччя | кг |  | 95,67222 |  |  |
| 100 | Плівка поліетиленова | м2 |  | 118,4615 |  |  |
| 101 | Коробка установочна універсальна, наборна, поглиблена, 68х60 мм | шт |  | 203 |  |  |
| 102 | Комплект ущільнення IP44 для вбудованих розеток та вимикачів | шт |  | 20 |  |  |
| 103 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10мм2 ВВГ ЗЗЦМ | 1000м |  | 0,0357 |  |  |
| 104 | Папір шліфувальний | м2 |  | 28,23006 |  |  |
| 105 | Кран кульовий латунний с американкой Genebre 3048 08 1 1/2" DN40 PN25 | шт |  | 2 |  |  |
| 106 | Шпаклівка клейова | т |  | 0,2024863 |  |  |
| 107 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт |  | 3,1827 |  |  |
| 108 | Профіль UW 100 | м |  | 54,15 |  |  |
| 109 | Ізоляція трубопроводів PPR, ф16 мм, товщ. 9мм | м |  | 132 |  |  |
| 110 | Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 | л |  | 20,29297 |  |  |
| 111 | Хомут для кріплення труб металевий ПВХ 110 мм М8х100 | шт |  | 45 |  |  |
| 112 | Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y 4х2х0,8мм2 | 1000м |  | 0,0612 |  |  |
| 113 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 32/25 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 114 | Короб кабельний 25х17мм, білий, 2м | шт |  | 50 |  |  |
| 115 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т |  | 0,0487406 |  |  |
| 116 | Кран кульовий муфтовий ф25мм | шт |  | 8 |  |  |
| 117 | Шпилька різьбова М8х1000 | шт |  | 56 |  |  |
| 118 | Кран кульовий PPR Ду 20 мм; SVEK020XXX Компанія "WAVIN" | шт |  | 15 |  |  |
| 119 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,0 мм | м |  | 15 |  |  |
| 120 | Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 20 мм | шт |  | 50 |  |  |
| 121 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм | шт |  | 5 |  |  |
| 122 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т |  | 0,012735 |  |  |
| 123 | Ізоляція трубопроводів, ф16х2,2 мм, товщ. 9мм | м |  | 100 |  |  |
| 124 | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20 | шт |  | 20 |  |  |
| 125 | Гнучка вставка ф150 ВВГ 150 | шт |  | 16 |  |  |
| 126 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л |  | 67,58658 |  |  |
| 127 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м |  | 50 |  |  |
| 128 | Ізоляція трубопроводів ф25х3,5 мм, товщ. 9мм | м |  | 75 |  |  |
| 129 | Дюбель-шурупи 10х100мм | шт |  | 643 |  |  |
| 130 | Протипожежна муфта ППМ-20 (для труби ф20) | шт |  | 10 |  |  |
| 131 | Ізоляція трубопроводів PPR, ф50 мм, товщ. 9мм | м |  | 45 |  |  |
| 132 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т |  | 0,067284 |  |  |
| 133 | Протипожежна муфта ППМ-110 (для труби ф110) | шт |  | 8 |  |  |
| 134 | Кабель 3х2.5мм2 (N)HXH FE 180/E30 | 1000м |  | 0,051 |  |  |
| 135 | Фільтр сітчатий, фланцевий, ф50мм, Ру=10 кгс/см | шт |  | 1 |  |  |
| 136 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт |  | 2,016 |  |  |
| 137 | LED світильник накладний зовнішній, 12Вт, IP65 | шт |  | 8 |  |  |
| 138 | Решітки вентиляційні 100х200 2535-1Ж | шт |  | 12 |  |  |
| 139 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм | м |  | 11 |  |  |
| 140 | Дюбель шурупи з пласмасовими пробками 150мм | шт |  | 55 |  |  |
| 141 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт |  | 1724,1444 |  |  |
| 142 | Рамка 1-кратна | шт |  | 152 |  |  |
| 143 | Клемна колодка, 4 мм2, 10 шт. | шт |  | 130 |  |  |
| 144 | Монтажний кутик стандартний для шинорейки S20 | шт |  | 250 |  |  |
| 145 | Рамка 2-кратна | шт |  | 71 |  |  |
| 146 | Тримач оцинкований двосторонній, ф26мм | шт |  | 400 |  |  |
| 147 | Патрони Д або К довгі | 100шт |  | 12,396 |  |  |
| 148 | Протипожежна муфта ППМ-50 (для труби ф50) | шт |  | 6 |  |  |
| 149 | Кабель силовий вогнестійкий безгалогеннийз мідними жилами (N)HXH FE180/E90 3x1,5мм2 | 1000м |  | 0,051 |  |  |
| 150 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГ | 1000м |  | 0,0204 |  |  |
| 151 | Хомут ф100 з гайкою М8 | шт |  | 25 |  |  |
| 152 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 |  | 39,39138 |  |  |
| 153 | Трійники різносторонні з поліетилену діам. 50/25 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 154 | Ізоляція трубопроводів ф32х4,5 мм, товщ. 9мм | м |  | 44 |  |  |
| 155 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг |  | 3,04 |  |  |
| 156 | Кран кульовий латунний с американкой Genebre 3048 06 1" DN25 PN25 | шт |  | 2 |  |  |
| 157 | Ревізія, ф110мм | шт |  | 8 |  |  |
| 158 | Фільтр сітковий муфтовий ф15 мм | шт |  | 8 |  |  |
| 159 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 КГН | 1000м |  | 0,0408 |  |  |
| 160 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м |  | 11,232 |  |  |
| 161 | Трійники різносторонні з поліетилену діам. 25/20 мм | шт |  | 20 |  |  |
| 162 | Кровельный саморез в комплекті з гумовою прокладкою | шт |  | 589 |  |  |
| 163 | Ізоляція трубопроводів PPR, ф20 мм, товщ. 9мм | м |  | 50 |  |  |
| 164 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг |  | 10,9984 |  |  |
| 165 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т |  | 0,01392 |  |  |
| 166 | Клапан повітряний каналізаційний, ф110мм | шт |  | 3 |  |  |
| 167 | Коробка вогнетривка розподільча КВР 01-30 | шт |  | 4 |  |  |
| 168 | Лючок для замірів параметрів повітря А1К. 151.000 А9-57 | шт |  | 10 |  |  |
| 169 | Клапан зворотній ф25 мм | шт |  | 8 |  |  |
| 170 | Водомірний вузол з лічильником Apator JS 1,6 Ду 15 Smart+ | шт |  | 1 |  |  |
| 171 | Патрубок У-477 | 100шт |  | 1,08 |  |  |
| 172 | Вимикач двоклавішний універсальний, 10А, IP20 | шт |  | 4 |  |  |
| 173 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м |  | 28 |  |  |
| 174 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт |  | 1,30356 |  |  |
| 175 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт |  | 14 |  |  |
| 176 | Перехід PPR з металевою різьбою зовнішньою ф50-50 Компанія "WAVIN" | шт |  | 2 |  |  |
| 177 | Решітки вентиляційні зовнішні ф150 | шт |  | 8 |  |  |
| 178 | Трійники різносторонні з поліетилену діам. 40/20 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 179 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм | м |  | 16,848 |  |  |
| 180 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг |  | 16,96018 |  |  |
| 181 | Перехід PPR з металевою різьбою зовнішньою ф40-40 Компанія "WAVIN" | шт |  | 2 |  |  |
| 182 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм | м |  | 4 |  |  |
| 183 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 КГН | 1000м |  | 0,0408 |  |  |
| 184 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м |  | 5 |  |  |
| 185 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1х6 мм2 | 1000м |  | 0,051 |  |  |
| 186 | Короб кабельний 25х16(2м) | шт |  | 17 |  |  |
| 187 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг |  | 5,18 |  |  |
| 188 | Кран кульовий PPR Ду 25 мм; SVEK025XXX Компанія "WAVIN" | шт |  | 4 |  |  |
| 189 | Датчик руху настінний | шт |  | 4 |  |  |
| 190 | Труби сталеві ф40х3 | м |  | 5,15 |  |  |
| 191 | Кабель 2x2x0,22 мм2 UNITRONIC BUS LD | 1000м |  | 0,0204 |  |  |
| 192 | Муфти поліетиленові | шт |  | 48 |  |  |
| 193 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | т |  | 0,02402084 |  |  |
| 194 | Муфта діам. 75 мм | шт |  | 8 |  |  |
| 195 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт |  | 25 |  |  |
| 196 | Перемикач двоклавішний універсальний (включення з двох місць), 10А, IP20 | шт |  | 10 |  |  |
| 197 | Кабель 3х0.75мм2 SMART 108 | 1000м |  | 0,0408 |  |  |
| 198 | Кран кульовий муфтовий ф32мм | шт |  | 2 |  |  |
| 199 | Кран кульовий муфтовий ф20мм | шт |  | 4 |  |  |
| 200 | Сталь штабова 40х4 мм | т |  | 0,02575 |  |  |
| 201 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт |  | 60 |  |  |
| 202 | Воронка (сифон) з розривом струменю ф25 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 203 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т |  | 0,024244 |  |  |
| 204 | Шпаклівка полімерцементна | кг |  | 9,34971 |  |  |
| 205 | Анкер дворозжимний для важких конструкцій | шт |  | 86 |  |  |
| 206 | Комплект ущільнення IP44 для вбудованих розеток та вимикачів | шт |  | 21 |  |  |
| 207 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т |  | 0,308744 |  |  |
| 208 | Трійники різносторонні з поліетилену діам. 32/20 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 209 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т |  | 0,0201925 |  |  |
| 210 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт |  | 30 |  |  |
| 211 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т |  | 0,00094 |  |  |
| 212 | Ремкомплект | шт |  | 20 |  |  |
| 213 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт |  | 6,3036 |  |  |
| 214 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м |  | 10 |  |  |
| 215 | Болт М8х20 | шт |  | 186 |  |  |
| 216 | Піна монтажна 750 мл | шт |  | 2 |  |  |
| 217 | Алюмінієва самоклеюча армована стрічка шириною 50 мм,довжиною 50 м | шт |  | 4 |  |  |
| 218 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 219 | Ущільнювач шинорейки 10х5 мм | п.м |  | 55 |  |  |
| 220 | саморіз 3,5х35мм | шт |  | 2353,72 |  |  |
| 221 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 |  | 9,625 |  |  |
| 222 | Муфта з’єднувальна PP-R Ф50 | 10шт |  | 1,5 |  |  |
| 223 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм |  | 20 |  |  |
| 224 | Клей БМК5 | кг |  | 1,68 |  |  |
| 225 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16мм | т |  | 0,01602 |  |  |
| 226 | Муфта з’єднувальна PP-R Ф20 | 10шт |  | 5 |  |  |
| 227 | Шайба ф8 | шт |  | 186 |  |  |
| 228 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм | т |  | 0,0104 |  |  |
| 229 | Решітки вентиляційні зовнішні 300х300 3070-1H | шт |  | 2 |  |  |
| 230 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т |  | 0,01 |  |  |
| 231 | Коробка установочна, набірна, універсальна, d=60мм | шт |  | 91 |  |  |
| 232 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т |  | 0,0116554 |  |  |
| 233 | Кран поливальний внутрішній ф15 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 234 | Опора із затискачем ф20 | шт |  | 100 |  |  |
| 235 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 236 | Лак масляний, марка МА-592 | т |  | 0,002805 |  |  |
| 237 | Труба жорстка гладка 25мм | 1000м |  | 0,01428 |  |  |
| 238 | Клей нітроглифталевий | кг |  | 2 |  |  |
| 239 | Муфта з’єднувальна PP-R Ф25 | 10шт |  | 3 |  |  |
| 240 | Хомут | шт |  | 200 |  |  |
| 241 | Тальк мелений, 1 сорт | т |  | 0,024218 |  |  |
| 242 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг |  | 0,476 |  |  |
| 243 | Ізоляція трубопроводів PPR, ф25 мм, товщ. 9мм | м |  | 10 |  |  |
| 244 | Клапан дросельний круглий оцинкований з ручкою ізаслінкою 100 мм КДКп | шт |  | 2 |  |  |
| 245 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт |  | 8 |  |  |
| 246 | Бірка маркувальна | 100шт |  | 2,0701 |  |  |
| 247 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт |  | 2,10891 |  |  |
| 248 | Перехід К-1-60,3·4,0-33,7·3,2 (Ду 50х25) | шт |  | 2 |  |  |
| 249 | Дрантя | кг |  | 27,64642 |  |  |
| 250 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 251 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт |  | 14 |  |  |
| 252 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м |  | 0,50623 |  |  |
| 253 | Припой ПОС-18 | т |  | 0,0005 |  |  |
| 254 | Муфта з’єднувальна PP-R Ф32 | 10шт |  | 2 |  |  |
| 255 | Тавот | кг |  | 8,24 |  |  |
| 256 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 257 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т |  | 0,0051843 |  |  |
| 258 | Перехід К-1-48,3·3,6-33,7·3,2 (Ду 40х25) | шт |  | 2 |  |  |
| 259 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х50 мм | т |  | 0,0080488 |  |  |
| 260 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт |  | 8 |  |  |
| 261 | Опора із затискачем ф25 | шт |  | 50 |  |  |
| 262 | Коробка КМС 28 | шт |  | 3 |  |  |
| 263 | Каніфоль соснова | т |  | 0,0006575 |  |  |
| 264 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3,5 мм | м |  | 2 |  |  |
| 265 | Опора із затискачем ф50 | шт |  | 30 |  |  |
| 266 | Резистори від 1 до 6,8кОМ | шт |  | 100 |  |  |
| 267 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т |  | 0,00041412 |  |  |
| 268 | Патрубок У-479 | 100шт |  | 0,05 |  |  |
| 269 | Муфта з’єднувальна PP-R Ф40 | 10шт |  | 0,5 |  |  |
| 270 | Паронітові прокладки | 100шт |  | 0,16 |  |  |
| 271 | Заглушка У467, У469 | 100шт |  | 1,8051 |  |  |
| 272 | Гайка М8-6Н.5 | шт |  | 186 |  |  |
| 273 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг |  | 4,2 |  |  |
| 274 | Стрічка армувальна | п.м |  | 114,076 |  |  |
| 275 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т |  | 0,002736 |  |  |
| 276 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER | кг |  | 8,0142 |  |  |
| 277 | Гнучка кабельна стяжка 3х200 | шт |  | 200 |  |  |
| 278 | Опора із затискачем ф40 | шт |  | 20 |  |  |
| 279 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм | м |  | 3 |  |  |
| 280 | Опора із затискачем ф32 | шт |  | 20 |  |  |
| 281 | Перемичка заземлювальна | шт |  | 2,9 |  |  |
| 282 | Дюбель швидкого монтажу 6х60мм | шт |  | 192,052 |  |  |
| 283 | Ізоляційна стрічка | шт |  | 2 |  |  |
| 284 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт |  | 4 |  |  |
| 285 | Кнопка К227 | 100шт |  | 4,1872 |  |  |
| 286 | Втулка В22 | 100шт |  | 2,318 |  |  |
| 287 | SIM- карта | шт |  | 1 |  |  |
| 288 | саморіз 3,5х9,5мм | шт |  | 151,62 |  |  |
| 289 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт |  | 0,0205 |  |  |
| 290 | Хрестовина діам. 25 мм | шт |  | 5 |  |  |
| 291 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т |  | 0,00175 |  |  |
| 292 | Кліпса для кріплення поліетиленових труб ф16 мм | шт |  | 80 |  |  |
| 293 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т |  | 0,00064 |  |  |
| 294 | Кліпса для кріплення поліетиленових труб ф20 мм | шт |  | 50 |  |  |
| 295 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт |  | 3 |  |  |
| 296 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг |  | 0,65232 |  |  |
| 297 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт |  | 1 |  |  |
| 298 | Втулка В17 | 100шт |  | 1,4152 |  |  |
| 299 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 300 | Кліпса для кріплення поліетиленових труб ф50 мм | шт |  | 28 |  |  |
| 301 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т |  | 0,000942 |  |  |
| 302 | 80L Самонаріз 4,2х25 цб нпкр бурт PH | шт |  | 100 |  |  |
| 303 | Дюбель пластиковий з шурупом, V6 3,5х40 | шт |  | 200 |  |  |
| 304 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32х32 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 305 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т |  | 0,00074 |  |  |
| 306 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т |  | 0,000334 |  |  |
| 307 | Калій їдкий технічний | м3 |  | 0,00028 |  |  |
| 308 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 |  | 0,0156 |  |  |
| 309 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т |  | 0,0006 |  |  |
| 310 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт |  | 0,084 |  |  |
| 311 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т |  | 0,0005481 |  |  |
| 312 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 |  | 0,004978 |  |  |
| 313 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт |  | 0,051 |  |  |
| 314 | Оліфа комбінована К-3 | т |  | 0,00014 |  |  |
| 315 | Каболка | т |  | 0,00015 |  |  |
| 316 | Вапно хлорне, марка А | т |  | 0,0011257 |  |  |
| 317 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т |  | 0,00021 |  |  |
| 318 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт |  | 0,0325 |  |  |
| 319 | Бязь сурова | 10м2 |  | 0,04 |  |  |
| 320 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт |  | 0,084 |  |  |
| 321 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т |  | 0,00029 |  |  |
| 322 | Кліпса для кріплення поліетиленових труб ф25 мм | шт |  | 10 |  |  |
| 323 | Проволока 1,6-2Ц-II | кг |  | 0,712 |  |  |
| 324 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т |  | 0,00038 |  |  |
| 325 | Клей гумовий N88-Н | кг |  | 0,05652 |  |  |
| 326 | Наконечники кабельні | 100шт |  | 0,005 |  |  |
| 327 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т |  | 0,000168 |  |  |
| 328 | Втулка В69 | 100шт |  | 0,05 |  |  |
| 329 | Кисень технічний газоподібний | м3 |  | 0,7996 |  |  |
| 330 | Стрічка ФУМ | кг |  | 0,0015 |  |  |
| 331 | Пряжки К-405 | 100шт |  | 0,1275 |  |  |
| 332 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІІ сорт | м3 |  | 0,00112 |  |  |
| 333 | Оліфа натуральна | кг |  | 0,029 |  |  |
| 334 | Втулка В54, В59 | 100шт |  | 0,04 |  |  |
| 335 | Втулка В28 | 100шт |  | 0,0732 |  |  |
| 336 | Оліфа оксоль комбінована | т |  | 0,0000155 |  |  |
| 337 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм | т |  | 0,00011 |  |  |
| 338 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т |  | 0,0000638 |  |  |
| 339 | Полоски К-404 | 100шт |  | 0,1275 |  |  |
| 340 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т |  | 0,0000265 |  |  |
| 341 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т |  | 0,00004 |  |  |
| 342 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т |  | 0,00008 |  |  |
| 343 | Клоччя просочене | кг |  | 0,0155 |  |  |
| 344 | Очіс льняний | т |  | 0,000029 |  |  |
| 345 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 |  | 0,0001 |  |  |
|  | Устаткування |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит ВРП | шт |  | 1 |  |  |
| 2 | Щит розподільчий ЩР-12 | шт |  | 1 |  |  |
| 3 | Щит розподільчий ЩР-22 | шт |  | 1 |  |  |
| 4 | Щит розподільчий ЩР-11 | шт |  | 1 |  |  |
| 5 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-12 "ВИХІД", 24В, 0,1А ОСЗ-12 | шт |  | 38 |  |  |
| 6 | Щит розподільчий ЩР-21 | шт |  | 1 |  |  |
| 7 | Кран -комплект пожежний HW-25-52 Nkd навісний , для одногоструменю , довжина рукава 20 м | шт |  | 5 |  |  |
| 8 | Щит розподільчий ЩР-01 | шт |  | 1 |  |  |
| 9 | Сутінкове реле | шт |  | 35 |  |  |
| 10 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 | шт |  | 76 |  |  |
| 11 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тирас PRIME 8L | шт |  | 1 |  |  |
| 12 | Щит робочого освітлення ЩО-11 | шт |  | 1 |  |  |
| 13 | Щит робочого освітлення ЩО-12 | шт |  | 1 |  |  |
| 14 | Щит робочого освітлення ЩО-21 | шт |  | 1 |  |  |
| 15 | Щит робочого освітлення ЩО-22 | шт |  | 1 |  |  |
| 16 | Щит робочого освітлення ЩО-01 | шт |  | 1 |  |  |
| 17 | Блок живлення, 24В, 1,5А БЖ-2415 | шт |  | 1 |  |  |
| 18 | Акумулятор 12В 9А*год / SP 12-9 | шт |  | 4 |  |  |
| 19 | Покажчик світловий "ВИХІД", 24В, 35мА ОС-1 | шт |  | 4 |  |  |
| 20 | Модуль М-GSM (комунікатор) | шт. |  | 1 |  |  |
| 21 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт |  | 12 |  |  |
| 22 | Щит навісний ЩРН-П-4 пластиковий (комплектація за специфікацією) | шт |  | 1 |  |  |
| 23 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 | шт |  | 8 |  |  |
| 24 | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б | шт |  | 7 |  |  |
| 25 | Модуль расширения зон M-Z(f) | шт. |  | 1 |  |  |
| 26 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" | шт |  | 1 |  |  |
| 27 | Модуль розширення M-OUT4R | шт |  | 1 |  |  |
| 28 | Індікатор виносний ІВ (зовнішній пристрій оптичної сигналізації) ІВ | шт |  | 7 |  |  |
| 29 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт |  | 2 |  |  |
| 30 | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б | шт | 1 |  |  |  |

*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».