Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-11-03-013400-a

«Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-80 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-110 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів) (далі – Послуги).

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-11-03-013400-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється на очікувану вартість за рахунок коштів загального та/або спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб працівників поліції, що перебувають в  адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області за адресами: м. Дніпро, вул. Куп'янська, 4; м. Дніпро, вул. Поля, 1 необхідно провести послуги з підключення дизель-генераторів до існуючої системи електропостачання на безпосередніх місцях їх експлуатації.

Отримано 3 комерційні пропозиції на виконання вищезазначеної потреби, а саме:

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-80 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів)

49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Поля, 1 (одна послуга)

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 249 058,00 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 235 000,00 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 220 000,00 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби підключення дизель-генератора за адресою:  м. Дніпро, вул. Поля, 1 складає:

(249 058,00+235 000,00+220 000,00):3 =234 686,00 грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

234 686,00*1 =234 686 грн.00 коп.

Загально-середня сума закупівлі послуги з підключення дизельного генератора TD-80 PIS  становить 234 686 грн. 00 коп.

2. Послуги з підключення дизель-генератора TD-110 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів)

49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Куп`янська,4

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 300 600,00 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 300 600,00 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 300 000,00 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби підключення дизель-генератора за адресою: м. Дніпро, вул. Куп`янська,4 складає:

(300 600,00+300 600,00+300 000,00):3 = 300 400,00грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

300 400,00*1 =300 400 грн. 00 коп.

Загальна середня сума закупівлі дизельного генератора TD-110 PIS  становить 300 400,00 грн.

Загально-середня вартість закупівлі послуги з підключення дизельних генераторів TD-110 PIS  та TD-80 PIS  становить:

234 686,00+300 400,00= 535 086,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 535 086,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Кількість послуг - 2 послуги

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-80 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-80 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Поля, 1 – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-80 PIS в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-80 PIS | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-80 PIS, шафи АВР-250; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-80 PIS, шафи АВР-250, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-80 PIS; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 70 білий | м | 23 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 35 |  |
| 3 | Кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 70 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 40 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 35 |  |
| 6 | Наконечник мідний 70/10 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечник мідно-алюмінієві DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Рукавички (пара) | шт | 3 |  |
| 9 | Хомут стандартний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 10 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 0,5 |  |
| 11 | Трос оцинкований 4мм | м | 3 |  |
| 12 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 13 | Талреп гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 14 | Гак для плоских поверхонь GHP12 | шт | 1 |  |
| 15 | Профіль PSM | м | 3 |  |
| 16 | Дюбель розпірний 12х60мм (упаковка 4 шт) | упак | 2 |  |
| 17 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 18 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 19 | Ізострічка ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 20 | Ізострічка ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 21 | Ізострічка ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 22 | Ізострічка ПВХ 20м синя | шт | 1 |  |
| 23 | Ізострічка ПВХ 20м червона | шт | 1 |  |
| 24 | Піна монтажна професійна вогнестійка 800мл | шт | 1 |  |
| 25 | Гума прокладка СП | шт | 2 |  |
| 26 | Корпус КЕП 120.65.30-1.0.Ц.0 IP54 (виробництво) | шт | 1 |  |
| 27 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 28 | Провід ПВ-3нгLS 70 білий | м | 23 |  |
| 29 | Наконечник мідний 70/10 | шт | 20 |  |
| 30 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 31 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 32 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 33 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 34 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 35 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 36 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 37 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 38 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 39 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 40 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 41 | Болт М8х35 | шт | 8 |  |
| 42 | Гайка М8 | шт | 8 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-110 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-110 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Куп’янська, 4 – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-110 PIS в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-110 PIS | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-110 PIS, шафи АВР-160; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-110 PIS, шафи АВР-160, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-110 PIS; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 50 |  |
| 2 | Кабель АВВГнг 5х50 | м | 27 |  |
| 3 | Кабель АВВГнг 4х4 | м | 54 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 34 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 27 |  |
| 6 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-50 | шт | 10 |  |
| 8 | Рукавички (пара) | шт | 4 |  |
| 9 | Хомут стандартний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 10 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 11 | Фарба чорна 0,9 кг | шт | 1 |  |
| 12 | Щиточка 30мм | шт | 1 |  |
| 13 | Швелер 22 | м | 2 |  |
| 14 | Дюбель розпірний 12х60мм (упаковка 4 шт) | упак | 1 |  |
| 15 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 16 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 17 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 18 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 19 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 20 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м синя | шт | 1 |  |
| 21 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м червона | шт | 1 |  |
| 22 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 23 | Корпус КЕП 700.500.300-1.0.Ц.0 IP54 | шт | 1 |  |
| 24 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 25 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 8 |  |
| 26 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 27 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 28 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 29 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 30 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 31 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 32 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 33 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 35 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 36 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 37 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 38 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 39 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпечної експлуатації електроустановок», затверджених наказом Державного комітету України по догляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257 (із змінами і доповненнями)