Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-09-10-013663-a

«Комплект засобів відеонагляду та відеоспостереження»

- Назва предмета закупівлі:

Предмет закупівлі: Комплект засобів відеонагляду та відеоспостереження код за ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (ДК 021:2015: 32323500-8 — Системи відеоспостереження).

Далі – Товар.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-09-10-013663-a

- Обгрунтування та обсяг закупівлі:

Обсяг закупівлі становить 6 одиниць

На виконання Програми забезпечення публічного порядку та публічної безпеки на території Солонянської селищної територіальної громадина період до 2025 року», затвердженої рішенням Солонянської селищної ради від 24.12.2020р. №58-3/VIIІ на 2025 рікбуло виділено кошти субвенції на придбання обладнання для системи відеоспостереження на блокпосту, що розташований в межах Дніпропетровської області на автошляху «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя».

Закупівля здійснюється за кошти субвенції у відповідності до кошторисник призначень за КЕКВ 3110.

Комплект засобів відеонагляду та відеоспостереження – 1 комплект, до складу якого входять:

- Мережевий IP-відеореєстратор 8-канальний 16Mp «TVT TD-3308H1-B2-B (160-160)»  (або еквівалент) – 1 одиниця;

- IP-відеокамера 4Mp «TVT TD-9441S4L-C(D/PE/AW1) White f=2.8mm»  із вбудованим мікрофоном (або еквівалент) – 3 одиниці

- PoE-комутатор «ATIS PoE-1010-8P/250m» (або еквівалент) 1 одиниця;

- Жорсткий диск «Western Digital Purple 8TB WD85PURZ» (або еквівалент) – 1 одиниця;

- Джерело безперервного живлення «Vinga LED 1200VA plastic case with USB (VPE-1200PU)»

(або еквівалент) – 1 одиниця;

- IP-відеокамера 4Mp «TVT TD-9443A3BH-LR (D/AZ/PE/AR7) 8-32mm» з функцією розпізнавання державних номерів (або еквівалент) – 3 одиниці.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 шляхом порівняння ринкових цін з Інтернет ресурсів:

Проведення моніторингу цін методом порівняння ринкових цін.

- В ході проведення цінового дослідження  щодо придбання Мережевий IP-відеореєстратор 8-канальний 16Mp «TVT TD-3308H1-B2-B (160-160)» з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 1 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме:

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"SVN" гіперпосилання: https://svn.kiev.ua/ua/8-kanalnyi-ip-vydeorehystrator-tvt-td-3308h1-b2-b-160-160-16mp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=iw_/_pmax_/_ua_/_feed_/_відеореєстратори&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22728778297&gclid=EAIaIQobChMIuM7cx7zIjwMVjhmiAx3kIh4dEAQYASABEgJ_0PD_BwE | 7 802,00 | 1 | 7 802,00 |
| 2 | мережа "Надзор" гіперпосилання: https://nadzor.ua/product/21908-ip-videoregistrator-8-kanalnyj-16mp-tvt-td-3308h1-b2-b-160-160?srsltid=AfmBOopMriThBRr13jBQ2OTFG8qc_npgR6oxi8OYbo4UWzODsV5W7MNX | 7 802,00 |  | 7 802,00 |
| 3 | мережа "Безпека": гіперпосилання: https://bezpeka.club/ru/tvt-td-3308h1-b2-b-160-160 | 7 802,00 |  | 7 802,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 7802,00 |

- В ході проведення цінового дослідження  щодо придбання IP-відеокамера 4Mp TVT TD-9441S4L-C(D/PE/AW1) White f=2.8mm з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 3 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме:

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"SVN" гіперпосилання: https://svn.kiev.ua/ua/ulychnaia-ip-kamera-nabliudenyia-s-mykrofonom-tvt-td-9441s4l-cd-pe-aw1-black-4mp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=iw_/_pmax_/_ua_/_feed_/_камери_відеоспостереження&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22471415213&gclid=EAIaIQobChMIz7-uz8bIjwMVWRqiAx0cWCFREAYYAiABEgJJJPD_BwE | 2 916,00 | 3 | 8 748,00 |
| 2 | мережа "Надзор" гіперпосилання: https://nadzor.ua/product/21918-ip-videokamera-4mp-tvt-td-9441s4l-cdpeaw1-black-f-28mm-ikled-podsvetka-s-mikrofonom?srsltid=AfmBOoqF6ACBRuW2iqnDjjMI9V9kpocBSbrOhIENqinLeycchrFU7m9a3kg | 2 916,00 |  | 8 748,00 |
| 3 | мережа "Безпека": гіперпосилання: https://bezpeka.club/ru/tvt-td-9441s4l-ad-pe-aw1-2-8-mm-white | 3 430,00 |  | 10 290,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 9 262,00 |

- В ході проведення цінового дослідження  щодо придбанняPoE-комутатор «ATIS PoE-1010-8P/250m» з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 1 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме:

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"SVN" гіперпосилання: https://svn.kiev.ua/ua/10-portovyi-kommutator-atis-poe-1010-8p-250m-8l-8-portov-poe/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=iw_/_pmax_/_ua_/_feed_/_мережеве_обладнання_01_09_25&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=22975678024&gclid=EAIaIQobChMItebtl8nIjwMV9CGiAx157wkuEAQYBCABEgKON_D_BwE | 2 310,00 | 1 | 2 310,00 |
| 2 | мережа "Безпечний дім" гіперпосилання: https://www.bd.in.ua/products/atis-poe-1010-8p-250m-8l-302523?srsltid=AfmBOoqICo7dYhRk1oeYuW18fd1fGgIWGvN8yMrCzWscTH3WbG85aOi2288 | 2 310,00 |  | 2 310,00 |
| 3 | мережа "Безпека": гіперпосилання: https://bezpeka.club/atis-poe-1010-8p-250m-8l?gclid=EAIaIQobChMItebtl8nIjwMV9CGiAx157wkuEAQYAiABEgJQ_PD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21673857053&utm_term=&utm_content=712457926527 | 2 310,00 |  | 2 310,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 2310,00 |

4.В ході проведення цінового дослідження  щодо придбання Жорсткий диск «Western Digital Purple 8TB WD85PURZ»  з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 1 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме:

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"MoYo" гіперпосилання: https://www.moyo.ua/ua/zhestkiy_disk_wd_8tb_3_5_5640_128mb_sata_purple_surveillance/589754.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=15526002446&utm_campaign=Performance_Max_Vse_kategorii_Kyiv_+_Region&gad_source=1&gad_campaignid=15526004843&gclid=EAIaIQobChMI47vGraHJjwMVvhqiAx31yjDPEAQYGyABEgIvR_D_BwE | 9088,00 | 1 | 9088,00 |
| 2 | мережа "Brain" гіперпосилання: https://brain.com.ua/ukr/JHorstkiy_disk_35_8TB_WD_WD85PURZ-p1119356.html?srsltid=AfmBOoq5nJ1asCZC-q6P3L4sUm75B8555tM07XJ5vhQh084VQEeq8fth | 8504,00 |  | 8504,00 |
| 3 | мережа "Безпека": гіперпосилання: https://www.bezpeka-shop.com/ua/product/zhestkiy-disk-8tb-western-digital-purple-wd85purz-dlya-videonablyudeniya/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ser_dyn_id-12526194940&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=12526194940&gclid=EAIaIQobChMI47vGraHJjwMVvhqiAx31yjDPEAAYAiAAEgJgjvD_BwE | 8798,00 |  | 8798,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 8797,00 |

- В ході проведення цінового дослідження  щодо придбання Джерело безперервного живлення «Vinga LED 1200VA plastic case with USB (VPE-1200PU)»   з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 1 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"ItBox" гіперпосилання: https://www.itbox.ua/ua/product/Istochnik_bespereboynogo_pitaniya_Vinga_LED_1200VA_plastic_case_with_USB_RJ45_VPE-1200PU-p304475/?utm_content=new_buyers&gad_source=1&gad_campaignid=20850894145&gclid=EAIaIQobChMIrrPp56LJjwMVsRqiAx1lsybwEAQYASABEgKHwPD_BwE | 3399,00 | 1 | 3399,00 |
| 2 | мережа "Brain" гіперпосилання: https://brain.com.ua/ukr/Pristriy_bezperebiynogo_jhivlennya_Vinga_LED_1200VA_plastic_case_with_USB_RJ45_VPE-1200PU-p312989.html?utm_content=new_buyers&gad_source=1&gad_campaignid=20824663912&gclid=EAIaIQobChMIrrPp56LJjwMVsRqiAx1lsybwEAQYAiABEgLa4vD_BwE | 3399,00 |  | 3399,00 |
| 3 | мережа "Vinga": гіперпосилання: https://vinga.shop/ua/prystroyi_bezperebiynogo_zhyvlennya/prystriy_bezperebiynogo_zhyvlennya_vinga_led_1200va_plastic_case_with_usb_rj11_(vpe-1200pu)_p622 | 3399,00 |  | 3399,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 3399,00 |

- В ході проведення цінового дослідження  щодо придбання IP-відеокамера 4Mp «TVT TD-9443A3BH-LR (D/AZ/PE/AR7) 8-32mm» з функцією розпізнавання державних номерів   з погодженими характеристиками (або ж їх аналогів) в кількості 1 шт., отримана інформація про вартість товару, а саме:

| № п/п | цінові пропозиції з відкритих джерел (з гіперпосиланням) | вартість (грн.) | об'єм закупки (шт.) | загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мережа"Розетка" гіперпосилання: https://rozetka.com.ua/ua/408233037/p408233037 | 34757,00 | 3 | 104271,00 |
| 2 | мережа "Secur" гіперпосилання: https://secur.ua/ru/videonablyudenie/vse-videokamery/ip-videokamera-vulicna-tvt-td-9443a3bh-lr-dazpear7-8-32-77-00302 | 34757,00 |  | 104271,00 |
| 3 | мережа "TVT -Digital": гіперпосилання: https://tvtdigital.com.ua/product/td-9443a3bh-lr-d-az-pe-ar8-32mm-ip-videokamera | 34757,00 |  | 104271,00 |
| Середньозважена ціна, грн |  |  |  | 104 271,00 |

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 7802,00+9 262,00+2310,00+8797,00+3399,00+104 271,00=135 841,00 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Комплект засобів відеонагляду та відеоспостереження

код за ДК 021:2015:  32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

(ДК 021:2015: 32323500-8 — Системи відеоспостереження)

Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару»

| Комплект засобів відеонагляду та відеоспостереження – 1 комплект до складу якого входять: |  |
| --- | --- |
| Назва комплектуючих | Вимоги замовника: |
| Мережевий IP-відеореєстратор 8-канальний 16Mp «TVT TD-3308H1-B2-B (160-160)» (або еквівалент) – 1 одиниця |  |
| Кількість каналів | 8 |
| Відео виходи | HDMI, VGA |
| Кількість аудіо входів | Не менше 1 |
| Підтримка відеоформатів | Н.264, H.265, H.265+ |
| Аналітика реєстратора | - Виявлення вторгнення в зону, - Виявлення облич, - Виявлення перетину лінії, - Класифікація цілей, - Розпізнавання автомобільних номерів, - Розпізнавання облич |
| Кількість HDD | Не менше 1 |
| Жорсткий диск | Не менше 1 SATA HDD x 10 ТБ |
| Інтерфейси | USB, RJ-45, RS485 |
| RAID | Є |
| Ethernet | Не гірше 100/1000 Мбіт/с |
| Мережеві протоколи | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; IPV6 |
| Електроживлення | DC 12V |
| Робоча температура | -10°C ~ +50 °C |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |
| IP-відеокамера 4Mp «TVT TD-9441S4L-C(D/PE/AW1) White f=2.8mm» із вбудованим мікрофоном (або еквівалент) – 3 одиниці |  |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Циліндрічна |
| Застосування | Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Роздільна здатність (Мп) | не менше 4 |
| Формат стиснення | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Режим зйомки "День/ніч" | так |
| Дальність ІЧ-підсвічування | Не менше 30 м |
| Фокусна відстань (мм) | 2,8 |
| Запис на SD карту | Не гірше 100/1000 Мбіт/с |
| Мережеві протоколи | так |
| WDR | так |
| Мікрофонний вхід | так |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |
| Мінімальна робоча температура | До -30 град. |
| Максимальна робоча температура | До 60 град. |
| Особливості | Вбудований мікрофон |
| Живлення | 12В/PoE |
| Захист обладнання від води і пилу IP | Не гірше IP67 |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |
| PoE-комутатор «ATIS PoE-1010-8P/250m» (або еквівалент) 1 одиниця |  |
| Форм-фактор | настільний |
| Загальна кількість портів | Не менше 10 |
| Кількість портів PoE | Не менше 8 |
| Порти комутатора | 8x10/100 Mbps (PoE), 2x10/100Mbps (Uplink) |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at PoE |
| Відстань до споживача PoE, м | Не менше 250 |
| Напруга PoE на кожному порті, В | 48 |
| Потужність кожного порту PoE, Вт Напруга живлення / джерело живлення | 15,4 AC 110-260 В |
| Форм-фактор | настільний |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +50 |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |
| Жорсткий диск «Western Digital Purple 8TB WD85PURZ» (або еквівалент) – 1 одиниця |  |
| Ємність накопичувача | 8 Тб |
| Тип жорсткого диска | Внутрішній |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Технологія | HDD |
| Швидкість обертання шпинделя | 5640 об/хв |
| Інтерфейс | SATAIII |
| Об’єм буфера | Не менше 256 МБ |
| Тип роз’єму живлення | SATA |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 36 місяців |
| # Джерело безперервного живлення «Vinga LED 1200VA plastic case with USB (VPE-1200PU)» # (або еквівалент) – 1 одиниця |  |
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |
| Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |
| Повна потужність | 1200 ВА |
| Активна потужність | 720 Вт |
| Діапазон вхідної напруги | 220 В ± 25 % |
| Кількість розеток СЕЕ7 | 3 |
| Батареї | 2 АКБ (12В 8Ач) |
| Приблизний час заряду батарей | 8 год. |
| Інтерфейс підключення | USB |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |
| IP-відеокамера 4Mp «TVT TD-9443A3BH-LR (D/AZ/PE/AR7) 8-32mm» з функцією розпізнавання державних номерів (або еквівалент) – 3 одиниці |  |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Циліндрічна |
| Застосування | Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Smart функції | Виявлення фальсифікації відео, Розпізнавання автомобільних номерів |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Формат стиснення | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Режим зйомки "День/ніч" | ТАК |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 36 місяців |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 100 м |
| Фокусна відстань (мм) | 8-32 мм, варіофокальний |
| Запис на SD карту | ТАК |
| WDR | ТАК |
| Вбудований мікрофон | Відсутній |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Живлення | 12В, 24В/PoE |
| Захист обладнання від води і пилу IP | Не гірше IP67 |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.