Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-05-21-005638-a

«Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-05-21-005638-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання у кількості 2 послуги. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ГК «ВІТАЛ» | 385 858,00 |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 380 000,00 |
| ТОВ «Токмак Дизель Маш» | 322 600,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(322 600,00+380 000,00+385 858,00):3 = 362 819,33 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 362 858,00 грн.

Обсяг закупівлі – 1 послуга.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Адреса встановлення: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро,

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу послуг з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Послуги складаються із: |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-65 PIS в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Перепідключення існуючого електрощитового обладнання | послуга | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-65 PIS | послуга | 1 |
| 4 | Електромонтаж (Монтаж Дизель-генератора TD-65 PIS, монтаж шафи АВР, ШПН (шафа переключення навантаження), підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій.) | послуга | 1 |
| 5 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-65 PIS, шафи АВР, ШПН та КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-65 PIS; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 70 білий | м | 55 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 48 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 96 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 50 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 45 |  |
| 6 | Наконечники KOR 70/10 | шт | 18 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 2 |  |
| 9 | Майданчик для хомутів СТН-2С чорний (100шт) | упак | 1 |  |
| 10 | Трос оцинкований 4мм | м | 12 |  |
| 11 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 12 | Талреп гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 13 | Гак для плоских поверхонь GHP12 | шт | 2 |  |
| 14 | Швелер 22 | м | 2 |  |
| 15 | Кутик рівнополичковий 50х50 | м | 1 |  |
| 16 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 17 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 18 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 19 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 20 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 21 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 22 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м синя | шт | 1 |  |
| 23 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м червона | шт | 1 |  |
| 24 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 LACRYSIL 800мл | шт | 1 |  |
| 25 | Корпус КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP54 VAGO | шт | 1 |  |
| 26 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 27 | Провід ПВ-3нгLS 70 білий | м | 8 |  |
| 28 | Накінечник KOR 70/10 | шт | 20 |  |
| 29 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 30 | Маркування для дроту 1.5-4 мм2 | шт | 20 |  |
| 31 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 32 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 33 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 34 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 35 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 36 | Кабельні хомути 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 37 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 38 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 39 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 40 | Гвинт М8*20 | шт | 10 |  |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпечної експлуатації електроустановок», затверджених наказом Державного комітету України по догляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257 (із змінами і доповненнями)