Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-08-29-006233-a

«Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 50 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 50 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації, код за ДК 021:2015:45330000-9: Водопроводні та санітарно-технічні роботи: послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 50 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації (код за ДК 021:2015:45331110-0 – Встановлення котлів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-29-006233-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 50 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації у кількості 1 послуга. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ФОП Кучеренко В.А. | 559 760,00 |
| ТОВ «Кріогенний завод» | 552 840,00 |
| ТОВ «ТЕХ-М» | 550 330,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(559 760,00 + 552 840,00 + 550 330,00):3 = 554 310,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 554 310,00 грн.

Обсяг закупівлі – 1 послуга.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення сталого та безперебійного опалювального сезону та у зв’язку з можливими перебоями теплопостачання.

Адреса виконання послуг:

- 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Квітки-Основ’яненка, 14 – 1 послуга;

Кількість послуг - 1 послуга

№; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 50 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації; послуга; 1. в т.ч. витратні матеріали Виконавця:. 1; Трійник 40; шт; 2. 2; Трійник перехідник 32х25х32; шт; 1. 3; Трійник перехідник 40х20х40; шт; 2. 4; Трійник перехідник 50х25х50; шт; 4. 5; Трійник перехідник 50х32х50; шт; 3. 6; Труба Fiber Basalt Plus 20; м; 4. 7; Труба Fiber Basalt Plus 32; м; 4. 8; Труба Fiber Basalt Plus 40; м; 12. 9; Труба Fiber Basalt Plus 50; м.; 2. 10; Коліно 45 40; шт; 2. 11; Коліно 90 20; шт; 6. 12; Коліно 90 32; шт; 6. 13; Коліно 90 40; шт; 12. 14; Коліно 90 50; шт; 10. 15; Муфта 40; шт; 2. 16; Муфта 50; шт; 4. 17; Муфта МРВ 40х5/4"; шт; 2. 18; Муфта МРН 20x1/2"; шт; 8. 19; Муфта МРН 32х1"; шт; 2. 20; Муфта МРН 40х5/4"; шт; 10. 21; Перехід 50х40 (зовн/вн); шт; 4. 22; Перехід муфта 25х20; шт; 4. 23; Кран 20 кульовий; шт; 2. 24; Кран 25 кульовий; шт; 1. 25; Кран 32 кульовий; шт; 1. 26; Згін американка PP-R ВР, 20х1/2" "ATLA"; шт; 1. 27; Згін американка PP-R ВР, 25х3/4" "ATLA"; шт; 1. 28; Згін американка PP-R ВР, 32х1" "ATLA"; шт; 1. 29; Американка-згін DN32 1 1/4" пряма нікель AS04; шт; 8. 30; Кран кул. RAFTEC BLACK DN15 (1/2'') вв чорний метелик DRB1 {50/200}; шт; 7. 31; Кран кул. RAFTEC BLACK DN15 (1/2'') нв чорний метелик DRB11; шт; 3. 32; Кран кул. RAFTEC BLACK DN20 (3/4'') вн чорний метелик DRB21 {40/160}; шт; 2. 33; Кран кульовий 1 1/4" ВВ V&G Optima червона ручка 10шт.; шт; 3. 34; Кран кульовий 1 1/4" ВЗ V&G Optima червона ручка 10шт.; шт; 12. 35; Клапан автопідживлення 1/2" Tmax 70C Honeywell; шт; 1. 36; Група безпеки PN 3 G1; шт; 2. 37; Термоманометр ТМ80 0-4 бар, 20-120С, радіальний, з монтажним клапаном R1/2"; шт; 2. 38; Автоматичний розповітрювач Tervix Pro Line з відсічним клапаном 1/2"; шт; 7. 39; Ніпель 32 1 1/4" НН нікель N04; шт; 2. 40; Кут 32 11/4"НВ нікель UP04; шт; 2. 41; Футорка 40Нх32В 1 1/2"Н-1 1/4"В никель F0504; шт; 4. 42; Гвинт-шуруп 8х120; шт; 6. 43; Пробка для сталевого кріплення 12; шт; 6. 44; Кріплення сталеве М8 d1 1/4 (42-47) (без гвинт-шурупа); шт; 6. 45; Диск відріз для металу 125х1; шт; 10. 46; Диск відріз для металу 230х2,0; шт; 1. 47; Розширювальний бак для опалення Reflex N 100 (сірий), 6 бар; шт; 1. 48; Шпилька метрична М10х1000; шт; 4. 49; Гайка для подовження шпильки М10х30мм BIS; шт; 6. 50; ГС-26 Гідрострілка 1 1/4"; шт; 1. 51; К32В.125(240) Колектор 3+1 (старий арт.СК-312.125); шт; 1. 52; Пакля Unigarn (100г косичка в упаковці) UNIPAK; шт; 1. 53; Паста пакувальна UNIPAK вода-пар 75г; шт; 1. 54; Американка З.Р. 40x1.25; шт; 3. 55; Труба ф120; шт; 12. 56; Труба 0,5м ф120; шт; 3. 57; Хомут ст ф180 0-100мм; шт; 2. 58; Коліно 45 ф120; шт; 8. 59; Трійник 87 ф120; шт; 2. 60; Заглушка ф120; шт; 2. 61; Труба ф120/180 н/оц 0,5мм; шт; 2. 62; Конус ф120/180 н/н; шт; 2. 63; Скоба ф120; шт; 2. 64; Скоба ф180; шт; 2. 65; Щит навісний білі двері 2ШН 1Р\12 12модулі Schneider Electric Resi9 Mini Pragma; шт; 1. 66; Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 10A C; шт; 2. 67; Провід ПВС 3х1,5 (6, ТБЕА); м; 50. 68; Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з протяжкою e.g.tube.uv.stand.11.16.p 11/16 (100м); м; 100. 69; Кріплення для труб d20мм (50шт) сірий; паков; 2. 70; Дюбель з ударним шурупом 6х40 (уп/100шт) потай; паков; 1. 71; Ізострічка e.tape.stand.20.black, чорна (20м) E.NEXT; шт; 1. 72; Контактор Hager ESC125 230В/25A, 1НВ; шт; 5. 73; Шина нульова е.bc.stand.20.14.14, на DIN рейку; шт; 1. 74; Шина нульова е.bc.stand.1.15.115, на DIN рейку брусок; шт; 1. 75; Шина з'єднувальна е.bc.stand.1.12.63, 1п., 63 А, 12 модулів; шт; 1. 76; Вогнестійкий силіконовий герметик 280 мл; шт; 2. 77; Насос SPRUT GPD 32-8; шт; 5; Власність ГУНП. в т.ч. послуги. 1; Демонтаж котлив (існуючих); послуга; 1. 2; Демонтаж системи опалення (існуючої); послуга; 1. 3; Монтаж пелетних котлів SM ECO 50 кВт; послуга; 2. 4; Монтаж циркуляційних насосів; послуга; 5. 5; Монтаж баку розширювального; послуга; 1. 6; Прокладання трубопроводів опалення; послуга; 1. 7; Монтаж кранів; послуга; 31. 8; Монтаж щитків групових; послуга; 1. 9; Монтаж вимикачів автоматичних; послуга; 8. 10; Монтаж димоходів; послуга; 2. 11; Установка термоманометрів; послуга; 2. 12; Пусконалагоджування пелетних котлів; послуга; 2. 13; Пробивання отворів діаметром 100 мм; послуга; 4. 14; Монтаж гідрострілки; послуга; 1. 15; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення; послуга; 1. 16; Монтаж електропроводки; послуга; 1. 17; Монтаж щитків групових; послуга; 1. 18; Монтаж вимикачів автоматичних; послуга; 8.

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333.