Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-06-09-004586-a

«Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-65 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 51206, Дніпропетровська область, м. Самар (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-06-09-004586-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з підключення дизельного генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання у кількості 2 послуги. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 785 600,00 |
| ТОВ «НВП «ВІТАЛ» | 687 750,00 |
| ТОВ «Токмак Дизель Маш» | 622 000,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(785 600,00 + 687 750,00 + 622 000,00):3 = 698 450,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 698 450,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Адреса встановлення:

- 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18а – 1 послуга;

- 51206, Україна, Дніпропетровська область, м. Самар, Олексія Цокура, 19 – 1 послуга.

Загальна кількість послуг - 2 послуги

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18а – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення блоків ФБС (фундаментний блок силікатний) та Дизель-генератора GP88S/B-A в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором GP88S/B-A | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж (Монтаж Дизель-генератора GP88S/B-A, монтаж шафи АВР-250, підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій.) | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора GP88S/B-A, шафи АВР-250, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора GP88S/B-A; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 95 білий | м | 36 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 35 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 70 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 40 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 35 |  |
| 6 | Наконечники KOR 95/10 | шт | 20 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | уп. | 1 |  |
| 9 | Майданчик для хомутів СТН-2С чорний (100шт) | уп. | 1 |  |
| 10 | Швелер 22 | м | 2 |  |
| 11 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 12 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 13 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 14 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 15 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 16 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 17 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м синя | шт | 1 |  |
| 18 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м черона | шт | 1 |  |
| 19 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 LACRYSIL 800мл | шт | 1 |  |
| 20 | Блок фундаментний ФБС 12х4х3 | шт | 2 |  |
| 21 | Корпус КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP54 VAGO | шт | 1 |  |
| 22 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 23 | Провід ПВ-3нгLS 70 білий | м | 8 |  |
| 24 | Накінечник KOR 70/10 | шт | 20 |  |
| 25 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 26 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 27 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 28 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 29 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 30 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 31 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 32 | Кабельні хомути 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 33 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 34 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 35 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 36 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 37 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-65 PIS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 51206, Дніпропетровська область, м. Самар | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: 51206, Україна, Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Олексія Цокура, 19 – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-65 PIS в проєктне положення на блоки ФБС (фундаментний блок силікатний) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-65 PIS | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж (Монтаж Дизель-генератора TD-65 PIS, монтаж шафи АВР-100, підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій.) | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-65 PIS, шафи АВР-100, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-65 PIS; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 25 білий | м | 30 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 22 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 44 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 22 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 22 |  |
| 6 | Наконечники KOR 25/8 | шт | 18 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | уп. | 1 |  |
| 9 | Майданчик для хомутів СТН-2С чорний (100шт) | уп. | 1 |  |
| 10 | Трос оцинкований 4мм | м | 10 |  |
| 11 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 12 | Талреп гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 13 | Гак для плоских поверхонь GHP12 | шт | 2 |  |
| 14 | Швелер 22 | м | 2 |  |
| 15 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 16 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 17 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 18 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 19 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 20 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 21 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м синя | шт | 1 |  |
| 22 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м черона | шт | 1 |  |
| 23 | Блок фундаментний ФБС 12х4х3 | шт | 2 |  |
| 24 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 LACRYSIL 800мл | шт | 1 |  |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпечної експлуатації електроустановок», затверджених наказом Державного комітету України по догляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257 (із змінами і доповненнями)