Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-09-26-003620-a

«Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки:

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21 (ДГ DE-55RS Zn), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Великого, 34 (DE-41RS), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 3 (WattStream WS 125 - RW), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, площа Троїцька, 2а (Aksa APD-55 A), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Троїцька, 20А (ДГ AKSA APD 200A), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Променева, 3 (ДГ AJ-ELLA 150), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40 (DE-135PIS), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 146 (INVO DGU82DB), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, 6 (DE-110 PBDS), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кам’янське, проспект Відродження, 7/42 (YN-50 DAR), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 36 (ДГ JANAN YN-50), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кривий Ріг, вул. Великого Кобзаря, 14 (ДГ JANAN YN-50), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а (TD-65 IS), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро, вул. Далека, 2а (KOHLER К33), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кам’янське, вул. В. Попруги, 149 (TD-65 IS), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів);

- Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора на об’єкті ГУНП в Дніпропетровській області за адресою м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21 (GP88S/B-A), (код за ДК 021:2015:50532300-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів),

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-09-26-003620-a.

Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання послуг: Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки у кількості 32 послуги. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 615 200,00 |
| ГК «ВІТАЛ» | 739 621,00 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 681 695,00 |

Згідно з даними комерційних пропозиція середня вартість котла складає:

(681 695,00+739 621,00+615 200,00):3 = 678 838,67 грн.

Загальна сума закупівель становить 678 838,00 коп.

Обсяг закупівлі. – 32 послуги

Таблиця 1  Перелік дизельних генераторів

| № п/п | Адреса встановлення обладнання | Модель, марка, тип дизельного генератора | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21 | ДГ DE-55RS Zn | 1 |
| 2 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Великого, 34 | DE-41RS | 1 |
| 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 3 | WattStream WS 125 - RW | 1 |
| 4 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2а | Aksa APD-55 A | 1 |
| 5 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20А | ДГ AKSA APD 200A | 1 |
| 6 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Променева, 3 | ДГ AJ-ELLA 150 | 1 |
| 7 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Собожанський, 40 | DE-135PIS | 1 |
| 8 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 146 | INVO DGU82DB | 1 |
| 9 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Осіння, 6 | DE-110 PBDS | 1 |
| 10 | 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Відродження, 7/42 | YN-50 DAR | 1 |
| 11 | 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 36 | ДГ JANAN YN-50 | 1 |
| 12 | 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Великого Кобзаря, 14 | ДГ JANAN YN-50 | 1 |
| 13 | 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а | TD-65 IS | 1 |
| 14 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Далека, 2а | KOHLER К33 | 1 |
| 15 | 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. В. Попруги, 149 | TD-65 IS | 1 |
| 16 | 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21 | GP88S/B-A | 1 |
| Загальна кількість дизельних генераторів: |  |  | 16 |

Таблиця 2 Перелік послуг з технічного обслуговування дизельних генераторів:

| № з/п | Найменування послуг | одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21 (ДГ DE-55RS Zn) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| - Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Великого, 34 (DE-41RS) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 34 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 3, (WattStream WS 125 – RW) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 36 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2а (Aksa APD-55 A) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 28 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20А (ДГ AKSA APD 200A) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 32 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Променева, 3 (ДГ AJ-ELLA 150) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 36 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Собожанський, 40 (DE-135PIS) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 146 (INVO DGU82DB) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Осіння, 6 (DE-110 PBDS) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 24 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 4 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Відродження, 7/42 (YN-50 DAR) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 28 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 36 (ДГ JANAN YN-50) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 28 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 4 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Великого Кобзаря, 14 (ДГ JANAN YN-50) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 28 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 4 |
| 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а (TD-65 IS) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Далека 2а (KOHLER К33) - 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 23 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. В. Попруги, 149 (TD-65 IS) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
| 1 | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
| 2 | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
| 3 | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21 (GP88S/B-A) – 2 послуги |  |  |  |
| 1 | - Контроль рівня масла в картері двигуна, заміна при необхідності | послуга | 2 |
| 2 | - Заміна паливного фільтру, контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою | послуга | 2 |
| 3 | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, кількості і вимірювання щільності охолоджуючої рідини | послуга | 2 |
| 4 | - Контроль тиску масла по показниках на панелі автоматичного керування | послуга | 2 |
| 5 | - Перевірка забруднення повітряного фільтра по індикатору, очищення повітряного фільтра або видалення забруднення з мішка при сильному забрудненні повітря, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 6 | - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива | послуга | 2 |
| 7 | - Перевірка стану та регулювання натягу ременів | послуга | 2 |
| 8 | - Перевірка акумуляторних батарей | послуга | 2 |
| 9 | - Перевірка працездатності датчиків і блокувань | послуга | 2 |
| 10 | - Перевірка і затягування механічного з'єднання двигуна і генератора | послуга | 2 |
| 11 | - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток | послуга | 2 |
| 12 | - Перевірка силових ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 13 | - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора | послуга | 2 |
| 14 | - Перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності | послуга | 2 |
| 15 | - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ | послуга | 2 |
| 16 | - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха | послуга | 2 |
| 17 | - Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження | послуга | 2 |
| 18 | - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах | послуга | 2 |
| 19 | - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі | послуга | 2 |
| 20 | - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів | послуга | 2 |
| Витратні матеріали: |  |  |  |
|  | - Мастило SAE 10W40 (або еквівалент) | л | 26 |
|  | - Фільтр мастильний | шт | 2 |
|  | - Фільтр паливний | шт | 2 |
| Загальна кількість послуг: |  |  | 32 |

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Вимоги до надання послуг: надання послуг по кожному окремому дизельному генератору може бути розпочато виключно після узгодження з Замовником. Послуги вважаються наданими з моменту підписання Замовником або його представником акту наданих послуг та отримання протоколу перевірки технічного стану приладів (дизельних генераторів).

Термін надання послуг: узгоджується Сторонами по кожному об’єкту окремо.

Загальні вимоги:

Виконавець повинен:

- надавати послуги із використанням власних витратних матеріалів;

- надати технічну допомогу Замовнику в питаннях, які стосуються експлуатації обладнання, проведення навчання персоналу;

- при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт.