Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2026-03-23-014903-a

«Послуги з технічного обслуговування газових котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування газових котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-03-23-014903-a.

Послуги з технічного обслуговування газових котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Товару здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2026 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання послуг: Послуги з технічного обслуговування газових котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області за адресами, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки у кількості 80 послуг. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ГАЗТЕХСЕРВІС ЦЕНТР» | 543 195,00 |
| ПП «ЕНЕРГОКОНСТРУКТОР» | 556 500,00 |
| ТОВ «РАПІД СЕРВІС» | 533 488,59 |

Згідно з даними комерційних пропозиція середня вартість котла складає:

(543 195,00+556 500,00+533 488,59):3 = 544 394,53 грн.

Загальна сума закупівель становить 544 390,00 коп.

Обсяг закупівлі.

Таблиця 1  Перелік газових котлів

| № з/п | Адреса встановлення обладнання | Модель, марка, тип котла | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м.Дніпро, вул. Троїцька, 20-А | «VIESSMANN» Vitorond 200 | 2 |
| 2 | м.Дніпро, вул. С. Єфремова,21 | «Buderus» Logamax plus 100 | 2 |
| 3 | м.Дніпро, проспект Слобожанський, 40 | «Колві» Термона DUO-50т | 4 |
| 4 | м.Дніпро, вул. Виконкомівська, 32 | «Симе» 27 кВт, Дітрих-117 кВт. | 2 |
| 5 | м.Дніпро, вул. Філософська, 5 | «Колві» Термона, 98 | 2 |
| 6 | с-ще Васильківка, вул. Перемоги, 221 | «Росс-96», АОГВ | 2 |
| 7 | м. П'ятихатки, вул. Клименка,91 | «Frontelli» 50 | 2 |
| 8 | с.Червонокам’яне, вул. Затишна, 1а | «Fondital» PTNE-70 | 1 |
| 9 | с-ще Софіївка, вул. Спортивна, 10а | «Колві» Термона, 98 | 1 |
| 10 | м.Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 8 | «Колві» Термона 50 | 1 |
| 11 | м. Верхівцеве, вул. Козацька, 14 | «Житомир-1» | 1 |
| 12 | м.Верхньодніпровськ, вул. Авраменка, 21 | «Ferolli» FER 63 | 2 |
| 13 | с-ще Томаківка, вул. Казкова, 3а | КЧМ-50 | 2 |
| 14 | с-ще Широке, вул. Соборна, 49а | «Biasi» su-80 | 2 |
| 15 | с-ще Магдалинівка, вул. Центральна,112 | РОСС-96 | 3 |
| 16 | с-ще Петриківка, проспект Калнишевского, 16а | «BOSCH» K-51-8E | 3 |
| 17 | с-ще Царичанка, вул.Нагорна, 9 | «Ferоlli» FER 50 | 2 |
| 18 | м.Павлоград, вул. Повстання, 77а | «BAXI» sim | 1 |
| 19 | м.Павлоград, пров. Лікарняний, 23 | «Житомир-1» | 1 |
| 20 | м.Синельникове, вул.Виконкомівська, 36 | МН 100 "Ювілейний" | 2 |
| 21 | с-ще Кринички, вул. Центральна, 5 | «РІВНЕТЕРМ-96» | 2 |

Таблиця 2 Перелік послуг з технічного обслуговування газових котлів

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг (1 котел) | Загальна кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20-А («VIESSMANN» Vitorond 200 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 21 («Buderus» Logamax plus 100 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40 («Колві» Термона DUO-50т – 4 котла) |  |  |  | 8 послуг |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 8 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 8 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 8 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 8 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 8 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 8 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з чотирма котлами з автоматикою | послуга | 2 | 8 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 8 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 32 («Симе» 27 кВт, Дітрих-117 кВт – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань гозового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська, 5 («Колві» Термона, 98 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 52600, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Васильківка, вул. Перемоги, 221 («Росс-96», АОГВ – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 52100, Україна, Дніпропетровська область, м. П'ятихатки, вул. Клименка, 91 («Frontelli» 50 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 52493, Україна, Дніпропетровська область, с. Червонокам’яне, вул. Затишна, 1а («Fondital» PTNE-70 – 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 53100, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Софіївка, вул. Спортивна, 10а («Колві» Термона, 98 – 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 51600, Україна, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 8 («Колві» Термона, 50 – 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 51600, Україна, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Авраменка, 21 («Ferolli» FER 63 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 51660, Україна, Дніпропетровська область, м. Верхівцеве, вул. Козацька, 14 («Житомир-1» - 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 53500, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Томаківка, вул. Казкова, 3а (КЧМ-50 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 53700, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Широке, вул. Соборна, 49а («Biasi» su-80 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 51100, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Магдалинівка, вул. Центральна, 112 (РОСС-96 – 3 котла) |  |  |  | 6 послуг |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 6 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 6 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань гозового трубопроводу | послуга | 2 | 6 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 6 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 6 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 6 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з п'ятьма котлом з автоматикою | послуга | 2 | 6 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 6 |
| 51800, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, проспект Калнишевського, 16а («BOSCH» K-51-8E – 3 котла) |  |  |  | 6 послуг |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 6 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 6 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 6 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 6 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 6 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 6 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з трьома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 6 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 6 |
| 51000, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка, вул. Нагорна, 9 («Ferоlli» FER 50 – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Повстання, 77а («BAXI» sim – 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, пров. Лікарняний, 23 («Житомір – 1» - 1 котел) |  |  |  | 2 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 2 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 2 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 2 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 2 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 2 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 2 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою | послуга | 2 | 2 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 2 |
| 52500, Україна, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 36 (МН 100 "Ювілейний" – 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |
| 52300, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Кринички, вул. Центральна, 5 («РІВНЕТЕРМ-96» - 2 котла) |  |  |  | 4 послуги |
| 1 | Пуск та наладка автоматики газового обладнання | послуга | 2 | 4 |
| 2 | Чистка теплообмінника | послуга | 2 | 4 |
| 3 | Перевірка герметизації з'єднань газового трубопроводу | послуга | 2 | 4 |
| 4 | Відключення обладнання котельні: з ротаційним лічильником | послуга | 2 | 4 |
| 5 | Перевірка на витік газу елементів системи газопостачання приладовим способом та мильною емульсією | послуга | 2 | 4 |
| 6 | Вимірювання температури та складу димових газів після котла | послуга | 2 | 4 |
| 7 | Пуск газифікованої котельні: з двома котлом з автоматикою | послуга | 2 | 4 |
| 8 | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБ01.GS-133 і спрацювання сигналізації | послуга | 2 | 4 |

Вимоги до надання послуг: надання послуг по кожній окремій одиниці системи газопостачання може бути розпочато виключно після узгодження з Замовником. Послуги вважаються наданими з моменту підписання Замовником або його представником акту наданих послуг та отримання протоколу перевірки технічного стану газового приладу (лічильника, коректора, котла, ДВК).

Термін надання послуг: узгоджується Сторонами по кожному окремому вузлу обліку газу та/або системи газопостачання окремо за регламентною документацією виробника обладнання та графіку повірки вузлів обліку газу. Виконавець гарантує своєчасний початок надання послуг та недопущення «простоїв» газового обладнання Замовника в очікуванні на початок або продовження надання послуг.

- ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Загальні вимоги:

Послуги надаються відповідно до вимог:

- «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 року №285;

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 №333;

- «Кодексу газорозподільних систем», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494;

- експлуатаційної документації обладнання.

- Обслуговування та ремонт обладнання системи газопостачання проводяться підприємством, що має дозвільні документи, передбачені законодавством.