Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2026-03-30-011613-a

«Послуги з технічного обслуговування твердопаливних котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування твердопаливних котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-03-30-011613-a.

Послуги з технічного обслуговування твердопаливних котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Товару здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2026 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання послуг: Послуги з технічного обслуговування твердопаливних котлів на об’єктах ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки у кількості 41 послуга. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ФОП Платонов Михайло Михайлович | 666 272,00 |
| ТОВ «ТЕХ-М» | 648 744,00 |
| ТОВ «Кріогенний завод» | 657 799,00 |

Згідно з даними комерційних пропозиція середня вартість котла складає:

(666 272,00+648 744,00+657 799,00):3 = 657 605,00 грн.

Загальна сума закупівель становить 657 600,00 коп.

Таблиця 1  Перелік твердопаливних котлів

| № п/п | Адреса встановлення обладнання | Модель, марка, тип котла | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старозаводська, 21 | КОТВ-80 КОТВ-100 | 2 |
| 2 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 32 | LAFAT-SM-EKO-50 | 1 |
| 3 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146 | LAFAT- SM-EKO-75 LAFAT- SM-EKO-100 | 1 1 |
| 4 | 52400, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Солоне, вул. Строменка, 1 | ARS-100, VMN-100 | 2 |
| 5 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Променева, 3 | LAFAT- SM-EKO-100 | 2 |
| 6 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Далека, 2а | LAFAT- SM-EKO-35 LAFAT-SM-EKO-50 | 2 1 |
| 7 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гаванська, 4 | Твердопаливний котел блочно-модульної котельні АТМ-2.1.1-0-0-GP 95 кВт | 1 |
| 8 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Майдан Озерний,12 | LAFAT- SM-EKO-100 | 1 |
| 9 | 52100, Україна, Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Клименка, 91 | LAFAT- SM-EKO-70 | 2 |
| 10 | 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Конституції, 27 | LAFAT- SM-EKO-50 | 2 |
| 11 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 3 | LAFAT- SM-EKO-50 | 4 |
| 12 | 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 1 | LAFAT- SM-EKO-100 | 2 |
| 13 | 51900, Україна, Дніпропетровська область м. Кам’янське, вул. Віталія Попруги, 149 | LAFAT- SM-EKO-100 LAFAT- SM-EKO-50 | 1 1 |
| 14 | 51900, Україна, Дніпропетровська область м. Кам’янське, просп. Відродження, 7/42 | LAFAT-EKO-PRO-100 | 2 |
| 15 | 50000, Україна, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Костя Гордієнка, 7 | LAFAT-EKO-PRO-100 | 3 |
| 16 | 50000, Україна, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а | LAFAT- SM-EKO-75 | 3 |
| 17 | 50000, Україна, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Салтиківська, 9б | LAFAT- SM-EKO-75 | 3 |
| 18 | 49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Василя Сліпака,21 | LAFAT- SM-EKO-75 | 1 |
| 19 | 51800, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, просп. Петра Калнишевського, 16а | LAFAT-SM-EKO-100 | 1 |
| 20 | 51000, Україна, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка,вул. Нагорна, 9 | LAFAT-SM-EKO-70 | 2 |
| Загальна кількість котлів: |  |  | 41 |

Таблиця 2 Перелік послуг з технічного обслуговування твердопаливних котлів:

| № з/п | Найменування послуг | одиниця виміру | Кількість (послуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| м. Дніпро, вул. Старозаводська, 21 (КОТВ-80, КОТВ-100 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 2 |
| 2 | Очищення нагару реторте | послуга | 2 |
| 3 | Протяжка електричних з'єднань | послуга | 2 |
| 4 | Візуальний контроль герметичності і технічного стану: - тракт теплоносія (огляд на наявність витоків теплоносія і видимих дефектів); -газохідного тракту (зовнішній огляд цілісності тракту); - дренажної системи; | послуга | 2 |
| 5 | Очищення нагару на теплообміннику | послуга | 2 |
| 6 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 2 |
| 7 | Протяжка електричних з’єднань в щитах управління | послуга | 2 |
| 8 | Перевірка кріплення датчиків температури, очищення від пилу, перевірка показників датчиків | послуга | 2 |
| 9 | Змащування контактних поверхонь датчиків температури термопастою або заливка масла в гільзи | послуга | 2 |
| 10 | Перевірка манометрів посадкою на нуль | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка манометрів по контрольному манометру | послуга | 2 |
| 12 | Перевірка термометрів по контрольному термометру (пірометру) | послуга | 2 |
| 13 | Очищення димоходу від сажі, висота димоходу 12, діаметр 300 мм. | послуга | 2 |
| 14 | Перевірка тяги в димоході, перевірка показників розрідження в димоході на відповідність нормам. | послуга | 2 |
| м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 32 (LAFAT-SM-EKO-50) 1 послуга |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 1 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 1 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 1 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 1 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 1 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 1 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 1 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 1 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 1 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 1 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 1 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 1 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 1 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 1 |
| м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146 (LAFAT -SM-EKO-75, LAFAT -SM-EKO-100) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 29 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| с-ще Солоне, вул. Строменка, 1 (ARS-100 VMN-100 - 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 2 |
| 2 | Очищення нагару на колосниках | послуга | 2 |
| 3 | Контроль процесу горіння (звірка до режимної карти, при необхідності - настройка) | послуга | 2 |
| 4 | Протяжка електричних з'єднань | послуга | 2 |
| 5 | Очищення нагару на теплообміннику | послуга | 2 |
| 6 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 2 |
| 7 | Контроль температури зовнішньої поверхні | послуга | 2 |
| 8 | Протяжка електричних з'єднань в щитах управління | послуга | 2 |
| 9 | Перевірка кріплення датчиків температури, очищення від пилу, перевірка показань датчиків | послуга | 2 |
| 10 | Перевірка манометрів посадкою на нуль | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка манометрів по контрольному манометру | послуга | 2 |
| 12 | Перевірка термометрів по контрольному термометру (пірометру) | послуга | 2 |
| 13 | Огляд щитів, замір температури обладнання | послуга | 2 |
| 14 | Очищення від пилу і бруду | послуга | 2 |
| 15 | вимір струмів споживання | послуга | 2 |
| 16 | вимір потоку теплоносія | послуга | 2 |
| 17 | Протяжка контактів | послуга | 2 |
| 18 | Замір перепаду тиску на гідравлічному роздільнику | послуга | 2 |
| 19 | Замір перепаду температур на гідравлічному роздільнику | послуга | 2 |
| 20 | Замір перепаду тиску на фільтрах, чистка фільтрів | послуга | 2 |
| 21 | Гідравлічні випробування. | послуга | 2 |
| м. Дніпро, вул. Променева, 3 (LAFAT -SM-EKO-100 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. Дніпро, вул. Далека, 2а (LAFAT -SM-EKO-35 – 2 котла, LAFAT -SM-EKO-50) 3 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 3 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 3 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 3 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 3 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 3 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 3 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 3 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 3 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 3 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 3 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 3 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 3 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 3 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 3 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 3 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 3 |
| м. Дніпро, вул. Гаванська, 4 (твердопаливний котел блочно-модульної котельні АТМ-2.1.1-0-0-GP 95 кВт) 1 послуга |  |  |  |
| 1 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 1 |
| 2 | Очищення нагару на колосниках | послуга | 1 |
| 3 | Контроль процесу горіння (звірка до режимної карти, при необхідності - настройка) | послуга | 1 |
| 4 | Протяжка електричних з'єднань | послуга | 1 |
| 5 | Візуальний контроль герметичності і технічного стану: - тракту теплоносія (огляд на наявність витоків теплоносія і видимих дефектів); - газохідних тракту (зовнішній огляд на цілісність тракту); - дренажної системи. | послуга | 1 |
| 6 | Очищення нагару на теплообміннику | послуга | 1 |
| 7 | Перевірка спрацьовування автоматики безпеки | послуга | 1 |
| 8 | Контроль температури зовнішньої поверхні | послуга | 1 |
| 9 | Протяжка електричних з'єднань в щитах управління | послуга | 1 |
| 10 | Перевірка кріплення датчиків температури, очищення від пилу, перевірка показань датчиків | послуга | 1 |
| 11 | Змащування контактних поверхонь датчиків температури термопастю або заливка масла в гільзи | послуга | 1 |
| 12 | Перевірка манометрів посадкою на нуль | послуга | 1 |
| 13 | Перевірка манометрів по контрольному манометру | послуга | 1 |
| 14 | Перевірка термометрів по контрольному термометру (пірометру) | послуга | 1 |
| 15 | Контроль споживання електроенергії | послуга | 1 |
| 16 | Огляд щитів, завмер температури обладнання | послуга | 1 |
| 17 | Перевірка спрацьовування перемикачів та індикаторів | послуга | 1 |
| 18 | Очищення від пилу і бруду | послуга | 1 |
| 19 | Вимір струмів споживання | послуга | 1 |
| 20 | Вимір потоку теплоносія | послуга | 1 |
| 21 | Протяжка контактів | послуга | 1 |
| 22 | Замір перепаду тиску на гідравлічному роздільнику | послуга | 1 |
| 23 | Замір перепаду температур на гідравлічному роздільнику | послуга | 1 |
| 24 | Замір перепаду тиску на фільтрах, чистка фільтрів | послуга | 1 |
| 25 | Гідравлічні випробування | послуга | 1 |
| м. Дніпро, вул. Майдан Озерний, 12 (LAFAT -SM-EKO-100) 1 послуга |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 1 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 1 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 1 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 1 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 1 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 1 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 1 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 1 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 1 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 1 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 1 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 1 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 1 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 1 |
| м. Дніпро, вул. Павлова, 1 (LAFAT -SM-EKO-100 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. Дніпро, вул. Павлова, 3 (LAFAT -SM-EKO-50 – 4 котла) 4 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 4 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 4 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 4 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 4 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 4 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 4 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 4 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 4 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 4 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 4 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 4 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 4 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 4 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 4 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 4 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 4 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 4 |
| 18 | Очистка назріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 4 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 4 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 4 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 4 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 4 |
| м. Кам’янське, вул. Віталія Попруги, 149 (LAFAT -SM-EKO-50, LAFAT -SM-EKO-100) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. Кам’янське, вул. Конституції, 27 (LAFAT -SM-EKO-50 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котра | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. П’ятихатки, вул. Клименка, 91 (LAFAT -SM-EKO-70 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котра | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| с-ще Петриківка, просп. Петра Калнишевського, 16а (LAFAT -SM-EKO-100 – 1 котел) 1 послуга |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 1 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 1 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 1 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 1 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 1 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 1 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 1 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 1 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 1 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 1 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 1 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 1 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 1 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 1 |
| с-ще Царичанка, вул. Нагорна, 9 (LAFAT -SM-EKO-70 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. Кам’янське, просп. Відродження, 7/42 (LAFAT-EKO-PRO-100 – 2 котла) 2 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 2 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 2 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 2 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 2 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 2 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 2 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 2 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 2 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 2 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 2 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 2 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 2 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 2 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 2 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 2 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 2 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 2 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 2 |
| м. Кривий Ріг, вул. Костя Гордієнка, 7 (LAFAT-EKO-PRO -100 – 3 котла) 3 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 3 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 3 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 3 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 3 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 3 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 3 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 3 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 3 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 3 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 3 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 3 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 3 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 3 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 3 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 3 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 3 |
| м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а (LAFAT-SM-EKO -75 – 3 котла) 3 послуг |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 3 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 3 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 3 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 3 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 3 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 3 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 3 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 3 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 3 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 3 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 3 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 3 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 3 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 3 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 3 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 3 |
| м. Кривий Ріг, вул. Салтиківська, 9б (LAFAT-SM-EKO -75 – 3 котла) 3 послуги |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 3 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 3 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 3 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 3 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 3 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 3 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 3 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 3 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 3 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 3 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 3 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 3 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 3 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 3 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 3 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 3 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 3 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 3 |
| м. Дніпро, вул. Василя Сліпака, 21 ((LAFAT-SM-EKO -75 – 1 котел) 1 послуга |  |  |  |
| 1 | Демонтаж та установка обшивки (фасад.) | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка на відсутність підтікань на клапані безпеки – спуск повітря | послуга | 1 |
| 3 | Перевірка цілісності ізоляції шлейфів та роз’ємів термостатів, шлейфа дисплея, мідного датчика захисту від перегріву | послуга | 1 |
| 4 | Зняття кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 5 | Вилучення механізму очистки (турбулізатори) з їх очисткою | послуга | 1 |
| 6 | Очистка теплообмінника | послуга | 1 |
| 7 | Установка кришки теплообмінника з плитою вермікуліта | послуга | 1 |
| 8 | Від’єднання котла від димоходу, чистка димохідних труб, підключення | послуга | 1 |
| 9 | Очистка основного димоходу | послуга | 1 |
| 10 | Зняття та очистка вентилятора димососа | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка цілісності трубок пресостата на герметичність та їх очистка | послуга | 1 |
| 12 | Очистка каналів контролю тиску в камері згорання | послуга | 1 |
| 13 | Очистка камери згорання від золи та сажі | послуга | 1 |
| 14 | Очистка чаши горілки від нагару | послуга | 1 |
| 15 | Очистка пальника від нагару (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 16 | Ревізія шнеку подачі, очистка (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 17 | Ревізія редуктора подачі (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 18 | Очистка нагріваючого вентилятора (зняття та установка) | послуга | 1 |
| 19 | Заміна елемента живлення на платі управління | послуга | 1 |
| 20 | Перевірка контактів електроніки, обжим силових клем | послуга | 1 |
| 21 | Ревізія циркуляційних насосів малого контуру котла | послуга | 1 |
| 22 | Запуск котла з перевіркою відповідності робочих параметрів за допомогою аналізатора, наладка робочих параметрів автоматики за заводських настройок | послуга | 1 |
| Загальний обсяг послуг: |  |  | 41 |

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Вимоги до надання послуг: надання послуг по кожній окремій одиниці системи теплопостачання може бути розпочато виключно після узгодження з Замовником. Послуги вважаються наданими з моменту підписання Замовником або його представником акту наданих послуг та отримання протоколу перевірки технічного стану приладів (котлів та обладнання).

Термін надання послуг: узгоджується Сторонами по кожному об’єкту теплопостачання окремо.

Загальні вимоги:

Послуги надаються відповідно до вимог:

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 №333;

Виконавець повинен:

- надавати послуги за графіком Замовника;

- надати технічну допомогу Замовнику в питаннях, які стосуються експлуатації обладнання, проведення навчання персоналу;

- організувати оперативне реагування на нештатну ситуацію в роботі обладнання та прибути на об’єкт за викликом Замовника у погоджений час, а у разі терміновості не пізніше ніж через 12 години (у робочі дні) та 24 годин (у вихідні та святкові дні). Кількість викликів для проведення обслуговування не обмежено без справляння окремої плати;

- при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт.