Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-07-10-007734-a

«Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів Lafat SM ECO 75 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів Lafat SM ECO 75 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації, код за ДК 021:2015:45330000-9: Водопроводні та санітарно-технічні роботи: послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів Lafat SM ECO 75 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації (код за ДК 021:2015:45331110-0 – Встановлення котлів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-07-10-007734-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів Lafat SM ECO 75 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації у кількості 1 послуга. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ФОП Андрух В.В. | 625 200,00 |
| ТОВ «Кріогенний завод» | 619 660,00 |
| ТОВ «ТЕХ-М» | 614 760,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(625 200,00 + 619 660,00 + 614 760,00):3 = 619 873,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 619 873,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення сталого та безперебійного опалювального сезону та у зв’язку з можливими перебоями теплопостачання.

Адреса виконання послуг:

- 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а – 1 послуга;

Кількість послуг - 1 послуга

№; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; Послуги з монтажу та пусконалагодження пелетних котлів SM ECO 75 кВт на місці їх безпосередньої експлуатації; послуга; 1. в т.ч. витратні матеріали Виконавця:. 1; Труба Fiber Basalt Plus 20; м; 8. 2; Труба Fiber Basalt Plus 32; м; 4. 3; Труба Fiber Basalt Plus 50; м; 20. 4; Труба Fiber Basalt Plus 63; м; 4. 5; Коліно 90 20; шт; 12. 6; Коліно 90 32; шт; 8. 7; Коліно 90 50; шт; 14. 8; Коліно 90 63; шт; 8. 9; Коліно 45 50; шт; 4. 10; Коліно 45 63; шт; 2. 11; Муфта 50; шт; 2. 12; Муфта 63; шт; 2. 13; Перехід 63х50 (зовн/вн); шт; 4. 14; Муфта МРВ 20х1/2"; шт; 1. 15; Муфта МРВ 63х2"; шт; 2. 16; Муфта МРН 20x1/2"; шт; 4. 17; Муфта МРН 32х1"; шт; 3. 18; Муфта МРН 50х6/4"; шт; 6. 19; Муфта МРН 63х2"; шт; 5. 20; Згін американка PP-R ВР, 32х1" "ATLA"; шт; 1. 21; Трійник перехідник 32х25х32; шт; 1. 22; Трійник перехідник 50х32х50; шт; 4. 23; Трійник 50; шт; 4. 24; Кран 25 кульовий; шт; 1. 25; Кран 32 кульовий; шт; 1. 26; Американка-згін DN32 1 1/4" пряма нікель AS04; шт; 3. 27; Американка-згін DN15 1/2" пряма нікель AS01; шт; 4. 28; Американка-згін DN50 (2") пряма нікель RAFTEC (AS06); шт; 7. 29; Кран кул. RAFTEC BLACK DN15 (1/2'') вв чорний метелик DRB1 {50/200}; шт; 1. 30; Кран кул. RAFTEC BLACK DN15 (1/2'') нв чорний метелик DRB11; шт; 5. 31; Кран кул. RAFTEC BLACK DN25 (1'') нв чорний метелик DRB31 {20/80}; шт; 3. 32; Кран кул. RAFTEC BLACK DN20 (3/4'') вн чорний метелик DRB21 {40/160}; шт; 3. 33; Кран кул. RAFTEC BLACK DN32 (1 1/4') нв чорна ручка DRH41 {10}; шт; 9. 34; Кран кул. RAFTEC BLACK DN50 (2') нв чорна ручка DRH61; шт; 3. 35; Кран кул. RAFTEC BLACK DN50 (2'') вв чорна ручка DRH6 {4/16}; шт; 2. 36; Повітровідвідник Raftec 1/2" AV01 AWH01; шт; 1. 37; Група безпеки PN 3 G1; шт; 3. 38; Перехідник 40Вх32Н 11/2"В-11/4"Н никель P0504; шт; 6. 39; Ніпель 32 1 1/4" НН нікель N04; шт; 6. 40; Ніпель 50 2" ЗЗ нікель N06; шт; 2. 41; Кутник 1 1/4" ВВ V&G 18шт; шт; 3. 42; Пакля Unigarn (100г косичка в упаковці) UNIPAK; шт; 2. 43; Паста пакувальна UNIPAK вода-пар 250 г; шт; 2. 44; Шпилька метрична М10х1000; шт; 3. 45; Гайка для подовження шпильки BIS M10*40мм WALRAVEN; шт; 6. 46; Пробка для сталевого кріплення 12; шт; 30. 47; Розшир. бак для опалення Reflex N 300 (сірий),6 бар; шт; 1. 48; Термоманометр ТМ, корпус 80, тиск 0-6 бар, з'єднання 1/2 "акс; шт; 2. 49; Диск відріз для металу 125х1; шт; 4. 50; Зварювальнi електроди "МОНОЛИТ", d 3 мм, 2,5 кг,(10-100А); шт; 1. 51; Піна всесезонна монтажна (750мл) Mounter PRO (пістолет); шт; 1. 52; Очисник монтажної піни 400 мл Mounter; шт; 1. 53; Кріплення сталеве М8 d1 1/2 (47-53) (без гвинт-шурупа); шт; 18. 54; Кріплення сталеве М8 d2 (59-65) (без гвинт-шурупа); шт; 6. 55; Гвинт-шуруп 8х120; шт; 24. 56; Арматура наповнення FAM 1/2"; шт; 1. 57; ГС-28 Гідрострілка в теплоізоляції 2"; шт; 1. 58; Різьба Ду 50 коротка; шт; 2. 59; Контроллер ENGO CONTROL; шт; 1. 60; Труба Fiber Basalt Plus 32; м; 32. 61; Трійник перехідник 25х20х25; шт; 2. 62; Трійник перехідник 32х20х32; шт; 1. 63; Трійник перехідник 32х25х32; шт; 2. 64; Кран 20 кульовий; шт; 2. 65; Кран 25 кульовий; шт; 2. 66; Коліно 45 32; шт; 4. 67; Коліно 90 32; шт; 14. 68; Муфта 32; шт; 6. 69; Муфта МРВ 20х1/2"; шт; 1. 70; Муфта МРВ 25х3/4"; шт; 2. 71; Муфта МРВ 32х1"OK; шт; 4. 72; Ізоляція до труб 35/6; м; 16. 73; Пробка для сталевого кріплення 12; шт; 12. 74; Гвинт-шуруп 8х80; шт; 12. 75; Кріплення сталеве М8 d1 (32-37) (без гвинт-шурупа); шт; 12. 76; Американка-згін DN25 1" пряма нікель AS03; шт; 2. 77; Кран кул. RAFTEC RED DN15 (1/2'') нв червоний метелик; шт; 1. 78; Різьба Ду 25 коротка; шт; 2. 79; Різьба Ду 20 коротка; шт; 2. 80; Автоматичний розповітрювач PrimoVent G3/8" з Aquastop і відсічним клапаном 1/2"; шт; 1. 81; Труба ф120; шт; 9. 82; Труба 0,5м ф120; шт; 3. 83; Хомут ст ф180 0-100мм; шт; 3. 84; Коліно 45 ф120; шт; 12. 85; Трійник 87 ф120; шт; 3. 86; Заглушка ф120; шт; 3. 87; Труба ф120/180 н/оц 0,8мм; шт; 3. 88; Конус ф120/180 н/н; шт; 3. 89; Скоба ф120; шт; 6. 90; Щит навісний білі двері 2ШН 1Р\12 12модулі Schneider Electric Resi9 Mini Pragma; шт; 1. 91; Провід ПВС 3х1,5 (6, ТБЕА); м; 70. 92; Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з протяжкою (25м); м; 70. 93; Кріплення для труб d20мм (50шт) сірий; паков; 2. 94; Дюбель з ударним шурупом 6х40 (уп/100шт) потай; паков; 1. 95; Ізострічка e.tape.stand.20.black, чорна (20м) E.NEXT; шт; 1. 96; Контактор Hager ESC125 230В/25A, 1НВ; шт; 4. 97; Шина з'єднувальна е.bc.stand.1.12.63, 1п., 63 А, 12 модулів; шт; 1. 98; Циркуляційний насос XPS 32-8-180 цирк.32/8м-180мм, Qmax=10 м3+ гайка 1-1/4"+ кабель зі штепс {4/1}; шт; 3; Власність ГУНП. 99; Насос дренажний V 1300 D SPRUT; шт; 1; Власність ГУНП. 100; Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 10A C; шт; 8; Власність ГУНП. в т.ч. послуги. 1; Монтаж пелетних котлів; послуга; 3. 2; Монтаж циркуляційних насосів; послуга; 3. 3; Монтаж баку розширювального; послуга; 1. 4; Прокладання трубопроводів опалення (підвал); послуга; 1. 5; Прокладання трубопроводів опалення (перший поверх); послуга; 1. 6; Монтаж кранів; послуга; 33. 7; Монтаж щитків групових; послуга; 1. 8; Монтаж вимикачів автоматичних; послуга; 8. 9; Монтаж димоходів; послуга; 3. 10; Установка термоманометрів; послуга; 2. 11; Пусконалагоджування пелетних котлів; послуга; 3. 12; Пробивання отворів діаметром 100 мм (підвал); послуга; 2. 13; Пробивання отворів діаметром 100 мм (міжкімнатні); послуга; 2. 14; Монтаж гідрострілки; послуга; 1. 15; Монтаж насоса дренажного; послуга; 1. 16; Зварювання підставки для гідро стрілки та насоса; послуга; 1. 17; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення; послуга; 1. 18; Монтаж електропроводки; послуга; 1.

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333.