Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2026-02-26-010076-a

«Послуги з монтажу та пусконалагодження котлів на пелетах на місці їх безпосередньої експлуатації»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з монтажу та пусконалагодження котлів на пелетах на місці їх безпосередньої експлуатації, код за ДК 021:2015:45330000-9: Водопроводні та санітарно-технічні роботи: послуги з монтажу та пусконалагодження котлів на пелетах на місці їх безпосередньої експлуатації (код за ДК 021:2015:45331110-0 – Встановлення котлів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-26-010076-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Закупівля Послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 12.02.2026 № Р-38/0/3-26 на виконання заходів Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2028 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2016р. № 30-3/VII(зі змінами від 15.12.25. № Р-587/0/3-25) на 2026 рік   за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з монтажу та пусконалагодження котлів на пелетах на місці їх безпосередньої експлуатації у кількості 1 послуга. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ФОП Кучеренко В.А. | 691 600,00 |
| ТОВ « Кріогенний завод» | 685 200,00 |
| ТОВ «ТЕХ М» | 679 880,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(691 600,00 + 685 200,00 + 679 880,00):3 = 685 560,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 685 560,00  грн.

Обсяг закупівлі – 1 послуга.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення сталого та безперебійного опалювального сезону та у зв’язку з можливими перебоями теплопостачання.

Адреса виконання послуг:

50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15.

Кількість послуг - 1 послуга

| № | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з монтажу та пусконалагодження котлів на пелетах на місці їх безпосередньої експлуатації Послуги надаються в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15 | послуга | 1 |
|  | в т.ч. витратні матеріали Виконавця: |  |  |
| 1 | Труба Fiber Basalt Plus 32 | м | 4 |
| 2 | Труба Fiber Basalt Plus 50 | м | 4 |
| 3 | Труба Fiber Basalt Plus 63 | м | 32 |
| 4 | Коліно Ekoplastik 90 32 | шт | 8 |
| 5 | Коліно Ekoplastik 90 40 | шт | 4 |
| 6 | Коліно Ekoplastik 90 50 | шт | 4 |
| 7 | Коліно Ekoplastik 90 63 | шт | 26 |
| 8 | Муфта Ekoplastik 50 мм | шт | 2 |
| 9 | Муфта Ekoplastik 63 мм | шт | 2 |
| 10 | Перехід Ekoplastik 40х32 (зовн/вн) | шт | 4 |
| 11 | Муфта WAVIN Ekoplastik МРВ 63х2" | шт | 9 |
| 12 | Муфта Ekoplastik МРН 32х1" | шт | 3 |
| 13 | Муфта Ekoplastik МРН 40х5/4" | шт | 4 |
| 14 | Муфта Ekoplastik PPR 63х2" | шт | 3 |
| 15 | З'єднання 32х1" ВР різьбове (вн) Ekoplastik | шт | 1 |
| 16 | Трійник перехідник Wavin 32х25х32 | шт | 1 |
| 17 | Трійник перехідник 63х32х63 Ekoplastik | шт | 4 |
| 18 | Трійник перехідник 63х50х63 Ekoplastik | шт | 2 |
| 19 | Трійник 63 Ekoplastik | шт | 4 |
| 20 | Кран 25 кульовий Ekoplastik | шт | 1 |
| 21 | Кран 32 кульовий Ekoplastik | шт | 1 |
| 22 | Американка-згін DN40 (1 1/2") пряма нікель RAFTEC | шт | 2 |
| 23 | Американка-згін DN50 (2") пряма нікель RAFTEC | шт | 9 |
| 24 | Кран кульовий 1/2" ВВ V&G Optima червоний метелик | шт | 3 |
| 25 | Кран кульовий 1" ВЗ V&G Optima червоний метелик | шт | 3 |
| 26 | Кран кульовий 3/4" ВЗ V&G Optima червоний метелик | шт | 3 |
| 27 | Кран кульовий 1 1/4" ВЗ V&G Optima червона ручка | шт | 12 |
| 28 | Кран кульовий 2" ВЗ V&G Optima червона ручка | шт | 3 |
| 29 | Пакля Unigarn (100г косичка в упаковці) UNIPAK | шт | 2 |
| 30 | Паста пакувальна UNIPAK вода-пар 250 г | шт | 2 |
| 31 | Ніпель 1 1/4" ЗЗ V&G | шт | 4 |
| 32 | Перехідник 2" х 1 1/4" ВЗ V&G | шт | 10 |
| 33 | Трійник редукційний 1 1/4"х1/2"х1 1/4" ВВВ V&G | шт | 4 |
| 34 | Розширювальний бак вертикальний, 300л 8 bar 1” Imera (з ніжками) | шт | 1 |
| 35 | Кріплення сталеве М8 d2 (59-65) (без гвинт-шурупа) | шт | 16 |
| 36 | Пробка для сталевого кріплення 12 | шт | 16 |
| 37 | Гвинт-шуруп 8х100 | шт | 16 |
| 38 | Колектор в теплоізоляції Termojet К22Н.150(300) 2+1 вгору | шт | 1 |
| 39 | Комплект консолей К-15-І | шт | 1 |
| 40 | ГС-28 Гідрострілка в теплоізоляції 2" | шт | 1 |
| 41 | Комплект консолейКР-13-І | шт | 1 |
| 42 | Термометр ТБ- 63- 50 0+120-2,5-О | шт | 4 |
| 43 | Група безпеки котла KSG maxi до 100кВт | шт | 3 |
| 44 | Контролер насоса CO ENGO EPC11 | шт | 1 |
| 45 | Труба ф120 Versia-Lux | шт | 9 |
| 46 | Труба 0,5м ф120 Versia-Lux | шт | 3 |
| 47 | Хомут ст ф180 0-100мм Versia-Lux | шт | 3 |
| 48 | Коліно 45 ф120 Versia-Lux | шт | 12 |
| 49 | Трійник 87 ф120 Versia-Lux | шт | 3 |
| 50 | Заглушка ф120 Versia-Lux | шт | 3 |
| 51 | Труба ф120/180 0.5м н/оц 0,8мм Versia-Lux | шт | 3 |
| 52 | Конус ф120/180 н/н Versia-Lux | шт | 3 |
| 53 | Окапник ф180 Versia-Lux | шт | 6 |
| 54 | Скоба ф120 Versia-Lux | шт | 6 |
| 55 | Щит навісний білі двері 2ШН 1Р\12 12модулі Schneider Electric Resi9 Mini Pragma | шт | 1 |
| 56 | Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 10A C | шт | 8 |
| 57 | Провід ПВС 3х1,5 (6, ТБЕА) | м | 74 |
| 58 | Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з протяжкою | м | 100 |
| 59 | Кріплення для труб d20мм (50шт) сірий | паков | 1 |
| 60 | Дюбель з ударним шурупом 6х40 (уп/100шт) потай | паков | 1 |
| 61 | Ізоляційна стрічка | шт | 1 |
| 62 | Модульный контактор e.mc.pro.2.20.2NO, 2р, 20А, 2NO, 220В | шт | 5 |
| 63 | Шина нульова e.bsc.stand.20.14, 14 отв.х 20 А брусок кріплення по центру | шт | 1 |
| 64 | Шина з'єднувальна е.bc.stand.1.12.63, 1п., 63 А, 12 модулів | шт | 1 |
| 65 | Циркуляційний насос Sprut GPD 32-8S-180 | одиниць | 3 |
| 66 | Циркуляційний насос Sprut GPD 32-14-220 | одиниць | 2 |
|  | в т.ч. послуги |  |  |
| 1 | Монтаж котлів на пелетах Lafat 100кВт | послуга | 3 |
| 2 | Монтаж циркуляційних насосів Sprut GPD 32-8S-180 | послуга | 3 |
|  | Монтаж циркуляційних насосів Sprut GPD 32-14-220 |  | 2 |
|  | Монтаж баку розширювального вертикальний, 300л 8 bar 1” Imera (з ніжками) | послуга | 1 |
|  | Прокладання трубопроводів опалення | послуга | 1 |
|  | Монтаж кранів | послуга | 26 |
|  | Монтаж щита навісного білі двері 2ШН 1Р\12 12модулі Schneider Electric Resi9 Mini Pragma | послуга | 1 |
|  | Монтаж вимикачів автоматичних RESI9 6kA 1P 10A C | послуга | 8 |
|  | Монтаж димоходів | послуга | 3 |
|  | Установка термометра ТБ- 63- 50 0+120-2,5-О | послуга | 4 |
|  | Пусконалагоджування котлів на пелетах Lafat 100кВт | послуга | 3 |
|  | Монтаж гідрострілки | послуга | 1 |
|  | Монтаж контролера насоса CO ENGO EPC11 | послуга | 1 |
|  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення | послуга | 1 |
|  | Монтаж електропроводки | послуга | 1 |
|  | Монтаж колектора в теплоізоляції | послуга | 1 |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333.