Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-04-03-014008-a

«Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-65 IS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-65 IS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-04-03-014008-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з підключення дизельного генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання у кількості 2 послуги. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ПП «Розвиток. Індустрія. Планування» | 670 658,00 |
| ТОВ «НВП «ВІТАЛ» | 663 710,00 |
| ТОВ «Токмак Дизель Маш» | 620 000,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(670 658,00 + 663 710,00 + 620 000,00):3 = 651 456,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 651 456,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Адреса встановлення: Україна, 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,

| №п/п | Перелік послуг з підключення дизель-генератора TD-65 IS до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення блоків ФБС (Фундаментний блок силікатний) та ДГ (Дизель-генератор) в проєктне положення) | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж контуру захисного заземлення | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та ДГ (Дизель-генератором) | шт. | 1 |
| 4 | Електромонтаж (Монтаж ДГ, монтаж шафи АВР (автоматичний ввід резерву), підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій) | шт. | 1 |
| 5 | Пуско-налагодження (Комплексне випробування ДГ, шафи АВР та КЛ під навантаженням, програмування панелі керування ДЕС, інструктаж персоналу ПЕ (Правила користування електроустановками) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | шт. | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ3 35 | м | 50 |
| 2 | Кабель АВВГнг 4х35 | м | 44 |
| 3 | Кабель АВВГнг 4х4 | м | 88 |
| 4 | Труба двустінна гофрована KF 09050 UVFA KOPOS (50м.п.) | м | 50 |
| 5 | Труба двустінна гофрована KF 09040 UVFA KOPOS (50м.п.) | м | 44 |
| 6 | Наконечники KOR 35/8 | шт | 20 |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 8 |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. (DKC) | упак | 2 |
| 9 | База дюбельного типу DKC | упак | 1 |
| 10 | Трос 4мм | м | 14 |
| 11 | Зажим для троса 4мм | шт | 4 |
| 12 | Талреп гак-кільце М10х125 | шт | 1 |
| 13 | Крюк для плоскої поверхні GHP16 | шт | 2 |
| 14 | Смуга 40х4 ГОСТ 106-73 (заземл.) | м | 5 |
| 15 | Електроди АНО-36 | кг | 0,2 |
| 16 | Фарба НЦ (сіра) | кг | 1 |
| 17 | Пензлик | шт | 2 |
| 18 | Рукавички робочі (пара) | шт | 4 |
| 19 | Дюбель 12х60 | шт | 8 |
| 20 | Шуруп 8х70 | шт | 8 |
| 21 | Шайба D8 | шт | 8 |
| 22 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |
| 23 | Ізолента (ж, з, к, ч, PE) для маркування | шт | 6 |
| 24 | Піна монтажна вогнестійка | шт | 1 |
| 25 | Профіль BPM-29 (PSM) BPM2930 L =3000 DKC | м | 6 |
| 26 | Блоки ФБС 12х4х3 | шт | 2 |
| 27 | Метизи та кріплення | комплект | 1 |
| 28 | Корпус КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP54 VAGO | шт | 1 |
| 29 | Провід ПВ3 2,5 | м | 10 |
| 30 | Провід ПВ3 35 | м | 8 |
| 31 | Накінечник KOR 35/8 | шт | 20 |
| 32 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |
| 33 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |
| 34 | Клема AVK 6 | шт | 2 |
| 35 | Кришка NPР 2,5-10 | шт | 1 |
| 36 | Кінцевий тримач KD7 | шт | 3 |
| 37 | Майданчик 40х40 АскоУкрем | шт | 4 |
| 38 | Шланг спиральний 10 | м | 2 |
| 39 | Знак електрич. "Безпека" 80 мм | шт | 1 |
| 40 | Хомут монтажний 2,5/98 білий. (DKC) | упак | 0,5 |
| 41 | Шина мідна 30х4 | м | 0,4 |
| 42 | Ізолятор SM35 | шт | 2 |
| 43 | Наліпки | комплект |
| 44 | Метизи | комплект | 1 |
| 45 | Стержень уземлення д20 мм L-1500 ST (оцинк.) G-20/1 ST | шт | 7 |
| 46 | Злучник для стержня D16-20 та смуги діагональний ST (оцинк.) С-046 ST | шт | 1 |
| 47 | Наконечник для стержня д20 мм ST (оцинк.) G-20/2 ST | шт | 1 |
| 48 | Лента бітумна 7,5см (10м) | шт | 1 |
| 49 | Оглядовий пристрій (колодязь контура заземлення) | шт | 1 |

Адреса встановлення: Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське

| №п/п | Перелік послуг з підключення дизель-генератора TD-65 IS до існуючих системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електромонтаж |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення ДГ в проєктне положення) | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж контуру захисного заземлення | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та ДГ | шт. | 1 |
| 4 | Електромонтаж (Монтаж ДГ, монтаж шафи АВР, ШПН, підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій.) | шт. | 1 |
| 5 | Пуско-налагодження (Комплексне випробування ДГ, шафи АВР, ШПН та КЛ під навантаженням, програмування панелі керування ДГ, інструктаж персоналу ПЕ та ПТБ) | шт. | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ3 35 | м | 50 |
| 2 | Провід ПВ3 16 | м | 10 |
| 3 | Кабель АВВГнг 4х35 | м | 58 |
| 4 | Кабель АВВГнг 4х16 | м | 19 |
| 5 | Кабель АВВГнг 4х4 | м | 116 |
| 6 | Труба двустінна гофрована KF 09050 UVFA KOPOS (50м.п.) | м | 70 |
| 7 | Труба двустінна гофрована KF 09040 UVFA KOPOS (50м.п.) | м | 58 |
| 8 | Наконечники KOR 35/8 | шт | 20 |
| 9 | Наконечники DTL-16 | шт | 8 |
| 10 | Наконечники DTL-35 | шт | 8 |
| 11 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. (DKC) | упак | 2 |
| 12 | База дюбельного типу DKC | упак | 1 |
| 13 | Трос 4мм | м | 11 |
| 14 | Зажим для троса 4мм | шт | 4 |
| 15 | Талреп гак-кільце М10х125 | шт | 1 |
| 16 | Крюк для плоскої поверхні GHP16 | шт | 2 |
| 17 | Смуга 40х4 ГОСТ 106-73 (заземл.) | м | 5 |
| 18 | Електроди АНО-36 | кг | 0,2 |
| 19 | Фарба НЦ (сіра) | кг | 0,5 |
| 20 | Пензлик | шт | 1 |
| 21 | Рукавички робочі (пара) | шт | 4 |
| 22 | Дюбель 12х60 | шт | 16 |
| 23 | Шуруп 8х70 | шт | 16 |
| 24 | Шайба D8 | шт | 16 |
| 25 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |
| 26 | Ізолента (ж, з, к, ч, PE) для маркування | шт | 6 |
| 27 | Піна монтажна вогнестійка | шт | 1 |
| 28 | Метизи та кріплення | комплект | 1 |
| 29 | Корпус КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP54 VAGO | шт | 1 |
| 30 | Провід ПВ3 2,5 | м | 10 |
| 31 | Провід ПВ3 35 | м | 8 |
| 32 | Накінечник KOR 35/8 | шт | 20 |
| 33 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |
| 34 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |
| 35 | Клема AVK 6 | шт | 2 |
| 36 | Кришка NPР 2,5-10 | шт | 1 |
| 37 | Кінцевий тримач KD7 | шт | 3 |
| 38 | Майданчик 40х40 АскоУкрем | шт | 4 |
| 39 | Шланг спиральний 10 | м | 2 |
| 40 | Знак електрич. "Безпека" 80 мм | шт | 1 |
| 41 | Хомут монтажний 2,5/98 білий. (DKC) | упак | 0,5 |
| 42 | Шина мідна 30х4 | м | 0,4 |
| 43 | Ізолятор SM35 | шт | 2 |
| 44 | Наліпки | комплект | 1 |
| 45 | Метизи | комплект | 1 |
| 46 | Корпус КЕП 40.40.25-1.0.Ц.0 IP54 VAGO | шт | 1 |
| 47 | Провід ПВ3 16 | м | 3 |
| 48 | Накінечник KOR 16/6 | шт | 8 |
| 49 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,5 |
| 50 | Знак електрич. "Безпека" 80 мм | шт | 1 |
| 51 | Шина мідна 30х4 | м | 0,2 |
| 52 | Ізолятор SM35 | шт | 2 |
| 53 | Наліпки | комплект | 1 |
| 54 | Метизи | комплект | 1 |
| 55 | Стержень уземлення д20 мм L-1500 ST (оцинк.) G-20/1 ST | шт | 7 |
| 56 | Злучник для стержня D16-20 та смуги діагональний ST (оцинк.) С-046 ST | шт | 1 |
| 57 | Наконечник для стержня д20 мм ST (оцинк.) G-20/2 ST | шт | 1 |
| 58 | Лента бітумна 7,5см (10м) | шт | 0,5 |
| 59 | Оглядовий пристрій (колодязь контура заземлення) | шт | 1 |