	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевского, 24
код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи

	 

	№

п/п
	Найменування робіт та витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурне

будівництво
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Демонтаж конструкцій другого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	  м3
	6,18
	 

	2
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	231,99
	 

	3
	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток
	  м2
	112,8
	 

	4
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	7
	 

	5
	Знімання незасклених віконних рам
	  м2
	28,1358
	 

	6
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	13,86
	 

	7
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	8
	 

	8
	Знімання дверних полотен
	  м2
	11,685
	 

	9
	Знімання наличників


	  м
	43,2
	 

	 
	Роздiл 2. Демонтаж конструкцій четвертого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	  м3
	5,22
	 

	11
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т
	  т
	0,78
	 

	12
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	231,99
	 

	13
	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток
	  м2
	115,9
	 

	14
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	7
	 

	15
	Знімання незасклених віконних рам
	  м2
	28,1358
	 

	16
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	13,86
	 

	17
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	8
	 

	18
	Знімання дверних полотен
	  м2
	11,685
	 

	19
	Знімання наличників


	  м
	43,2
	 

	 
	Роздiл 3. Відновлення конструкцій другого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	  м2
	3,52
	 

	21
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	  м2
	15,82
	 

	22
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель


	  м2
	4,7908
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	23
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	23,345
	 

	24
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	16
	 

	25
	Установлення віконних зливів
	  м
	13,9
	 

	26
	Установлення доводчика закриття дверей
	  шт
	1
	 

	27
	Облицювання укосів сендвіч ПВХ панель
	  м2
	12,87
	 

	28
	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по

бетону та каменю
	  м2
	21,4
	 

	29
	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою
	  м2
	21,4
	 

	30
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	21,4
	 

	31
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	21,4
	 

	32
	Улаштування перегородок на металевому каркасі з

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без

ізоляції
	  м2
	14,47
	 

	33
	Тепло-шумоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів насухо
	  м3
	1,447
	 

	34
	Улаштування перегородок на металевому каркасі з

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без

ізоляції
	  м2
	50,8
	 

	35
	Тепло-шумоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів насухо
	  м3
	5,08
	 

	36
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли


	  м3
	6,07
	 

	 
	Роздiл 4. Відновлення конструкцій четвертого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	  м2
	4,1
	 

	38
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	  м2
	15,82
	 

	39
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	  м2
	4,7908
	 

	40
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	23,345
	 

	41
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	16
	 

	42
	Установлення віконних зливів
	  м
	13,9
	 

	43
	Установлення доводчика закриття дверей
	  шт
	1
	 

	44
	Облицювання укосів сендвіч ПВХ панель
	  м2
	12,87
	 

	45
	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по

бетону та каменю
	  м2
	21,4
	 

	46
	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою
	  м2
	21,4
	 

	47
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	21,4
	 

	48
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	21,4
	 

	49
	Улаштування перегородок на металевому каркасі з

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без

ізоляції
	  м2
	14,47
	 

	50
	Тепло-шумоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів насухо
	  м3
	1,447
	 

	51
	Улаштування перегородок на металевому каркасі з

гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без

ізоляції
	  м2
	63,8
	 

	52
	Тепло-шумоізоляція виробами з волокнистих і

зернистих матеріалів насухо
	  м3
	6,38
	 

	53
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли


	  м3
	2,77
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Роздiл 5. Підлоги арк 11
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим

розчином
	  м2
	141,88
	 

	55
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	141,88
	 

	56
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	30
	 

	57
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого

бетону додавати або виключати до товщини 70мм
	  м2
	30
	 

	58
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим

розчином
	  м2
	71,5
	 

	59
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	71,5
	 

	60
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим

розчином
	  м2
	9
	 

	61
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт


	  м2
	9
	 

	 
	Роздiл 6. Оздоблення приміщень другого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	107,57
	 

	63
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	107,57
	 

	64
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	18,1
	 

	65
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,

перхлорвінілової фарби
	  м2
	201,88
	 

	66
	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з

механізованим нанесенням суміші штукатурними

станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв,

при товщині шару штукатурки 20 мм
	  м2
	201,88
	 

	67
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	  м2
	201,88
	 

	68
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	201,88
	 

	69
	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк

картами [килимами]
	  м2
	201,88
	 

	70
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	201,88
	 

	71
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,

перхлорвінілової фарби
	  м2
	142,27
	 

	72
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	  м2
	142,27
	 

	73
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	142,27
	 

	74
	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк

картами [килимами]
	  м2
	142,27
	 

	75
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	142,27
	 

	76
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7

шт (екран 2,16м2)
	  м2
	2,16
	 

	77
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7

шт

	  м2
	14,47
	 

	 
	Роздiл 7. Оздоблення приміщень четвертого поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	113,8
	 

	79
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	113,8
	 

	80
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування


	  м2
	18,1
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	81
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,

перхлорвінілової фарби
	  м2
	186,58
	 

	82
	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з

механізованим нанесенням суміші штукатурними

станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв,

при товщині шару штукатурки 20 мм
	  м2
	186,58
	 

	83
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	  м2
	186,58
	 

	84
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	186,58
	 

	85
	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк

картами [килимами]
	  м2
	186,58
	 

	86
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	186,58
	 

	87
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,

перхлорвінілової фарби
	  м2
	157,57
	 

	88
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	  м2
	157,57
	 

	89
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	  м2
	157,57
	 

	90
	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк

картами [килимами]
	  м2
	157,57
	 

	91
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	157,57
	 

	92
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7

шт (екран 2,16м2)
	  м2
	2,16
	 

	93
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7

шт
	  м2
	14,47
	 

	94
	Навантаження сміття вручну
	  т
	5,17
	 

	95
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.
	  т
	46,53
	 

	96
	Перевезення сміття до 20 км


	  т
	51,7
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід та

каналізація
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. водопостачання В1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	  м
	7
	 

	98
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	7
	 

	99
	Установлення гільз з труби
	  т
	0,0034965
	 

	100
	Улаштування водомірних вузлів, діаметр 50 мм
	  шт
	2
	 

	101
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром

25 мм


	  фільтр
	2
	 

	 
	Роздiл 2. гаряче водопостачання Т3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	  м
	8
	 

	103
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	  м
	8
	 

	 
	Роздiл 3. Каналізація К1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 50 мм
	  м
	6
	 

	105
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
	  м
	2
	 

	106
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних


	  к-т
	2
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	107
	Установлення душової кабіни
	  к-т
	2
	 

	108
	Установлення умивальників одиночних з підведенням

холодної та гарячої води
	  к-т
	2
	 

	109
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним

Бачком


	  к-т
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03-УЗ на опалення і

вентиляція
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Установлення опалювальних конвекторів


	  кВт
	14,7
	 

	 
	Роздiл 2. Вентиляція
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Установлення вентиляторів
	  шт
	2
	 

	112
	Установлення клапанів до осьових вентиляторів
	  клапан
	2
	 


	113
	Установлення грат жалюзійних
	  грати
	2
	 

	114
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	3,11
	 

	115
	Установлення лючків герметичних


	  шт
	4
	 

	 
	Роздiл 3. Кондиціонування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Установлення кондиціонерів
	  шт
	4
	 

	117
	Установлення кондиціонерів
	  шт
	1
	 

	118
	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних


	  шт
	3
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-04 на силове обладнання і

електроосвітлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Силове обладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1
	 

	120
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	14
	 

	121
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	  шт
	5
	 

	122
	Установлення електролічильників побутових

однофазових
	  шт
	1
	 

	123
	Установлення електролічильників побутових трифазових
	  шт
	2
	 

	124
	Реле програмне
	  шт
	5
	 

	125
	Монтаж блок-контакторів


	  шт
	5
	 

	 
	Роздiл 2. щит розподільчий ЩРВ1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	127
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	4
	 

	128
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	14
	 

	129
	Установлення перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних

на струм понад 25 А до 100 А


	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 3. щит розподільчий ЩРВ2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	131
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	4
	 

	132
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	14
	 

	133
	Установлення перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних

на струм понад 25 А до 100 А


	  шт
	1
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Роздiл 4. щит розподільчий ЩР1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	135
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	4
	 

	136
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	  шт
	10
	 

	 
	Роздiл 5. щит розродільчи ЩР2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	137
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	138
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	4
	 

	139
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	  шт
	10
	 

	 
	Роздiл 6. щит розподільчий ЩО1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	141
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	3
	 

	142
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	  шт
	5
	 

	 
	Роздiл 7. щит розподільчий ЩО2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	143
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	144
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	3
	 

	145
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	  шт
	5
	 

	 
	Роздiл 8. Щит аварійного освітлення ЩАО
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	146
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
	 

	147
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед

транспортуванням
	  шт
	3
	 

	148
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	  шт
	6
	 

	 
	Роздiл 9. Електроустановочні вироби
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	  шт
	170
	 

	150
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	  шт
	17
	 

	151
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	  шт
	48
	 

	152
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",

"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	  шт
	21
	 

	153
	Установлення фотодатчика
	  шт
	4
	 

	154
	Прокладання лотків
	  м
	192
	 

	155
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки

діаметром до 25 мм
	  м
	700
	 

	156
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	50
	 

	157
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 1 кг
	  м
	2880
	 

	158
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	  м
	30
	 

	159
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром

понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях


	  м
	5
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	160
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 1 кг
	  м
	158,5
	 

	161
	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними

скобами, діаметр до 50 мм
	  м
	6,5
	 

	162
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до

200 мм
	  м
	100,1
	 

	163
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	2
	 

	164
	Установлення щитків
	  шт
	1
	 

	165
	Комутатор
	  номер
	1
	 

	166
	Блок живлення і контролю ультразвуковий
	  шт
	2
	 

	167
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні

або колоні, струм до 25 А
	  шт
	7
	 

	168
	Установлення електронного замка з датчиком дверей
	  шт
	6
	 

	169
	Блок живлення і контролю
	  шт
	6
	 

	170
	установлення считувача ЕМ-карт, кнопки входу/виходу


	  шт
	12
	 

	 
	Роздiл 10. монтажні вироби
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	171
	Монтаж вініпластових труб для електропроводки

діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	  м
	250
	 

	172
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в

труби
	  м
	250
	 

	173
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5

мм2 до 6 мм2 в труби
	  м
	1060
	 

	174
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	  м
	5
	 

	
	
	
	
	

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	

	1
	Блоки дверні внутрішні алюмінієві 1,0х2,1
	м2
	28,7
	

	2
	Блоки віконні металопластикові (6TR-14Ar-4-12Ar-4i)
	м2
	46,69
	

	3
	Плитки керамiчнi
	м2
	226,8276
	

	4
	Суміші сухі штукатурні гіпсові
	кг
	7920,6994
	

	5
	Плити ARMSTRONG 600х600мм
	м2
	232,4385
	

	6
	Блоки віконні ПВХ (6TR-14Ar-4-12Ar-4i)
	м2
	9,5816
	

	7
	Блоки дверні  внутрішні сталеві 1,00х2,1, площа 2,05 м2

(секретка)
	м2
	2,05
	

	8
	Блоки дверні вхідні зовнішні сталеві 1,00х2,1, площа 2,05

м2
	м2
	4,1
	

	9
	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52
	л
	275,32
	

	10
	Блоки дверні внутрішні алюмінієві  0,7х2,1
	м2
	2,94
	

	11
	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2
	1000м
	1,2
	

	12
	Лоток металевий 100х80х3000
	шт
	60
	

	13
	Профіль CW 100
	м
	366,027
	

	14
	Лоток кабельний з кришкою
	шт
	50
	

	15
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
	1000шт
	3,536
	

	16
	LED світильник потолочний вбудований, 36Вт, 3000 лм,

ІР20, 600х600мм
	шт
	44
	

	17
	LED світильник аварійний настінний з аккумуляторною

батареєю, 4 Вт, IP20, 300х50 мм
	шт
	15
	

	18
	Листи гіпсокартонні т.12,5мм
	м2
	240,66
	

	19
	Шумоїзоляція Кнауф Акусті (товщ. 100мм)
	м2
	153,5878
	

	20
	Шпаклівка клейова
	т
	0,401205
	

	21
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною

ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнгд, 3х1,5 мм2
	1000м
	0,55
	

	22
	Т- профіль металевий поперечний 1,2м
	мп
	420,603
	

	23
	Розетка вбудована ІР20 220В
	шт
	136
	

	24
	Т- профіль металевий напрямний 3,7м
	мп
	210,3015
	

	25
	Кронштейн настінно-потолочний, 100 мм
	шт
	90
	

	26
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	1661,66
	

	27
	Кабелі   F/UTP-cat.5E 200/4x2x0.51
	1000м
	1
	

	28
	Шпаклівка фінішна
	т
	1,23894
	

	29
	Електрозамок з датчиком дверей LL-02
	шт
	6
	

	30
	Кришка лотка 100х3000


	шт
	60
	

	31
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною

ізоляцією та оболонкою, марка ВВГндг, число жил та

переріз 5х4  мм2
	1000м
	0,1
	

	32
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною

ізоляцією та оболонкою, марка ВВГylu, число жил та

переріз 5х6  мм2
	1000м
	0,06
	

	33
	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього

облицювання стін 
	м2
	33,9252
	

	34
	Шафа комутаційна ШК СКМ
	шт
	2
	

	35
	Шпаклівка Стартова
	т
	1,23894
	

	36
	Припой ПОС-18
	т
	0,0151925
	

	37
	Тавот
	кг
	250,3724
	

	38
	Сендвіч ПВХ панелі
	м2
	27,0312
	

	39
	стартовий профіль 32мм
	м
	185,12
	

	40
	Профіль UW 100
	м
	107,655
	

	41
	Коробка установочна універсальна наборна, поглиблена,

68х60мм
	шт
	160
	

	42
	Труба ПВХ гофрована електромонтажна з ПВХ ф20мм, код

91920 ДКС
	м
	700
	

	43
	Жалюзійні решіткі 1180*2030
	шт
	1
	

	44
	Блоки дверні внутрішні сталеві 0,7х2,1
	м2
	1,47
	

	45
	Электроводонагрівач Ariston SG150 V EU
	шт
	2
	

	46
	Дошки підвіконні пластикові 
	м
	38,4
	

	47
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	л
	156,62573
	

	48
	Кабель 3х1,5 мм2 (N)HXH FE 180/E30
	1000м
	0,18
	

	49
	Т- профіль металевий поперечний 0,6м
	мп
	210,3015
	

	50
	Листи гіпсокартонні вологостійки т.12,5мм
	м2
	60,774
	

	51
	Кабелі КСВВ 4х0,5мм2
	1000м
	0,795
	

	52
	Комплект силових мідних шин
	шт
	1
	

	53
	Розетка інформаційна 2хRJ45
	шт
	23
	

	54
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	103,78984
	

	55
	Витяжний канальний вентилятор осьовий продуктивністю

405м3/год, потужністю 0,04кВт, номінальний струм 0,28А. з 

кріпильними кронштейнами ВКОМ 200
	шт
	2
	

	56
	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
	100шт
	3,64
	

	57
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і менше
	м3
	1,53
	

	58
	Піна монтажна 750 мл
	шт
	33,0762
	

	59
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М50
	м3
	2,08624
	

	60
	Шпилька
	комплект
	97,92
	

	61
	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм
	т
	0,0128
	

	62
	Унітази Cersanit KORAL 031
	шт
	2
	

	63
	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
	м3
	1,848122
	

	64
	Реле контролю 3ф напруги, АС220В, 2СО
	шт
	2
	

	65
	Зачинювач дверний 
	шт
	2
	

	66
	контактор силовий 40А (АС3), АС220В
	шт
	2
	

	67
	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	14
	

	68
	Гума листова вулканізована кольорова
	кг
	26,2
	

	69
	LED світильник евакуаційний настінний з аккумуляторною

батареєю "Вихід", 3Вт
	шт
	2
	

	70
	Лічильники холодної води Apator JS  1,6 Ду15 Smart +
	шт
	2
	

	71
	Лоток металевий 200х80х3000
	шт
	4
	

	72
	Шафа мультімедійна навісна 400х775х145мм Golf
	шт
	1
	

	73
	Шини зєднувальна 80А, 3ф
	шт
	4
	

	74
	Муфти поліетиленові
	шт
	112
	

	75
	Зливи віконні
	м
	28,8286
	

	76
	Герметик силиконовий
	л
	5,7065
	

	77
	LED світильник потолочний накладний, 12Вт, 1500лм, ІР54,

250х250мм
	шт
	4
	

	78
	Акрилова фарба Ceresit CT 42
	л
	14,48
	

	79
	Короб кабельний 25х17мм, білий (00304)
	м
	50
	

	80
	Кабелі КСВВ 8х0,5мм2
	1000м
	0,265
	

	81
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	44,476
	

	82
	Труба ПВХ гофрована електромонтажна д.20мм
	м
	200
	

	83
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,024383
	

	84
	Маячні профілі металеві оцинковані
	м
	332,52176
	

	85
	Розетка інформаційна 1хRJ45
	шт
	11
	

	86
	Кронштейн настінно-потолочний, 200 мм
	шт
	6
	

	87
	Умивальник Cersanit
	комплект
	2
	

	88
	металорукав в гладкій ПВХ ізоляції д.20мм
	м
	50
	

	89
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,04918
	

	90
	Реле часу АС220В, 2СО
	шт
	2
	

	91
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	м
	336,32
	

	92
	Вимикач одноклавішний універсальний 10А,  ІР20
	шт
	17
	

	93
	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit CT 50
	л
	17,12
	

	94
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	0,612
	

	95
	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої 

товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм
	м2
	2,51
	

	96
	Анкер дверний 10х160
	шт
	160
	

	97
	Коробка розподільча,накладна, 90х90мм
	шт
	50
	

	98
	Кабелі КПВнг-HF-BП 4х2х0,57
	1000м
	0,1585
	

	99
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною

ізоляцією та оболонкою, марка ВВГндг, число жил та

переріз 3х4   мм2
	1000м
	0,02
	

	100
	Кришка лотка 200х3000
	шт
	4
	

	101
	Рамка 3-кратна Regina Polo
	100шт
	0,26
	

	102
	Рамка 1-кратна Regina Polo
	100шт
	0,83
	

	103
	саморіз 3,5х35мм
	шт
	4679,404
	

	104
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	6,5
	

	105
	Анкер 10х100
	шт
	167,1422
	

	106
	Модуль допоміжних контактів 2НО+2НЗ
	шт
	2
	

	107
	однофазний тиристорний регулятор РС-1-300
	шт
	2
	

	108
	Кабель 3х2,5 мм2 (N)HXH FE 180/E30
	1000м
	0,02
	

	109
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,367976
	

	110
	Тяга к підвісу металевому
	шт
	177,096
	

	111
	Клапан зворотній 100 мм типу "метелик"
	шт
	2
	

	112
	LED світильник евакуаційний настінний з аккумуляторною

батареєю "стрілка вправо", 3Вт
	шт
	2
	

	113
	LED світильник евакуаційний настінний з аккумуляторною

батареєю "стрілка вліво", 3Вт
	шт
	2
	

	114
	Вставки гнучкі до вентиляторів ВВГ200
	шт
	4
	

	115
	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 26мм, 53357 DKC
	100шт
	2
	

	116
	шина  N з адаптером на din-рейку
	шт
	15
	

	117
	Датчик руху настінний 
	шт
	4
	

	118
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0098
	

	119
	шина  РЕ з адаптером на din-рейку
	шт
	15
	

	120
	Гіпсова шпаклівка фінішна  
	кг
	77,04
	

	121
	Сітка штукатурна скловолокниста
	м2
	50,38326
	

	122
	Перемичка заземлювальна
	шт
	18,92
	

	123
	Хомут для кріплення труб діам.110 мм
	шт
	8
	

	124
	Лампа сигнальна зелена
	10шт
	0,2
	

	125
	Каніфоль соснова
	т
	0,0018431
	

	126
	протипожежна муфта ППМ-110
	шт
	2
	

	127
	Гіпсова шпаклівка стартова
	кг
	77,04
	

	128
	Колодка клемна 4 мм2, 10 шт
	шт
	50
	

	129
	Папір шліфувальний
	м2
	23,384
	

	130
	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35
	т
	0,00133484
	

	131
	Стрічка малярна 100мм
	1000м
	0,034749
	

	132
	Підвіс металевий в комплекті
	шт
	177,096
	

	133
	Хомут для кріплення повтоводів діам.100 мм
	шт
	4
	

	134
	Фільтри для очищення води в трубопроводах сітковий д.

20мм
	шт
	2
	

	135
	Розетка на DIN-рейку, 16А. 220В IC 60N  A9A15310
	шт
	2
	

	136
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,9101
	

	137
	Реле допоміжне АС220В, 2СО
	шт
	1
	

	138
	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,0028345
	

	139
	Ізоляція поліпропіленових труб товщ. 13мм д.20мм
	пм
	8
	

	140
	Вироби гумові технічні морозостійкі
	кг
	3,0488
	

	141
	Муфта протипожежна для труби діам. 20 мм ППМ 20
	шт
	4
	

	142
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42
	т
	0,005865
	

	143
	Рамка 2-кратна Regina Polo
	100шт
	0,13
	

	144
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	2,655
	

	145
	Труба металева, ДМ 40х3 (ГОСТ 3262-75)
	шт
	5
	

	146
	Дюбель швидкого монтажу 6х60мм
	шт
	922,3564
	

	147
	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі
	кг
	24
	

	148
	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм
	кг
	1,6
	

	149
	Грати жалюзійні д.100
	шт
	2
	

	150
	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
	шт
	2,26828
	

	151
	Коробка розподільча накладна 90х90мм
	шт
	8
	

	152
	Сталь кутова 32х32 мм
	т
	0,01
	

	153
	Манометри загального призначення з триходовим краном,

ОБМ1-100
	комплект
	2
	

	154
	саморіз 3,5х9,5мм
	шт
	903,75
	

	155
	Бірка маркувальна
	100шт
	1,88251
	

	156
	Хомут 25210 ДКС
	100шт
	2
	

	157
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення

діам. 20х3,4 мм
	м
	8
	

	158
	Піна протипожежна SOUDAL
	шт
	1
	

	159
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,2424
	

	160
	Клема прохідна 2,5мм2
	100шт
	0,2
	

	161
	Проводи силові  ПВЗ, переріз 1х6 мм2
	1000м
	0,03
	

	162
	Кліпса для кріплення труб діам. 50 мм
	шт
	8
	

	163
	Лак масляний, марка МА-592
	т
	0,00187187
	

	164
	перехід д200 х д.100мм
	м2
	0,4
	

	165
	тримач оцинкований двосторонній діам. 26 мм
	шт
	50
	

	166
	Стрічка армувальна
	п.м
	226,7932
	

	167
	лючок для замірів параметрів повітря А1К.151.000, А9-57
	шт
	4
	

	168
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,006707
	

	169
	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER
	кг
	15,93294
	

	170
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм
	м
	7
	

	171
	Клема з'єднувальна універсальна на 3 контакти, 1...4 мм2

СМК-413Т
	шт
	250
	

	172
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	0,37
	

	173
	Набор механічного блокування LAEM5
	шт
	1
	

	174
	Клапани зворотні  діаметр 20 мм
	шт
	2
	

	175
	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,0018231
	

	176
	Стрічка алюмінієва самоклійка армована шириню 50мм,

(50м) 
	1000м
	0,05
	

	177
	Лак БТ-577
	т
	0,0058
	

	178
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,2917
	

	179
	Втулка В54, В59
	100шт
	1,2154
	

	180
	Ізоляція поліпропіленових труб товщ. 9мм д.20мм
	пм
	7
	

	181
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40
	т
	0,00019
	

	182
	Кліпса для кріплення поліетиленових труб діам. 20 мм
	шт
	8
	

	183
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50

мм
	м
	6
	

	184
	Провід ПВ1нгд 1х6
	м
	5
	

	185
	відвод 90град. д.100мм
	м2
	0,2
	

	186
	Замазка захисна
	кг
	1,2
	

	187
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110

мм
	м
	2
	

	188
	Скоби будівельні
	кг
	4
	

	189
	Металеві конструкції
	т
	0,002
	

	190
	Комплект ущільнення IP44 для вбудованих розеток та

вимикачів  Regina Polo
	шт
	4
	

	191
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,050603
	

	192
	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм
	шт
	2
	

	193
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий

1:1:6
	м3
	0,0428
	

	194
	Труби сталеві 45х3 мм
	м
	1,06
	

	195
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.

110х110 мм
	шт
	2
	

	196
	Скоби з оцинкованого заліза
	100шт
	0,02665
	

	197
	Труби сталеві ДМ 40х3
	м
	1
	

	198
	Хрестики для плитки.
	шт
	942,8912
	

	199
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,

довжина 100 мм
	т
	0,0017667
	

	
	
	
	
	

	200
	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм
	шт
	4
	

	201
	Клема з'єднувальна універсальна на 3 контакти 1,4мм2
	шт
	60
	

	202
	Дюбель-шурупи 6х40мм
	шт
	98,134
	

	203
	Кнопка К227
	100шт
	2,52803
	

	204
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,00136
	

	205
	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм
	кг
	0,063
	

	206
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
	т
	0,0011807
	

	207
	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм
	шт
	2
	

	208
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,00118
	

	209
	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	4
	

	210
	Пластина гумова рулонна вулканізована
	кг
	0,16
	

	211
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50

мм
	шт
	2
	

	212
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,

довжина 40 мм
	т
	0,0006762
	

	213
	Скоба дволапкова СД-22, СД-27
	100шт
	0,1
	

	214
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	0,15
	

	215
	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм
	кг
	0,04
	

	216
	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	2
	

	217
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00007
	

	218
	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт

МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,00028
	

	219
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,1424
	

	220
	Хрестики для укладання плитки
	шт
	141,0224
	

	221
	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"
	т
	0,00015612
	

	222
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,000085
	

	223
	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний
	т
	0,0004
	

	224
	Прикінцевлювач маркувальний А671
	100шт
	0,102
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 Устаткування
	
	
	

	1
	Автоматичний вимикач диференційного струму  30мА,

Ін=16А 2п IC60N (Schneider Electric)
	шт
	42
	

	2
	Контролер керування доступом, 4 двері C5S140
	шт
	2
	

	3
	Перегородка лотка 80х3000
	шт
	79
	

	4
	Щиток металевий 2000х600х400мм з комплектуючими та

цоколем 100mm СQЕ
	шт
	1
	

	5
	Лічильник ЕЕ, 3Ф, А, 5(100)А прямого підключення
	шт
	2
	

	6
	Блок живлення PS901
	шт
	6
	

	7
	Щит розподільчий зовнішнього встановлення на 24 модуля

ІР41 GOLF VS212PD
	шт
	4
	

	8
	Вимикач автоматичний номінальний струм 16 А

1п(Schneider Elektrik)
	шт
	18
	

	9
	Кнопка виходу ЕВ103
	шт
	6
	

	10
	Автоматичний вимикач 32А 3п IC60N (Schneider Electric)
	шт
	4
	

	11
	Считувач ЕМ-карт
	шт
	6
	

	12
	Вимикач автоматичний 20А, 3п iC60N (Schneider Electric)
	шт
	4
	

	13
	Вимикач автоматичний 25А, 1п iC60N (Schneider Electric)
	шт
	4
	

	14
	Перемикач 40А 4п IC60N (Schneider Electric)
	шт
	2
	

	15
	Блок живлення контролера ZRPSM030B
	шт
	2
	

	16
	Щит розподільчий зовнішнього встановлення на 8 модуля

ІР41 GOLF VS108PD
	шт
	3
	

	17
	Кут 90. 100х80, ККJ100H80
	шт
	4
	

	18
	Вимикач автоматичний 3Р  6А, iC60N (Schneider Elektrik)
	шт
	2
	

	19
	Лічильник ЕЕ, 1Ф, А, 5(100)А прямого підключення
	шт
	1
	

	20
	Вимикач автоматичний 16А. 1п  IC60N A9F79116
	шт
	6
	

	21
	Вимикач автоматичний 25А, 3п iC60N (Schneider Electric)
	шт
	1
	

	22
	Комутатор Ethernet 5п,1 Гб TL-SG105
	шт
	1
	

	23
	Кут 90. 200х80, ККJ200H80
	шт
	2
	

	24
	Вимикач автоматичний номінальний струм 20А

1п(Schneider Elektrik)
	шт
	3
	

	25
	Вимикач автоматичний номінальний струм 10 А

1п(Schneider Elektrik)
	шт
	3
	

	26
	Кришка кута 90, 100мм
	шт
	4
	

	27
	Розчиплювач незалежний 220В  (Schneider Elektrik)
	шт
	1
	

	28
	Кришка кута 90, 200мм
	шт
	2
	

	29
	Патч-корд RJ45-RJ-45, 500мм
	шт
	1
	

	30
	Вимикач автоматичний 10А. 1п  IC60N  A9F79110
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАМОВНИКА
	
	
	

	1
	Конвектори опалювальні сталеві з кріпленнями
	шт
	21
	

	2
	Інвенторна спліт-ситема номінальна потужність

охолодження 3,5кВт, витрата повітря 590м3/год, споживана

   потужність в режимі  охолодження 1,08кВ., R32,  
	шт
	1
	

	3
	Мультіспліт-система серії Climate CL5000V 41/2 E/CL5000iU

W 26E
	шт
	3
	

	4
	Інвенторна спліт-ситема, номінальна потужність

охолодження 2.4кВт, витрата повітря 520м3/год, споживана

    потужність в режимі охолодження 0.68кВ., R32,  
	шт
	4
	

	5


	Душова кабіна 800х800. Radaway Classik C 
	комплект
	2
	

	
	
	
	
	

	 


*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

3. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

4. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
5. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

