ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області
за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Поштовий, 71
код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
	№
Ч.ч.
	 
Найменування послуг і витрат
 
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Електроосвітлення
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	м
	238
	

	2
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	м
	69,3

	

	3
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,маса 1 м до 1 кг
	м
	168,7
	

	4
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм /гофрованих труб по стінах і
стелях
	м
	153,125

	

	5
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
/гофрованих
	м
	2,625

	

	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Виконання робіт в
аваріній будівлі
	
	
	

	
	Роздiл 1. Покрівля
	
	
	

	6
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів з автогідропідйомника
	м2
	225
	

	7
	Розбирання лат [решетування] з брусків з
автогідропідйомника
	м2
	225
	

	8
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі з
автогідропідйомника
	м2
	225
	

	9
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар з
автогідропідйомника
	м2
	225
	

	10
	Улаштування покриття з металочерепиці з
автогідропідйомника

	м2
	225
	

	11
	Різання стального профільованого настилу
	м різа
	15
	

	12
	Виготовлення та установлення крокв, посилення
кроквенних прогонів з автогідропідйомника
	м3
	1,134
	

	13
	Улаштування капельника з автогідропідйомника
	м
	24
	 

	
	Розділ 2 Стіни
	
	
	

	14
	Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли
	м3
	49,42
	

	15
	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінноюпилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 м
	м.різа
	16,4
	

	16
	Установлення елементів каркасу із брусів
	м3
	1
	

	17
	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків (підвал)
	м3
	7,2
	

	18
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщ.100мм при висоті поверху понад 4 м
	м2
	27
	

	19
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачаннязі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	м
	26
	

	20
	Монтаж кронштейнів під трубопроводи
	т
	0,6
	

	21
	Виймання цілого скла з металопластикових рам площею скління до 0,5 м2
	м2
	66,47
	

	22
	Улаштування ОСБ плит в місцях віконних прорізів завтогідропідйомника
	м2
	66,47
	

	23
	Очищення приміщень від сміття
	т
	22,55
	

	
	
	
	
	



	№
Ч.ч.
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Примітка

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6

	 
	Будівельні матеріали
	
	
	

	1
	Газоблок 300*200*600
	м3
	7,128
	 

	2
	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм
	т
	0,0075
	 

	3
	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм
	т
	0,0024
	 

	4
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм
	т
	0,0135
	 

	5
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,0149425
	 

	6
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,0010903
	 

	7
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	5,22
	 

	8
	Плити OSB
	100м2
	0,6813
	 

	9
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,043092
	 

	10
	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг
	т
	0,0031
	 

	11
	Газоблок UDK D-400 100x200x600 мм
	м3
	2,7
	 

	12
	Руберойд
	м2
	4,32
	 

	13
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
	т
	0,0012012
	 

	14
	Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46
	т
	0,0024
	 

	15
	Металочерепиця
	м2
	247,5
	 

	16
	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилута панелей до несучіх конструкцій
	100шт
	12,6
	 

	17
	Шпильки, діаметр 10 мм, довжина 500 мм
	шт
	72
	 

	18
	Гайка, діаметр 10 мм
	шт
	288
	 

	19
	Шайба посилена, діаметр 10 мм
	шт
	144
	 

	20
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт
	м3
	1,35
	 

	21
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт
	м3
	0,93
	 

	22
	Брус 150х50
	м3
	0,834
	 

	23
	Брус 200х50
	м3
	0,3
	 

	24
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт
	м3
	2,7
	 

	25
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт
	м3
	0,12
	 

	26
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт
	м3
	0,01
	 

	27
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	26
	 

	28
	Клей піна
	л
	9,9
	 

	29
	Крапельник
	м
	24
	 

	30
	Кронштейни металеві
	т
	0,6
	 

	31
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класА-ІІІ, діаметр 8 мм
	т
	0,033
	 

	32
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000186
	 

	33
	Паста антисептична
	т
	0,00456
	 

	34
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

	м3
	0,000525
	 

	35
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіускривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм,товщина стінки 3мм
	шт
	4
	 

	36
	Пропан-бутан технічний
	м3
	1,554
	 

	37
	Матеріал рулонний пароізоляційний
	м2
	247,5
	 

	38
	Кабель силовий переріз жил 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.
	1000м
	0,23919
	 

	39
	Коробка з"єднувальна 400С-2
	шт
	9
	 

	40
41

42

43

44
	Труба гофрована ПВХ з протяжкою 25 мм

Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50

Кріпильні болти 99MS 60051-00

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм

Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм
	м

шт

шт

шт

шт
	157,3075

16,4
0,21812
0,02099
0,57564

	 


*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

3. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

4. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
5. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

