Додаток 4
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

перша частина

Капітальний ремонт адмінбудівлі ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сліпака 21а. Коригування 1 черга 

	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	
Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	37,5	 	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	37	 	
3	Знімання засклених віконних рам	  м2	61,31	 	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	25	 	
5	Знімання дверних полотен	  м2	44,25	 	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (металева решітка 1380х1200мм - 26шт)	  т	1,81481	 	
7	Знімання дверних полотен (в туалетах камер)	  м2	12,2	 	
8	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	  м3	2,7	 	
9	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	495,93	 	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	495,93	 	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	1430,29	 	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	421,48	 	
13	Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм	  м2	53,07	 	
14	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
(вентканали на горищі)	  м3	7,1	 	
15	Розбирання цегляних перегородок	  м3	5,48	 	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (металеві ліжка - 16шт)	  т	0,672	 	
17	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	  т	0,672	 	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	155,5913	 	
19	Перевезення сміття до 30 км
	  т	155,5913	 	
 	Роздiл 2. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Антисептування водними сумішами стель	  м2	494,7	 	
21	Високоякісне штукатурення стель по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм	  м2	494,7	 	

1	2	3	4	5	
22	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	  м2	-494,7	 	
23	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	494,7	 	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	494,7	 	
 	
Роздiл 3. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
25	Антисептування водними сумішами стін	  м2	1498,42	 	
26	Посилення цегляних стін металевим каркасом	  т	1,26	 	
27	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм	  м2	1598,6	 	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	  м2	1598,6	 	
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	1164,68	 	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	1164,68	 	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	  м2	433,92	 	
 	Роздiл 4. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Антисептування водними сумішами стель	  м2	496,08	 	
33	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	265,3	 	
34	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	265,3	 	
35	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	265,3	 	
36	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (сітка для підсилення підлоги)	  т	2,534	 	
37	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	265,3	 	
38	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	265,3	 	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ.12мм)	  м2	-265,3	 	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	265,3	 	
41	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	18,06	 	
42	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	10,3	 	
43	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	10,3	 	
44	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	10,3	 	
45	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	10,3	 	
46	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм	  м2	21,4	 	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	10,3	 	
48	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	60,78	 	
49	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	60,78	 	

1	2	3	4	5	
50	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	60,78	 	
51	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	  м3	3,1	 	
52	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	60,78	 	
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	60,78	 	
54	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	6,51	 	
55	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	52,21	 	
56	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2	  м2	52,21	 	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати	  м2	52,21	 	
58	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь
епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	  м2	52,21	 	
59	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових
наливних товщиною 4 мм	  м2	52,21	 	
60	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	  м2	52,21	 	
61	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	3,09	 	
62	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	26,9	 	
63	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	26,9	 	
64	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	26,9	 	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	26,9	 	
66	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	3,02	 	
67	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	64,7	 	
68	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	64,7	 	
69	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	-64,7	 	
70	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	64,7	 	
71	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм	  м2	85	 	
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	64,71	 	
73	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм	  м2	40,6	 	
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2	24	 	
 	Роздiл 5. Стіни та перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
75	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або
порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
(майданчик h=300мм)	  м3	5,6	 	

1	2	3	4	5	
76	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	1,344	 	
77	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	  м2	55	 	
78	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	0,4224	 	
79	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	  м3	1,5135	 	
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	0,357186	 	
81	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	17	 	
82	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	17	 	
83	Опорядження стін синтепоном із захисним матеріалом у
вигляді дерматину (шкірозамінник)	  м2	31,2	 	
84	Опорядження підлоги синтепоном із захисним
матеріалом у вигляді дерматину (шкірозамінник)	  м2	4,3	 	
 	Роздiл 6. Перемичка Пр1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
85	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних
конструкцій промислових будівель	  т	0,10848	 	
86	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,10848	 	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	4,36	 	
88	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	4,36	 	
 	Роздiл 7. Перемичка Пр2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
89	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,01194	 	
90	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,01194	 	
91	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	0,6	 	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	0,6	 	
 	Роздiл 8. Вікна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	1,76	 	
94	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	49,8	 	
95	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	2,89	 	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	0,5	 	
97	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	42,83	 	
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	2,89	 	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(металева решітка 1380х1200мм - 26шт)	  т	1,81481	 	

1	2	3	4	5	
100	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	5,36	 	
101	Установлення віконних зливів	  м	50	 	
102	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	83	 	
103	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	83	 	
104	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	83	 	
105	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 (під підвіконня)	  м2	2,8	 	
106	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
100	  м3	0,06	 	
107	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	8,5	 	
108	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	26,22	 	
109	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	26,22	 	
110	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	26,22	 	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	69	 	
112	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	26,22	 	
113	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	36,9	 	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	36,9	 	
115	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	120	 	
116	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	5,49	 	
117	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	5,49	 	
118	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	15	 	
 	Роздiл 9. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
119	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	20,37	 	
120	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	4,2	 	
121	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-7	  блок	8	 	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	14,7	 	
123	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	2,1	 	
124	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-7	  блок	7	 	
125	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	1,6	 	
126	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у
санвузлах	  м2	9,18	 	
127	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок	  м2	4,59	 	
128	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	29,62	 	
129	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	29,62	 	

1	2	3	4	5	
130	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	29,62	 	
131	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	106	 	
132	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	3,04	 	
133	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	3,04	 	
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	3,04	 	
135	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	21	 	
136	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	8,45	 	
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	8,45	 	
138	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	31	 	
139	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	0,75	 	
140	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	0,75	 	
141	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	5	 	
 	Роздiл 10. Грати ГР /40шт/	 	 	 	
 	 	 	 	 	
142	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	1,8344	 	
143	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	1,8344	 	
144	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	64	 	
145	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	64	 	
					
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Охоронна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
146	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС (Orion NOVA L)	  шт	2	 	
147	Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення	  плата	10	 	
148	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	2	 	
149	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	2	 	
150	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	2	 	
151	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	  шт	36	 	
152	Сповіщувач ПС автоматичний магнітоконтактний у
нормальному виконанні	  шт	24	 	
153	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	  шт	2	 	
154	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	198	 	
155	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	213,6	 	
156	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	9330	 	
157	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	  м	15910	 	
158	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	2	 	
159	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
					
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Монтаж технологічного
обладнання	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Кімнати для підігрівання їжі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
160	Монтаж шафи холодильника	  шт	2	 	
161	Монтаж плити електричної	  шт	2	 	
162	Установлення мийок на три відділення	  к-т	2	 	
163	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром
3200 мм	  зонт	2	 	
164	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	2	 	
165	Установлення поличок	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Технологічне
обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Другий поверх 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 2. Третій поверх 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
166	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм (ф200 - 10м, ф315 - 10м)	  м2	16,171	 	
167	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм,
периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм (ф400 - 10м)	  м2	12,56	 	
168	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм,
периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм (ф500 - 10м)	  м2	15,7	 	
169	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	  шт	3	 	
 	Роздiл 2. Повітропроводи та інші вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
170	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	59,09	 	
171	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	29,6	 	
172	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	  м2	24,1	 	
173	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	  м2	59,2	 	
174	Установлення грат	  грати	76	 	
175	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	  м2	85	 	
 	Роздiл 3. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
176	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	  камеpа	1	 	
177	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	  шт	1	 	
178	Установлення фільтрів чарункових	  м2	0,09	 	
179	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	1	 	
180	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
181	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,54	 	
182	Монтаж шафи керування	  шафа	1	 	
183	Установлення грат	  грати	12	 	
184	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	  камеpа	1	 	

1	2	3	4	5	
185	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	  шт	1	 	
186	Установлення фільтрів чарункових	  м2	0,09	 	
187	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	1	 	
188	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
189	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,54	 	
190	Монтаж шафи керування	  шафа	1	 	
191	Установлення грат	  грати	12	 	
192	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
193	Установлення регулятора швидкості	  шт	4	 	
194	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	  шт	2	 	
195	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	  зонт	1	 	
196	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	2	 	
197	Установлення регулятора швидкості	  шт	2	 	
198	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	  шт	2	 	
199	Установлення грат	  грати	40	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система опалення 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
200	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	45,032	 	
201	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	92	 	
202	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	46	 	
203	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	140	 	
204	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	230	 	
205	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	310	 	
206	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	12	 	
207	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-12	 	
208	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклейною плівкою (алюфом)	  м2	70	 	
209	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	35	 	
210	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	  грати	8	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Система пожежної
сигналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
211	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	14	 	
212	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні (сповіщувач "ИПД-А"-14шт
(раніше демонтвані), сповіщувач "ИПД-А"-10шт)	  шт	24	 	

1	2	3	4	5	
213	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні (сповіщувач "ИПТ-А" - 16шт)	  шт	16	 	
214	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні	  шт	20	 	
215	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
(гучномовець 3АС100ПН - 20шт (раніше демонтовані),
гучномовець 3АС100ПН - 8шт )	  шт	28	 	
216	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	12	 	
217	Прокладання коробів пластикових	  м	178,02	 	
218	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	178,02	 	
219	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	118,81	 	
220	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	121,4	 	
221	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 62-шт)	  м	31	 	
222	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-31	 	
223	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
224	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з
високорозташованим бачком	  к-т	15	 	
225	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	14	 	
226	Знімання трапів чавунних	  шт	2	 	
227	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	  м	50	 	
228	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	  м	30	 	
229	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	50	 	
230	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	20	 	
231	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	  м	15	 	
232	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних	  к-т	3	 	
233	Навантаження сміття вручну	  т	0,405	 	
234	Перевезення сміття до 50 км	  т	0,405	 	
235	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	30	 	
 	Роздiл 2. Холодне водопостачання (В1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
236	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	50	 	

1	2	3	4	5	
237	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	30	 	
238	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	30	 	
239	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	  шт	2	 	
240	Установлення повітровідвідників	  шт	3	 	
241	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	3	 	
242	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 50 до 100 мм	  м	-3	 	
243	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	  шт	8	 	
 	Роздiл 3. Горяче водопостачання (Т3)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
244	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	100	 	
245	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	100	 	
246	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	4	 	
 	Роздiл 4. Мережа циркуляційного горячого
воопостачання (Т4)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
247	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	80	 	
 	Роздiл 5. Побутова каналізація (К1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
248	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	20	 	
249	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	50	 	
250	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	5	 	
251	Установлення трапів діаметром 100 мм	  к-т	9	 	
 	Роздiл 6. Санітарні прилади	 	 	 	
 	 	 	 	 	
252	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	2	 	
253	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	4	 	
254	Установлення мийок на одне відділення	  к-т	6	 	
255	Установлення раковин	  к-т	14	 	
256	Установлення піддонів душових сталевих	  к-т	9	 	
257	Установлення змішувачів	  шт	9	 	
258	Установлення чаш [унітазів] підлогових з
високорозташованим бачком	  к-т	15	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Телебачення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
259	Антена Г-подібна приймальна	  шт	1	 	
260	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що
установлюються на стіні або в металевій шафі	  шт	2	 	
261	Розгалужувачі абонентські колективного приймання
телебачення на стіні або в металевій шафі	  шт	1	 	
262	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
263	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	50	 	
264	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби	  м	50	 	
265	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	  м	170	 	
266	Установлення кронштейна для кріплення телевізору	  шт	14	 	
267	Монтаж розетки телевізійної	  шт	14	 	
268	Установлення захисного контейнера масою понад 3 кг
до 6 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Відеонагляд	 	 	 	
 	 	 	 	 	
269	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	145	 	
270	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	145	 	
271	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	1252	 	
272	(Демонтаж) пристрою відеоконтрольного	  шт	36	 	
273	Монтаж пристрою відеоконтрольного	  шт	36	 	
274	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	72	 	
275	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	  шт	72	 	
276	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 84-шт)	  м	36	 	
277	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-36	 	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на Електромонтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Установчі вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
278	Монтаж привода моторного з однією тягою	  шт	18	 	
279	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	18	 	
 	Роздiл 2. Кабель, труби та інші матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
280	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	2386	 	
281	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	2386	 	
282	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, в пустотах плит,
діаметр умовного проходу до 25 мм	  м	320	 	
283	Прокладання коробів пластикових	  м	70	 	
284	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 62-шт)	  м	40	 	
285	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-40	 	
286	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	70	 	
287	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	2210	 	
288	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби	  м	460	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 3. Устаткування світлотехнічне	 	 	 	
 	 	 	 	 	
289	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	14	 	
290	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	87	 	
 	Роздiл 4. Електроустановочні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
291	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	  шт	69	 	
292	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	  шт	14	 	
293	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	  шт	70	 	
294	Наклійка маркування вимикачів	  м2	0,19	 	
294	Наклійка маркування вимикачів	  м2	0,19	 	

	МАТЕРІАЛИ			 	
1	 Труба пластикова (гофра) диаметр16 мм	м	50		
2	CR 66/17,5кг 5л, Двухкомпонентная
гидроизоляция CERESIT	кг	735		
3	F-роз'єм	шт	47		
4	HPL панель Max Exterior 1825х850х12мм	шт	9		
5	Аварійний світлодіодний світильник,
аккумуляторный, 3000 К, 3 Вт. ДБО02ВСП-
3-б-100	шт	14		
6	Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00006		
7	Алюфом-відображаюча ізоляція на основі
хімічно зшитого пінополіетилену з клейовою
підставою товщиною б=8 мм, висотою h=1  м	м2	70		
8	Анкер HLC М16х250 (Hilti)	шт	240		
9	Анкер Hilti HSTЗ М20х260 	шт	841		
10	Анкер однорозпірний 10х95/М8мм сталевий
з гайкою	шт	56		
11	Анкер розпірний HLC12х100/65 (Hilti)	шт	20		
12	Бензин розчинник	т	0,005395		
13	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00021		
14	Бірка маркувальна	100шт	0,0758		
15	Блок вiконний металопластиковий R=0.
9м2К/Вт  1500х1100 (ВК10) брон.скло	шт	25		
6	Блок вiконний металопластиковий R=0.
9м2К/Вт  1300х1100 (ВК11) 	шт	2		
17	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1700х1700 (ВК3)	шт	2		
18	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  800х1100 (ВК6)	шт	2		
19	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  500х500 (ВК8)	шт	2		
20	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1700х1100 (ВК7)	шт	1		
21	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1000х1800 (ВК4)	шт	2		
22	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1800х1000 (ВК5) брон.скло	шт	1		
23	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт 1500х1100 (ВК9)	шт	25		
24	Блок дверний ламіноване ДСП товщ.25мм з
алюмін.профілем по контуру з 2 петлями
(ліва) (Д6) 700х1500	шт	7		
25	Блок дверний ламіноване ДСП товщ.25мм з
алюмін.профілем по контуру з 2 петлями
(права) (Д6,1) 700х1500	шт	8		
26	Блок дверний металевий  800х2000
шумопоглинаючим захисним шаром
завтовшки не менше 60мм, з оглядовим
лючком  посередині	шт	1		
27	Блок дверний металопластиковий
1000*2100 (лівий) (Д5)	шт	2		
28	Блок дверний металопластиковий
1000*2100 (правий) (Д5.1)	шт	1		
29	Блок дверний металопластиковий 600*2100
(лівий) (Д4)	шт	2		
30	Блок дверний металопластиковий 600*2100
(правий) (Д4.1)	шт	2		
31	Блок дверний металопластиковий 700*2100
(лівий) (Д1)	шт	2		
32	Блок дверний металопластиковий 700*2100
(правий) (Д1,1)	шт	1		
33	Блок дверний металопластиковий 800*2100
(правий) (Д2)	шт	8		
34	Блок дверний металопластиковий 800*2100
(лівий) (Д2.1)	шт	5		
35	Блок дверний металопластиковий 900*2100
(правий) (Д3)	шт	2		
36	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1122897		
37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00009		
38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0027		
39	Брус 20х40мм	м3	0,08		
40	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	0,024786		
41	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,015		
42	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40
мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	235,956		
43	В'язальний дріт	100кг	0,093027		
44	Вапно хлорне, марка А	т	0,000039		
45	Вентиль запірний прямий Дн15 RL-5	шт	46		
46	Вимикач для прихованої установки
одноклавішний 10А 250В ІР20 білого кольору	шт	22		
47	Вимикач для прихованої установки
одноклавішний 10А 250В ІР44 білого кольору	шт	5		
48	Вимикач прохідний  для прихованої
установки двоклавішний 10А 250В ІР20
білого кольору без рамки	шт	14		
49	Вимикач прохідний  для прихованої
установки одноклавішний 10А 250В ІР20
білого кольору без рамки	шт	42		
50	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	22,14256		
51	Вита пара UTP категорія 5e 4x2x0.50 з
тросом для зовнішньої прокладки	м	1438,91		
52	Віброізолятори гумові ВВЦр-8	шт	6		
53	Відливи оцінкованi пофарбовані, шир250мм	м	51,85		
54	Втулки ущільнювальні	шт	18,85		
55	Вузол підключення кутовий для двотрубних
систем	шт	46		
56	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр
6 мм	т	0,0121		
57	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр
12 мм	т	4,32904		
58	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм	т	0,0012401		
59	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000544		
60	Герметик силіконовий	л	15,87		
61	Гідроізоляційна стрічка для герметизації
зовн.швів	м	50		
62	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,205114		
63	Глухарі	100шт	0,022		
64	Гофрвана труба Д=12мм	м	146,45		
65	Грати металеві внутрішні ОРГ 200х250	шт	64		
66	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
150х100	шт	2		
67	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
200х100	шт	18		
68	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
200х200	шт	9		
69	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
250х200	шт	47		
70	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	469,36559		
71	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,016727		
72	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777	кг	76,97746		
73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0051717		
74	Дошки підвіконні пластикові (ПВХ) 400мм	м	8,67		
75	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0007225		
76	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,004345		
77	Дюбелі У658, У661	100шт	4,017924		
78	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],
5х50 мм	1000шт	0,63203		
79	Дюбель швидкого монтажу 6х60	шт.	1150		
80	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,42163		
81	Дюбель-шуруп 150	шт	183		
82	Дюбель-шурупи 100х10	шт	553		
83	Екрани для батарей із металу
1300х100х600(h) (по проекту)	шт	24		
84	Екрани для батарей із металу
1700х100х600(h) (по проекту)	шт	8		
85	Екрани для батарей із металу
500х100х600(h) (по проекту)	шт	2		
86	Екрани для батарей із металу
600х100х600(h) (по проекту)	шт	1		
87	Екрани для батарей із металу
800х100х600(h) (по проекту)	шт	4		
88	Екрани для батарей із металу
900х100х600(h) (по проекту)	шт	4		
89	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01172472		
90	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0881894		
91	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,03531264		
92	Епоксидна ґрунтовка для СЕ49 (2к) Ceresit
CЕ 50	кг	15,663		
93	З'єднувач HDL902 для трьох труб ф18 мм	шт	6		
94	З'єднувач HDL915 прямий під 90° для
круглої труби	шт	3		
95	З'єднувач наскрізний для круглої труби
HDL914	шт	18		
96	З'єднувач труба-стіна HDL-907	шт	12		
97	Замазка захисна	кг	12		
98	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,07284		
99	Захисний контейнер для телевізора 32"	шт	14		
100	Зворотній клапан ф20мм Ekoplastik	шт	4		
101	Зворотній клапан ф25мм Ekoplastik	шт	4		
102	Змiшувачi для душа зі шлангами	комплект	9		
103	Зонт вентиляційний ф200 ЗКц	шт	1		
104	Кабель (для сигналізації) 6*0.22U-Cu	м	100		
105	Кабель (звита пара) net U/UTP Cat.5E
4х2х24AWG 4х2х0.51 Cu (ALAY) (аналог)	м	120		
106	Кабель J-Н(St)Е30 1х2х0,8	м	265		
107	Кабель J-Н(St)Е30 1х2х1,5	м	180		
108	Кабель ВВГ-П 2х2,5 ГОСТ	м	20		
109	Кабель ПВ3 - 6,0 мм2	м	10		
110	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х1,5мм-  0,66В
	м	2152,7		
111	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х2,5мм
  -   0,66В	м	607,7		
112	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х4мм   -
  0,66В	м	61,8		
113	Кабель коаксіальний RG-58U black (19/0,18
мм, 50 Ом, Cuprum) 100м	м	220		
114	Кабельний канал 20х10 мм	м	70		
115	Каболка	т	0,00714		
116	Каніфоль соснова	т	0,00009		
117	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX ST
б=9мм ф20х2,8	м	80		
118	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX ST
б=9мм ф25х3,5	м	230		
119	Кисень технічний газоподібний	м3	16,55045		
120	Клапан термостатичний прямий Дн15 TS-90	шт	46		
121	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0162		
122	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт	т	0,00016		
123	Клеюча сумiш для плитки 	кг	4842,65		
124	Кнопка К227	100шт	0,2216		
125	Коліно 90* ф20	шт	165		
126	Коліно 90* ф25	шт	30		
127	Кольоровий друк на самоклеючий основі
формат А4 (маркування вимикачів)	шт	3		
128	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 	кг	421,98		
129	Конектор RJ45 UTP 5e кат. 8Р8С 50мкм	шт	72		
130	Короб пластиковий 30х25 мм	м	180		
131	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-
100В	шт	12		
132	Коробка розгалужувальна, відкритої
установки	шт	32		
133	Коробка розгалужувальна, прихованої
установки	шт	45		
134	Коробка установча	шт	153		
135	Кран кульовий дiаметр 20мм Ekoplastik	шт	76		
136	Кран кульовий дiаметр 25мм Ekoplastik	шт	9		
137	Кріплення для бойлера (гачок 10мм,
L=160мм з пластмасовим дюбелем)	компл.	4		
138	Кронштейн для кріплення антени Kr799	шт	1		
139	Кронштейн для кріплення телевізору RZTK
TVM 11-43	шт	14		
140	Кронштейн настінний одинарний - простий
Z-U144	шт	46		
141	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм	шт	7,6245		
142	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	0,81815		
143	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0027878		
144	Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	м	385,35		
145	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00069		
146	Лак спиртовий	т	0,0004		
147	Масло індустрійне И-20А	т	0,000315		
148	Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"	т	0,0086877		
149	Мати з мінеральної вати зодностороннім
покриттям з алюмінієвої фольги, t= 30мм
Rockwool Ламелла Мат Л	м2	85		
150	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1791,8648		
151	Мийка зі змішувачем	шт	6		
152	Монтажний набір для кабелю (Стяжка 15см,
шуруп, дюбель)	уп	12		
153	Муфта перехідна 25/20 мм	шт	46		
154	Муфта ф20	шт	30		
155	Муфта ф25	шт	60		
156	Наконечники кабельні	100шт	0,0408		
157	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028		
158	Оліфа натуральна	кг	2,233845		
159	Опора ніжка Е-131 з нержавіючої сталі	шт	18		
160	Очіс льняний	т	0,002309		
161	Папір шліфувальний	м2	20,28517		
162	Пароізоляційна стрічка для герметизації вн.
швів	м	180		
163	Пароніт	т	0,000368		
164	Патрони Д або К довгі	100шт	0,421634		
165	Перемичка заземлювальна	шт	2		
166	Піддон душовий сталевий з сифоном	шт	9		
167	Піна монтажна	л	49,35		
168	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон
740 мл D F1201	шт	9		
169	Пісок природний, збагачений	м3	6,30185		
170	Плiвка гідроізоляційна	м2	528,21		
171	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	7,66		
172	Плитки керамiчнi для пiдлог шероховаті
розмiр 300х300х10 мм	м2	461,04		
173	Плитки керамiчнi для стін	м2	453,09		
174	Плитки плінтусні 80мм	м	398,84		
175	Повітровідвідник Danfoss	шт.	3		
176	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,5мм 150х100 (згідно проекту)
(20м2)	м	40		
177	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 200х150 (згідно проекту) (10,
5м2)	м	15		
178	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 300х150 (згідно проекту) (7,
2м2)	м	8		
179	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 400х200 (згідно проекту) (9,
6м2)	м	8		
180	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 450х200 (згідно проекту) (20,
8м2)	м	16		
181	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 500х200 (згідно проекту) (2,
8м2)	м	2		
182	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,5мм 200х100 (згідно проекту) (9,
6м2)	м	16		
183	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 300х100 (згідно проекту) (6,
4м2)	м	8		
184	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 350х150 (згідно проекту)
(10м2)	м	10		
185	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 400х150 (згідно проекту) (6,
6м2)	м	6		
186	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 550х200 (згідно проекту) (3м2)	м	2		
187	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,7мм 600х200 (згідно проекту) (6,
4м2)	м	4		
188	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф160 (згідно проекту) (1м2)	м	2		
189	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф150 (згідно проекту) (51,
81м2)	м	110		
190	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф200 (згідно проекту) (6,
28м2)	м	10		
191	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0031396		
192	Поливальний кран ф20мм Ekoplastik	шт	2		
193	Полиуретановый прозрачный матовый лак	кг	13,05		
194	Полоски К-404	100шт	0,182		
195	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,224		
196	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40	т	0,00057		
197	Провід (для сигналізції - для грат вікон) МС
16-33 0.20 1м Жовтий BezpekaShop	м	15880		
198	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,01		
199	Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]	кг	2,034		
200	Пропан-бутан технічний	м3	1,94958		
201	Профіль розширювальний 40мм	м.	134		
202	Прочистка пластмасова ф110	шт	5		
203	Пряжки К-405	100шт	0,182		
204	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 400х500(h)	шт	2		
205	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 500х500(h)	шт	1		
206	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 700х500(h)	шт	4		
207	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 800х500(h)	шт	5		
208	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 1200х500(h)	шт	26		
209	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 1600х500(h)	шт	8		
210	Раковини із змішувачем та бутилочним
пластмас.сифоном	шт	14		
211	Рамка 2-х місцева	шт	15		
212	Рамка 4-х місцева	шт	14		
213	Рамка алюмінієва накладна, для
світильника Варта ДВО20У-36-011 УХЛ4	шт	10		
214	Рамка одномісмна	шт	22		
215	Розетка TV VIKO Karre біла	шт	14		
216	Розетка штепсельна 220В 16А двополюсна
із захисними шторками обномісна для
прихованної установки з третім
заземлюючим  контактом ІР44
вологозахищена	шт	18		
217	Розетка штепсельна 220В 16А двополюсна
із захисними шторками, без рамки,
обномісна, для прихованної установки з
третім  заземлюючим контактом	шт	52		
218	Розчин антисептичний ATLAS MYKOS	кг	423,16		
219	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,62026		
220	Світильник Варта ДВО20У-36-011 УХЛ4
ДВО20У-36-011	шт	10		
221	Світлодіодний накладной світильник ІР54
20Вт ДББ37У	шт	77		
222	Сенсорний регулятор швидкості СРС-1	шт	6		
223	Синтепоном із захисним матеріалом у
вигляді дерматину (шкірозамінник)	м2	37,28		
224	Сітка армуюча 3-В500 з чарунками 100х100	м2	149,36		
225	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	271,50101		
226	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	0,14984		
227	Скоби будівельні	кг	4		
228	Смола епоксидна BAUPOX 400	кг	172,29		
229	Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт	т	0,00057		
230	Сталь для кріплення	кг	100		
231	Сталь кутова 50х50х5	т	0,99265		
232	Сталь кутова 75х75х5	т	0,07026		
233	Сталь листова 5 мм	т	0,07632		
234	Сталь листова 6 мм	т	0,62189		
235	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	20,799		
236	Стрічка кіперна	100м	0,2		
237	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0446		
238	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А	кг	0,04		
239	Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0221		
240	Стяжка Ceresit (для теплої підлоги)	кг	2483,21		
241	Стяжка кабельна нейлонова під дюбель 4,
8х300мм	шт	1150		
242	Суміш Bauwer Step П-400 	кг	6650,536		
243	Суміші сухі штукатурні гіпсові МР-75	кг	56985,762		
244	Термостатична головка із вбудованим
рідинним датчиком у надміцному виконанні
із захистом від вандалізму М30х15	шт	46		
245	Трiйник 25х20х25	шт	168		
246	Трiйник ф20	шт	5		
247	Трiйник ф25	шт	10		
248	Трап  Т-100	комплект	9		
249	Трапи Т-50	комплект	5		
250	Трійник каналізаційний ПВХ 45* ф100	шт	25		
251	Трійник каналізаційний ПВХ 45* ф50	шт	3		
252	Трійник каналізаційний ПВХ 90* ф100	шт	5		
253	Трійник ф32х25	шт	10		
254	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	0,34		
255	Труба ПВХ гофрована 9/12мм	м	120		
256	Труба нержавіюча ф18х1.5 мм	м	17		
257	Труба пластикова (гофра) діаметр 16мм	м	200		
258	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 16мм	м	2610		
259	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 12мм	м	36		
260	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 25мм	м	60		
261	Труба поліпропіленова 20х2,8мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	230		
262	Труба поліпропіленова 25х3,5мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	130		
263	Труба поліпропіленова 32х4,4мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	30		
264	Труба поліпропіленова армована
базальтовим волокном ф20х2,8мм
Ekoplastik 	м	140		
265	Труба поліпропіленова армована
базальтовим волокном ф25х3,5мм
Ekoplastik 	м	230		
266	Труба сталева 20х2 мм 	м	105		
267	Труба сталева 32х2 мм 	м	2		
268	Труба сталева водогазопровідна ф48х3,5	м	12		
269	Труба сталева електрозварна 60х4,0мм	м	3		
270	Труби каналізаційні ПВХ, диаметр 110 мм	м	50		
271	Труби каналізаційні ПВХ, диаметр 50 мм	м	20		
272	Труби полівінілхлоридні	т	0,142489		
273	Умивальник CERSANIT Carina 550х440мм
White з пластмасовим пляшковим сифоном
та змішувачем	шт	4		
274	Унiтази керамічний GERSANIT в комплекті з
бачком та поліетиленовою підводкою до
змивного бачка L=0.5м	шт	2		
275	Фарба водоемульсійна латексна	кг	1135,44		
276	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015	т	0,00058		
277	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	т	0,0048579		
278	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,0011		
279	Фібробетон С20/25 F75 W4	м3	3,99		
280	Фланець ФВЦ-ВЦУ-160	шт	4		
281	Хомут для кріплення водост. труби ф20	шт	42		
282	Хомут для кріплення водост. труби ф25	шт	35		
283	Хомут для кріплення водост. труби ф32	шт	10		
284	Хомут металевий з шурупом ф20-25	шт	350		
285	Хомути двовушкові круглого та
прямокутного перерізу	кг	2,86		
286	Хрестики пластикові для плитки	шт	6501		
287	Хрестовина ф25мм	шт	10		
288	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,0000367		
289	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,6854		
290	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,218		
291	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00848		
292	Чаша клозетна	комплект	15		
293	Шафа колекторна ШКВ-01 440х580х110	шт	2		
294	Шафа колекторна ШКВ-04 800х580х110	шт	6		
295	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 300	т	0,492672		
296	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 400	т	1,30784		
297	Шнур азбестовий загального призначення,
марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002		
298	Шпаклiвка Ceresit CT-27	кг	2986,88		
299	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	172,41		
300	Шпилька	комплект	177,48		
301	Штекер ТБ антени "тато" (під F-роз'єм)	шт	28		
302	Шуруп 3,5х35	шт	177		
303	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00665125		
304	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00202644		
305	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000072		
306	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00285		

	Устаткування		 	 	
					
1	Авт.вимикач Schneider Electric RESI9 16 А,
1P, кривая С, 6кА	шт	2		
2	Акумулятор для ИБП ABP7-12L	шт	2		
3	Антенна DVB-T2 Eurosky ES-009	шт	1		
4	Бокс монтажний BW t=1,0-(300 х400 х250)
IP54  У2 без панели металл. замок	шт	2		
5	Вентилятор канальний N=0,174кВт, n=3150
об/ХВ U=230В (ВКМС-150 "Вентс")	шт	2		
6	Вентилятор канальний N=0,264кВт, n=2630
об/ХВ U=230В (ВЦУ 2Е 160х62 "Вентс")	шт	1		
7	Вимикач 3-позиційний 6А 250V 863344
NILOE STEP LEGRAND	шт	18		
8	Водонагрівач, 220/1/50 пот.2.0кВт	шт	2		
9	Гучномовець Веллез ЗАС100ПН	шт	8		
10	Дошка шпунтована для ліжка з кріпленням,
1900*200 (h)	шт	63		
11	Електричний ємнісний водонагрівач V =30 л,
N=2.5 кВт Ariston	шт	2		
12	Електричний ємнісний водонагрівач V =300
л, N=45 кВт Bosch	шт	2		
13	Карта доступу IL-06E	шт	40		
14	Клавіатура (рідк.кристалична) K-PAD OLED	шт	2		
15	Кнопка тривоги Exit-EB86	шт	36		
16	Лава для сидіння з кріпленням до підлоги,
1500*350*450	шт	28		
17	Лава для сидіння з кріпленням до підлоги,
2000*400*480	шт	4		
18	Ліжко двоярусне з кріпленням до підлоги,
1900*700*1570-1750	шт	28		
19	Ліжко одноярусне з кріпленням до підлоги,
1900*700*600	шт	7		
20	Педаль тривоги Trinsx FB-68	шт	2		
21	Підсилювач -розгалужувач JMA 1020MK8 (1
вход 8 выходов 20dB)й	шт	2		
22	Привод для фрамуг вікон моторизований -
Aprimatic O2M Giesse	шт	18		
23	Прилад приємо-контрольний Orion NOVA L	шт	2		
24	Припливна установка з електричним
нагрівом, комплектно з автоматикою N=1,
35кВТ, L=2060м3 /ч  Компанія «Vent-
Service» 	шт	1		
25	Припливна установка з електричним
нагрівом, комплектно з автоматикою N=1,
35кВТ, L=1505м3 /ч  Компанія «Vent-
Service» 	шт	1		
26	Розгалужувач ТБ сигналу - спліттер	шт	1		
27	Розширювач зон охорониM-Zbox	шт	10		
28	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗП-5А	шт	2		
29	Сповіщувач входу СОМК-7ЕП	шт	24		
30	Сповіщувач пожежний димовий адресний
"ИПД-А"	шт	10		
31	Сповіщувач пожежний димовий адресний
"ИПД-А" / резерв	шт	1		
32	Сповіщувач пожежний тепловий "ИПТ-А"	шт	16		
33	Сповіщувач пожежний тепловий "ИПТ-А" /
резерв	шт	2		
34	Стіл металевий для споживання їжі з
кріпленням до підлоги, 1500*500*800	шт	14		
35	Тумба з полицями, 500*500*750	шт	35		
36	Шафа пристінна з полицями, 700*350*1800	шт	28		
37	Шумоглушник канальний тручастий СР
150/600	шт	2		
38	Шумоглушник канальний тручастий СР
160/600	шт	2		
					
	ВИТРАТИ ЗАМОВНИКА (устаткування, яке замовник самостійно придбає та установить)				
1	 Диван кутовий для відпочинку	шт	3		
2	 Стелаж універсальний, 1200*400*1800	шт	10		
3	Ванна мийна на 3 секції, 1800*600*850	шт	2		
4	Зонт витяжний пристінний нж.ст.,
700*700*400 (300м3/год)	шт	2		
5	Набір меблів (стіл 1000*700*750 + 4 стільці)	шт	2		
6	Піч мікрохвильова, 220/1/50 пот.1.8кВт	шт	2		
7	Плита ел.побутова, 600*600*850 220/1/50
пот.3.5кВт	шт	2		
8	Полиця для сушки посуду, 900*300*400	шт	4		
9	Стіл кухонний, 1000*600*850	шт	2		
10	Стіл кухонний, 700*600*850	шт	2		
11	Стіл кухонний, 800*600*850	шт	2		
12	Стіл офісний, 1200*400*760	шт	2		
13	Стілець офісний, 530*560*860	шт	3		
14	Столик журнальний круглий, діаметром 800
мм, висотою 450мм	шт	3		
15	Телевізор 32", 220/1/50 пот.0.7кВт	шт	1		
16	Телевізор 32", Ergo 32GFS6500	шт	14		
17	Чайник ел., 220/1/50 пот.2.2кВт	шт	2		
18	Шафа гардеробна, 400*400*1800	шт	14		
19	Шафа для зберігання посуду та інвентаря,
700*500*1800	шт	4		
20	Шафа для зберігання чистої білизни,
900*500*2000	шт	9		
21	Шафа холодильна побутова 220/1/50 пот.0,
4кВт	шт	2		
22	ІР-відеокамера (існуючи)	шт	36		
					
*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».