
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі відділення поліції № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Салтиківська, 9 Б код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
	№
з/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

Розділ № 1. Заміна металопластикових віконних виробів 

1.

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
шт.

20

2.

Демонтаж засклених віконних рам
м2

40,85

3.

Демонтаж дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях
м2

17,6

4.

Демонтаж поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
м

43

5.

Заповнення віконних прорізів готовими блоками площеюдо 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах 
м2

56,6

6.

Установлення віконних зливів
п.м.
43

7.

Установлення пластикових підвіконних дошок
п.м.
40

Розділ № 2. Матеріали

1.

Шурупи кадмiйовані iз потайною головкою, 3 мм 

шт.

151

2.

Дюбель-шурупи 100х10 мм 
шт.

220

3.

Свердла металеві, діаметр 10 мм

шт.

1

4.

Герметик силіконовий водостійкий
л.

6,66748
5.

Піна монтажна
л.

22,2207
6.

Дошки підвіконні пластикові, білий  600 мм, 
п.м.

40,8
7.

Зливи із оцинкованої сталі, білий 200 мм
п.м.

44,591
8.

Гермобутил
кг.

12,6291
9.

Блоки віконні металопластикові 700 мм
м2

56,6
*Коефіцієнт опору теплопередачі металопластикових віконних блоків – не менше 0,91  м2*°С/Вт.
*Коефіцієнт опору теплопередачі склопакетів – не менше 0,47 м2*°С/Вт.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, 
а саме:

	1.Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. 
Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції. 
2.Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні послуг.

3.Вартість усіх матеріальних ресурсів, які необхідні для виконання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
4.Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.


