Додаток 4
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

друга частина

Капітальний ремонт адмінбудівлі ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 
м. Дніпро, вул. Василя Сліпака 21а. Коригування 2 черга 

	

	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	26,24	 	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	21	 	
3	Знімання засклених віконних рам	  м2	58,42	 	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	7	 	
5	Знімання дверних полотен	  м2	15,1	 	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (металева решітка 1380х1200мм - 15шт)	  т	1,04701	 	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (металева решітка 1480х6900мм - 2шт)	  т	0,51857	 	
8	Знімання дверних полотен (в туалетах камер)	  м2	12,2	 	
9	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	  м3	2,7	 	
10	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	163,85	 	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	163,85	 	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	1202,23	 	
13	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	147,56	 	
14	Розбирання цегляних перегородок	  м3	5,04	 	
15	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (металеві ліжка - 12шт)	  т	0,504	 	
16	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	  т	0,504	 	
17	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	77,23448	 	
18	Перевезення сміття до 30 км	  т	77,23448	 	
 	Роздiл 2. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
19	Антисептування водними сумішами стель	  м2	409,52	 	
20	Високоякісне штукатурення стель по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм	  м2	409,52	 	
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	  м2	-409,52	 	
22	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	409,52		

1	2	3	4	5	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	409,52	 	
 	Роздiл 3. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Антисептування водними сумішами стін	  м2	895,14	 	
25	Посилення цегляних стін металевим каркасом	  т	0,844	 	
26	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм	  м2	991,78	 	
27	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	  м2	991,78	 	
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	795,58	 	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	795,58	 	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	160	 	
 	Роздiл 4. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Антисептування водними сумішами стель	  м2	375,45	 	
32	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	108,95	 	
33	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	108,95	 	
34	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	108,95	 	
35	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (сітка для підсилення підлоги)	  т	1,1	 	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	108,95	 	
37	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	108,95	 	
38	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ.12мм)	  м2	-108,95	 	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	108,95	 	
40	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	10,78	 	
41	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм	  м2	43,5	 	
42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	24	 	
43	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	2,85	 	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	2,85	 	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	2,85	 	
46	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	  м3	0,15	 	
47	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	2,85	 	
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	2,85	 	

1	2	3	4	5	
49	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	0,5	 	
50	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	34,86	 	
51	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	34,86	 	
52	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші	  м2	34,86	 	
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	34,86	 	
54	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	2,86	 	
 	Роздiл 5. Стіни та перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
55	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або
порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
(майданчик h=300мм)	  м3	5,6	 	
56	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	1,344	 	
57	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	  м2	52,5	 	
58	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	0,4032	 	
59	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	  м2	9,81	 	
60	Улаштування обшивки стін ДСП на клеї	  м2	9,3	 	
61	Установлення декоративних кутиків	  м	6,2	 	
62	Улаштування обшивки стін ДСП на клеї	  м2	47	 	
63	Установлення декоративних кутиків	  м	33	 	
64	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками (решітки у коридорах)	  м2	45	 	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /(решітки у коридорах)	  м2	45	 	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь
/(решітки у коридорах)	  м2	45	 	
67	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками (сходи у коридорах)	  м2	12	 	
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /(сходи у коридорах)	  м2	12	 	
69	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь
/(сходи у коридорах)	  м2	12	 	
70	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	2,5	 	
71	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при
товщині заповнення 50 мм (вирахування трудовитрат
утеплення)	  м2	-2,5	 	
72	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	2,5	 	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	2,5	 	
 	Роздiл 6. Вікна	 	 	 	
 	 	 	 		
74	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(металева решітка 1380х1200мм - 15шт)	  т	1,04701		

1	2	3	4	5	
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т
(металева решітка 1480х6900мм - 2шт)	  т	0,51857	 	
76	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	23,1	 	
77	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	5,78	 	
78	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	19,04	 	
79	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	27,8	 	
80	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	5,78	 	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	4,268	 	
82	Установлення віконних зливів	  м	31	 	
83	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками (металеві грати)	  м2	59	 	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /(металеві грати)	  м2	59	 	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь
/(металеві грати)	  м2	59	 	
86	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 (під підвіконня)	  м2	4	 	
87	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
100	  м3	0,08	 	
88	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	9	 	
89	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	31,5	 	
90	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	31,5	 	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	31,5	 	
92	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	83	 	
93	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	22,68	 	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	22,68	 	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	22,68	 	
96	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	81	 	
 	Роздiл 7. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	3,68	 	
98	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	5,46	 	
99	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-7	  блок	7	 	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	3,78	 	

1	2	3	4	5	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	5,46	 	
102	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-7	  блок	7	 	
103	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	1,6	 	
104	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	27,16	 	
105	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	27,16	 	
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	27,16	 	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	97	 	
 	Роздiл 8. Перемичка Пр1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
108	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних
конструкцій промислових будівель	  т	0,00894	 	
109	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,00894	 	
110	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	0,5	 	
111	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	0,5	 	
112	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	2	 	
113	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
(до диаметру 160мм)	  шт	2	 	
114	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	  м3	6,924	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Охоронна сигналізація
2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
115	Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення	  плата	6	 	
116	Сповіщувач ПС автоматичний магнітоконтактний у
нормальному виконанні	  шт	20	 	
117	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	69,31	 	
118	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	77,67	 	
119	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	6500	 	
120	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	  м	11950	 	
121	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Технологічне
обладнання 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Другий поверх 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 2. Третій поверх	 	 	 	
 	 	 	 		
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція 2	 	 		
 	 	 	 		
 	Роздiл 1. Повітропроводи та інші вироби	 	 		
 	 	 	 		
122	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	2,83		

1	2	3	4	5	
123	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	25	 	
124	Установлення грат	  грати	38	 	
125	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	  м2	4	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
126	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм
(ф15мм - 40м, ф20мм - 130м)	  м	170	 	
127	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм
(регістри із труби ф108мм)	  м	100	 	
 	Роздiл 2. Система опалення 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
128	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	28,09	 	
129	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	50	 	
130	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	25	 	
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	70	 	
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	130	 	
133	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	170	 	
134	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	8	 	
135	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-8	 	
136	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклейною плівкою (алюфом)	  м2	40	 	
137	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	19	 	
138	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	  грати	6	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Система пожежної
сигналізації2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
139	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні ( сповіщувач "ИПД-А"-8шт)	  шт	8	 	
140	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні (сповіщувач "ИПТ-А" - 16шт)	  шт	14	 	
141	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні
(сповіщувач "ИПР-А" - 4шт)	  шт	4	 	
142	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (
гучномовець 3АС100ПН - 27шт )	  шт	27	 	
143	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	8	 	
144	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	24	 	

				 	

1	2	3	4	5	
145	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	143,56	 	
146	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	140,78	 	
147	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	  м	290	 	
148	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 68-шт)	  м	34	 	
149	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-34	 	
150	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Водопостачання та
каналізація 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
151	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з
високорозташованим бачком	  к-т	14	 	
152	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	14	 	
153	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	  м	25	 	
154	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	30	 	
155	Навантаження сміття вручну	  т	0,2542	 	
156	Перевезення сміття до 50 км	  т	0,2542	 	
157	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	75	 	
 	Роздiл 2. Холодне водопостачання (В1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	50	 	
159	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	25	 	
160	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	2,5	 	
161	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром понад 50 до 100 мм	  м	-2,5	 	
162	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	  шт	10	 	
 	Роздiл 3. Горяче водопостачання (Т3)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	80	 	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	55	 	
 	Роздiл 4. Мережа циркуляційного горячого
воопостачання (Т4)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
165	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	55		

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Побутова каналізація (К1)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
166	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	30	 	
167	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	20	 	
 	Роздiл 6. Санітарні прилади	 	 	 	
 	 	 	 	 	
168	Установлення раковин	  к-т	14	 	
169	Установлення чаш [унітазів] підлогових з
високорозташованим бачком	  к-т	14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Телебачення 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
170	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що
установлюються на стіні або в металевій шафі	  шт	2	 	
171	Розгалужувачі абонентські колективного приймання
телебачення на стіні або в металевій шафі	  шт	2	 	
172	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	50	 	
173	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби	  м	50	 	
174	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	  м	80	 	
175	Установлення кронштейна для кріплення телевізору	  шт	14	 	
176	Монтаж розетки телевізійної	  шт	14	 	
177	Установлення захисного контейнера масою понад 3 кг
до 6 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Відеонагляд 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
178	Установлення шафи до комутаторів	  шт	2	 	
179	Фільтр роздільний	  фільтр	1	 	
180	Настроювання роздільного контура або фільтра	  комплект	1	 	
181	Пристрій центральний керуючий станції або вузла
зв'язку автоматичної комутації	  пристрій	1	 	
182	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці
стояка	  шт	4	 	
183	Комутатор міжміський замовний або керування і
спостереження	  шт	3	 	
184	Прокладання коробів пластикових	  м	168	 	
185	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	145	 	
186	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	673	 	
187	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	145	 	
188	(Демонтаж) пристрою відеоконтрольного	  шт	37	 	
189	Монтаж пристрою відеоконтрольного	  шт	37	 	
190	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	84	 	
191	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	  шт	84	 	
192	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 84-шт)	  м	42	 	
193	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-42	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Електромонтажні
роботи 2	 	 		

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Установчі вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
194	Шафа наземна, розмір до 700х1500 мм	  шт	1	 	
195	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці
з кількістю затискачів для підключення до 9, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм
до 400 А	  шт	1	 	
196	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	4	 	
197	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм	  шт	1	 	
198	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	  шт	1	 	
199	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	4	 	
200	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм	  шт	1	 	
201	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	  шт	1	 	
202	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	4	 	
203	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	2	 	
204	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	26	 	
205	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	2	 	
206	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	46	 	
207	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
208	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	8	 	
209	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
210	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	1	 	
211	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	12	 	
212	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	2	 	
213	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	4	 	
214	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	34	 	
215	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 250 А	  шт	2	 	
216	Монтаж привода моторного з однією тягою	  шт	15	 	
217	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	15	 	
 	Роздiл 2. Кабель, труби та інші матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
218	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	1889	 	
219	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	1801	 	
220	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, в пустотах плит,
діаметр умовного проходу до 25 мм	  м	290	 	
221	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 32 мм	  м	20	 	
222	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 50 мм	  м	68	 	
223	Прокладання коробів пластикових	  м	99	 	

1	2	3	4	5	
224	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних
труб діаметром до 40 мм (гільзи для кабелю 84-шт)	  м	42	 	
225	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	  м	-42	 	
226	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	99	 	
227	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	1800	 	
228	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби	  м	195	 	
229	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби	  м	40	 	
230	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби	  м	273	 	
231	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником	  кінц.	48	 	
 	Роздiл 3. Устаткування світлотехнічне	 	 	 	
 	 	 	 	 	
232	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	22	 	
233	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	69	 	
 	Роздiл 4. Електроустановочні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
234	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	  шт	56		
235	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	  шт	17		
236	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	  шт	65		
237	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці	  шт	2		
238	Наклійка маркування вимикачів	  м2	0,19		
 	Роздiл 5. Заземлення ГРЩ від існуючого контуру	 	 		
 	 	 	 		
239	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2	  м	5		
240	Шини заземлення електричних установок	  м шин	0,5		

	МАТЕРІАЛИ				
1	 Труба пластикова (гофра) диаметр16 мм	м	50		
2	CR 66/17,5кг 5л, Двухкомпонентная
гидроизоляция CERESIT	кг	217,5		
3	F-роз'єм	шт	47		
4	Аварійний світлодіодний світильник "Вихід",
аккумуляторный, 3000 К, 3 Вт. ДБО01ВСП-
6-А-104	шт	8		
5	Аварійний світлодіодний світильник,
аккумуляторный, 3000 К, 3 Вт. ДБО02ВСП-
3-б-100	шт	14		
6	Алюфом-відображаюча ізоляція на основі
хімічно зшитого пінополіетилену з клейовою
підставою товщиною б=8 мм, висотою h=1  м	м2	40		
7	Анкер Hilti HSTЗ М20х260 	шт	150		
8	Анкер однорозпірний 10х95/М8мм сталевий
з гайкою	шт	56		
9	Бензин розчинник	т	0,00754		
10	Бірка маркувальна	100шт	0,5295		
11	Блок аварійного живлення для світильника
Варта ДВО20У-36-011 УХЛ4 (БАП40-1,0)	шт	10		
12	Блок вiконний металопластиковий R=0.
9м2К/Вт  1500х1100 (ВК2) брон.скло	шт	15		
13	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт 1500х1100 (ВК1)	шт	15		
14	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1700х1700 (ВК3)	шт	4		
15	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1400х6800 (ВК4)	шт	2		
16	Блок вiконний металопластиковийR=0.
9м2К/Вт  1400х1000 (ВК5)	шт	1		
17	Блок дверний ламіноване ДСП товщ.25мм з
алюмін.профілем по контуру з 2 петлями
(ліва) (Д6) 700х1500	шт	6		
18	Блок дверний ламіноване ДСП товщ.25мм з
алюмін.профілем по контуру з 2 петлями
(права) (Д6,1) 700х1500	шт	8		
19	Блок дверний металевий  800х2000
шумопоглинаючим захисним шаром
завтовшки не менше 60мм, з оглядовим
лючком  посередині	шт	1		
20	Блок дверний металопластиковий
1000*2000 (лівий) (Д3)	шт	1		
21	Блок дверний металопластиковий
1300*2100  (Д1)	шт	4		
22	Блок дверний металопластиковий 800*2100
(лівий) (Д5)	шт	1		
23	Блок дверний металопластиковий 900*2100
(правий) (Д4)	шт	2		
24	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0386645		
25	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00206		
26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,014		
27	В'язальний дріт	100кг	0,023478		
28	Вентиль запірний прямий Дн15 RL-5	шт	25		
29	Вимикач  для прихованої установки
одноклавішний 10А 250В ІР20 прохідний	шт	4		
30	Вимикач для прихованої установки
двоклавішний 10А 250В ІР20 білого кольору 	шт	3		
31	Вимикач для прихованої установки
одноклавішний 10А 250В ІР20 білого кольору	шт	10		
32	Вимикач прохідний  для прихованої
установки двоклавішний 10А 250В ІР20
білого кольору без рамки	шт	14		
33	Вимикач прохідний  для прихованої
установки одноклавішний 10А 250В ІР20
білого кольору без рамки	шт	42		
34	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,2264		
35	Вита пара UTP категорія 5e 4x2x0.50 з
тросом для зовнішньої прокладки	м	842,54		
36	Відливи оцінкованi пофарбовані, шир250мм	м	32,147		
37	Втулки ущільнювальні	шт	18,85		
38	Вузол підключення кутовий для двотрубних
систем	шт	25		
39	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр
6 мм	т	0,0121		
40	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр
12 мм	т	2,06064		
41	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм	т	0,000495		
42	Гвинти самонарізні 9	шт	60		
43	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000544		
44	Герметик силіконовий	л	11,6		
45	Гідроізоляційна стрічка для герметизації
зовн.швів	м	30		
46	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,16054		
47	Гофрвана труба Д=12мм	м	146,45		
48	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
150х100	шт	1		
49	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
200х200	шт	1		
50	Грати однорядні регульовані серії ОРГ
250х200	шт	36		
51	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	255,638		
52	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0115335		
53	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,7		
54	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777	кг	52,04066		
55	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000096		
56	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,003414		
57	Дошки підвіконні пластикові (ПВХ) 400мм	м	9,18		
58	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,008398		
59	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,003045		
60	Дюбелі У658, У661	100шт	12,3883		
61	Дюбель забивний 6х40мм	шт	33		
62	Дюбель швидкого монтажу 6х60	шт.	672		
63	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1683		
64	Дюбель-шуруп 150	шт	74		
65	Дюбель-шурупи 100х10	шт	390		
66	Екрани для батарей із металу
1300х100х600(h) (по проекту)	шт	19		
67	Екрани для батарей із металу
1700х100х600(h) (по проекту)	шт	4		
68	Екрани для батарей із металу
1700х150х600(h) (по проекту)	шт	2		
69	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,007476		
70	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0209286		
71	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,000005		
72	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000045		
73	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0245485		
74	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,000015		
75	З'єднувальний профіль з п'ятою для
кріплення до стіни	м.	3		
76	Заглушка для кабельного каналу 80х40мм	шт	1		
77	Заглушка торцева 150х100 з оцинк. сталі	шт	18		
78	Замазка захисна	кг	8,4		
79	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,08447		
80	Захисний контейнер для телевізора 32"	шт	14		
81	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	9,048		
82	ІР-відеокамера (існуючи)	шт	37		
83	   в тому числi витрати замовника	шт	37		
84	Кабель (звита пара) net U/UTP Cat.5E
4х2х24AWG 4х2х0.51 Cu (ALAY) (аналог)	м	80		
85	Кабель J-Н(St)Е30 1х2х0,8	м	260		
86	Кабель J-Н(St)Е30 1х2х1,5	м	310		
87	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х1,5мм
-  0,66В	м	1730,4		
88	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х2,5мм
  -   0,66В	м	200,85		
89	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х4мм   -
  0,66В	м	41,2		
90	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 2х1,5мм
 -  0,66В	м	41,2		
91	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 4х1,5мм
  -  0,66В	м	82,4		
92	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х10мм -
 0 ,66В	м	93,73		
93	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х16мм -
  0 ,66В	м	20,6		
94	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х35мм -
   0 ,66В	м	138,02		
95	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і
оболонкою з полівінілхлоридних композицій
зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 4х95мм -
  0,66В	м	28,84		
96	Кабель канал з кришкою, 80х40мм 	м	34		
97	Кабель коаксіальний RG-58U black (19/0,18
мм, 50 Ом, Cuprum) 100м	м	130		
98	Кабельний канал 20х10 мм	м	65		
99	Каболка	т	0,00336		
100	Каніфоль соснова	т	0,0000096		
101	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX ST
б=9мм ф20х2,8	м	40		
102	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX ST
б=9мм ф25х3,5	м	130		
103	Кисень технічний газоподібний	м3	5,99944		
104	Клапан термостатичний прямий Дн15 TS-90	шт	25		
105	Клей Perlfix	кг	17,88		
106	Клеюча сумiш для плитки 	кг	1792,96		
107	Кнопка К227	100шт	0,198		
108	Коліно 90* ф20	шт	120		
109	Кольоровий друк на самоклеючий основі
формат А4 (маркування вимикачів)	шт	3		
110	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 	кг	156,23		
111	Конектор RJ45 UTP 5e кат. 8Р8С 50мкм	шт	80		
112	Короб електромонтажний КОЛОС ЕКЕ
100х60 HD 100х60мм	м	169,68		
113	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-
100В	шт	24		
114	Коробка розгалужувальна, відкритої
установки	шт	42		
115	Коробка розгалужувальна, прихованої
установки	шт	50		
116	Коробка розподільча з клемами для
підключення філтру, ІР54	шт	1		
117	Коробка установча	шт	138		
118	Кран кульовий дiаметр 20мм Ekoplastik	шт	44		
119	Кронштейн для кріплення телевізору RZTK
TVM 11-43	шт	14		
120	Кронштейн настінний одинарний - простий
Z-U144	шт	25		
121	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм	шт	3,12241		
122	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	0,11089		
123	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0019223		
124	Кут внутрішній 90* , для кабельного каналу
80х40мм	шт.	1		
125	Кут внутрішній КОЛОС 8555 НВ для короба
ЕКЕ 100х60мм	шт	8		
126	Кут зовнішній 90* , для кабельного каналу
80х40мм	шт.	1		
127	Кутик декоративний 20х20мм	м	6,51		
128	Кутик декоративний 40х40мм	м	34,65		
129	Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	м	274,05		
130	Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм	м2	23,23		
131	Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"	т	0,00139428		
132	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,0051012		
133	Мати з мінеральної вати зодностороннім
покриттям з алюмінієвої фольги, t= 30мм
Rockwool Ламелла Мат Л	м2	4		
134	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1199,5128		
135	Металеві вироби	т	0,00002		
136	Металеві конструкції	т	0,0002		
137	Монтажний набір для кабелю (Стяжка 15см,
шуруп, дюбель)	уп	7		
138	Муфта перехідна 25/20 мм	шт	26		
139	Муфта ф20	шт	10		
140	Муфта ф25	шт	32		
141	Наконечник луджений 35мм2,  JG-35	шт	16		
142	Наконечник луджений, 95мм2  JG-95	шт	32		
143	Оліфа натуральна	кг	0,81101		
144	Очіс льняний	т	0,0008072		
145	Панель ламінована ДСП 18мм	м2	59,12		
146	Папір шліфувальний	м2	15,4612		
147	Пароізоляційна стрічка для герметизації вн.
швів	м	140		
148	Пароніт	т	0,0002		
149	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1683		
150	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,003		
151	Перемичка заземлювальна	шт	8		
152	Піна монтажна	л	33,27		
153	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон
740 мл D F1201	шт	11		
154	Пісок природний, збагачений	м3	2,43733		
155	Пісок природний, рядовий	м3	0,0001		
156	Плiвка гідроізоляційна	м2	161,34		
157	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	7		
158	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати
на синтетичному зв'язувальному	м3	0,505215		
159	Плитки керамiчнi для пiдлог шероховаті
розмiр 300х300х10 мм	м2	174,08		
160	Плитки керамiчнi для стін	м2	161,6		
161	Плитки плінтусні 80мм	м	183,97		
162	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В 0,5мм 150х100 (згідно проекту)
(25м2)	м	50		
163	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф150 (згідно проекту) (2,
83м2)	м	6		
164	Подовжувач HDMI, L=10м	шт	2		
165	Поєднувач LBS-BR 400 1P CO (для LBS 400
CO 3P)	шт	3		
166	Полка консольна CMS 19" 2U 450мм	шт	4		
167	Полоски К-404	100шт	0,2574		
168	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61	т	0,0000384		
169	Провід (для сигналізції - для грат вікон) МС
16-33 0.20 1м Жовтий BezpekaShop	м	11950		
170	Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]	кг	1,148		
171	Пропан-бутан технічний	м3	0,78604		
172	Профiлi напрямні металеві оцинкованi UD
28х27	м	10,32		
173	Профiлi стійкові металеві оцинкованi CD
60х27	м	28,14		
174	Профіль розширювальний 40мм	м.	106,7		
175	Пряжки К-405	100шт	0,2574		
176	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 1200х500(h)	шт	19		
177	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 1600х500(h)	шт	4		
178	Радіатор панельний з правим або лівим
нижнім підключенням до опалювальної
системи Radik KLASIK "Korado" 900х500(h) 
(Тип  22)	шт	2		
179	Раковини із змішувачем та бутилочним
пластмас.сифоном	шт	14		
180	Рамка 2-х місцева	шт	15		
181	Рамка 3-х місцева	шт	4		
182	Рамка 4-х місцева	шт	14		
183	Рамка алюмінієва накладна, для
світильника Варта ДВО20У-36-011 УХЛ4	шт	39		
184	Рамка одномісмна	шт	23		
185	Розетка TV VIKO Karre біла	шт	14		
186	Розетка штепсельна 220В 16А двополюсна
двомістна зовнішньої установки.	шт	2		
187	Розетка штепсельна 220В 16А двополюсна
із захисними шторками, без рамки,
обномісна, для прихованної установки з
третім  заземлюючим контактом	шт	65		
188	Розчин антисептичний ATLAS MYKOS	кг	285,62		
189	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,45824		
190	Саморіз г/к 3,2х35	шт	409		
191	Світильник Варта ДВО20У-36-011 УХЛ4
ДВО20У-36-011	шт	39		
192	Світлодіодний накладной світильник ІР54
20Вт ДББ37У	шт	30		
193	Сітка армуюча 3-В500 з чарунками 100х100	м2	3,14		
194	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	181,74861		
195	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	0,223968		
196	Сталь для кріплення	кг	50		
197	Сталь кутова 50х50х5	т	0,00778		
198	Сталь листова 6 мм	т	0,00144		
199	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0065		
200	Стрiчка армувальна	м	18,83		
201	Стрiчка ущiльнювальна звукоізоляційна
шириною 30мм	м	14		
202	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	17,1095		
203	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0495		
204	Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00104		
205	Стяжка Ceresit (для теплої підлоги)	кг	2614,8		
206	Стяжка кабельна нейлонова під дюбель 4,
8х300мм	шт	672		
207	Суміш Bauwer Step П-400 	кг	2859,638		
208	Суміші сухі штукатурні гіпсові МР-75	кг	36992,429		
209	Термостатична головка із вбудованим
рідинним датчиком у надміцному виконанні
із захистом від вандалізму М30х15	шт	25		
210	Термоусаджувальна трубка з клейовим
шаром Д=16мм 	м	2		
211	Термоусаджувальна трубка з клейовим
шаром Д=20мм 	м	4		
212	Трiйник 25х20х25	шт	70		
213	Трiйник ф20	шт	34		
214	Трійник каналізаційний ПВХ 45* ф100	шт	14		
215	Трійник каналізаційний ПВХ 90* ф100	шт	14		
216	Трійник ф32х20	шт	10		
217	Труба ПВХ гофрована 9/12мм	м	145		
218	Труба пластикова (гофра) діаметр 16мм	м	70		
219	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 16мм	м	1930		
220	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 12мм	м	30		
221	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 25мм	м	131		
222	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 32мм	м	20		
223	Труба пластикова, що не підтримує горіння,
FFKu-IL 325 DN20, діаметр 40мм	м	68		
224	Труба поліпропіленова 20х2,8мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	185		
225	Труба поліпропіленова 25х3,5мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	55		
226	Труба поліпропіленова 32х4,4мм Ekoplastik
PPR-PN16	м	25		
227	Труба поліпропіленова армована
базальтовим волокном ф20х2,8мм
Ekoplastik 	м	70		
228	Труба поліпропіленова армована
базальтовим волокном ф25х3,5мм
Ekoplastik 	м	130		
229	Труба сталева 20х2 мм 	м	106		
230	Труба сталева 32х2 мм 	м	4		
231	Труба сталева 40х2 мм 	м	8		
232	Труба сталева водогазопровідна ф48х3,5	м	8		
233	Труба сталева електрозварна 60х4,0мм	м	2,5		
234	Труби каналізаційні ПВХ, диаметр 110 мм	м	20		
235	Труби каналізаційні ПВХ, диаметр 50 мм	м	30		
236	Труби полівінілхлоридні	т	0,101117		
237	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,8192		
238	Уайт-спірит	т	0,001819		
239	Фарба водоемульсійна латексна	кг	941,29		
240	Фарба водоемульсійна латексна	кг	51,25		
241	Хомут для кріплення водост. труби ф20	шт	40		
242	Хомут для кріплення водост. труби ф25	шт	20		
243	Хомут для кріплення водост. труби ф32	шт	9		
244	Хомут металевий з шурупом ф20-25	шт	170		
245	Хрестики пластикові для плитки	шт	2388		
246	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,546		
247	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0028		
248	Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках	т	0,000035		
249	Чаша клозетна	комплект	14		
250	Шафа колекторна ШКВ-01 440х580х110	шт	6		
251	Шафа колекторна ШКВ-04 800х580х110	шт	4		
252	Шина мідна гнучка перерізом 25 мм.кв. під
гвинт 8, L = 250 мм, луджена мідь (
ВМ61230)	шт	2		
253	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 300	т	0,40535		
254	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 400	т	0,08672		
255	Шпаклiвка Ceresit CT-27	кг	2173,68		
256	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,77		
257	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	146,41		
258	Шпилька	комплект	140,76		
259	Штекер ТБ антени "тато" (під F-роз'єм)	шт	28		
260	Шуруп 3,5х35	шт	109		
261	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,007334		
262	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00008		
263	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00126405		
264	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000072		
265	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00266		
					
	Устаткування				
					
1	 Щафа підлогова, металева ЩМП-7-0 У2
1400х650х285 IP54	шт	1		
2	 комутатор ( свитч) некерований, TP-Link TL-
SG108	шт	1		
3	64-канальний 4K мережевий
відеореєстратор DH-NVR5864-4KS2	комплект	1		
4	Автоматичний вимикач EasyPact EZC, 100A,
3P, Iн=100А 15 кА х-ка C	шт	4		
5	Автоматичний вимикач iK60 3Р 25A C
Iн=25А 6 кА х-ка C	шт	3		
6	Автоматичний вимикач iK60 3Р 50A C
Iн=50А 6 кА х-ка C	шт	20		
7	Автоматичний вимикач iK60 3Р 63A C
Iн=63А 6 кА х-ка C	шт	4		
8	Автоматичний вимикач iK60 3Р 6A C Iн=6А 6
кА х-ка C 	шт	26		
9	Вимикач 3-позиційний 6А 250V 863344
NILOE STEP LEGRAND	шт	15		
10	Вимикач навантаження ВН32, 3р, Ін=25А	шт	5		
11	Вимикач навантаження ВН32, 3р, Ін=63А	шт	3		
12	Гучномовець Веллез ЗАС100ПН	шт	27		
13	Диф. автоматичний вимикач DPN N 10A C
30мА, Iн=10A	шт	34		
14	Диф. автоматичний вимикач DPN N 16A C
30мА, Iн=16A	шт	44		
15	Дошка шпунтована для ліжка з кріпленням,
1900*200 (h)	шт	26		
16	Жорсткий диск (накопичувач) HDD WD
PURX 6TB SATA	шт	4		
17	Корпус металевий ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт	2		
18	Корпус металевий ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1		
19	Корпус металевий ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1		
20	Корпус металевий ЩРн-48з-1 38 УХЛ3 IP31	шт	4		
21	Корпусний вимикач навантаження ED2
125/3, 125A	шт	2		
22	Ліжко двоярусне з кріпленням до підлоги,
1900*700*1570-1750	шт	8		
23	Ліжко одноярусне з кріпленням до підлоги,
1900*700*600	шт	10	 	
24	Незалежний розчеплювач iMX 100-415В~
A9A26476	шт	2		
25	Оповіщувач ОС-1 (12 В) "ВИХІД"	шт	8		
26	Перемикач навантаження LBS CO 3P 400
(«1-0-2» 400А)	шт	1		
27	Підсилювач -розгалужувач JMA 1020MK8 (1
вход 8 выходов 20dB)й	шт	2		
28	Привод для фрамуг вікон моторизований -
Aprimatic O2M Giesse	шт	15		
29					
30	Розгалужувач ТБ сигналу - спліттер	шт	2		
31	Розширювач зон охорониM-Zbox	шт	6		
32	Сповіщувач входу СОМК-7ЕП	шт	20		
33	Сповіщувач пожежний димовий адресний
"ИПД-А"	шт	8		
34	Сповіщувач пожежний димовий адресний
"ИПД-А" / резерв	шт	1		
35	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-А	шт	4		
36	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-А/резерв	шт	1		
37	Сповіщувач пожежний тепловий "ИПТ-А"	шт	14		
38	Сповіщувач пожежний тепловий "ИПТ-А" /
резерв	шт	2		
39	Стіл металевий для споживання їжі з
кріпленням до підлоги, 500*500*800	шт	14		
40	Табурет для сидіння з кріпленням до
підлоги, 500*350*450	шт	23		
41	Тривожна кнопка Elmes Electronic UMB-100
HT брелок	шт	2		
42	Тумба з полицями, 500*500*750	шт	17		
43	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток Hypernet
SPP8-E 220B, 16A	шт	1		
44	Шафа пристінна з полицями, 500*350*1800	шт	6		
45	Шафа пристінна з полицями, 700*350*1800	шт	8		
46	Шкаф комунікаційна 12U 19" глубина 600 мм
Premium Line 611266122	шт	2		
47	Щафа навісна, металева ЩМП-3-0 У2
650х500х220 IP31	шт	2		
48	керований POE комутатор на 24 порта,
DAHUA PFS4226-24ET-240 24	шт	2		

	ВИТРАТИ ЗАМОВНИКА (устаткування, яке замовник самостійно придбає та установить)				
1	 Стелаж універсальний, 1200*400*1800	шт	1		
2	Комп'ютер персональний 220/1/50 пот.0,5кВт	комплект	4		
3	Лавка для сидіння, 900*300*450	шт	1		
4	Стелаж для розміщення моніторів
відеонагляду, 1200*400*1800	шт	2		
5	Стіл для предметів обшуку, 1400*700*760 	шт	1		
6	Телевізор 32", Ergo 32GFS6500	шт	14		
7	Тумба для оргтехніки, 600*400*500	шт	2		
8	Шафа металева, 900*390*1800	шт	3		
9	Стіл письмовий, 1200*600*760	шт	5		
10	Стілець офісний, 530*560*860	шт	5		
11	Принтер, 220/1/50 пот.0.3кВт	шт	2		

*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».