ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Послуги з поточного ремонту адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. Відродження, 7/42 

код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
	№
Ч.ч.
	 
Найменування робіт і витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	4 поверх (заміна вікон)
	
	
	

	
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	

	1
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	43
	 

	2
	Знімання незасклених віконних рам
	 м2
	72,8
	 

	3
	Знімання засклених віконних рам
	 м2
	18,15
	 

	4
	Навантаження сміття вручну
	 т
	4,007
	 

	5
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	4,007
	 

	6
	Розділ №2.  Вiкна
	 
	
	

	7
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	м2
	16,94
	 

	8
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	м2
	87,09
	 

	
	Матеріали:
	
	
	 

	1
	Герметик силіконовий, Ceresit CS 16, або

аналог, Німеччина
	л
	12,8
	 

	2
	Дошки необрізні з хвойних порід, Україна
	м3
	0,003479
	 

	3
	Металопластикові вікна розмір

1400х1100мм, відкривне з москітною сіткою,

профіль Steko 4S (58 мм), білий, СІРА         

ГУМА   Арм.  -Стандарт 1,2мм .Склопакет:

4х16х4, фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ ,

ручка біла
	шт
	7
	 

	4
	Металопластикові вікна розмір 1400х850мм,

відкривне з москітною сіткою, профіль Steko

4S (58 мм), білий, СІРА ГУМА    Арм.  -

Стандарт 1,2мм .Склопакет: 4х16х4,

фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ , ручка біла
	шт
	2
	 

	5
	Металопластикові вікна розмір

1400х1350мм, відкривне з москітною сіткою,

профіль Steko 4S (58 мм), білий, СІРА ГУМА

   Арм.   -Стандарт 1,2мм .Склопакет:

4х16х4, фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ ,

ручка біла
	шт
	2
	

	6
	Металопластикові вікна розмір

1400х2000мм, відкривне з москітною сіткою,

профіль Steko 4S (58 мм), білий, СІРА 

ГУМА    Арм.  -Стандарт 1,2мм .Склопакет:

4х16х4, фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ ,

ручка біла

	шт
	25
	 

	7
	Металопластикові вікна розмір

2000х1140мм, відкривне, профіль Steko 4S

(58 мм), білий, СІРА  ГУМА    Арм.   -

Стандарт 1,2мм  .Склопакет: 4х16х4,

фурнітура : /Фрамуга AXOR К-3/ , ручка біла
	шт
	4
	 

	8
	Металопластикові вікна розмір

1220х1990мм, відкривне з москітною сіткою,

профіль Steko 4S (58 мм), білий, СІРА 

ГУМА    Арм.   -Стандарт 1,2мм .Склопакет:

4х16х4, фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ ,

ручка біла
	шт
	1
	

	9
	Металопластикові вікна розмір

1400х1980мм, відкривне з москітною сіткою,

профіль Steko 4S (58 мм), білий, СІРА 

ГУМА    Арм.    -Стандарт 1,2мм .Склопакет:

4х16х4, фурнітура : /П/В ВІК AXOR К-3/ ,

ручка біла
	шт
	2
	

	10
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна

універсальна
	л
	32,001
	

	11
	Дюбель-шуруп 10*100мм
	шт
	425
	

	
	
	
	
	

	
	3 поверх (заміна склопакетів)
	
	
	

	1
	Виймання пошкодженого скла з металопластикових рам
	м2
	27,01
	

	2
	Скління металопластикових рам склопакетами площею

до 1 м2
	м2
	5,67
	

	3
	Скління металопластикових рам склопакетами площею

до 2 м2
	м2
	14,25
	

	4
	Скління металопластикових рам склопакетами площею

до 3 м2
	м2
	7,09
	

	
	
	
	
	

	
	Матеріали:
	
	
	

	1
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1302х597мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:  4х16х4
	шт
	1
	

	2
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1407х707мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:    4х16х4
	шт
	1
	

	3
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1279х597мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:     4х16х4
	шт
	1
	

	4
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1287х602мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:      4х16х4
	шт
	1
	

	5
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1309х547мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:       4х16х4
	шт
	1
	

	6
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1407х1337мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:      4х16х4
	шт
	1
	

	7
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1407х1309мм,  профіль фальшрама, для СП 24-32мм,  Склопакет:       4х16х4

	шт
	1
	

	8
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1256х1475мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:        4х16х4
	шт
	2
	

	9
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1402х1342мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:         4х16х4
	шт
	1
	

	10
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1617х1022мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:          4х16х4
	шт
	3
	

	11
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1255х1986мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:    4х16х4
	шт
	1
	

	12
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1255х2016мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:    4х16х4
	шт
	1
	

	13
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1527х1357мм,  профіль фальшрама, для

СП 24-32мм,  Склопакет:     4х16х4
	шт
	1
	

	14
	Склопакет у фальшрамі для

металопластикового вікна, розмір

1307х619мм,  профіль фальшрама, для СП

24-32мм,  Склопакет:     4х16х4
	шт
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

3. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
4. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

