	
	 

	 
	

	 
	 

	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з поточного ремонту приміщення ВП № 6 Кам’янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, с. Кринички, вул. Центральна, 5 код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи

	

	№

.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кабінет № 29

1. Вікна

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній

Основi площею ло 20 м2-/ вирівнювання під підвіконням
	м2
	0,0049
	

	2
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 

улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами
	м2
	0,0179
	

	3
	Листи гiпсокартоннi 12,5мм Knauf
	м2
	1,8795
	

	4
	Мінеральна вата товщ.50мм IZOVAT
	м2
	1,79
	

	5
	Профіль UD 28х27 Profstal
	м
	5,9607
	

	6
	Профіль СD 60х27 Profstal
	м
	8,1982
	

	7
	Дюбель 6х40 з ударним шурупом
	шт
	21
	

	8
	Саморіз з дюбелем 6*60 металевий потайний
	шт
	5
	

	9
	Саморізи  по металу 3,5х9,5
	шт
	30
	

	10
	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5х25
	шт
	82
	

	11
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу, товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

 [типу "сатенгіпс"] Шпаклівка Сатен Гіпс – старт Knauf
	м2

кг
	0,0179
	

	12
	Ш
Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином 

кг

	м2
	1,79
	

	13
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	0,0179
	

	14
	2. Стіни

Знімання шпалер простих та поліпшених
	100м2
	0,4565
	

	15
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін

від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,1685
	

	16
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару

20 мм
	100м2
	0,15303
	

	17
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	100м2
	0,4176
	

	18
	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності
	100м2
	0,4114
	

	19
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0062
	

	20
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб ф25мм
	100м2
	0,008
	

	21
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб
	100м2
	0,0036
	

	22
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін та укосів по каменю та бетону цементно- вапняним розчином, площа до 5 м2,

товщина шару 20 мм
	100м2
	0,0171
	

	23
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при

нанесенні за 2 рази
	100м2
	0,0171
	

	24
	Шпаклівка Сатен Гипс -/старт/ Knauf

	кг
	1,71
	

	25
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5

мм додавати до 1мм
	100м2
	0,0171
	

	26
	Шпаклівка Сатен Гипс -/фініш/ Knauf
	кг
	1,71
	

	27
	Перфокутики оцинковані Канташульець
	м
	4,88
	

	28
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0171
	

	29
	3. Стелі

Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	0,1595
	

	30
	Т-профілі основні L=3,7м Armstrong
	шт
	4
	

	31
	Т-профілі поперечні L=1,2м Armstrong
	шт
	25
	

	32
	Т-профілі поперечні L=0,6м Armstrong
	шт
	25
	

	33
	Кутик металевий пристінний-/L=3м/

Armstrong
	шт
	6
	

	34
	Пружинний підвіс "метелик" Armstrong
	шт
	13
	

	35
	Тяга к підвісу з пітлею.-/спиця/ Armstrong
	шт
	13
	

	36
	Дюбель 6х40 з ударним шурупом
	шт
	47
	

	37
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	0,1487
	

	38
	Картка стелі "Армстронг", 600х600 мм
	М2
	15,6135
	

	39
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах
	100шт
	0,01
	

	40
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 
	100шт
	0,03
	

	41
	Світильник світлодіодний вбудованний,

600х600мм Optima
	шт
	3
	

	42
	4. Підлоги

Розбирання дерев’яних плінтусів
	100м
	0.1662
	

	43
	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею

покриття понад 10 м2
	100м2
	0,1631
	

	44
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо
	100м2
	0,1631
	

	45
	Лінолеум напівкомерційний Tarket
	М2
	16,6362
	

	46
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
	100м
	0,1527
	

	47
	Улаштування порожка
	100м
	0,0183
	

	48
	Порожки алюмінієві стикувальні Braz line
	м
	1,83
	

	49
	5. Електроосвітлення

Демонтаж вимикачів, розеток
	100 шт
	0,04
	

	50
	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3
	100 шт
	0,04
	

	51
	Розетка 2-х гнездова утопленого типу IP20

16А
	шт
	4
	

	52
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	100 шт
	0,01
	

	53
	Вимикач 2-х клавішний утопленного типу

IP20
	шт
	1
	

	54
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,01
	

	55
	Вимикач автоматичний С 25 Schneider
	шт
	1
	

	56
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	100м
	0,143
	

	57
	Провід ШВВП 2х1,5мм2 мідний
	м
	2,5
	

	58
	Провід ШВВП 2х2,5мм2 мідний
	м
	11,8
	

	59
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги
	100м
	0,44
	

	60
	Гофрорукав ПВХ 16мм самозагасальний з протяжкою
	м
	44,44
	

	61
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	100м
	0,44
	

	62
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	100м
	0,19
	

	63
	Провід ШВВП 2х1,5мм2 мідний
	м
	20
	

	64
	Провід ШВВП 2х2,5мм2 мідний
	м
	43
	

	65
	Кабінет № 9.

1. Вікна 

Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100шт
	0,01
	

	66
	Знімання засклених віконних рам
	100м2
	0,0246
	

	67
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях
	100м2
	0,0061
	

	68
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	100м
	0,0145
	

	69
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 
	100м2
	0,0246
	

	70
	Блоки віконні металопластикові 4-16-4і  з москітною сіткою VIKNANOVI
	М2
	2,46
	

	71
	Скоби кріплення оцинковані
	шт
	7
	

	72
	Піна монтажна Професійна
	л
	0,72447
	

	73
	Герметик силіконовий CERESIT-CS 25
	л
	0,289788
	

	74
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	100м
	0,0153
	

	75
	Дошки підвіконні пластикові, білі матові ширина 400 мм
	м
	1,53
	

	76
	Піна монтажна Професійна
	л
	0,212364
	

	77
	Встановлення віконних зливів
	100м
	0,0143
	

	78
	Зливи віконні, білі, ширина 200 мм
	м
	1,43
	

	79
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2- / вірівнювання під підвіконням/
	100м2
	0,0046
	

	80
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 60мм- / вірівнювання під підвіконням/
	100м2
	0,0046
	

	81
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами листи гіпсокартонні 12,5 мм Knauf
	100м2
м2
	0,0173
1,8165
	

	82
	Мінеральна вата товщ.50мм IZOVAT
	м2
	1,73
	

	83
	Профіль UD 28х27 Profstal
	М
	5,7609
	

	84
	Профіль СD 60х27 Profstal
	М
	7,923
	

	85
	Дюбель 6х40 з ударним шурупом
	шт
	21
	

	86
	Саморіз з дюбелем 6*60 металевий потайний 
	шт
	5
	

	87
	Саморізи  по металу 3,5х9,5
	шт
	29
	

	88
	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5х25
	шт
	79
	

	89
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	100м2
	0,0173
	

	90
	Шпаклівка Сатен Гипс -/старт/ Knauf
	кг
	1,73
	

	91
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1мм
	100м2
	0,0173
	

	92
	Шпаклівка Сатен Гипс -/фініш/ Knauf
	кг
	1,73
	

	93
	Перфокутики оцинковані Канташульець
	М
	4,94
	

	94
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0173
	

	95
	2. Двері.

Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100шт
	0,01
	

	96
	Знімання дверних полотен
	100м2
	0,0175
	

	97
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни
	1 блок
	1
	

	98
	Дверні блоки МДФ, глухий  Оміс
	м2
	1,6
	

	99
	Піна монтажна Професійна
	л
	0,546
	

	100
	Наличники
	м
	4,8
	

	101
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами
	100м2
	0,0024
	

	102
	Листи гiпсокартоннi 12,5мм Knauf
	м2
	0,252
	

	103
	Мінеральна вата товщ.50мм IZOVAT
	м2
	0,24
	

	104
	Профіль UD 28х27 Profstal
	м
	0,7992
	

	105
	Профіль СD 60х27 Profstal
	м
	1,0992
	

	106
	Дюбель 6х40 з ударним шурупом
	шт
	3
	

	107
	Саморіз з дюбелем 6*60 металевий потайний
	шт
	1
	

	108
	Саморізи  по металу 3,5х9,5
	шт
	4
	

	109
	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5х25
	шт
	11
	

	110
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	100м2
	0,0024
	

	111
	Шпаклівка Сатен Гипс -/старт/ Knauf
	кг
	0,24
	

	112
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5

мм додавати до 1мм
	100м2
	0,0024
	

	113
	Шпаклівка Сатен Гипс -/фініш/ Knauf
	кг
	0,24
	

	114
	Перфокутики оцинковані Канташульець
	м
	4,8
	

	115
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0024
	

	116
	3. Стіни
	
	
	

	117
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	100м2
	0,356
	

	118
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,356
	

	119
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 

20 мм
	100м2
	0,038
	

	120
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	100м2
	0,3398
	

	121
	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності
	100м2
	0,3329
	

	122
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100м2
	0,0069
	

	123
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб ф25мм
	100м2
	0,0064
	

	124
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб
	100м2
	0,0036
	

	125
	4. Стелі.
Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	0,1183
	

	126
	Т-профілі основні L=3,7м Armstrong
	шт
	3
	

	127
	Т-профілі поперечні L=1,2м Armstrong
	шт
	19
	

	128
	Т-профілі поперечні L=0,6м Armstrong
	шт
	19
	

	129
	Кутик металевий пристінний-/L=3м/ Armstrong
	шт
	4
	

	130
	Пружинний підвіс "метелик" Armstrong
	шт
	9
	

	131
	Тяга к підвісу з пітлею.-/спиця/ Armstrong
	шт
	9
	

	132
	Дюбель 6х40 з ударним шурупом
	шт
	35
	

	133
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	0,1111
	

	134
	Картка стелі "Армстронг", 600х600 мм
	м2
	11,6655
	

	135
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, /які встановлюються на штирах/
	100шт
	0,01
	

	136
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4ш 
	100шт
	0,02
	

	137
	Світильник світлодіодний вбудований, 600*600 мм Optima
	шт
	2
	

	138
	5. Підлоги
Розбирання дерев’яних плінтусів
	100м
	0,133
	

	139
	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею

покриття понад 10 м2
	100м2
	0,1197
	

	140
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо
	100м2
	0,1197
	

	141
	Лінолеум напівкомерційний Tarket
	м2
	12,2094
	

	142
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	100м
	0,119
	

	143
	Улаштування порожка
	100м
	0,019
	

	144
	Порожки алюмінієві стикувальні Braz line
	м
	1,9
	

	145
	6. Електроосвітлення

Демонтаж вимикачів, розеток
	100шт
	0,03
	

	146
	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3
	100шт
	0,03
	

	147
	Розетка 2-х гнездова утопленого типу IP20 16А
	шт
	3
	

	148
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	100шт
	0,01
	

	149
	Розетка 1-о гнездова утопленого типу типу IP2016А
	шт
	1
	

	150
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,01
	

	151
	Вимикач 1-о клавішний утопленного типу IP20
	шт
	1
	

	152
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	

	153
	Щит під автомати  (2-х модульний навісний) ІР40
	шт
	1
	

	154
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	100шт
	0,01
	

	155
	Вимикач автоматичний С 25 Schneider
	шт
	1
	

	156
	Прокладання коробів пластикових
	100м
	0,107
	

	157
	Кабель-канал пластиковий 16мм Expert
	м
	10,7
	

	158
	Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
	100м
	0,112
	

	159
	Провід ШВВП 2х2,5мм2 мідний
	м
	11,2
	

	160
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	100м
	0,105
	

	161
	Провід ШВВП 2х1,5мм2 мідний
	м
	2,5
	

	162
	Провід ШВВП 2х2,5мм2 мідний
	м
	8
	

	163
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги
	100м
	0,24
	

	164
	Гофрорукав ПВХ 16мм самозагасальний з протяжкою
	м
	24,24
	

	165
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	100м
	0,32
	

	166
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	100м
	0,16
	

	167
	Провід ШВВП 2х1,5мм2 мідний
	м
	12
	

	168
	Провід ШВВП 2х2,5мм2 мідний
	м
	36
	


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

3. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
4. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

