ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Олексія Різниченка, 97а 
код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
	№
Ч.ч.
	
Найменуванняробіт і витрат

	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальнийкошторис 02-01-01 замінавікон
	
	
	 

	
	Роздiл 1. 525645
	
	
	 

	1
	Зніманнязаскленихвіконних рам
	  м2
	19,3
	 

	2
	Зніманнядерев'янихпідвіконнихдощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	2,925
	 

	3
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площеюбільше 3 м2 з металопластику в кам'яних

стінахжитлових і громадських будівель
	  м2
	17,77
	 

	4
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площею до 3 м2 з металопластику в кам'янихстінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	1,53
	 

	5
	Установленняпластиковихпідвіконнихдошок
	  м
	11,7
	 

	6
	Установлення віконних зливів
	м
	11,9
	

	
	Роздiл 2. 524164
	
	
	 

	7
	Зніманнязаскленихвіконних рам
	  м2
	24,2
	 

	8
	Зніманнядерев'янихпідвіконнихдощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	4,7
	 

	9
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площеюбільше 3 м2 з металопластику в кам'яних

стінахжитлових і громадських будівель
	  м2
	13,49
	 

	10
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площею до 2 м2 з металопластику в кам'янихстінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	8,57
	 

	11
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площею до 3 м2 з металопластику в кам'янихстінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	2,14
	 

	12
	Установленняпластиковихпідвіконнихдошок
	  м
	18,8
	 

	13
	Установлення віконних зливів
	м
	18,8
	

	
	Роздiл 3. 524165
	
	
	 

	14
	Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	1
	 

	15
	Зніманнядверних полотен
	  м2
	2,28
	 

	16
	Зніманняналичників
	  м
	6,1
	 

	17
	Заповненнядвернихпрорізівготовимидверними

блоками площеюпонад 2 до 3 м2 з металопластику у

кам'янихстінах
	  м2
	2,28
	 

	
	Роздiл 4. 524166
	
	
	 

	18
	Зніманнязаскленихвіконних рам
	  м2
	13,38
	 

	19
	Зніманнядерев'янихпідвіконнихдощок в кам'яних

будівлях
	  м2
	2,95
	 

	20
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площеюбільше 3 м2 з металопластику в кам'яних

стінахжитлових і громадських будівель
	  м2
	6,35
	 

	21
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площею до 2 м2 з металопластику в кам'янихстінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	4,62
	 

	22
	Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками

площею до 3 м2 з металопластику в кам'янихстінах

житлових і громадських будівель
	  м2
	2,41
	 

	23
	Установленняпластиковихпідвіконнихдошок
	  м
	11,8
	 

	24
	Установлення віконних зливів
	м
	11,75
	 

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	 

	1
	Дюбель-шурупи
	шт
	344,63
	 

	2
	Дюбель-шурупи 150
	шт
	8,25
	

	3
	Блоки дверніметалопластикові (6TR-14Ar-4-12Ar-4i)
	м2
	2,28
	 

	4
	Блоки віконніметалопластикові в комплекті з москітною

сіткою (6TR-14Ar-4-12Ar-4i)
	м2
	56,88
	 

	5
	Герметик силікон
	л
	6,37
	 

	6
	Дошкипідвіконні
	м
	43,15
	 

	7
	Відлив
	м
	44,02
	 

	8
	Пінамонтажна
	л
	21,04
	 

	
	
	
	
	 


*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Вимоги до віконних блоків:
Віконні блоки профіль 6 камер
Армування 1,5 мм
Антивандальна фурнитура
Москітна сітка
Відлив
Підвіконня
Ручка антивандальна
Монтажний профіль утеплений
Монтажні пластини 1,5 мм
Герметизація пінних швів
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

3. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

4. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
5. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.
