
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, 41. Коригування» код за ДК 021:2015-71320000-7 - Послуги з інженерного проектування
	№
п/п
	Перелік основних відомостей і вимог
	Зміст основних відомостей і вимог

	1
	Назва та місцезнаходження об’єкту. 
	«Капітальний ремонт будівлі приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, 41. Коригування» код за ДК 021:2015-71320000-7 - Послуги з інженерного проектування


	2
	Підстава для проєктування.
	Договор № ____________________

від «_____». _____. 2026 р. 


	3
	Вид будівництва.
	Капітальний ремонт 

	4
	Дані про інвестора.
	Головне управління Національної поліції 

в Дніпропетровській області

49101,Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, Троїцька, 20 А,

Код ЄДРПОУ 40108866


	5
	Дані про замовника.
	Головне управління Національної поліції 

в Дніпропетровській області

49101,Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, Троїцька, 20 А,

Код ЄДРПОУ 40108866


	6
	Джерело фінансування.
	Державний бюджет України, загальний фонд

	7
	Вихідні дані
	Замовник надає проєктувальнику:

· дані, що наведені у п. 26 цього завдання;

· технічні умови (за необхідності);

· технічну документацію на об’єкт;

· інженерно-геологічні вишукування (звіт за результатам геологічних вишукувань, топографічне знімання М 1:500)

	8
	Дані про генерального проєктувальника.
	Визначається за результатами процедури закупівлі

	9
	Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії (визначається спільно замовником та проєктувальником).  
	Одна стадія:

- робочий проєкт (РП).

	10
	Інженерні вишукування.
	Замовник надає звіт за результатам геологічних             вишукувань, топографічне знімання М 1:500.

	11
	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо).
	Відсутні.

	12
	Основні вимоги і характеристики запроєктованого об’єкта.


	1.Проєктні рішення мають бути розроблені відповідно до вимог ГБН В.2.2-00032684-001:2023; ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення"

Робочим проектом передбачити коригування проектних рішень робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Яскрава, 41. Коригування», розробленого у 2025 р. Врахувати зміни в поточному законодавстві у сфері будівництва, а саме розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат відповідно до ПОСТАНОВИ КМУ від 19 листопада 2025 р. № 1512, а також інфляційних процесів, актуального рівня кошторисної заробітної плати та цін на матеріали.

2. Склад проєкту повинен відповідати вимогам:

- ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво;

- ДСТУ 9243.4:2023 Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації;

- ГБН В.2.2-00032684-001:2023; ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення"

- ДБН Б.2.2 - 12:2019 Планування та забудова територій; 

- ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

-  ДБН В.1.1 - 7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва;

-  ДБН А.3.1 - 5: 2016 Організація будівельного виробництва;

- ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення 

	13
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
	Будівництво вести в одну чергу, пускові комплекси не виділяти

	14
	Визначення класу (наслідків) відповідальності, та установленого строку експлуатації.
	Виконати розрахунок, згідно вимог ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)»

	15
	Вказівки про необхідність:

1)   розроблення індивідуальних технічних вимог;
	Не потрібні.

	
	2) розроблення окремих проєктних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
	Не потрібні.

	
	3) попередніх погоджені проєктних рішень;
	Потрібні – до початку проведення експертизи: погодити проєктні рішення з замовником та представниками Замовника.

	
	4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер`єрів, їх склад та форма;
	Не потрібні.

	
	5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування.
	Не потрібні.

	16
	Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма
	Будівля двоповерхова, без підвалу, та суміщеним з покриттям дахом. Будівля прямокутної форми у плані розміром 52,8x12,6м.

Площею забудови - 700,0 м2; загальний будівельний об'єм - 4500,0 м3.

	17
	Вимоги до благоустрою території.
	Благоустрій території відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зміна № 1

	18
	Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів.
	Згідно діючого законодавства та нормативних до-кументів.

	19
	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на  навколишнє середовище».
	Згідно діючого законодавства та нормативних документів.

	20
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.
	Згідно діючого законодавства та нормативних до-кументів.

	21
	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати  замовник.
	Не потрібні.


	22
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.
	Відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення", чинного законодавства, норм, правил, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки

	23
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
	Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»

	24
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту.
	Згідно з вимогами діючих ДБН.

	25
	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.
	Не потрібно

	26
	Склад проекту:
	Згідно вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ 9243.7:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

1.
Пояснювальна записка (ПЗ). До загальної пояснювальної записки необхідно долучати відомості з обсягами робіт (відповідно до Додатку Д ДБН А.2.2-3:2014), розрахунок класу наслідків, сертифікати відповідальних осіб

2.
Проект організації будівництва (ПОБ), згідно вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»

3.
Генеральний план (ГП).

4.
Архітектурні рішення (АР).

5.         Конструкції будівельні (КБ).

6.
Електротехнічні рішення (ЕТР).

7.         Водопостачання та каналізація (ВК).

8.         Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ).

9.         Пожежна сигналізація та пожежогасіння.

10.
Кошторисна документація. Зведений кошторисний розрахунок виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами №№1-4), Постанови Кабінету Міністрів від 19 листопада 2025 року №1512 .


	27
	Перелік вихідних даних, які надаються замовником
	Дані для розробки проєктно-кошторисної документації:

1. Рівень середньомісячної заробітної плати уточнити під час проходження експертизи проектної документації.

2. Розмір кошторисного прибутку і розмір адміністративних витрат прийняти відповідно до показників у ПОСТАНОВИ КМУ від 19 листопада 2025 р. № 1512.

3. Витрати на технічний нагляд - 1,5%.

4. Витрати на авторський нагляд – 0,25 %.

5. Кошти на покриття ризиків учасників будівництва та прийняти відповідно до показників у Додатку 28 Настанови визначення вартості будівництва. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

6. Кошти на покриття витрат на відрядження.

7. Вартість проєктних робіт - згідно із договором.

8. Вартість експертизи проєктної документації у відповідності з договором.

9. Витрати на складання технічного паспорту об’єкта. 

10. Перевезення сміття на відстань до 30 км та кошти на утилізацію будівельного сміття;

11. Врахувати в кошторисній частині: 

- вартість матеріалів приймати за усередненою ринковою ціною постачальників Дніпропетровської області та погодити з Замовником; 

-виконати фінмоніторінг цін ;

12.Кошти на здійснення та веденням об’єктів будівництва в експлуатацію: кошти на покриття вартості видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (згідно КМУ № 461, від 31.04.2011 (в редакції), що за класом наслідків належать до об’єктів з середнім (СС2) та значним (ССЗ) наслідками, кошти на робіт (послуг) з виготовлення технічного паспорту 3 інвентаризації об'єктів нерухомого майна (відповідно до розрахунку) відповідно до Наказу 26.07.2018 № 186 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.



	28
	Вимоги до передачі проєктно-кошторисної документації.
	Проєктно-кошторисна документація передається Замовнику у 4-х (чотирьох) примірниках на паперових носіях та у одному примірнику в електронному вигляді на USB-флеш-накопичувачі:

- проєктна у форматі . PDF та DWG;

- кошторисна у форматі . IBS  та Excel.

	29
	Супровідні роботи
	Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038-VІ та Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 р. (із змінами).


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Завдання на проєктування складено згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Державні будівельні норми України. Склад та зміст  проектної документації на будівництво».

Розробку проєктно-кошторисної документації вести з урахуванням Кошторисних Норм України зі змінами «Настанова визначення вартості будівництва», ПОСТАНОВИ КМУ від 19 листопада 2025 р. № 1512., ДСТУ 9243.4:2023 Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, 

а саме:
●
технічну специфікацію за підписом учасника; 

●
лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт;

●договірну ціну, зведений кошторис, кошторис;

●
календарний графік виконання робіт;
●
учасник повинен обов’язково оглянути об’єкт по якому буде виконуватися коригування ПКД, за реультатами огляду складається акт за підписом представника Замовника та представника Учасника;

●
копію сертифікату ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).
Вид договірної ціни – тверда. При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

