ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Модульне укриття код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини: 
модульне укриття (код за ДК 021:2015:44211100-3-Модульні та переносні споруди)
Модульне укриття типу УФС-3 (або еквівалент) – 2 комплекти

(один комплект складається з: Блок БП-0,5-17х23 – 10 шт. (висота 990мм ширина 2140мм довжина 2740 мм), плита СПБ-2 з вмонтованими дверима Д-1М – 2 шт. (висота 200мм ширина 2140мм довжина 2740 мм), комплект монтажних елементів – 1 шт.)

Модульне укриття типу УФС-3 (або еквівалент) – 1 комплект

(один комплект складається з: Блок БП-0,5-17х23 – 11 шт. (висота 990мм ширина 2140мм довжина 2740 мм), плита СПБ-2 з вмонтованими дверима Д-1М – 2 шт. (висота 200мм ширина 2140мм довжина 2740 мм), комплект монтажних елементів – 1 шт.)

1. План-схема укриття, опис технічних характеристик товару, параметри та інші вимоги до товару зазначені у Специфікаціях №1, №2, №3.

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 (міститься в окремому файлі)

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 2

	Назва та загальні характеристики товару
	Пропозиція учасника*

(назва та характеристики товару, що пропонується)

	1
	2

	Модульне укриття 
Укриття повинно мати основні двері (на вхід/вихід) та двері запасного виходу.

Укриття повинно забезпечувати сприйняття надмірного тиску повітряної ударної хвилі величиною 100 кПа.

Укриття повинно забезпечувати захист від осколкового ураження, негативного впливу від руйнування інших будівель, захист від дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат).
	


СПЕЦИФІКАЦІЯ № 3

	Вимоги щодо функціонального призначення товару
	Пропозиція учасника*

(описати товар, що пропонується,

вказати розміри по пунктам 2 і 3)

	1
	2

	1. Основні задачі, які має виконувати укриття
	Захист від таких небезпечних чинників:

· дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;

· дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

· негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких можуть призвести до травмування або загибелі осіб, що перебувають в укритті. 
	

	2. Оснащення укриття
	· вентиляція природна припливно-витяжна (отвір діаметр 125мм);

· двері захисні металеві: основні на вхід/вихід, для запасного виходу (1620мм*720мм);

· металеві закладні для стягнення та зварювання модуля із капітальною спорудою замовника (металеві пластини: 60мм*100мм, 60мм*150мм );

· елементи оснащення укриття повинні бути новими, такими що не були у використанні.
	

	· 3. Конструктивні особливості укриття
	· можливість встановлення модуля на будь якому рівному майданчику з твердим покриттям;

· модуль повинен встановлюватись та монтуватись силами учасника;

· підлога внутрішніх приміщень повинна мати неслизьку поверхню та відповідати загальним експлуатаційним вимогам;

· внутрішня висота приміщень модуля має бути не менше, ніж 2,20 м;

· висота дверних отворів має бути не менше, ніж 1,62 м;

· ширина дверних отворів має бути не менше, ніж 0,72 м;

· товщина монолітних залізобетонних стін та плит покриття має бути не менше, ніж 200 мм;

· по внутрішній стороні модуля – стінам та стелі, в тілі бетону має бути закладена металева сітка, яка забезпечує протиосколковий захист від можливого руйнування бетону.


	


* У стовпчику 2 учасник вказує точні характеристики запропонованого товару без виразів «не менше», «не більше», «має бути», «від», «до» тощо.

3. Товар повинен бути новим, повністю придатним до використання, та таким, що не перебував у експлуатації за своїм функціональним призначенням, терміни та умови його зберігання не порушені, дата виготовлення: не раніше 2025 року.

4. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару.

5. Строк поставки товару: з дати укладання договору до 26 січня 2026 року.
6. Строк гарантії на товар: не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію, при дотриманні користувачем правил та умов експлуатації.

7. Умови поставки та місце поставки товару: поставка товару здійснюється силами та за рахунок Замовника на адресу: 49000,Україна, Дніпропетровська область, об’єкти ГУНП в Дніпропетровській області.

8. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку в довільній формі в якій зазначається інформація про те, що запропонований товар не наносить шкоди довкіллю (довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля).

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Замовник не заперечує, якщо Учасник у складі тендерної пропозиції пропише більш розширену базову комплектацію запропонованого автомобіля.

[image: image1.png]



