| ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Послуги з поточного ремонту адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Променева, 3 код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 21 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 66,42 |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м | 36,045 |  |
| 4 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок |  | м2 | 12,61575 |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну |  | т | 4,32308 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 4,32308 |  |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 9,69 |  |
| 8 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 8,08 |  |
| 9 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 48,67 |  |
| 10 | Установлення віконних зливів |  | м | 36,045 |  |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | м | 36,045 |  |
| 12 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  | м2 | 37,5 |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 48,9 |  |
| 14 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  | м2 | 48,9 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 48,9 |  |
| 16 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 116 |  |
| 17 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /Л-планка/ |  | м | 116 |  |
|  | МАТЕРІАЛИ: |  |  |  |  |
| 1 | L-планка з сіткою |  | м.п. | 121,8 |  |
| 2 | Блоки віконні металопластикові двокамерні з енергозберігаючим склопакетом 4іх16_Arх4х14_Ах4і |  | м2 | 66,44 |  |
| 3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 14,10765 |  |
| 4 | Дошки підвіконні пластикові 350мм |  | м.п. | 36,7659 |  |
| 5 | Дюбель 6х40мм |  | шт | 450 |  |
| 6 | Дюбель 6х60 |  | шт | 104,25 |  |
| 7 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 215,6683 |  |
| 8 | Заглушка підвіконня ПВХ |  | шт | 42 |  |
| 9 | Зливи віконні з оцинкованої сталі 150мм |  | м | 37,37867 |  |
| 10 | Кутик штукатурний перфорований |  | м | 121,8 |  |
| 11 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі, ГКЛВ, товщиною 12,5мм |  | м2 | 39,375 |  |
| 12 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0,9291 |  |
| 13 | Піна монтажна |  | л | 21,48041 |  |
| 14 | Профiлi стійкові CD 60 |  | м.п. | 171,75 |  |
| 15 | Профіль напрямний UD 27 |  | м.п. | 124,875 |  |
| 16 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 1718,625 |  |
| 17 | Саморізи 3,5х9,5 мм |  | шт | 752,3639 |  |
| 18 | Свердла металеві, дiаметр 10 мм |  | шт | 0,00289 |  |
| 19 | Силікон (герметик) |  | л | 7,17498 |  |
| 20 | Утеплювач з мінеральної вати "URSA", товщина 50мм |  | м2 | 38,25 |  |
| 21 | Фарба акрілова інтер`єрна IN 52 super |  | кг | 14,67 |  |
| 22 | Шпаклiвка фінішна Knauf HP Finish |  | кг | 88,02 |  |
| 23 | Шпаклівка гіпсова KNАUF "ROTBAND" |  | кг | 207,825 |  |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:

- Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”.

- Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

- Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

- Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

- Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.