ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обладнання та витратні матеріали для систем відеоспостереження код за ДК 021:2015:35120000-1-Системи та пристрої нагляду та охорони

Перелік обладнання, що є предметом закупівлі:

| № | Найменування обладнання | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мережевий IP-відеореєстратор «Uniview NVR502-32B» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) | одиниць | 6 |
| 2 | IP-відеокамера «Uniview IPC3612LB-ADF28K-H» із вбудованим мікрофоном (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) | одиниць | 160 |
| 3 | Монтажна коробка Atis AB-Q130 (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) | шт. | 170 |

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

| Параметри | Технічні характеристики | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- |
| Мережевий IP-відеореєстратор «Uniview NVR502-32B» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам): |  |  |
| Кількість каналів | не менше: 32 |  |
| Підтримка відеоформатів | Н.254/Н.265 |  |
| Відео виходи | HDMI, VGA |  |
| Роздільна здатність | 2K, 4K, 1080p |  |
| Кількість аудіовходів | 1 |  |
| Аналітика реєстратора | вхід та вихід з зони, перетин лінії, підрахунок людей, теплова карта, цільові типи |  |
| Кількість слотів під HDD | 2 |  |
| Максимальна ємність HDD | 2 SATA HDD x 8 ТБ |  |
| Інтерфейси | HDMI, VGA, USB, RJ-45, RCA |  |
| RAID | Є |  |
| Ethernet | Ethernet 100 Мбіт/с, Ethernet 1000 Мбіт/с |  |
| Мережеві протоколи | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPV6 |  |
| Електроживлення | DC 12V/3A |  |
| Робоча температура | -10°C ~ +50 °C |  |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |
| IP-відеокамера «Uniview IPC3612LB-ADF28K-H» із вбудованим мікрофоном (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам): |  |  |
| Тип камери | IP |  |
| Форм-фактор | купольний |  |
| Застосування | внутрішня/вулична |  |
| Тип матриці | CMOS |  |
| Роздільна здатність, Мп | не менше 2 |  |
| Формат стиснення | H.264, H.265, MJPEG |  |
| Режим зйомки "День/ніч" | так |  |
| Наявність ІЧ-підсвічування | так |  |
| Дальність ІЧ-підсвічування | не менше 30 м |  |
| Фокусна відстань (мм) | не менше 2,8 |  |
| Запис на SD карту | так |  |
| Чутливість | 0.01 люкс |  |
| WDR | так |  |
| Мікрофонний вхід | так |  |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |  |
| Максимальна робоча температура | +60 град. |  |
| Особливості | вбудований мікрофон |  |
| Живлення | 12В/PoE |  |
| Захист обладнання від води і пилу IP | Не нижче рівня IP66 |  |
| Тип об'єктива | фіксований |  |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |
| Монтажна коробка Atis AB-Q130 (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам): |  |  |
| Матеріал | водонепроникний пластик |  |
| Розмір | 130 х 130 х 50 мм |  |
| Рівень захисту | не нижче ІР66 |  |
| Розмір отвору для підключення роз’ємів | 35 мм. |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнені відповідні дані у полях Таблиці 1 «Пропозиція учасника» із зазначенням назви запропонованого товару та їх технічних показників.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2024 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

4. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (IP-відеокамера, IP-відеореєстратор), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, або дилерські, або агентські, або дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту (паспортів) та/або  інструкції користувача на запропонований товар (IP-відеокамера, IP-відеореєстратор).

6. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником відповідної вимоги на електронну пошту  Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка) та його повернення здійснюється за кошти Учасника.