Технічні вимоги
Система відеоспостереження 
код за ДК 021:2015: 32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 
(код за ДК 021:2015: 32323500-8 Система відеоспостереження)

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 1 «Технічні характеристики товару»
	         Параметри
	Технічні характеристики

	Система відеоспостереження - 16 комплектів

(у складі 1 комплекта: ІР відеореєстратор, IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону - 2 шт., IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном-8 шт., IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном - 6 шт., накопичувач на жорсткому диску – 1 шт., РоЕ комутатор – 1 шт., монітор – 1 шт., джерело безперебійного живлення – 1 шт., пасивне мережеве обладнання (кабель типу «кручена-пара» для внутрішніх робіт – 2 бухти по 305 м; кабель типу «кручена-пара» для зовнішніх робіт – 2 бухти по 305 м; конектор «RJ-45» – 40 од.; телекомунікаційна настінна серверна шафа – 1 од.; монтажна основа відеокамери герметична – 16 од.; кабель мультимедійний HDMI довжиною 10 метрів – 1 од.; мережевий фільтр-подовжувач на 6 гнізд (220 В) – 1 од.– 1 шт.- 1 шт.))


	ІР Відеореєстратор
Не гірше TVT TD-3316H2-B2-B (192-192) або еквівалент

	Кількість каналів: не менше 16;

Максимальна роздільна здатність запису: не менше 4 Мп;

Підтримка камер різних виробників: Є, при їх одночасному використанні;

Підтримка ONVIF: Є;

Відеовиходи: VGA, HDMI;

Формат стиснення: не менше Н.264, H.265;

Тип інтерфейсу HDD: не гірше SATA;

До підтримуваних дисків (max ємність диска): не менше 2 х 8 ТБ;

Smart функції: не менше: виявлення облич, розпізнавання автомобільних номерів, розпізнавання облич;

Мережеві інтерфейси: не менше Ethernet 100 Мбіт/с;

Підтримувані протоколи: Не менше TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, DNS, UPnP, NTP,  HTTP, RTSP;

Напруга живлення: DC 12 В.

	IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону (ОБОВ’ЯЗКОВО)

Не гірше Uniview IPC322LB-SF28-A або еквівалент

	Тип камери: ІР;

Форм-фактор: купольна;

Тип підключення: дротовий;

Роздільна здатність камери: не менше 2 Мп;

Матриця: не гірше 1/2,8 '' CMOS;

Фокусна відстань: 2,8 мм;

Кут огляду по горизонталі: не менше 90°;

Тип підсвітки: інфрачервона;

Дальність підсвічування (Max): не менше 20 м;

Вбудований мікрофон: відсутній;

Підтримка ONVIF: Є;

Формат стиснення відео: не менше H.265, H.264;

PoE (живлення через Ethernet): Є;

PoE стандарт: ІEEE 802.3af;

Мережеві інтерфейси: не менше Ethernet 100 Мбіт/с;

Підтримувані протоколи: не менше  IPv4, TCP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP;

Ступінь захисту: не нижче IP66;

Робоча напруга: DC 12В та РоЕ (802.3af).



	IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном

Не гірше TVT TD-9544S4L-C(D/PE/AW1) або еквівалент

	Тип камери: ІР;

Форм-фактор: купольна;

Тип підключення: дротовий;

Роздільна здатність камери: не менше 4 Мп;

Матриця: не гірше 1/3 '' CMOS;

Фокусна відстань: 2,8 мм;

Кут огляду по горизонталі: не менше 90°;

Тип підсвітки: інфрачервона;

Дальність підсвічування (Max): не менше 20 м;

Вбудований мікрофон: Є;

Підтримка ONVIF: Є;

Формат стиснення відео: не менше H.265, H.264;

PoE (живлення через Ethernet): Є;

PoE стандарт: ІEEE 802.3af;

Мережеві інтерфейси: не менше Ethernet 100 Мбіт/с;

Підтримувані протоколи: не менше  IPv4, TCP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP;

Ступінь захисту: не нижче IP66;

Робоча напруга: DC 12В та РоЕ (802.3af).



	IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном

Не гірше TVT TD-9441S4L-C(D/PE/AW1) або еквівалент

	Тип камери: ІР;

Форм-фактор: циліндрична;

Тип підключення: дротовий;

Роздільна здатність камери: не менше 4 Мп;

Матриця: не гірше 1/3 '' CMOS;

Фокусна відстань: 2,8 мм;

Кут огляду по горизонталі: не менше 90°;

Тип підсвітки: інфрачервона;

Дальність підсвічування (Max): не менше 30 м;

Вбудований мікрофон: Є;

Підтримка ONVIF: Є;

Формат стиснення відео: не менше H.265, H.264;

PoE (живлення через Ethernet): Є;

PoE стандарт: ІEEE 802.3af;

Мережеві інтерфейси: не менше Ethernet 100 Мбіт/с;

Підтримувані протоколи: не менше  IPv4, TCP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP;

Ступінь захисту: не нижче IP67;

Робоча напруга: DC 12В та РоЕ (802.3af).

	Накопичувач на жорсткому диску

Не гірше Western Digital Purple 8TB WD85PURZ або еквівалент

	Тип: внутрішній;

Технологія: HDD;

Ємність: не менше 8 Тб;

Форм фактор: 3.5";

Об’єм буфера: не менше 256 МБ.



	РоЕ-комутатор

Не гірше TP-Link TL-SL1218P або еквівалент

	Тип: некерований;

Кількість портів Fast Ethernet: 16;

Кількість портів з підтримкою PoE: 16;

Кількість портів Gigabit Ethernet: не менше 2;

Стандарт PoE: 802.3af/at;

Живлення: AC 200-240 В, 50/60 Гц;

Монтаж в стійку: так.

	Монітор
Не гірше Acer SB242YEbi (UM.QS2EE.E05) або еквівалент

	Діагональ екрану: не менше 23.8";

Роздільна здатність екрану: не менше 1920 х 1080 (Full HD);

Тип підсвітки: не гірше WLED;

Співвідношення сторін екрану: не менше 16:9;

Тип матриці: не гірше IPS;

Кут огляду: не менше 150°;

Інтерфейси підключення: не менше 1 x HDMI, 1 x VGA;

Кріплення на стіну: VESA;

Енергоспоживання: АС 220-240В, 50/60Гц.



	Джерело безперервного живлення

Не гірше Vinga LED 1200VA (VPE-1200PRM2) або еквівалент



	Тип архітектури: лінійно-інтерактивний;

Форма вихідного сигналу: Апроксимована синусоїда;

Повна потужність: не менше 1200 ВА;

Активна потужність: не менше 720 Вт;

Діапазон вхідної напруги: 220 В ± 25 %;

Кількість розеток: не менше 3;

Батареї: 2 АКБ (12В 7Ач).


	Додатково



	Наявність сервісного центру виробника, що здійснює обслуговування на всій території України



	Гарантія



	Не менше ніж 12 місяців



	
Пасивне мережеве обладнання



	Кабель типу «кручена-пара» для внутрішніх робіт – 2 бухти по                 305 м;

Кабель типу «кручена-пара» для зовнішніх робіт – 2 бухти по 305 м;

Конектор «RJ-45» – 40 од.;

Телекомунікаційна настінна серверна шафа – 1 од.;

Монтажна основа відеокамери герметична – 16 од.;

Кабель мультимедійний HDMI довжиною 10 метрів – 1 од.;

Мережевий фільтр-подовжувач на 6 гнізд (220 В) – 1 од.


Підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, яка складається з:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати виготовлення.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
4. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (IP-відеокамера, IP-відеореєстратор), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.
5. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
6. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді.». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником на електронну пошту листа Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка), та його повернення здійснюється за кошти Учасника. 
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

