| Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові .Коригування 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транс- портна складова, грн. |  | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  | 17928,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  | розряд |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  | 1255,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  | розряд |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття |  | люд.год |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  | 2261,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | у зимовий період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | у літній період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  | 21449,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | КБМ204-502 |  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] |  | маш. год |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | С311-15-М |  | Перевезення сміття до 15 км |  | т |  | 17,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу II |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КБМ270-135 |  | Перфоратори електричні |  | маш. год |  | 8,7916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | +С1547-16 варіант 8 |  | Диференціальний автомат 2-п АВДТ32 16А |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | +С130-610 варіант 12 |  | Адаптер для дифузора 300х300х200 |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | С111-27 |  | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм |  | т |  | 0,005944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | С111-63 |  | Ацетилен розчинений технічний, марка А |  | т |  | 0,000507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | С1545-4 |  | Бірка маркувальна |  | 100шт |  | 0,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | &С123-199-2- И варіант 1 |  | Блоки двернi внутрiшнi ламіновані Terminus NF-301 з коробкою 0,9х2,05 |  | блок |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | &С123-199-2- И варіант 2 |  | Блоки двернi внутрiшнi ламіновані Terminus NF-301 0,8х2,1м |  | блок |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | &С123-205- ИНБМ варіант 1 |  | Блоки дверні металопластикові більше 3м2 з плівкою армованою, замком та доводчиком |  | м2 |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | &С123-205- ИНБМ варіант 4 |  | Блоки дверні металопластикові від 2м2 до 3м2 з плівкою армованою, замком та доводчиком |  | м2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т |  | 0,0148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | С130-41 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм |  | т |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | С111-98 |  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т |  | 0,00175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | С111-88 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм |  | т |  | 0,00392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | +С112-24 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт |  | м3 |  | 0,12852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | С112-25 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  | м3 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | +С112-25-1 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  | м |  | 114,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | С111-112 |  | Бура |  | т |  | 0,0000196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | С1546-7 |  | Вазелін технічний |  | т |  | 0,00035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | С111-254 |  | Вапно хлорне, марка А |  | т |  | 0,000004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | &С111-1756-2 варіант 2 |  | Вентилятор канальний ВКМ 150 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | &С130-602-2 варіант 2 |  | Вентиляційна решітка ВЕНТС ОНГ 250х100 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | +С1547-16 варіант 3 |  | Вимикач автоматичний 1-п ВА-47 10А |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | +С1547-16 варіант 4 |  | Вимикач автоматичний 1-п ВА-47 20А |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | +С1547-16 варіант 1 |  | Вимикач автоматичний 1-п ВА-47 6А |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | +С1547-6 варіант 2 |  | Вимикач двохклавішний для прихованої установ., ~220В, IP20, 10А |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | +С1547-6 варіант 5 |  | Вимикач двохклавішний, вбудовуємий, ~220В, IP44, 10А |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | +С1547-16 варіант 6 |  | Вимикач навантаження (рубильник) на вводі, Ін=20А, 3-х полюсний тип ВН-32 3Р 20А |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | +С1547-6 варіант 4 |  | Вимикач одноклавішний, вбудовуємий, ~220В, IP44, 10А |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | С111-306 |  | Вироби гумові технічні морозостійкі |  | кг |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | С142-10-2 |  | Вода |  | м3 |  | 0,00309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | +С130-610 варіант 1 |  | Вставка гнучка ф150 |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | С1110-177 |  | Втулки ущільнювальні |  | шт |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | С111-120 |  | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм |  | т |  | 0,00196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | +С111-219 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т |  | 0,423285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | +С1555-154 |  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт |  | кг |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | +С111-2014-6 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л |  | 455,91273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | &С123-24-ДВ варіант 22 |  | Двері металеві броньовані з врізним замком . З дверними ручками 0,8х2,05м |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | &С123-24-ДВ варіант 7 |  | Двері металеві протипожежні ІЕ-30 з замком 1,0х2,1м |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | С123-521 |  | Дерев'яні деталі риштувань |  | м3 |  | 0,027272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | +С121-121 варіант 1 |  | Деталi накладні (замок,ручка ) |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | +С130-610 варіант 5 |  | Дифузор МВ 125 Пфс |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | +С130-610 варіант 8 |  | Дифузор ПКД-12 + панель |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | С111-807 |  | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм |  | т |  | 0,00003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | С111-800 |  | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм |  | т |  | 0,000196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | С111-822 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  | т |  | 0,066884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | С1110-111 |  | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм |  | т |  | 0,00021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | +С130-610 варіант 9 |  | Дрюсель-клапан ф150мм |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | +С1545-42 |  | Дюбелі У658, У661 |  | 100шт |  | 0,5005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | С111-155-1 |  | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм |  | 1000шт |  | 0,3075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | &С1-874-1-1 |  | Дюбель 6х40 |  | шт |  | 29623,7076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | С1545-44 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм |  | 100шт |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | &С111-151-1 |  | Дюбель-шуруп |  | шт. |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | &С111-1895- 19 варіант 1 |  | Дюбель-шуруп 6*60 |  | шт |  | 575,8254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | &С111-136-2 |  | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) |  | шт |  | 46,0904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | +С111-2001-2 |  | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг |  | 53,34434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | +С111-1513 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,00057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | +С111-1519 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 |  | т |  | 0,00394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | +С111-1521 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | +С111-1522 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  | т |  | 0,00245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | +С111-1672-1 варіант 1 |  | Емаль для внутрішніх робіт |  | т |  | 0,028458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | +С111-888 варіант 1 |  | Залiзнi вироби для блокiв дверних(замок та ручки) |  | комплект |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | +С1512-13 варіант 3 |  | Збірка з двох розеток із заземленням 16А, 250 В, ступінь захисту IP20 |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | &С114-109-Т варіант 1 |  | Ізоляція K-flex 9мм ф15 |  | м |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | &С114-109-Т варіант 3 |  | Ізоляція K-flex 9мм ф9 |  | м |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | +С111-2016-8 варіант 1 |  | Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тоновані |  | л |  | 3153,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | +15093-35113 варіант 1 |  | Кабель з мідними жилами зі ступенем вогнестійкості 30хв.перерiзом 3х1,5мм2 |  | 1000м |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | +15093-35113 варіант 16 |  | Кабель з мідними жилами зі ступенем вогнестійкості 90хв.перерiзом 4х1,5мм2 |  | 1000м |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | &С1547-174 варіант 1 |  | Кабель МКЭШ 4х1,5 |  | м |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | +15093-35113 варіант 6 |  | Кабель силовий з мідними жилами перерiзом 5х10.0мм2 ВВГнгд |  | 1000м |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | +С123-497 варіант 2 |  | Кабінки сантехнічні Ламинированная ДСП - EGGER |  | м2 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | С111-311 |  | Каболка |  | т |  | 0,000158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | С111-319 |  | Картон будівельний прокладний, марка Б |  | т |  | 0,00038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | +С111-324 |  | Кисень технічний газоподібний |  | м3 |  | 1,95274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | +С113-2302 варіант 1 |  | Клапан зворотнiй ф150 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | С1546-20 |  | Клей БМК5 |  | кг |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | &С111-1650- ИНБ1 варіант 1 |  | Клей монтажний для вспінених теплоізоляційних матеріалів |  | л |  | 6,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | +С111-2000-2 |  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 |  | кг |  | 854,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | С111-1708 |  | Клоччя просочене |  | кг |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | &С1545-274- 12Т варіант 1 |  | Коліно 15 (мідь) 90 град. |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | +С113-1707 варіант 2 |  | Коліно пвх 45 град. діам. 32 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | +С113-1707 варіант 1 |  | Коліно пвх 90 град. діам. 32 мм |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | +С130-5 варіант 3 |  | Кондиціонет касетний СH-IC085RK/CH- IU085RK |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | &С100-2405- 1338-2В варіант 5 |  | Коробка розподільча |  | шт |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | &С100-2405- 1338-2В варіант 3 |  | Коробка установочна |  | шт |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | &С100-2405- 1338-2В варіант 4 |  | Коробка установочна розеток, подвійна |  | шт |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | &С121-772-16 варіант 2 |  | Кронштейн К3 |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | С111-1638 |  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт |  | 1,34018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | &С1545-203-К |  | Кутик пристінний |  | м |  | 811,1664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | +С111-1844-1 |  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  | м |  | 1579,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | +С111-562 варіант 1 |  | Лiнолеум комерційний |  | м2 |  | 373,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | С1113-79 |  | Лак БТ-577 |  | т |  | 0,0037312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | С1546-35 |  | Лак електроізолювальний N318 |  | т |  | 0,00035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | &С112-249-1 варіант 1 |  | Ламінат 33/АС5 |  | м2 |  | 168,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | +С1547-1 варіант 1 |  | Лампа LED |  | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | +С111-741 варіант 1 |  | Листи гiпсокартоннi вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм |  | м2 |  | 209,3385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | +С111-741 варіант 2 |  | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12,5 мм |  | м2 |  | 2187,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | С111-605 |  | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" |  | т |  | 0,0028056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | +С111-1850 варіант 1 |  | Матеріали кріплення |  | т |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | &С111-1867- КР-К варіант 1 |  | Матеріали кріплення |  | т |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | С121-783 |  | Металоконструкції індивідуальні |  | т |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | &С1550-38-1- 2Н |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | л |  | 13,00085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | С1545-119 |  | Муфти поліетиленові |  | шт |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | +С123-357 варіант 1 |  | Наличники, Terminus |  | м |  | 203,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | С111-628 |  | Оліфа комбінована К-3 |  | т |  | 0,000148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | С111-1668 |  | Оліфа натуральна |  | кг |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | С1545-159 |  | Очіс льняний |  | т |  | 0,000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | &С1545-174-1 варіант 2 |  | Пiдвiс в комплекті |  | шт |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | С111-1604 |  | Папір шліфувальний |  | м2 |  | 50,21469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | С1545-163 |  | Патрони до пістолета Д-2 |  | 100шт |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | С1545-169 |  | Перемичка заземлювальна |  | шт |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | +С111-559 варіант 1 |  | Пінофол 8мм |  | м2 |  | 40,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | +С111-1722 варіант 2 |  | Плiнтуси для пiдлог з МДФ комплект |  | м |  | 390,3246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | &С1545-172Г варіант 1 |  | Планка добірна Terminus |  | м |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | С111-849 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | кг |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | &С111-1564-1 варіант 1 |  | Плита під ламінат 6мм |  | м2 |  | 168,708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | &С111-772-П |  | Плити 600х600мм |  | м2 |  | 843,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | +С111-283 варіант 2 |  | Плитки керамогранітні 8мм |  | м2 |  | 134,0178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | С1301124 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм |  | м2 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | С130-1126 варіант 1 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм |  | м2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | С111-782 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг |  | т |  | 0,0314792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | +С130-1 варіант 2 |  | Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ ПЄ 3000 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | С1522-38 |  | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 |  | т |  | 0,000245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | &С126-910- 3А-1-В1 |  | Пристінний профіль UD 28х27 |  | м |  | 7601,5575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | +С157-251 варіант 9 |  | Провід силовий з мідними жилами перерізом 3х1.5мм2 |  | 1000м |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | +С157-251 варіант 10 |  | Провід силовий з мідними жилами перерізом 3х2.5мм2 |  | 1000м |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | С1546-66 |  | Пропан-бутан технічний |  | м3 |  | 0,1231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | &С1545-203-6 |  | Профiль Т - 0,6м |  | м |  | 713,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | &С1545-203-1- В1 |  | Профиль СD 60х27 |  | м |  | 10454,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | +С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,0086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | +С1425-11684 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 |  | м3 |  | 11,7912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | +С111-2005-1 |  | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг |  | 3889,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | &С130-107-1 |  | Саморіз 3,5х9,5 |  | шт |  | 38053,4425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | &С1-2198 |  | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт |  | 104618,4325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | &С1547-7-1-Н варіант 3 |  | Світильник LED "Вихід" з акум. |  | шт |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | +С1547-4 варіант 2 |  | Світильник накладний, цоколь Е27, ІР54 |  | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | &С1547-7-1-Н варіант 10 |  | Світильник світлодіодна панель 42Вт 3500Лм PANEL-B2B-595 6400K |  | шт |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | С1545-248 |  | Скоби будівельні |  | кг |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | С1545-241 |  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 |  | 100шт |  | 0,7938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | С111-1843 |  | Сталеві деталі риштувань |  | т |  | 0,05844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | +С111-1809 |  | Сталь кругла |  | т |  | 0,002989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | +С1110-172 |  | Сталь кутова 32х32 мм |  | т |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | С111-1805 |  | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп |  | т |  | 0,00276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | &С111-827-3 варіант 1 |  | Стінові панелі МДФ 16мм |  | м2 |  | 43,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | С1545-96 |  | Стрічка ФУМ |  | кг |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | С1544-92 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" |  | кг |  | 6,7401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | С1545-101 |  | Стрічка монтажна ЛМ |  | 100м |  | 0,1274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | С111-1683 |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | &С111-1678- ИНБЛ варіант 1 |  | Стрічка самоклеюча для вспінених теплоізоляційних матеріалів |  | м |  | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | &С111-829-1-3 |  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м |  | м |  | 713,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | &С111-829-1-4 |  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м |  | м |  | 1427,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | &С111-1628- ИНБТ варіант 1 |  | Т-профіль перехідний |  | м |  | 13,09968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | С111-1881 |  | Тальк мелений, 1 сорт |  | т |  | 0,0216978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | &С111-168-2 варіант 1 |  | Тефлонова стрічка ПВХ 100ммх25м |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | +15093-35013 варіант 6 |  | Труба гофрована Ду=20мм |  | 1000м |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | +15093-35013 варіант 10 |  | Труба гофрована Ду=50мм |  | 1000м |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | +С113-1673 варіант 2 |  | Труба дренажна пвх ф32мм |  | м |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | &С1545-265- ТР12 варіант 2 |  | Труба мідна ф15,88 |  | м |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | &С1545-265- ТР12 варіант 3 |  | Труба мідна ф9,53мм |  | м |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | С1545-267 |  | Труби полівінілхлоридні |  | т |  | 0,00056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | +С113-3 варіант 2 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi , дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 1,5 мм |  | м |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | +С113-6 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм |  | м |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | &С1545-174-1 варіант 3 |  | Тяга підвісу |  | шт |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | С111-388 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 |  | т |  | 0,000306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | С111-388-1 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  | т |  | 0,0000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | С111-390 |  | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева |  | т |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | С130-478 |  | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 |  | т |  | 0,00494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | &С111-136-Х |  | Хрестики для плитки |  | шт |  | 557,0936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | +С111-1853-3 |  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм |  | т |  | 0,003896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | +С111-181 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм |  | т |  | 0,0001904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | +С111-1853-8 |  | Цвяхи, 1,5х22 мм |  | кг |  | 0,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | +С1545-169 варіант 11 |  | Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 6х9-24-Д-С, |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | +С1545-169 варіант 13 |  | Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 6х9-18-Д-С |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | С111-1374 |  | Шпагат паперовий |  | т |  | 0,00035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | С115-71 |  | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | +С111-2015-3 варіант 1 |  | Шпатлiвка KNAUF |  | кг |  | 2255,76866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | +С130-527 варіант 1 |  | Шумоглушник 450х300х1000 |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | С111-1479 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  | т |  | 0,000143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | С111-1480-П |  | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм |  | т |  | 0,00388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | +1517-2039 варіант 10 |  | Щит ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | +1517-2039 варіант 9 |  | Щит ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | С123-534 варіант 1 |  | Щити настилу |  | м2 |  | 10,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу III |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівельне сміття |  | т |  | 17,294871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 травня" 2025 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |